## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水
1.2 | 污水
1.3 | 土方
1.4 | 绿化
1.5 | 路面拆除修复
1.6 | 箱涵
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 272836.02
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 757175.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水
新建
1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 169
2 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.规格:DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 262
3 | 040501002001 | 钢管 | 1.管材材质:无缝钢管 2.规格:DN2020mm×16.0mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 227
4 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径三通 2.材质及规格:钢管DN2000*1000 3.接口形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
5 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.材质及规格:钢制堵盘,DN1000 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.部位:外壁 2.除锈级别:Sa21/2级标准 3.涂刷(喷)品种:环氧煤沥青 4.分层内容:四油二布 5.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:四遍环氧煤沥青，二遍玻璃布、0.6mm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1448.37
7 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.部位:内壁 2.除锈级别:Sa21/2级标准 3.涂刷(喷)品种:H87防腐涂料 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1425.56
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:Φ1500圆形钢筋混凝土雨水检查井 2.图集号:20S515 29页 3.井深:2.78m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 8.踏步材质、规格:塑钢 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1500圆形混凝土雨水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ12~14mm（Ⅲ级） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.156
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:箱涵压力检查井 2.井深:1.59m 3.井身混凝土强度等级:C30 P6 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 6.防坠落网:尼龙网 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
11 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:箱涵压力检查井 2.井深:1.71m 3.井身混凝土强度等级:C30 P6 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 6.防坠落网:尼龙网 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
12 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:箱涵压力检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ12~14mm（Ⅲ级） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.656
13 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:管道压力检查井 2.井深:4.02m 3.井身混凝土强度等级:C30 P6 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 6.防坠落网:尼龙网 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:管道压力检查井 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ12~14mm（Ⅲ级） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.159
15 | 040504009001 | 雨水口 | 1.类型:八字式雨水口 2.结构及做法:详见图集06MS201-9 页5 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
16 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:联合式双箅雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C15 4.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 16
17 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:雨水口钢筋 2.钢筋规格:HPB300 φ10-25mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.565
18 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:检查井及雨水口加固钢筋 2.钢筋规格:φ10mm以内（Ⅲ级） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.562
19 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称:包管(雨水口连接管) 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 24.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新建合计
拆除
20 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN300 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 154
21 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN1000 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40
22 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.名称:拆除雨水口 2.弃运:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 19.44
拆除合计
雨水合计
污水
新建
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN800 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12
新建合计
拆除
24 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.材质:塑料 2.管径:DN800 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除合计
污水合计
土方
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6810.64
26 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填专用砂 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3411.06
27 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用挖土方 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3081.36
28 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3267.08
29 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 187.33
土方合计
绿化
30 | 050101001001 | 修剪树枝 | 1.树干胸径:胸径Φ80cm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 株 | 94
绿化合计
路面拆除修复
机动车道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-13C 3.石料粒径:细粒式 4.掺和料:0.4%抗车撤 5.厚度:4cm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
32 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:普通沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-20C 3.石料粒径:中粒式 4.厚度:6cm 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
33 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:改性乳化沥青,PC-3 2.喷油量:0.3~0.6kg/m2 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
34 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:改性乳化沥青,PC-3 2.喷油量:1.2~1.5kg/m2 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
35 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:聚丙烯（丙纶）非织造土工布，400g/m2 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
36 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:23cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4795
38 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
39 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
40 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 2.材料规格:Φ25以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 2299
41 | 040402018001 | 施工缝 | 1.类别:沥青路面 2.材料品种、规格:5cm深 3.工艺要求:沥青混合胀缝、聚氨酯焦油横缝 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1609
42 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:5cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
43 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:25cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水稳层 2.厚度:38cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5230
机动车道合计
人行道
45 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:高压透水砖30*15*6cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1：3硬性水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 119
46 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:花岗岩30*15*6cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1：3硬性水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 160
47 | 粤040202017001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25透水混凝土 2.厚度:15cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 279
48 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 279
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:砼侧石100*20*12cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30
50 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:水稳层 2.厚度:15cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 146
51 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖 2.厚度:6cm+3cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 146
人行道合计
安全岛修复
52 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:高压透水砖30*15*6cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1：3水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 17.01
53 | 粤040202017002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25透水混凝土 2.厚度:15cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 17.01
54 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩100*20*12cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1：3水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.材料品种:花岗岩车止石 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
56 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:5cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6
57 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:砼路面 2.厚度:25cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6
58 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:水稳层 2.厚度:38cm 3.弃运:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6
安全岛修复合计
围墙修复
59 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.砌体材质:灰砂砖 3.运距:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.55
60 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:围墙基础 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.73
61 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.工程部位:基础梁 2.土壤类别:以地勘报告为准 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:结合原场地标高及设计图纸确定 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 121
63 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 114.22
64 | 010103002001 | 外土内运 | 1.土质要求:一般土壤 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.46
65 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.63
66 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.21
67 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.9
68 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.工程部位:压顶 2.断面尺寸:180mm×200mm 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.61
70 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.052
71 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12~14 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.807
72 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.466
73 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180mm 3.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53mm MU10 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.76
74 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格:白色外砖60mm×240mm 2.结合层厚度、配合比:聚合物水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76.18
76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:成品铸铁栏杆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.05
围墙修复合计
路面拆除修复合计
箱涵
4*2m箱涵（133.12m）
77 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф16～25mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 139.983
78 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф12～14mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 43.132
79 | 040306003001 | 箱涵底板 | 1.部位:底板 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 287.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 040306004001 | 箱涵侧墙 | 1.部位:侧墙 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 212.99
81 | 040306005001 | 箱涵顶板 | 1.部位:顶板 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.防水层工艺要求:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 298.17
82 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:涵身基础 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 69.2224
83 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 138.44
84 | 040306007001 | 箱涵接缝 | 1.材质:沥青木丝板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 59.2
85 | 040306007002 | 箱涵接缝 | 1.材质:油浸麻丝 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 154
86 | 040306007003 | 箱涵接缝 | 1.材质:三层沥青二层油毡 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 29.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4158.5
88 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用挖方回填 2.密实度:按规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 646.3
89 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 836
90 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3415.26
4*2m箱涵（133.12m）合计
R0+140箱涵端部（5m）
91 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф16～25mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 5.688
92 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф12～14mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.695
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 040306003002 | 箱涵底板 | 1.部位:底板 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.81
94 | 040306004002 | 箱涵侧墙 | 1.部位:侧墙 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.01
95 | 040306005002 | 箱涵顶板 | 1.部位:顶板 2.混凝土强度等级:C35（抗渗强度不小于P8) 3.防水层工艺要求:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 11.21
96 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:涵身基础 3.输送:泵送 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.8106
97 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.19
98 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 164
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用挖方回填 2.密实度:按规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 32
100 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 31.4
101 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 127.2
R0+140箱涵端部（5m）合计
箱涵合计
分部分项合计
措施项目
102 | 041101001002 | 单排脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 751.3728 | 7.92 |  | 5950.87
103 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:2.5m 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 95 | 8.67 |  | 823.65
104 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 112.22 |  | 448.88
105 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:4米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7 | 216.83 |  | 1517.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 041101005003 | 井字架 | 1.井深:6米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 272.55 |  | 817.65
107 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.名称:打拔Ⅲ型拉森钢板桩（管沟） 2.桩长:9米 3.长度:444米 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 599.4
108 | 010202006002 | 钢板桩 | 1.名称:打拔Ⅲ型拉森钢板桩（箱涵） 2.桩长:9米 3.长度:294米 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 396.9
109 | 010202011001 | 钢支撑（4m外） | 1.部位:钢板桩支撑 2.钢材品种、规格:[32b肋梁、钢管Ф325*9 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 52.642
110 | 010202011002 | 钢支撑（4m内） | 1.部位:钢板桩支撑 2.钢材品种、规格:[32b肋梁、钢管Ф325*9 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 222
111 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.1
112 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 19.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m 2.柱周长:1.8m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 49.51
114 | 011702005001 | 基础梁 | 1.截面形式:矩形 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.09
115 | 011702028001 | 扶手 | 1.构件类型:压顶 2.扶手断面尺寸:180mm×200mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.82
116 | 041102022001 | 箱涵滑(底)板模板 | 1.构件类型:箱涵底板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 133.4025
117 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.构件类型:箱涵侧墙模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1111.36
118 | 041102024001 | 箱涵顶板模板 | 1.构件类型:箱涵顶板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 694.378
119 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:基础 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 52.225
120 | 041102030001 | 井底板模板 | 1.构件类型:检查井底板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.188
121 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.构件类型:检查井盖板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38.3689
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 041102028001 | 井壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:检查井模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 853.696
123 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管基模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2636.06
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 263277.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 757175.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 757175.14
合 计 |  |  |  | 757175.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：人民路-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13