## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 引流箱涵
1.2 | 雨水管道
1.3 | 污水管道
1.4 | 土方挖填及其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 171937.67
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 346399.91
3.2 | 暂估价 | 950400
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
引流箱涵
管井部分
1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 690
2 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.规格:DN400Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 517
3 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 176
4 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:箱涵Φ1250圆形混凝土雨水检查井 2.图集号:20S515 31页 3.井深:2.01m 4.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 7.踏步材质、规格:塑钢 8.防坠落网:尼龙网 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:箱涵Φ1250圆形混凝土雨水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 5.5346
6 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:2400*1100mm矩形直线混凝土检查井 2.图集号:20S515 43页 3.井深:5.751m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:1700*1100mm矩形直线混凝土检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.8158
8 | 040504009003 | 雨水口 | 1.名称:联合式双箅雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅750*450mm 3.垫层、基础材质及厚度:C15 4.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:雨水口钢筋 2.钢筋规格:HPB300 φ10-25mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.4993
10 | 040504009002 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:联合式四箅雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.砌筑材料品种、规格:MU10砖砌 5.砂浆强度等级及配合比:M10 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 12
11 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:雨水口钢筋 2.钢筋规格:HPB300 φ10-25mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.3474
12 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10-25mm 3.部位:涵顶井口及雨水口加固 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.575
管井部分合计
低埓河挡土墙拆除与修复
13 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土 2.强度等级:C30 3.弃石运距:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 235
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 36
15 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:挡墙及侧墙 2.材料品种、规格:浆砌片石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ75 5.滤水层要求:碎石滤层 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 105
16 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C20砼 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.7
17 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:挡土墙基础钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.8498
低埓河挡土墙拆除与修复合计
低埓河挡水墙拆除
18 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土 2.强度等级:C30 3.弃石运距:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 30.2
19 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:40cm 3.弃石运距:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
低埓河挡水墙拆除合计
引流箱涵合计
雨水管道
新建
20 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:砖砌封管口 2.材料品种、规格:砖砌 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.2848
21 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43
22 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.规格:DN600Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
23 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.规格:DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10
24 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.规格:DN1800Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040501001008 | 混凝土管 | 1.规格:DN1650预应力砼输水管 2.接口方式:胶圈接口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54
26 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 2.图集号:20S515 29页 3.井深:1.5m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖（超重型） 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
27 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1000圆形混凝土雨水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.6094
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 2.图集号:20S515 29页 3.井深:4.6m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖（超重型） 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
29 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1000圆形混凝土雨水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.2032
30 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:1250圆形混凝土雨水检查井 2.图集号:20S515 31页 3.井深:3.687m 4.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 5.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖（重型） 7.踏步材质、规格:球墨铸铁 8.防坠落网:尼龙网 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1250圆形混凝土雨水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.4813
32 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.名称:10*1.5*3m 转换井 2.井深:4.14m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:C25混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ800防盗型铸铁井盖 7.踏步材质、规格:预埋爬梯钢筋，热涂沥青 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
33 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:10.1.5*3m 转换井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 6.9649
34 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10-25mm 3.部位:井口及雨水口加固 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.1821
新建合计
拆除
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN400 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 696
36 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN500 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43
37 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN600 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
38 | 041001006004 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN1000 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 300
39 | 041001009001 | 拆除井 | 1.结构形式:砖砌检查井 2.规格尺寸:Ф1200 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5
拆除合计
雨水管道合计
污水管道
新建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040501002001 | 钢管 | 1.材质及规格:DN1200污水压力钢管 2.接口方式:焊接接口 3.管道检验及试验要求:管道试压 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60
41 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.垫层材质、厚度:原状土 2.混凝土强度等级:C15 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 328.91
42 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:支墩钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.031
43 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.部位:砖砌封管口 2.材料品种、规格:砖砌 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.2848
44 | 040501001009 | 混凝土管 | 1.规格:DN400Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 165
45 | 040501001010 | 混凝土管 | 1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 468
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040501001011 | 混凝土管 | 1.规格:DN600Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 172
47 | 040501001012 | 混凝土管 | 1.规格:DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82
48 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井 2.图集号:20S515 30页 3.井深:2.406m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖（超重型） 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 18
49 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1000圆形混凝土污水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 3.1849
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.名称:Φ1250圆形钢筋混凝土污水检查井 2.图集号:20S515 30页 3.井深:4.261m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖（超重型） 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9
51 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:Φ1250圆形混凝土污水检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.504
52 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称:2200*1100mm矩形直线混凝土检查井 2.图集号:20S515 43页 3.井深:5.174m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗型铸铁井盖 8.踏步材质、规格:球墨铸铁 9.防坠落网:尼龙网 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:2200*1100mm矩形直线混凝土检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.4737
54 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.名称:一体化提升泵站建筑物 2.井深:4.75m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.井身混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:铸铁盖板100*100*6cm 3块 7.踏步材质、规格:钢爬梯 02J401T106 8.防坠落网:尼龙网 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
55 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:一体化提升泵站 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.9062
56 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:污水提升泵 2.型号:80QW50-10-3 3.备注:一用一备，含自动耦合式装置，安装轨道，配套DN80钢管 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10-25mm 3.部位:井口及雨水口加固 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.1821
新建合计
拆除
58 | 041001006005 | 拆除管道 | 1.材质:钢管 2.管径:DN1200 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50
59 | 041001006006 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN400 3.废料运弃:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 696
60 | 041001006007 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:DN1000 3.弃石:投标人自行考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 250
61 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 1.部位:一体化提升泵站建筑物 2.结构形式:混凝土 3.强度等级:C30 4.弃石运距:投标人自行考虑 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15.264
62 | 030109011002 | 拆除潜水泵 | 1.名称:污水提升泵及附属配件 2.型号:80QW50-10-3 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
拆除合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水管道合计
土方挖填及其他
63 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.部位:水泥砼管基 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 435.637
64 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称:包管 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 538.4615
65 | 041001008004 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:拆除路灯基础 2.废料弃运:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.6
66 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.部位:新建路灯基础 2.规格:0.8m*0.8m*1.5m 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋:钢筋Ф12-24 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.6
67 | 粤050101016001 | 迁移 | 1.苗木种类:乔木 2.苗木规格:树干胸径20cm 3.运距:5km 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 株 | 11
68 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.胸径或干径:20cm以内 2.种类:乔木 3.养护期:3个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 株 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14415
70 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用挖土方 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6792
71 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填专用砂 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5849
72 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6604.2
土方挖填及其他合计
分部分项合计
措施项目
73 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 112.22 |  | 448.88
74 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:4米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 22 | 216.83 |  | 4770.26
75 | 041101005003 | 井字架 | 1.井深:6米内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 41 | 272.55 |  | 11174.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.名称:打拔Ⅳ型拉森钢板桩（（管沟支护）） 2.桩长:12米 3.长度:9米 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 41.094
77 | 010202011001 | 钢支撑 | 1.部位:钢板桩支撑 2.钢材品种、规格:[32b肋梁、钢管Ф325*9 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.343
78 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管基模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1983.1708
79 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:路灯基础模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48
80 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:沉井模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 21.1467
81 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:检查井底板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 58.9835
82 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:检查井身模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1900.2151
83 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.构件类型:检查井盖板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 99.4944
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 041102002003 | 基础模板 | 1.构件类型:地梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 36
85 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:挡土墙压顶 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 270
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 155543.98 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 346399.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 950400.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 950400.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 346399.91
合 计 |  |  |  | 346399.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 管线保护 |  | 740400
| 电缆沟600*450 | 1512m | 378000 |  |  |  |  | 暂按250元/m计算。
| 信号灯管线DN100 | 776m | 116400 |  |  |  |  | 暂按150元/m计算。
| 移动管线200*100 | 840m | 126000 |  |  |  |  | 暂按150元/m计算。
| 中国电信管线300*200 | 500m | 75000 |  |  |  |  | 暂按150元/m计算。
| 联通管线200*100 | 300m | 45000 |  |  |  |  | 暂按150元/m计算。
| 管线迁移 |  | 210000
| 电缆600*450 | 350m | 210000 |  |  |  |  | 100kv，暂按600元/m计算。
合 计 |  |  | 950400.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：低埓河河道引流工程——管网工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13