## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.7木结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.9 | A.11楼地面装饰工程
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | A.13天棚工程
1.12 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 24712.17
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 26585.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 2.原土打夯:夯实、平整 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 83.2
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按图纸设计深度 3.施工方式:挖土机挖土为主，人工辅助 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.76
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按图纸设计深度 3.施工方式:挖土机挖土为主，人工辅助 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 87.15
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.施工方式:回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 65.6
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.施工方式:装载机装土方，自卸汽车运土方 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 22.46
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖,MU10 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5.0 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 34.41
8 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5.0 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.97
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×100×200 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.07
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.21
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 20.77
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.98
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.24
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.35
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.部位:200mm高卫生间反坎 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.21
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.26
18 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.部位:斜板 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 17.42
19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.382
20 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:8cm 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.部位:楼（地）2：值班室卫生间 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.81
21 | 010507002002 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:20cm 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.部位:楼（地）3：配电房 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:陶粒轻质砼垫层 2.部位:楼(地)3：配电房 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.728
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.224
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅱ级钢 Φ25内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.204
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.626
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.412
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25以内 带E 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.386
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.095
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.365
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 88
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
31 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:不锈钢防虫网，不锈钢网线粗1,中距6 2.部位:活动窗扇 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.1
32 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ11.07*25*25镀锌电焊钢丝网 2.部位:外墙满挂 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 230.42
33 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ1.07*25*25镀锌电焊钢丝网 2.部位:内墙不同材料交接处，300mm宽 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 21.24
34 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网布 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 210.13
金属结构工程合计
| A.7 | 木结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.挂瓦条30*30,中距按瓦规格 2.顺水条40x20(h),中距500 3.部位：坡屋面 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.714
木结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
36 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC1825 2.门框、扇材质:304不锈钢成品门连窗(带门框) 3.玻璃品种、厚度:平板玻璃5mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.6
37 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框、扇材质:抗培特木纹板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.68
38 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲2025 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇甲级（含门套） 3.其他:含五金配件 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10
39 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC1518 2.框、扇材质:甲级防火窗（含消防联动装置） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1010 2.框、扇材质:70系列铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1
41 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1 2.框、扇材质:70系列铝合金固定窗 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.7256
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
42 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.青瓦 2.部位：坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2+2厚自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材2道 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
44 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:4cm 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.钢筋规格、型号:φ4@150钢筋网 4.部位:坡屋面 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
46 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 2.部位:外墙面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 268.85
47 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻1800 2.部位:内2：值班室卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.46
48 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:10厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 2.部位:外墙面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 268.85
49 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:内2：值班室卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 101.81
50 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2.部位:楼（地）3：配电房 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.88
屋面及防水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
51 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜一层 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
52 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.39
53 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚 WS M20地面砂浆抹面压光 2.部位:楼（地）3：配电房 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.88
54 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS M20水泥砂浆抹面压实 2.部位:楼（地）3：配电房 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.88
55 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.部位:楼（地）2：值班室、卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚专用隔音砂浆 2.部位:楼（地）2：值班室、卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.888
57 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600×600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.部位:楼（地）2：值班室、卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.89
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
58 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 210.13
59 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴，8厚300X600瓷砖,白水泥擦缝(至板底) 2.部位:内2：值班室卫生间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 101.81
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.部位:棚1：构筑物顶棚 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 123.8622
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
61 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 2.部位：外墙面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 268.8459
62 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:内墙面 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.部位:内1：外墙内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 210.13
63 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:内刷无机涂料面层 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 210.13
64 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2.部位:棚1：构筑物顶棚 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 123.86
油漆、涂料、裱糊工程合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 329.87 | 28.53 |  | 9411.19
66 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.78 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 83.2 | 21.65 |  | 1801.28
67 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.78 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 41.6 | 32.41 |  | 1348.26
68 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 19.1
69 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 36.4
70 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.76
71 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.83 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.84 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18.29
73 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):6.79 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 21.14
74 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):7.78 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 24.09
75 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 53.1
76 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.78 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 77.64
77 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.93
78 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.73
79 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.3061
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.78 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 107.14
81 | 011702023001 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 19.2
82 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 83.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 12151.44 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26585.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 26585.96
合 计 |  |  |  | 26585.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程-配电房（土建部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13