## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | 基坑支护
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.7木结构工程
1.7 | A.8门窗工程
1.8 | A.9屋面及防水工程
1.9 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.10 | A.11楼地面装饰工程
1.11 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.12 | A.13天棚工程
1.13 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.14 | 给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 138286.38
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 221690.24
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程预算汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按图纸设计深度 3.施工方式:挖土机挖土为主，人工辅助 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2709.06
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.施工方式:回填土 夯实机夯实 平地 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 664.91
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.施工方式:装载机装土方，自卸汽车运土方 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1944.41
土石方工程合计
基坑支护
4 | 010401014001 | 砖地沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:300*400mm 3.垫层材料种类、厚度:C20、60厚 4.砂浆强度等级:M7.5 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 69.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:800*800*1000 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.垫层材料种类、厚度:C20,150mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
6 | 010501001002 | 混凝土传力带 | 1.部位:素砼传力带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.泵送高度：50m内 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 30.147
7 | 010501001003 | 混凝土传力带 | 1.部位:素砼传力带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：50m内 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15
8 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.工程部位:基坑(空桩） 2.地层情况:按工程地质详细勘察报告 3.桩长:1.0m 4.桩截面尺寸:Φ600 5.材料:采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010201009002 | 深层搅拌桩 | 1.工程部位:基坑 2.地层情况:按工程地质详细勘察报告 3.桩长:12.2m 4.桩截面尺寸:Φ600 5.材料:采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1414.59
10 | 010201012001 | 高压喷射注浆桩 | 1.地层情况:根据地质勘察报告确定 2.桩截面:Φ600mm 3.水泥强度等级:42.5R 4.桩长:12.2m 5.注浆方法:旋喷 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 146.4
11 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.空桩长度、桩长:8.57m(暂按平均长度计算） 2.桩径:D=800mm 3.成孔方法:旋挖成孔 4.护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 5.混凝土种类、强度等级:（泵送）预拌水下混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.泥浆运输:泥浆罐车泥浆运输 运距投标人自行考虑 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 150.88
12 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 32.983
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔灌注桩 2.桩头截面、高度:800mm 3.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.有无钢筋:无 5.运距：投标人自行考虑 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.92
14 | 010202010001 | 钢筋混凝土支撑 | 1.部位:冠梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.104
15 | 010202010002 | 钢筋混凝土支撑 | 1.部位:支撑梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 24.8
16 | 010202011001 | 钢支撑 | 1.部位:基坑 2.钢材品种、规格:钢支撑Φ402*14 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.621
17 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土支撑梁 2.运距：投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 61.904
18 | 010202009001 | 喷射混凝土 | 1.部位:桩间 2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:混凝土 C20 3.厚度:100mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 132.492
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010202009002 | 混凝土硬化 | 1.部位:基坑顶 2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:混凝土 C20 3.厚度:80mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 101.73
20 | 010607004001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ5@100X100铁丝网,焊接在膨胀螺丝上 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 132.492
21 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢箍筋 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.859
22 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅳ级钢 Φ25内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.988
23 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅳ级钢 Φ25外 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.038
24 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.规格:钢板12mm，三级钢φ20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.2244
基坑支护合计
| A.4 | 砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖,MU10 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5.0 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 12.75
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
26 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 40.75
27 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌P8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 316.14
28 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.88
29 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌P8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 421.78
31 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 47.34
32 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.部位:斜板 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 19
33 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.286
34 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.5619
36 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.13
37 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.482
38 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 106.243
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.744
40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 3.238
41 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以外 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 10.478
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1152
43 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1240
44 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 168
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
45 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:踏步a3、16a槽钢、4厚花纹钢板 2.钢梯形式:钢楼梯 踏步式（参考图集：15J401-A6） 3.其他:金属结构件场内运输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.881
46 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆高1200mm 2.栏杆材料种类、规格:扁钢60*10，不锈钢管D20 3.详见图集22J403 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 59.84
47 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.规格:钢板6mm，HRB400 φ8 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.2774
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.止水带材料种类:3厚300宽钢板止水带(Q235B) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.8
49 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ11.07*25*25镀锌电焊钢丝网 2.部位:外墙满挂 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.22
50 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ1.07*25*25镀锌电焊钢丝网 2.部位:内墙不同材料交接处，300mm宽 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.56
51 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网布 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.02
金属结构工程合计
| A.7 | 木结构工程
52 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.挂瓦条30*30,中距按瓦规格 2.顺水条40x20(h),中距500 3.部位：坡屋面 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.958
木结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1518 2.框、扇材质:70系列铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.4
54 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门框、扇材质:304不锈钢门 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.98
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
55 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.青瓦 2.部位：坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.61
56 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2+2厚自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材2道 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.61
57 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:4cm 2.混凝土强度等级:细石混凝土 C20 3.钢筋规格、型号:φ4@150钢筋网 4.部位:坡屋面 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.61
59 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:池壁1：构筑物池壁 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 628.69
60 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:池壁1：构筑物池壁 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 628.69
61 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:池壁1：构筑物池壁 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 628.69
62 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 2.部位:外1：外墙面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 159.93
63 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:10厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 2.部位:外墙面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 117.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:10厚WP M20聚合物水泥防水砂浆 2.部位:外1：独立柱 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 42.4
65 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 214.78
66 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 214.78
67 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 214.78
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
68 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜一层 2.部位:坡屋面、底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 313.38
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:坡屋面 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.61
70 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.部位:楼（地）1：一体化泵闸机房 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 42.25
71 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.部位:楼（地）2：除楼（地）1、3外 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 116.55
72 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位:底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 214.78
73 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层 2.部位:底板1：构筑物底板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 214.78
74 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚专用隔音砂浆(仅楼面) 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.部位:楼（地）2：除楼（地）1、3外 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 116.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
75 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.02
76 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位:池壁1：构筑物池壁 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 628.69
77 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.部位:池壁1：构筑物池壁 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 628.69
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
78 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.部位:棚1：构筑物顶棚 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 220.89
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.喷或滚刷面层涂料二遍 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.部位：外墙面 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 117.53
80 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.喷或滚刷面层涂料二遍 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.部位：外1：独立柱 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 42.4
81 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:内墙面 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.部位:内1：外墙内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.02
82 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:内刷无机涂料面层 2.部位:内1：外墙内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.02
83 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2.部位:棚1：构筑物顶棚 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 220.89
油漆、涂料、裱糊工程合计
给排水
给排水合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1026.88 | 31.65 |  | 32500.75
85 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.9 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 50.37 | 17.3 |  | 871.4
86 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 50.37 | 16.11 |  | 811.46
87 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.部位:独立柱 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 114.24 | 8.95 |  | 1022.45
88 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12.41
89 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 无梁式 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 92.72
90 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 29.991
91 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.9 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 44.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 19.53
93 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.6137
94 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁(梁宽cm) 25以外 支模高度8.4m 实际支模高度(m):8.6 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 294.89
95 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.9 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 23.85
96 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.9 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 27.68
97 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 52.67
98 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状:异形梁 2.支撑高度:5.9 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 36.4043
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.292
100 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度8.4m 实际支模高度(m):8.6 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 952.9
101 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度8.4m 实际支模高度(m):8.6 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 89.26
102 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度8.4m 实际支模高度(m):8.6 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.12
103 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):8.6 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 77.38
104 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.9 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 36.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 011702014004 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 93.33
106 | 011702023001 | 悬挑板 | 1.构件类型:悬挑板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.335
107 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 92
108 | 041103001001 | 围堰 | 1.围堰类型:筑土围堰 2.围堰顶宽及底宽:4.0m、20m 3.围堰高度:4m 4.填心材料:粘性土 5.边坡:堰内素喷C20厚60、堰外防渗土工膜2.0mm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 805.12
109 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.地层情况:按地质勘察报告 2.桩长:拉森钢板桩Ⅳ型、12m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 42.123
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 103080.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 221690.24 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 259667.20 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 221690.24
合 计 |  |  |  | 221690.24 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（土建部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13