## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电房主要工程材料
1.2 | 10kV电源线路部分
1.3 | 0.4kV电源线路部分
1.4 | 给排水部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6754.35
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17639.48
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电房主要工程材料
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15混凝土垫层 100厚 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.58
2 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:环网柜基础1340x1900x1200mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M10 5.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:10#槽钢 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.2
4 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10以外 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.303
5 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.088
配电房主要工程材料合计
10kV电源线路部分
1层2列行人排管敷 设（250米）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 322.5
7 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 297.2
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 370.88
9 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15砼垫层 2.厚度:100mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15.25
10 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:PE80,φ160x8mm厚 4.敷设方式:埋地敷设 5.固定材料:250x250x50PE管枕，每间隔2m设置，每处设置4个 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 500
1层2列行人排管敷 设（250米）合计
1层2列排管行人直线井（7）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:1层2列排管行人直线井 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:井内及井底 1：2水泥砂浆15mm厚 5.砂浆强度等级、配合比:M10 6.盖板材质、规格:型钢包边砼盖板1150x300x100mm 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7
12 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.2
13 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 20.89
14 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14.5
15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 41.78
16 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.135
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌角铁 2.规格:∠50x5 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 173.11
19 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 7
1层2列排管行人直线井（7）合计
10kV电源线路部分合计
0.4kV电源线路部分
低压电缆沟
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 67.2
21 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 67.2
22 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15砼垫层 2.厚度:100mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:400*550 2.材料种类、厚度:标准砖，180mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80
24 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:C20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.2
25 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.混凝土强度等级:C20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.2
26 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.0344
低压电缆沟合计
0.4kV电源线路部分合计
给排水部分
27 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 50.925
28 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用挖土方 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 46.9771
29 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.9479
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:600*600mm方形混凝土检查井 2.图集号:20S515 326页 3.井深:0.9m 4.垫层、基础材质及厚度:C15 5.井身混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 6.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格:Φ600防盗型铸铁井盖 8.防坠落网:尼龙网 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
31 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:600*600mm混凝土检查井钢筋 2.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ25mm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.1483
给排水部分合计
分部分项合计
措施项目
32 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 157.967
33 | 041102021001 | 小型构件模板 | 1.构件类型:井圈模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.17
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 14.5 | 6754.35 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17639.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 17639.48
合 计 |  |  |  | 17639.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：官渡一路一体化泵闸工程（市政工程） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13