- 附件十一  特殊调试项目

- 标的1/标段1：茂名高州110千伏谢鸡输变电工程等2项工程施工

- （1）茂名高州110千伏谢鸡输变电工程

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 110kV谢鸡变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 6 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 20000kVA以下 |  |
| 9 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 10 | SF₆气体全分析 |  |
| 11 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 12 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 13 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 14 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 15 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 二 | 220kV利铁站扩建110kV间隔工程 |  |
| 1 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 3 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 4 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 5 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 6 | SF₆气体全分析 |  |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 8 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 9 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 三 | 110kV泗水站扩建110kV间隔工程 |  |
| 1 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 3 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 4 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 5 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 6 | SF₆气体全分析 |  |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 8 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 9 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |

- （2）茂名电白110千伏岭门站扩建第二台主变工程

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 茂名电白110千伏岭门站扩建第二台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 7 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 |  |
| 8 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 9 | SF₆气体全分析 |  |
| 10 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 11 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 12 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 13 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 110kV |  |

- 标的2/标段1：梅州兴宁110千伏兴中输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 110kV兴中变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 7 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 8 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 9 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 10 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 11 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 12 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 |  |
| 13 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 14 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 15 | GIS母线SF₆气体试验 |  |
| 16 | SF₆气体全分析 |  |
| 17 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 18 | 相关表计校验 气体继电器 |  |
| 19 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 20 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 21 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 22 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 二 | 110kV新陂站扩建110kV间隔工程 |  |
| 1 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 3 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 4 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 6 | 绝缘油综合试验 互感器 220kV及以下 |  |
| 7 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 8 | SF₆气体全分析 |  |
| 9 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 10 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 11 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 12 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 13 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 三 | 220kV叶塘站扩建110kV间隔工程 |  |
| 1 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 3 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 4 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 6 | 绝缘油综合试验 互感器 220kV及以下 |  |
| 7 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 8 | SF₆气体全分析 |  |
| 9 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 10 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 11 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 12 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 13 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |

- 标的3/标段1：韶关城区110千伏浈数3输变电工程施工

无。

- 标的4/标段1：云浮110千伏思本输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 6 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 9 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 |  |
| 10 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 11 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 12 | SF₆气体全分析 |  |
| 13 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 14 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 15 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 16 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |