## 佛山110千伏陈夏输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 招标文件里在在投标人须知前附表里列明项目名称为“广东电网有限责任公司2024年第一批35千伏及以上基建项目（含佛山、东莞、江门、韶关、清远、湛江、茂名）施工”，而在交易中心系统上项目名称为“佛山110千伏陈夏输变电工程施工”，请问项目名称具体以哪个为准？ | ******* | 2024-03-29 09:51:13 | 2024-04-03 10:01:04 | 项目名称为：广东电网有限责任公司2024年第一批35千伏及以上基建项目（含佛山、东莞、江门、韶关、清远、湛江、茂名）施工
2 | 在招标公告附件—附件A—佛山110千伏陈夏输变电工程施工项目信息清单中，显示“具体建设规模以施工图纸为准”，但交易中心系统中并没有图纸可下载，所以该项目是否有图纸？ | ******* | 2024-03-29 10:12:23 | 2024-04-03 10:01:18 | 本项目有图纸，但需要报名登记确认后才能进行下载。操作途径：点击我的投标项目-进入对应项目点击招标公告附件-项目图纸进行下载，如系统操作不熟悉的可联系技术服务电话进行咨询：020-28866176

## 东莞110千伏田边输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 投标文件中，需填写招标编号，但招标文件中并没有明确招标编号，请问是填写项目编号JG2024-1395吗？还是按各标段的标段编号填写JG2024-1395-002？ | ******* | 2024-04-09 10:04:01 | 2024-04-15 16:43:00 | 填写项目编号JG2024-1395
2 | 详见附件 以下为附件内容：1、根据招标文件，变电站内厂供光缆熔接是否由厂家熔接？ 2、根据招标文件、施工图及清单，无1000V和500V电力电缆和控制电缆终端头制作安装数量；是否在投标时暂不报价，完工后根据竣工图据实结算终端头数量？ 3、视频图像监控系统（或视觉识别系统），根据招标范围不在施工承包范围，施工单位是否不用报安装费用？ 4、35kV及10kV互感器是否全部要求做综合误差测试（往期共性答疑只要求做出线间隔的）？ 5、根据招标文件内容“专业爆破服务费和电气二次各系统涉及的站端、调度端（集控中心 ）更改参数等接口费由施工单位在投标下浮率中综合考虑，投标报价及结算时不再单独计列”，请问扩建工程的“厂家到现场的服务费”是否包需要单独报价？ 6、施工图工程量清单与招标技术文件工程量不一致时，投标报价计算以哪个为准？ 7、当招标附件的甲乙供范围与招标文件或合同模板中的甲乙供范围不一致时，以何为准？ 8、变电改扩建项目施工专项补助费是否需要单独报价？ | ******* | 2024-04-09 17:04:11 | 2024-04-15 16:43:59 | 1、由施工单位负责； 2、东莞110千伏田边输变电工程项目为初设招标，采用暂定价、投标费率的报价形式，暂定价=项目限价*投标费率，资料未涉及施工图及清单； 3、视频图像监控系统在招标范围内； 4、全部10kV开关柜内互感器需进行误差测试，结算时需提供调试报告； 5、本工程不涉及扩建工程； 6、东莞110千伏田边输变电工程项目为初设招标，采用暂定价、投标费率的报价形式，暂定价=项目限价*投标费率，具体以实际施工图或项目具体实施为准；。 7、东莞110千伏田边输变电工程项目为初设招标，采用暂定价、投标费率的报价形式，暂定价=项目限价*投标费率，具体甲乙供范围以实际施工图出具后签订的正式合同价为准。 8、本工程不涉及扩建工程。&quot
3 | 1、招标文件未明确变电站及电缆工程的绿化迁移工作和费用是谁负责？请明确？如乙方负责请提供具体图纸，工程量，计价方式？ | ******* | 2024-04-11 16:03:44 | 2024-04-17 15:58:21 | 东莞110千伏田边输变电工程项目为初设招标，采用暂定价、投标费率的报价形式，变电站及电缆工程的绿化迁移工作不属于招标范围，报价时无需考虑。

## 东莞110千伏清石输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 投标文件中，需填写招标编号，但招标文件中并没有明确招标编号，请问是填写项目编号JG2024-1395吗？还是按各标段的标段编号填写JG2024-1395-003？ | ******* | 2024-04-09 10:05:38 | 2024-04-15 16:45:04 | 填写项目编号JG2024-1395
2 | 详见附件 以下为附件内容：1、根据招标文件，变电站内厂供光缆熔接是否由厂家熔接？ 2、根据招标文件、施工图及清单，无1000V和500V电力电缆和控制电缆终端头制作安装数量；是否在投标时暂不报价，完工后根据竣工图据实结算终端头数量？ 3、视频图像监控系统（或视觉识别系统），根据招标范围不在施工承包范围，施工单位是否不用报安装费用？ 4、35kV及10kV互感器是否全部要求做综合误差测试（往期共性答疑只要求做出线间隔的）？ 5、根据招标文件内容“专业爆破服务费和电气二次各系统涉及的站端、调度端（集控中心 ）更改参数等接口费由施工单位在投标下浮率中综合考虑，投标报价及结算时不再单独计列”，请问扩建工程的“厂家到现场的服务费”是否包需要单独报价？ 6、施工图工程量清单与招标技术文件工程量不一致时，投标报价计算以哪个为准？ 7、当招标附件的甲乙供范围与招标文件或合同模板中的甲乙供范围不一致时，以何为准？ 8、变电改扩建项目施工专项补助费是否需要单独报价？ | ******* | 2024-04-09 17:06:55 | 2024-04-15 16:45:41 | 1、由施工单位负责熔接； 2、报价时需按图纸开列电缆工程量条数考虑电缆头工程量； 3、视频图像监控系统在招标范围内。 4、全部10kV开关柜内互感器需进行误差测试，结算时需提供调试报告； 5、本工程不涉及扩建工程； 6、工程量以施工图图纸为准； 7、甲乙供范围以招标文件提供的附件为准； 8、变电改扩建项目施工专项补助费在本次招标范围内，按《关于印发的通知》（南方电网定额〔2023〕2号 ）计列。&quot
3 | 根据项目信息清单-标的2标段2-附件A：招标范围中“特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准”招标文件合同附件中并无相关内容，请明确。 | ******* | 2024-04-09 17:07:26 | 2024-04-15 16:46:09 | 更正为：“特殊调试以合同附件十一特殊调试项目为准”。
4 | 1、根据项目信息清单-标的2标段2-附件A：承包方式中变电工程：火灾报警系统需报设备费吗，还是只报配合费？2、招标文件合同文本中发包人提供的材料包含门类（不含进站大门、户内主变室大门、GIS 设备室吊装大门）和窗类，与“项目信息清单-标的2标段2-附件A”甲供物资冲突，请明确以那个为准？3、临时施工电源设备材料是否由甲供提供？4、桩基检测等工程检测内容是否不报价？5、电力监控系统并网前等保测评和入网安全测评是否不报价？ | ******* | 2024-04-10 08:55:06 | 2024-04-15 16:46:35 | 1、按施工图工程量完成，不限于乙供设备费及配合费； 2、以“项目信息清单-标的2标段2-附件A”甲供物资为准； 3、临时施工电源设备材料高压侧为甲供，高压侧以外装置及线路的设备及主材按五次摊销考虑其残值计入报价； 4、桩基检测等工程检测内容不在招标范围内； 5、电力监控系统并网前等保测评和入网安全测评不在招标范围内。&quot
5 | 初设招标项目的标段，是否只需要填写总报价书，施设招标项目的标段，填写总报价书后，还需要上传清单吗？ | ******* | 2024-04-08 16:23:36 | 2024-04-10 12:20:44 | 是；需要。

## 东莞110千伏木棉输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 投标文件中，需填写招标编号，但招标文件中并没有明确招标编号，请问是填写项目编号JG2024-1395吗？还是按各标段的标段编号填写JG2024-1395-004？ | ******* | 2024-04-09 10:06:24 | 2024-04-15 16:47:06 | 填写项目编号JG2024-1395
2 | 详见附件 | ******* | 2024-04-09 17:05:01 | 2024-04-11 14:33:50 | 未见附件，请上传附件。

## 清远110千伏高新区华能燃气分布式能源项目（一期）接入系统工程
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 标的5的110kV华能燃气站至清远站线路工程项目经查阅招标文件的图纸清册，缺少GB2L200+9.5、GD2L210+10.0的施工大样图，烦请予以补充。 | ******* | 2024-04-08 10:26:39 | 2024-04-10 12:22:57 | 详见附件：GB2L200+9.5、GD2L210+10.0施工大样图
2 | 根据招标文件标的5-附件A内 “※通信部分： 变电部分： （一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。 ”规定，结合附件九+甲供设备明细表内容及招标图内的材料清册，尾纤共10条，甲供6条，请明确剩余4条尾纤、中兴5800:STM-16光接口单元C(≤10km)-光模块 1块及中兴5800:2MB/s光接口板B（含所有接口模块）支持保护 1块是否甲供？ | ******* | 2024-04-09 10:27:56 | 2024-04-15 16:49:29 | 剩余4条尾纤、中兴5800:STM-16光接口单元C(≤10km)-光模块 1块及中兴5800:2MB/s光接口板B（含所有接口模块）支持保护 1块均为甲供
3 | 招标文件里在在投标人须知前附表里列明项目名称为“广东电网有限责任公司2024年第一批35千伏及以上基建项目（含佛山、东莞、江门、韶关、清远、湛江、茂名）施工”，而在交易中心系统上项目名称为“清远110千伏高新区华能燃气分布式能源项目(一期)接入系统工程施工”，请问项目名称具体以哪个为准？ | ******* | 2024-03-29 16:39:56 | 2024-04-03 10:04:29 | 项目名称为：广东电网有限责任公司2024年第一批35千伏及以上基建项目（含佛山、东莞、江门、韶关、清远、湛江、茂名）施工
4 | 标的5经查阅招标文件技术标准、要求及图纸清册，下载的附件资料缺少地质勘察报告，烦请予以补充。 | ******* | 2024-04-07 09:39:55 | 2024-04-10 12:23:10 | 详见附件：地质勘察报告