## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-1kV- 4×50+1×25 | m | 100 | 22.41 | 139.64 | 5.88 | 8.13 |  | 5.66 | 181.71
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1 | 22.41 | 139.64 | 5.88 | 8.13 |  | 5.66 | 181.71 | 181.71
2 | 030408001008 | 电力电缆 YJV-1kV- 5×10 | m | 113 | 10.84 | 36.3 | 0.99 | 3.4 |  | 2.37 | 53.9
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.13 | 10.84 | 36.3 | 0.99 | 3.4 |  | 2.37 | 53.9 | 53.9
3 | 030408001009 | 电力电缆 YJV-1kV-5×16 | m | 112 | 15.92 | 54.68 | 1.39 | 4.98 |  | 3.46 | 80.43
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.12 | 15.92 | 54.68 | 1.39 | 4.98 |  | 3.46 | 80.43 | 80.43
4 | 030408001010 | 电力电缆 YJV-1kV-4×25+1×16 | m | 230 | 15.92 | 77.78 | 1.39 | 4.98 |  | 3.46 | 103.53
| C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 2.3 | 15.92 | 77.78 | 1.39 | 4.98 |  | 3.46 | 103.53 | 103.53
5 | 030408001011 | 电力电缆 YJV-1kV- 3×4 | m | 3 | 6.25 | 10.51 | 0.15 | 1.84 |  | 1.28 | 20.03
| C4-8-2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.03 | 6.25 | 10.51 | 0.15 | 1.84 |  | 1.28 | 20.03 | 20.03
6 | 030408006005 | 电力电缆头YJV-1kV-4×50+1×25 | 个 | 2 | 81.96 | 73.05 |  | 23.56 |  | 16.39 | 194.96
| C4-8-84 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2 | 81.96 | 73.05 |  | 23.56 |  | 16.39 | 194.96 | 194.96
7 | 030408006006 | 电力电缆头YJV-1kV 5×10 | 个 | 2 | 34.67 | 37.98 |  | 9.96 |  | 6.93 | 89.54
| C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 | 34.67 | 37.98 |  | 9.96 |  | 6.93 | 89.54 | 89.54
8 | 030408006007 | 电力电缆头YJV-1kV 5×16 | 个 | 2 | 34.67 | 37.98 |  | 9.96 |  | 6.93 | 89.54
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 | 34.67 | 37.98 |  | 9.96 |  | 6.93 | 89.54 | 89.54
9 | 030408006008 | 电力电缆头YJV-1kV-4×25+1×16 | 个 | 4 | 63.45 | 52.34 |  | 18.24 |  | 12.69 | 146.72
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4 | 63.45 | 52.34 |  | 18.24 |  | 12.69 | 146.72 | 146.72
10 | 030408001012 | 电力电缆 YJV-1kV-3×4 | m | 3 | 1.96 | 10.18 | 0.05 | 0.58 |  | 0.4 | 13.16
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 0.03 | 1.96 | 10.18 | 0.05 | 0.58 |  | 0.4 | 13.16 | 13.16
11 | 040805001008 | 11米高低灯臂智慧灯杆 | 套 | 1 | 863.74 | 17689.94 | 265.88 | 254.74 |  | 199.23 | 19273.5
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.002701 | 1.94 |  | 11.99 | 1.76 |  | 2.09 | 17.78 | 19273.5
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.006995 | 8.69 |  | 1.69 | 1.31 |  | 1.56 | 13.24
| 借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.2 | 152.57 | 1391.89 | 100.36 | 40.01 |  | 37.94 | 1722.78
| 借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.0144 | 10.99 | 91.2 | 7.23 | 2.88 |  | 2.73 | 115.02
| 借D3-6-7 换 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 0.0492 | 131.8 | 282.15 | 19.29 | 23.9 |  | 22.66 | 479.82
| 借D3-6-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.1065 | 73.97 | 569.12 | 7.62 | 12.91 |  | 12.24 | 675.85
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-9-4 换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 1 | 35.73 | 87.61 | 11.67 | 13.62 |  | 9.48 | 158.11
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.2 | 26.53 | 71.56 | 1.43 | 8.03 |  | 5.59 | 113.14
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 1 | 74.59 | 5.28 | 0.52 | 21.59 |  | 15.02 | 117
| C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.1625 | 114.8 | 115.31 |  | 32.99 |  | 22.96 | 286.06
| C4-12-350 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 | 根 | 1 | 60.51 | 14924.07 | 95.67 | 44.89 |  | 31.24 | 15156.38
| C4-12-355 换 | 路灯设施编号 开关箱号 | 100个 | 0.01 | 4.4 | 0.24 |  | 1.26 |  | 0.88 | 6.78
| C4-12-356 换 | 路灯设施编号 路灯杆号 | 100个 | 0.01 | 2.94 | 0.38 |  | 0.84 |  | 0.59 | 4.74
| C4-12-357 换 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.01 | 2.2 | 6.59 |  | 0.63 |  | 0.44 | 9.86
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 1.18 | 156.52 | 144.54 | 8.41 | 47.4 |  | 32.98 | 389.85
| 借D1-1-11 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 | 100m3天然密实方 | 0.001422 | 5.56 |  |  | 0.7 |  | 0.83 | 7.09
12 | 040805001009 | 11米传统高低杆灯 | 套 | 2 | 707.21 | 7533.94 | 208.05 | 222.84 |  | 168.07 | 8840.1
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.00262 | 4.13 |  |  | 0.52 |  | 0.62 | 5.27 | 8840.1
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.004977 | 1.79 |  | 11.05 | 1.62 |  | 1.93 | 16.38
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.04019 | 24.96 |  | 4.85 | 3.76 |  | 4.47 | 38.04
| 借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.122 | 46.54 | 412.82 | 30.61 | 12.21 |  | 11.57 | 513.74
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D3-6-7 换 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 0.0841 | 112.65 | 241.15 | 16.49 | 20.43 |  | 19.37 | 410.09
| 借D3-6-1 换 | 钢筋制作、安装 φ10mm以内 | t | 0.01698 | 12.37 | 45.64 | 1.18 | 2.15 |  | 2.04 | 63.37
| 借D3-6-5 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.086034 | 29.88 | 229.88 | 3.08 | 5.22 |  | 4.95 | 272.99
| C4-9-4 换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 6 | 107.19 | 262.83 | 35.01 | 40.86 |  | 28.44 | 474.33
| C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 2.6 | 172.43 | 196.64 | 9.27 | 52.22 |  | 36.34 | 466.9
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 | 74.59 | 5.28 | 0.52 | 21.59 |  | 15.02 | 117
| C4-11-57 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.088 | 50.64 | 108.43 | 0.33 | 14.65 |  | 10.2 | 184.24
| C4-12-350 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 | 根 | 2 | 60.51 | 6024.07 | 95.67 | 44.89 |  | 31.24 | 6256.38
| C4-12-355 换 | 路灯设施编号 开关箱号 | 100个 | 0.02 | 4.4 | 0.24 |  | 1.27 |  | 0.88 | 6.78
| C4-12-356 换 | 路灯设施编号 路灯杆号 | 100个 | 0.02 | 2.94 | 0.38 |  | 0.85 |  | 0.59 | 4.75
| C4-12-357 换 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.02 | 2.2 | 6.59 |  | 0.63 |  | 0.44 | 9.86
13 | 030412001004 | LED灯具（40w） | 套 | 3 | 49.69 | 516.08 | 53.25 | 29.58 |  | 20.59 | 669.18
| C4-12-266 R*0.9 | 顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.3 | 49.69 | 516.08 | 53.25 | 29.58 |  | 20.59 | 669.18 | 669.18
14 | 030412001005 | LED灯具（200w） | 套 | 3 | 49.69 | 1061.48 | 53.25 | 29.58 |  | 20.59 | 1214.58
| C4-12-266 R*0.9 | 顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.3 | 49.69 | 1061.48 | 53.25 | 29.58 |  | 20.59 | 1214.58 | 1214.58
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
15 | 030503003002 | 单灯控制器 | 台 | 3 | 42.74 | 583.05 | 9.9 | 16.14 |  | 10.53 | 662.36
| C5-3-21 | 控制器 | 台 | 3 | 42.74 | 583.05 | 9.9 | 16.14 |  | 10.53 | 662.36 | 662.36
16 | 080609003002 | 智能网关 | 台 | 1 | 200.57 | 4601.47 | 3.39 | 62.53 |  | 40.79 | 4908.75
| 借G2-6-3 | 网关安装、调试 | 台 | 1 | 200.57 | 4601.47 | 3.39 | 62.53 |  | 40.79 | 4908.75 | 4908.75
17 | 080703004002 | LED屏幕 | 套 | 1 | 692.99 | 12808.3 | 3.65 | 213.59 |  | 139.33 | 13857.86
| C5-6-169 | LED显示屏(壁挂、吊装) 三基色 | 套 | 1 | 692.99 | 12808.3 | 3.65 | 213.59 |  | 139.33 | 13857.86 | 13857.86
18 | 040205020004 | 态势筒型摄像机 | 台 | 1 | 197.88 | 3201.78 | 1.34 | 61.08 |  | 39.84 | 3501.92
| C5-6-80 | 带红外光源摄像机 | 台 | 1 | 197.88 | 3201.78 | 1.34 | 61.08 |  | 39.84 | 3501.92 | 3501.92
19 | 080705001002 | 视频云平台视频接入及更新授权 | 套 | 1 |  | 1800 |  |  |  |  | 1800
| 补子目3 | 视频云平台视频接入及更新授权 | 套 | 1 |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 1800
20 | 080605001003 | 智能广播 | 套 | 1 | 115.39 | 2800.84 | 0.26 | 35.46 |  | 23.13 | 2975.08
| C5-5-137 | 带前级功放、带前级广播机、功放(定压) | 台 | 1 | 115.39 | 2800.84 | 0.26 | 35.46 |  | 23.13 | 2975.08 | 2975.08
21 | 03B006 | 防水接头 | 个 | 6 |  | 21.28 |  |  |  |  | 21.28
| C0007 | 防水接头 | 个 | 6 |  | 21.28 |  |  |  |  | 21.28 | 21.28
22 | 040205002007 | 电缆保护管敷设 1孔DN100×3mm BWFRP管 | m | 100 | 9.36 | 26.6 |  | 2.69 |  | 1.87 | 40.52
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 10 | 9.36 | 26.6 |  | 2.69 |  | 1.87 | 40.52 | 40.52
23 | 040205002008 | 电缆保护管敷设12孔DN100×3mm BWFRP管 | m | 200 | 112.31 | 319.24 |  | 32.28 |  | 22.46 | 486.29
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 240 | 112.31 | 319.24 |  | 32.28 |  | 22.46 | 486.29 | 486.29
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
24 | 030413005003 | 电力手井 | 座 | 2 | 118.71 | 304.8 | 48.1 | 28.77 |  | 25.72 | 526.11
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.000912 | 1.44 |  |  | 0.18 |  | 0.22 | 1.84 | 526.11
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001734 | 0.63 |  | 3.85 | 0.57 |  | 0.67 | 5.71
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.001825 |  |  | 33.59 | 4.24 |  | 5.04 | 42.86
| 借D5-3-279 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.003 | 1 | 5.12 | 0.03 | 0.18 |  | 0.16 | 6.48
| 借D5-3-282 换 | 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.014 | 13.07 | 44.46 | 1.82 | 2.62 |  | 2.24 | 64.2
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | 10m3 | 0.064 | 63.03 | 112.8 | 5.67 | 12.1 |  | 10.31 | 203.9
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.0006 | 0.55 | 0.43 | 0.04 | 0.1 |  | 0.09 | 1.2
| 借D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.016 | 15.35 | 56.24 | 2.08 | 3.07 |  | 2.62 | 79.34
| 借D3-6-1 | 钢筋制作、安装 φ10mm以内 | t | 0.01336 | 9.74 | 35.91 | 0.93 | 1.69 |  | 1.6 | 49.86
| C4-11-59 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.0112 | 13.93 | 49.85 | 0.11 | 4.04 |  | 2.81 | 70.73
25 | 040803007003 | 电缆沟开挖 | m3 | 229.4 | 2.32 |  | 4.77 | 0.89 |  | 1.06 | 9.05
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.1147 | 1.58 |  |  | 0.2 |  | 0.24 | 2.01 | 9.05
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.21793 | 0.75 |  | 4.77 | 0.7 |  | 0.83 | 7.04
26 | 040204002007 | 人行道拆除及恢复 | m2 | 212 | 33.9 | 118.47 | 0.19 | 3.9 |  | 5.11 | 161.58
| 借D1-4-32 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 100m2 | 2.12 | 2.21 |  |  | 0.28 |  | 0.33 | 2.82 | 161.58
| 借D2-4-4 换 | 花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 100m2 | 2.12 | 30.23 | 118.47 |  | 3.43 |  | 4.54 | 156.67
| 借D2-1-2 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 2.12 | 1.46 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.25 | 2.09
27 | 040305001004 | 电缆沟碎石垫层 | m3 | 53.255 | 60.06 | 342.49 | 3.65 | 11.22 |  | 9.56 | 426.97
| 借D5-1-10 | 垫层 碎石 干铺 | 10m3 | 5.3255 | 60.06 | 342.49 | 3.65 | 11.22 |  | 9.56 | 426.97 | 426.97
28 | 010103001002 | 素土回填 | m3 | 18.2 | 26.46 |  |  | 3.34 |  | 3.97 | 33.76
| 借D1-1-131 | 回填土 人工夯实 | 100m3压实方 | 0.182 | 26.46 |  |  | 3.34 |  | 3.97 | 33.76 | 33.76
29 | 040103001016 | 电缆沟土方回填 | m3 | 140.3 | 12.42 |  | 2.41 | 1.87 |  | 2.22 | 18.93
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.403 | 12.42 |  | 2.41 | 1.87 |  | 2.22 | 18.93 | 18.93
30 | 040103002023 | 余方弃置 | m3 | 159.1 | 0.39 |  | 38.78 | 4.94 |  | 5.88 | 49.98
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.1591 |  |  | 36.81 | 4.64 |  | 5.52 | 46.97 | 49.98
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.1591 | 0.39 |  | 1.97 | 0.3 |  | 0.35 | 3.01
31 | 040103002024 | 余方弃置 | m3 | 1 |  |  | 1.56 | 0.2 |  | 0.23 | 1.99
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-54 | 自卸汽车运土方 运距50km内每增加1km | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 1.56 | 0.2 |  | 0.23 | 1.99 | 1.99
32 | 040204002008 | 人行道砖开挖及恢复 | m2 | 343.23 | 26.19 | 157.99 | 2.73 | 3.31 |  | 4.34 | 194.55
| 借D1-4-32 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 100m2 | 3.4323 | 2.21 |  |  | 0.28 |  | 0.33 | 2.82 | 194.55
| 借D2-4-2 换 | 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【湿拌砂浆】 | 100m2 | 3.4323 | 21.26 | 101.94 |  | 2.42 |  | 3.19 | 128.81
| 借D2-2-24 | 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm | 100m2 | 3.4323 | 2.71 | 56.05 | 2.73 | 0.62 |  | 0.82 | 62.92
33 | 030502007003 | 敷设管道光缆(24芯) | m | 378 | 4.95 | 42.78 | 0.03 | 1.53 |  | 1 | 50.27
| C5-2-68 | 室外敷设管道光缆 36芯以下 | 100m | 3.78 | 4.95 | 42.78 | 0.03 | 1.53 |  | 1 | 50.27 | 50.27
34 | 030502007004 | 敷设管道光缆(6芯) | m | 25 | 4.4 | 16.06 | 0.01 | 1.35 |  | 0.88 | 22.71
| C5-2-67 | 室外敷设管道光缆 12芯以下 | 100m | 0.25 | 4.4 | 16.06 | 0.01 | 1.35 |  | 0.88 | 22.71 | 22.71
35 | 080601021005 | 光缆接续 | 芯 | 6 |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 补子目9 | 光缆接续 | 芯 | 6 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
36 | 080601021006 | 光缆成端 | 芯 | 12 |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 补子目10 | 光缆成端 | 芯 | 12 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
37 | 031101067002 | ONU设备 | 架 | 1 | 146.6 | 329.07 | 6.16 | 46.84 |  | 30.55 | 559.22
| C5-3-144 | 通信单元 | 个 | 1 | 146.6 | 329.07 | 6.16 | 46.84 |  | 30.55 | 559.22 | 559.22
38 | 080601024002 | 光缆终端盒(6口) | 个 | 1 | 61.13 | 150.35 | 2.58 | 19.53 |  | 12.74 | 246.33
| C5-2-115 | 安装光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1 | 61.13 | 150.35 | 2.58 | 19.53 |  | 12.74 | 246.33 | 246.33
综合单价计算表
工程名称：纵一路-照明工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
39 | 080601021007 | 光缆中继段测试 | 段 | 1 |  | 35 |  |  |  |  | 35
| 补子目11 | 光缆中继段测试 | 段 | 1 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35
40 | 030502016002 | 单模单芯跳纤 | 根 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 24
| 补子目13 | 跳纤SC-SC-1米 | 条 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 24
41 | 080802013002 | 光缆挂牌 | 块 | 6 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 补子目12 | 传输挂牌 | 块 | 6 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12
|  | 合计 |  |  | 3827.15 | 55087.45 | 719.79 | 1173.83 |  | 849.26 | 61657.39 | 61657.39

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：纵一路-照明工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 390781.06
2 | 措施合计 | 80937.05
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25942.43
2.2 | 其他措施费 | 54994.62
3 | 其他项目 | 57647.84 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 39078.11
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7252.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 529365.95
5 | 增值税销项税额 | 47642.94 |  | －
6 | 总造价 | 577008.89
7 | 人工费 | 84951.64
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 577,008.89 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 390781.06
1 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-1kV- 4×50+1×25 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-1kV- 4×50+1×25 3.敷设方式、部位:排管敷设 | m | 100 | 181.71 |  | 18171
2 | 030408001008 | 电力电缆 YJV-1kV- 5×10 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-1kV- 5×10 3.敷设方式、部位:排管敷设 | m | 113 | 53.9 |  | 6090.7
3 | 030408001009 | 电力电缆 YJV-1kV-5×16 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5×16 3.敷设方式、部位:排管敷设 | m | 112 | 80.43 |  | 9008.16
4 | 030408001010 | 电力电缆 YJV-1kV-4×25+1×16 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-1kV-4×25+1×16 3.敷设方式、部位:排管敷设 4.要求：智慧设备回路线路，按照设计和施工技术要求综合考虑 | m | 230 | 103.53 |  | 23811.9
5 | 030408001011 | 电力电缆 YJV-1kV- 3×4 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-1kV- 3×4 3.敷设方式、部位:排管敷设 | m | 3 | 20.03 |  | 60.09
6 | 030408006005 | 电力电缆头YJV-1kV-4×50+1×25 | 1、名称:电力电缆头YJV-1kV-4×50+1×25 2、材质:按设计图纸要求 | 个 | 2 | 194.96 |  | 389.92
7 | 030408006006 | 电力电缆头YJV-1kV 5×10 | 1、名称:电力电缆头YJV-1kV 5×10 2、材质:按设计图纸要求 | 个 | 2 | 89.54 |  | 179.08
8 | 030408006007 | 电力电缆头YJV-1kV 5×16 | 1、名称:电力电缆头YJV-1kV 5×16 2、材质:按设计图纸要求 | 个 | 2 | 89.54 |  | 179.08
9 | 030408006008 | 电力电缆头YJV-1kV-4×25+1×16 | 1、名称:电力电缆头YJV-1kV-4×25+1×16 2、材质:按设计图纸要求 | 个 | 4 | 146.72 |  | 586.88
10 | 030408001012 | 电力电缆 YJV-1kV-3×4 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-1kV-3×4 | m | 3 | 13.16 |  | 39.48
本页小计 | [7 empty] | 58516.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040805001008 | 11米高低灯臂智慧灯杆 | 1、名称：11米高低灯臂智慧灯杆 2、材质：ASTM A572 Gr.65 3、功能：防腐、抗风、承重等能力，支持智慧照明、信息发布、紧急呼叫、无线WiFi、5G基站等 4、其他：智慧灯杆及配套电气元件、灯柱配线、基础、预埋管和接地等安装和调试 | 套 | 1 | 19273.5 |  | 19273.5
12 | 040805001009 | 11米传统高低杆灯 | 1、名称：11米普通高低杆灯 2、其他：路基段，含灯杆灯柱配线、基础、预埋管和接地等，按照设计和施工技术要求综合考虑 | 套 | 2 | 8840.1 |  | 17680.2
13 | 030412001004 | LED灯具（40w） | 1、名称：LED灯具（40w） 2、其他：可调光，色温4000K | 套 | 3 | 669.18 |  | 2007.54
14 | 030412001005 | LED灯具（200w） | 1、名称：LED灯具（200w） 2、其他：可调光，色温4000K | 套 | 3 | 1214.58 |  | 3643.74
15 | 030503003002 | 单灯控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、其他：对灯具进行单个调光 3、位置：于箱体内安装 | 台 | 3 | 662.36 |  | 1987.08
16 | 080609003002 | 智能网关 | 1、名称:智能网关 2、其他:按照设计和施工技术要求综合考虑 | 台 | 1 | 4908.75 |  | 4908.75
17 | 080703004002 | LED屏幕 | 1、名称：LED屏幕 2、特征：P3，双面屏，显示尺寸640*1280，可手动/自动/分时调节亮度 | 套 | 1 | 13857.86 |  | 13857.86
本页小计 | [7 empty] | 63358.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040205020004 | 态势筒型摄像机 | 1、名称：400万红外AI筒型摄像机 2、特征：最大图像尺寸 4MP 2560(H)*1440(V) 感光面尺寸 1/1.8" CMOS 最低照度 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启) 镜头焦距 2.8-12mm 镜头视角 水平:42°(T端)~95.5°(W端);垂直:24°(T端)~52°(W端) 红外灯补光距离 50m | 台 | 1 | 3501.92 |  | 3501.92
19 | 080705001002 | 视频云平台视频接入及更新授权 | 1.要求：相机云平台接入及算法库更新授权 | 套 | 1 | 1800 |  | 1800
20 | 080605001003 | 智能广播 | 1、名称:智能广播 2、其他:按照设计和施工技术要求综合考虑 | 套 | 1 | 2975.08 |  | 2975.08
21 | 03B006 | 防水接头 | 1、名称:防水接头 2、材质:按设计图纸要求 | 个 | 6 | 21.28 |  | 127.68
22 | 040205002007 | 电缆保护管敷设 1孔DN100×3mm BWFRP管 | 1、名称：电缆穿线管 2、材质：BWFRP管 3、规格：1孔DN100×3mm 4、要求：含管通及固定架，用于原有灯杆更换电缆保护，按设计和施工技术要求综合考虑 | m | 100 | 40.52 |  | 4052
23 | 040205002008 | 电缆保护管敷设12孔DN100×3mm BWFRP管 | 1、名称：电缆穿线管 2、材质：BWFRP管 3、规格：12孔DN100×3mm 4、要求：含管通及固定架，智慧路灯预留预埋及电缆敷设，按设计和施工技术要求综合考虑 | m | 200 | 486.29 |  | 97258
24 | 030413005003 | 电力手井 | 1.名称:电力手孔井 2.做法:详见图纸大样图 3.运距：暂定20km，按实计算 | 座 | 2 | 526.11 |  | 1052.22
本页小计 | [7 empty] | 110766.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040803007003 | 电缆沟开挖 | 1、名称:电缆沟开挖 2、做法:按设计图纸要求 | m3 | 229.4 | 9.05 |  | 2076.07
26 | 040204002007 | 人行道拆除及恢复 | 1、名称：人行道拆除及恢复 2、其他：电缆敷设的人行道拆除及恢复 | m2 | 212 | 161.58 |  | 34254.96
27 | 040305001004 | 电缆沟碎石垫层 | 1、名称:电缆沟碎石垫层 2、做法:按设计图纸要求 | m3 | 53.255 | 426.97 |  | 22738.29
28 | 010103001002 | 素土回填 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:按具体施工技术综合考虑 | m3 | 18.2 | 33.76 |  | 614.43
29 | 040103001016 | 电缆沟土方回填 | 1、名称:电缆沟土方回填 2、做法:按设计图纸要求 | m3 | 140.3 | 18.93 |  | 2655.88
30 | 040103002023 | 余方弃置 | 1、名称:电缆沟余方弃置 2、运距：20Km，按实计算 3、做法:按设计图纸要求 | m3 | 159.1 | 49.98 |  | 7951.82
31 | 040103002024 | 余方弃置 | 1、名称:电缆沟余方弃置 2、运距：1km | m3 | 1 | 1.99 |  | 1.99
32 | 040204002008 | 人行道砖开挖及恢复 | 1、名称：人行道砖开挖及恢复 2、其他：用于电缆重新接驳 | m2 | 343.23 | 194.55 |  | 66775.4
33 | 030502007003 | 敷设管道光缆(24芯) | 1、名称:敷设管道光缆(24芯) 2、材质:按设计图纸要求 3、要求：含光缆采购、人工敷设、光缆测试等，按设计和施工技术综合考虑 | m | 378 | 50.27 |  | 19002.06
34 | 030502007004 | 敷设管道光缆(6芯) | 1、名称:敷设管道光缆(6芯) 2、材质:按设计图纸要求 3、要求：含光缆采购、人工敷设、光缆测试等，按设计和施工技术综合考虑 | m | 25 | 22.71 |  | 567.75
35 | 080601021005 | 光缆接续 | 1、名称:光缆接续 2、其他:按设计和施工技术综合考虑 | 芯 | 6 | 30 |  | 180
36 | 080601021006 | 光缆成端 | 1、名称:光缆成端 2、材质其他 | 芯 | 12 | 30 |  | 360
37 | 031101067002 | ONU设备 | 1、名称:ONU 2、其他:按设计和施工技术综合考虑 | 架 | 1 | 559.22 |  | 559.22
本页小计 | [7 empty] | 157737.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 080601024002 | 光缆终端盒(6口) | 1、名称:光缆终端盒(6口) 2、其他:按设计和施工技术综合考虑 | 个 | 1 | 246.33 |  | 246.33
39 | 080601021007 | 光缆中继段测试 | 1、名称:光缆中继段测试 2、其他:按设计图纸和施工技术要求综合考虑 | 段 | 1 | 35 |  | 35
40 | 030502016002 | 单模单芯跳纤 | 1、名称:跳纤SC-SC-1米 2、其他:按设计图纸和施工技术要求综合考虑 | 根 | 2 | 24 |  | 48
41 | 080802013002 | 光缆挂牌 | 1、名称:光缆挂牌 2、其他:按设计图纸和施工技术要求综合考虑 | 块 | 6 | 12 |  | 72
|  | 措施项目 | [5 empty] | 54994.62
42 | 031302007002 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
43 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
44 | 041102001005 | 垫层模板 |  | m2 | 10.92 | 40.59 |  | 443.24
45 | 041102031006 | 管(渠)道平基模板 |  | m2 | 1039.1366 | 43.44 |  | 45140.09
46 | 041102002007 | 基础模板 |  | m2 | 158.76 | 59.28 |  | 9411.29
本页小计 | [7 empty] | 55395.95
合 计 | [7 empty] | 445775.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 25942.43 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 25942.43
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：纵一路-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 39078.11 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7252.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 11317.16
| 合 计 | 57647.84 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：纵一路-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 39078.11
合 计 |  |  | 39078.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：纵一路-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 529365.95 | 9 |  | 47642.94
合 计 | [5 empty] | 47642.94
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：纵一路-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  |  | 合价
| 消纳费 |  |  |  |  | 11317.16
1 | 消纳费 | 19 | 595.64 |  |  | 11317.16
| 合计 |  |  |  |  | 11317.16
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2022年1月28日