编制说明

一、工程概况

（一）工程名称：越秀公园雨污分流项目

（二）工程地点：广东省广州市越秀区

（三）工程规模和内容:工程主要为排水单元越秀公园雨污分流改造项目，通过雨污分流改造，实现单元内部雨污分流，完善排水单元排水系统，改善单元环境。本项目图纸包含排水、结构，各专业图纸需配合施工。

（四）招标范围:按招标文件、图纸及工程量清单。

二、编制依据

1.广州市城建规划设计院有限公司设计的《越秀公园雨污分流项目》图纸（2023年3月）。

2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等广东省现行的有关规范、规定。

3.税金：按投标期的税金相关政策填报。

三、材料设备要求

1.本工程所使用的材料，全部由投标人根据工程要求不低于施工设计图纸、材料清单及招标文件要求档次自行采购。主要材料采用的品牌规格应优先选择同等档次或高于招标人所推荐的规格和质量标准的品牌或厂家。

2.所有材料须报送样板、材料合格证书、材料检验证书等供发包人、监理审核确认方可进场使用。

四、其他说明

1.沥青道路需综合考虑粘层及透层做法，图纸与清单不一致时以清单列项为准；

2.图号P-S1-1-25的1-1改造沟渠示意图中排水沟盖板基座处“1：2水泥砂浆抹面20mm厚（抹水泥油三面光）”构造做法取消。