## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 1842679
1.1 | 其中：投标人采购设备费 | 1410973
2 | 措施项目费 | 27964
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 2645
2.2 | 夜间施工增加费 | 417
2.3 | 施工工具用具使用费 | 2616
2.4 | 特殊地区施工增加费
2.5 | 临时设施费 | 4916
2.6 | 施工机构迁移费 | 4574
2.7 | 安全文明施工费 | 12795
3 | 其他项目费
4 | 税金 | 168358
5 | 最高投标限价/投标报价 合计 | 2039000
最高投标限价 合计 |  | 2039000
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时采用。

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
|  | 电气一次 | [8 empty] | 1118742 | 10752 |  | 9225 | 14262
1 | 2BAAAASB0202 | 110kV GIS设备 | 1.名称:110kV GIS设备采购、安装、调试（则徐站） 2.电压等级:110kV 3.带断路器/不带断路器:带断路器 4.户内安装/户外安装:户内 5.其它:线变组间隔、电缆进/架空线出线; 含SF6/Air套管 6.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 | 1096810.58 | 7929.09 | 8994.68 |  |  | 1096811 | 7929 |  | 8995
2 | 100001SE8501 | 预埋铁件 | 1.种类:钢板 2.规格:长×宽×厚100mm×100mm×20mm | 块 | 4 | 13.59 | 2.41 | 6.99 |  |  | 54 | 10 |  | 28
3 | 100001SE8502 | 预埋铁件 | 1.种类:锚筋 2.规格:φ8×200mm | 根 | 8 | 0.68 | 0.12 | 0.35 |  |  | 5 | 1 |  | 3
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
4 | 100001SR1901 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:-60×8 | m | 40 | 19.08 | 6.93 | 1.65 | 1.04 |  | 763 | 277 |  | 66 | 42
5 | 2BAAAASG1310 | 防火封堵 | 1.名称:防火堵料AB-2 | t | 0.2 | 15158.45 | 2325.85 | 30.7 | 9176 |  | 3032 | 465 |  | 6 | 1835
6 | 2BAAAASG1311 | 电缆防火 | 1.名称:电缆防火涂料G60-3 | t | 0.05 | 35446.69 | 10863 | 449.6 | 9176 |  | 1772 | 543 |  | 22 | 459
7 | 2BAAAASG1313 | 电缆防火 | 1.名称:防火包 | 只 | 250 | 57.77 | 3.94 |  | 45.88 |  | 14443 | 984 |  |  | 11470
8 | 2BAAAASG1312 | 电缆防火 | 1.名称:防火隔板 2.规格:厚度10mm | m2 | 10 | 186.15 | 54.21 | 10.5 | 45.63 |  | 1862 | 542 |  | 105 | 456
|  | 电气二次 | [8 empty] | 641495 | 15848 |  | 5792 | 240799
9 | 100001SD0110 | 110kV线路保护屏 | 1.名称:110kV线路保护屏采购、安装、调试 2.含:2台光纤电流差动保护装置 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 | 101716.88 | 235.53 | 94.94 |  |  | 101717 | 236 |  | 95
10 | 100001SD0207 | 110kV线路测控屏 | 1.名称:110kV线路测控屏采购、安装、调试 2.含:1台线路测控装置 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 | 60732.36 | 186.68 | 107.02 |  |  | 60732 | 187 |  | 107
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
11 | 100001SD0111 | 110KV电度表屏 | 1.名称:110KV电度表屏采购、安装、调试 2.含0.2s级三相四线多功能电能表4块 3.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 | 24753.46 | 247.48 | 94.94 |  |  | 24753 | 247 |  | 95
12 | 100001SD0112 | 电能质量监测屏 | 1.名称:电能质量监测屏采购、安装、调试 2.技术要求:详见技术需求书 | 台 | 1 | 43160.54 | 247.48 | 94.94 |  |  | 43161 | 247 |  | 95
13 | 100001SD1402 | 五防锁具 | 1.名称:五防锁具采购、安装、调试 | 套 | 1 | 119762.77 | 1914.59 | 241.61 |  |  | 119763 | 1915 |  | 242
14 | 100001SD2306 | 微机五防系统扩容 | 1.名称:微机五防系统扩容 | 项 | 1 | 23451.32 |  |  | 22123.89 |  | 23451 |  |  |  | 22124
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
15 | 100001SD2302 | 保护信息子站系统扩容 | 1.名称:保护信息子站系统扩容 | 项 | 1 | 23451.32 |  |  | 22123.89 |  | 23451 |  |  |  | 22124
16 | 100001SD2303 | 故障录波系统扩容 | 1.名称:故障录波系统扩容 | 项 | 1 | 23451.32 |  |  | 22123.89 |  | 23451 |  |  |  | 22124
17 | 100001SD2304 | 地调端电能计量系统扩容 | 1.名称:地调端电能计量系统扩容 | 项 | 1 | 23451.32 |  |  | 22123.89 |  | 23451 |  |  |  | 22124
18 | 100001SD2305 | 远动系统扩容 | 1.名称:远动系统扩容 | 项 | 1 | 23451.32 |  |  | 22123.89 |  | 23451 |  |  |  | 22124
19 | 100001SG1108 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-4*4 | m | 2000 | 23.8 | 1.92 | 0.58 | 17.62 |  | 47600 | 3840 |  | 1160 | 35240
20 | 100001SG1109 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-10*2.5 | m | 1000 | 35.14 | 2.13 | 1.11 | 27.29 |  | 35140 | 2130 |  | 1110 | 27290
21 | 100001SG1110 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-4*2.5 | m | 1500 | 18.54 | 1.92 | 0.58 | 12.66 |  | 27810 | 2880 |  | 870 | 18990
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
22 | 100001SG1111 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRA-KVVP2-22-14*1.5 | m | 1500 | 33.53 | 2.13 | 1.11 | 25.77 |  | 50295 | 3195 |  | 1665 | 38655
23 | 100001SG0904 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-1kV-4*4 | m | 300 | 19.5 | 1.6 | 0.5 | 14.35 |  | 5850 | 480 |  | 150 | 4305
24 | 100001SG0905 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-1kV-4*16 | m | 100 | 59.26 | 2.12 | 1.14 | 50.04 |  | 5926 | 212 |  | 114 | 5004
25 | 100001SM0605 | 布放线缆 | 1.名称:超五类屏蔽双绞线 | m | 200 | 4.97 | 0.93 | 0.3 | 2.32 |  | 994 | 186 |  | 60 | 464
26 | 100001SM0606 | 布放线缆 | 1.名称:通信双绞线敷设 | m | 100 | 4.97 | 0.93 | 0.3 | 2.32 |  | 497 | 93 |  | 30 | 232
|  | 特殊项目调试 | [8 empty] | 82442 | 16589 |  | 40708
27 | 参2BAHCACQ1901 | 110kV GIS设备交流耐压试验 | 1.名称:110kV GIS设备交流耐压试验 | 间隔 | 2 | 12452.25 | 2138.64 | 6937.43 |  |  | 24905 | 4277 |  | 13875
28 | 参2BAHCACQ2001 | 110kV GIS设备局部放电带电检测 | 1.名称:110kV GIS设备局部放电带电检测 | 间隔 | 2 | 4758.57 | 814.72 | 2656.58 |  |  | 9517 | 1629 |  | 5313
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
29 | 参2BAHCACQ3101 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:带断路器 3.试验项目名称:检漏 | 间隔 | 2 | 19681.72 | 4795.83 | 7922.69 |  |  | 39363 | 9592 |  | 15845
30 | 参2BAHCACQ3102 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:110kVGIS 2.充气设备型号规格:全站GIS 3.试验项目名称:SF6气体全分析 | 站 | 1 | 8657.36 | 1090.84 | 5674.42 |  |  | 8657 | 1091 |  | 5674

## 最高投标限价表-7 措施项目清单计价表
最高投标限价表-7
措施项目清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 措施项目费 | 27964
1.1 | 冬雨季施工增加费 | 2645
1.2 | 夜间施工增加费 | 417
1.3 | 施工工具用具使用费 | 2616
1.4 | 特殊地区施工增加费
1.5 | 临时设施费 | 4916
1.6 | 施工机构迁移费 | 4574
1.7 | 安全文明施工费 | 12795
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时采用。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所对侧220KV则徐站扩建间隔部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1870643 | 9 |  | 168358
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13