## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路电气部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 1727722
1.1 | 其中：投标人采购设备费 | 13000
2 | 措施项目费 | 77558
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 2771
2.2 | 夜间施工增加费 | 437
2.3 | 施工工具用具使用费 | 2740
2.4 | 特殊地区施工增加费
2.5 | 临时设施费 | 11415
2.6 | 施工机构迁移费 | 4791
2.7 | 安全文明施工费 | 55406
3 | 其他项目费
4 | 税金 | 162475
5 | 最高投标限价/投标报价 合计 | 1967755
最高投标限价 合计 |  | 1967755
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时采用。

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程量清单计价表
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路电气部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
|  | 110kV电缆线路电气部分 | [8 empty] | 1727722 | 45234 |  | 184451 | 1315134
1 | 100001SG0906 | 电力电缆 | 1.名称:110kV交联电力电缆 2.规格:FY-YJLW03-Z-64/110-1×500mm² | m | 1200 | 570.57 | 6.37 | 7.46 | 516.3 |  | 684684 | 7644 |  | 8952 | 619560
2 | 100001CF0101 | 电力电缆 | 1.名称:回流线 2.规格:YJLV-8.7/15-1×240mm² | m | 500 | 57.87 | 3.12 | 1.33 | 46.32 |  | 28935 | 1560 |  | 667 | 23160
3 | 100001CF0102 | 接地电缆 | 1.名称:接地电缆 2.规格:FY-YJV-8.7/15-1×240mm² | m | 480 | 213.55 | 3.12 | 1.33 | 193.19 |  | 102504 | 1498 |  | 641 | 92731
4 | 2BAAAACF0105 | 户内GIS电缆终端头 | 1.名称:户内GIS电缆终端头 2.规格:500mm2 3.电压等级:110KV | 套 | 12 | 33534.33 | 982.34 | 1494.3 | 27876.11 |  | 402412 | 11788 |  | 17932 | 334513
5 | 100001CB1801 | 直接接地箱 | 1.名称:直接接地箱 2.规格:三相 | 套 | 2 | 4360.06 | 307.48 | 566.27 |  |  | 8720 | 615 |  | 1133
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路电气部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
6 | 100001CB1802 | 带保护器接地箱 | 1.名称:带保护器接地箱 2.规格:三相 | 套 | 2 | 4945.42 | 326.05 | 603.29 |  |  | 9891 | 652 |  | 1207
7 | 100001CF0301 | 电缆支架 | 1.名称:电缆支架 2.规格:长250mm 3.材质:玻璃钢 | 套 | 1200 | 43.88 | 6.76 | 1.46 | 25.03 |  | 52656 | 8112 |  | 1752 | 30036
8 | 100001CF0302 | 电缆固定夹具 | 1.名称:电缆固定夹具 2.规格:JDW-6 | 套 | 60 | 166.6 |  |  | 157.17 |  | 9996 |  |  |  | 9430
9 | 100001SM0203 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光缆 2.规格:GYTZA53-24B1，G652D 单模 | m | 1400 | 11.99 | 2.24 | 0.39 | 5.97 |  | 16786 | 3133 |  | 546 | 8358
10 | 100001SA2001 | 回填砂 | 1.名称:回填砂 2.备注:电缆沟中填充细河沙防盗 | m3 | 40 | 245.96 | 8.58 | 86.64 |  |  | 9838 | 343 |  | 3466
11 | 100001CN1701 | 电缆状态在线监测系统 | 1.名称:电缆状态在线监测系统 | 套 | 2 | 107743.24 | 873.28 | 984.3 | 98672.57 |  | 215486 | 1747 |  | 1969 | 197345
12 | 100001SG1501 | 电力电缆试验 | 1.名称:主绝缘及外护层电阻测量 | 根 | 6 | 158.92 | 68.49 |  |  |  | 954 | 411
最高投标限价表-4
安装工程分部分项工程量清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-110kV电缆线路电气部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
13 | 100001SG1502 | 电力电缆试验 | 1.名称:主绝缘交流耐压试验 | 根 | 6 | 17870.94 | 955.98 | 13708.64 |  |  | 107226 | 5736 |  | 82252
14 | 100001SG1503 | 电力电缆试验 | 1.名称:电力电缆线路局部放电测量 | 根 | 6 | 11691.71 | 176.64 | 9880.65 |  |  | 70150 | 1060 |  | 59284
15 | 100001SG1504 | 电力电缆试验 | 1.名称:检查电缆线路两段相位 | 回路 | 2 | 3741.78 | 467.71 | 2326.56 |  |  | 7484 | 935 |  | 4653

## 最高投标限价表-7 措施项目清单计价表
最高投标限价表-7
措施项目清单计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所110kV电缆线路电气部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 措施项目费 | 77558
1.1 | 冬雨季施工增加费 | 2771
1.2 | 夜间施工增加费 | 437
1.3 | 施工工具用具使用费 | 2740
1.4 | 特殊地区施工增加费
1.5 | 临时设施费 | 11415
1.6 | 施工机构迁移费 | 4791
1.7 | 安全文明施工费 | 55406
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时采用。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程-主变电所110kV电缆线路电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1805280 | 9 |  | 162475
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13