## 封面
附件7：管线点成果表
白云机场口岸综合查验中心项目综合管线探测
管 线 点 成 果 表

## 目录
目录
给水 | ..................................................................................... | 1-2
雨水 | ..................................................................................... | 3-4
路灯 | ..................................................................................... | 5-6
中国电信 | ..................................................................................... | 7-16
监控 | ..................................................................................... | 17-19

## JS
管 线 点 成 果 表
管线类型:给水
管线点号 | 连接 点号 | 管线点类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  |  | 埋深 (m) | 管线 材质 | 管径或断 面尺寸φ (mm) | 埋设 方式 | 条数或流向 | 总孔数/已用孔数 | 管孔排 列(行 X列 | 压力或 电压 (KV) | 所属道路 | 点备注
|  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管(沟 块)顶 | 管(沟 块)内底
JS30 | JS150 | 弯头 | 阀门井 | 261746.10 | 41689.80 | 19.48 | 18.22 |  | 1.26 | PE | 300 | 直埋 | [5 empty] | 满水
| JS190 | 弯头 | 阀门井 | 261746.10 | 41689.80 | 19.48 | 18.22 |  | 1.26 | PE | 300 | 直埋 | [5 empty] | 满水
JS148 | JS149 |  | 消防栓 | 261821.88 | 41713.64 | 19.75 | 18.95 |  | 0.80 | PE | 150 | 直埋
JS149 | JS148 | 弯头 | 阀门井 | 261822.72 | 41710.80 | 19.55 | 18.70 |  | 0.85 | PE | 150 | 直埋
| JS150 | 弯头 | 阀门井 | 261822.72 | 41710.80 | 19.55 | 18.70 |  | 0.85 | PE | 150 | 直埋
JS150 | JS149 | 三通 |  | 261823.17 | 41709.38 | 19.55 | 18.27 |  | 1.28 | PE | 150 | 直埋
| JS157 | 三通 |  | 261823.17 | 41709.38 | 19.55 | 18.27 |  | 1.28 | PE | 300 | 直埋
| JS30 | 三通 |  | 261823.17 | 41709.38 | 19.55 | 18.27 |  | 1.28 | PE | 300 | 直埋
JS157 | JS150 | 弯头 | 阀门井 | 261905.29 | 41729.23 | 19.86 | 18.60 |  | 1.26 | PE | 300 | 直埋
| JS158 | 弯头 | 阀门井 | 261905.29 | 41729.23 | 19.86 | 18.60 |  | 1.26 | PE | 300 | 直埋
JS158 | JS157 | 三通 |  | 261909.47 | 41730.52 | 19.91 | 18.66 |  | 1.25 | PE | 300 | 直埋
| JS159 | 三通 |  | 261909.47 | 41730.52 | 19.91 | 18.66 |  | 1.25 | PE | 150 | 直埋
| JS161 | 三通 |  | 261909.47 | 41730.52 | 19.91 | 18.66 |  | 1.25 | PE | 300 | 直埋
JS159 | JS158 |  | 消防栓 | 261908.57 | 41734.69 | 19.64 | 18.62 |  | 1.02 | PE | 150 | 直埋
JS160 | JS243 | 弯头 | 阀门井 | 261914.91 | 41732.62 | 19.69 | 18.39 |  | 1.30 | PE | 250 | 直埋 | [5 empty] | 打不开
| JS244 | 弯头 | 阀门井 | 261914.91 | 41732.62 | 19.69 | 18.39 |  | 1.30 | PE | 250 | 直埋 | [5 empty] | 打不开
JS161 | JS158 | 弯头 |  | 261921.94 | 41733.91 | 19.87 | 18.67 |  | 1.20 | PE | 300 | 直埋
| JS235 | 弯头 |  | 261921.94 | 41733.91 | 19.87 | 18.67 |  | 1.20 | PE | 300 | 直埋
JS189 | JS246 |  | 出地 | 261730.03 | 41688.58 | 19.10 | 18.60 |  | 0.50 | PE | 80 | 直埋
JS190 | JS30 | 非普查 |  | 261721.57 | 41683.40 | 19.70 | 18.50 |  | 1.20 | PE | 300 | 直埋
JS191 | JS192 |  | 出地 | 261774.20 | 41701.08 | 20.03 | 19.73 |  | 0.30 | PE | 50 | 直埋
JS192 | JS191 | 非普查 |  | 261771.34 | 41712.16 | 19.95 | 19.75 |  | 0.20 | PE | 50 | 直埋
JS214 | JS215 | 非普查 |  | 261964.90 | 41559.59 | 20.72 | 19.37 |  | 1.35 | 铸铁 | 200 | 直埋
JS215 | JS214 |  | 管帽 | 261950.04 | 41556.30 | 20.89 | 19.29 |  | 1.60 | 铸铁 | 200 | 直埋
JS235 | JS161 | 非普查 |  | 261918.10 | 41749.51 | 19.50 | 18.00 |  | 1.50 | PE | 300 | 直埋
JS242 | JS243 | 非普查 |  | 261917.10 | 41749.19 | 19.52 | 18.24 |  | 1.28 | PE | 250 | 直埋
JS243 | JS160 | 弯头 |  | 261920.68 | 41734.33 | 19.52 | 18.22 |  | 1.30 | PE | 250 | 直埋
| JS242 | 弯头 |  | 261920.68 | 41734.33 | 19.52 | 18.22 |  | 1.30 | PE | 250 | 直埋
JS244 | JS160 | 弯头 |  | 261846.79 | 41715.70 | 19.53 | 18.27 |  | 1.26 | PE | 250 | 直埋
| JS245 | 弯头 |  | 261846.79 | 41715.70 | 19.53 | 18.27 |  | 1.26 | PE | 250 | 直埋
JS245 | JS244 | 弯头 |  | 261779.65 | 41698.80 | 19.60 | 18.32 |  | 1.28 | PE | 250 | 直埋
| JS246 | 弯头 |  | 261779.65 | 41698.80 | 19.60 | 18.32 |  | 1.28 | PE | 250 | 直埋
JS246 | JS189 | 三通 |  | 261730.61 | 41686.72 | 19.71 | 18.40 |  | 1.31 | PE | 80 | 直埋
| JS245 | 三通 |  | 261730.61 | 41686.72 | 19.71 | 18.40 |  | 1.31 | PE | 250 | 直埋
| JS247 | 三通 |  | 261730.61 | 41686.72 | 19.71 | 18.40 |  | 1.31 | PE | 250 | 直埋
JS247 | JS246 | 非普查 |  | 261721.31 | 41684.29 | 19.72 | 18.40 |  | 1.32 | PE | 250 | 直埋

## YS
管 线 点 成 果 表
管线类型:雨水
管线点号 | 连接 点号 | 管线点类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  |  | 埋深 (m) | 管线 材质 | 管径或断 面尺寸φ (mm) | 埋设 方式 | 条数或流向 | 总孔数/已用孔数 | 管孔排 列(行 X列 | 压力或 电压 (KV) | 所属道路 | 点备注
|  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管(沟 块)顶 | 管(沟 块)内底
YS26 | YS144 | 三通 | 雨水井 | 261772.09 | 41698.97 | 19.47 |  | 17.87 | 1.60 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
| YS27 | 三通 | 雨水井 | 261772.09 | 41698.97 | 19.47 |  | 18.37 | 1.10 | PVC | 200 | 直埋 | 1
| YS29 | 三通 | 雨水井 | 261772.09 | 41698.97 | 19.47 |  | 17.87 | 1.60 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
YS27 | YS26 |  | 水篦子 | 261771.76 | 41702.25 | 19.29 |  | 18.49 | 0.80 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS28 | YS29 |  | 水篦子 | 261753.06 | 41697.58 | 19.36 |  | 18.61 | 0.75 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS29 | YS249 | 三通 | 雨水井 | 261753.64 | 41694.59 | 19.66 |  | 18.06 | 1.60 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
| YS26 | 三通 | 雨水井 | 261753.64 | 41694.59 | 19.66 |  | 18.06 | 1.60 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
| YS28 | 三通 | 雨水井 | 261753.64 | 41694.59 | 19.66 |  | 18.46 | 1.20 | PVC | 200 | 直埋 | 1
YS57 | YS58 |  | 出水口 | 261794.83 | 41510.94 | 20.38 |  | 19.92 | 0.46 | PVC | 300 | 直埋 | 1
YS58 | YS57 |  | 进水口 | 261797.07 | 41503.29 | 20.23 |  | 19.83 | 0.40 | PVC | 300 | 直埋 | 0
YS127 | YS128 |  | 进水口 | 261932.54 | 41710.25 | 19.73 |  | 19.13 | 0.60 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS128 | YS127 |  | 出水口 | 261947.23 | 41714.34 | 19.77 |  | 19.07 | 0.70 | PVC | 200 | 直埋 | 1
YS144 | YS145 | 三通 | 雨水井 | 261800.29 | 41706.41 | 19.51 |  | 18.31 | 1.20 | PVC | 200 | 直埋 | 1
| YS146 | 三通 | 雨水井 | 261800.29 | 41706.41 | 19.51 |  | 17.81 | 1.70 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
| YS26 | 三通 | 雨水井 | 261800.29 | 41706.41 | 19.51 |  | 17.81 | 1.70 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
YS145 | YS144 |  | 水篦子 | 261799.82 | 41709.37 | 19.48 |  | 18.85 | 0.63 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS146 | YS144 | 三通 | 雨水井 | 261820.78 | 41711.50 | 19.49 |  | 17.74 | 1.75 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
| YS147 | 三通 | 雨水井 | 261820.78 | 41711.50 | 19.49 |  | 18.19 | 1.30 | PVC | 200 | 直埋 | 1
| YS152 | 三通 | 雨水井 | 261820.78 | 41711.50 | 19.49 |  | 17.74 | 1.75 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
YS147 | YS146 |  | 水篦子 | 261820.43 | 41714.51 | 19.60 |  | 18.95 | 0.65 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS152 | YS146 | 三通 | 检修井 | 261849.02 | 41718.57 | 19.51 |  | 17.71 | 1.80 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
| YS153 | 三通 | 检修井 | 261849.02 | 41718.57 | 19.51 |  | 18.16 | 1.35 | PVC | 200 | 直埋 | 1
| YS154 | 三通 | 检修井 | 261849.02 | 41718.57 | 19.51 |  | 17.71 | 1.80 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
YS153 | YS152 |  | 水篦子 | 261848.71 | 41721.58 | 19.68 |  | 19.03 | 0.65 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS154 | YS152 | 三通 | 雨水井 | 261873.39 | 41724.70 | 19.51 |  | 17.61 | 1.90 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
| YS155 | 三通 | 雨水井 | 261873.39 | 41724.70 | 19.51 |  | 18.21 | 1.30 | PVC | 200 | 直埋 | 1
| YS234 | 三通 | 雨水井 | 261873.39 | 41724.70 | 19.51 |  | 17.61 | 1.90 | 砼 | 800 | 直埋 | 0
YS155 | YS154 |  | 水篦子 | 261873.11 | 41727.61 | 19.66 |  | 19.01 | 0.65 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS169 | YS234 |  | 出水口 | 261942.91 | 41741.45 | 20.19 |  | 17.99 | 2.20 | 砼 | 800 | 直埋 | 1
YS207 | YS208 | 弯头 | 雨水井 | 261948.85 | 41555.70 | 20.72 |  | 18.84 | 1.88 | 砼 | 1000 | 直埋 | 0
| YS223 | 弯头 | 雨水井 | 261948.85 | 41555.70 | 20.72 |  | 18.84 | 1.88 | 砼 | 1000 | 直埋 | 1
YS208 | YS207 | 弯头 |  | 261947.38 | 41567.40 | 20.74 |  | 19.04 | 1.70 | 砼 | 1000 | 直埋 | 1
| YS211 | 弯头 |  | 261947.38 | 41567.40 | 20.74 |  | 19.04 | 1.70 | 砼 | 1000 | 直埋 | 0
YS209 | YS210 |  | 进水口 | 261960.69 | 41548.07 | 19.03 |  | 15.63 | 3.40 | 砼 | 5000X3000 | 矩形管沟 | 0
YS210 | YS209 |  | 出水口 | 261966.42 | 41520.61 | 20.76 |  | 15.56 | 5.20 | 砼 | 5000X3000 | 矩形管沟 | 1
YS211 | YS208 |  | 出水口 | 261952.63 | 41574.16 | 19.80 |  | 18.70 | 1.10 | 砼 | 1000 | 直埋 | 1
YS223 | YS207 | 非普查 |  | 261949.31 | 41517.30 | 21.05 |  | 19.25 | 1.80 | 砼 | 1000 | 直埋 | 0
YS233 | YS234 |  | 水篦子 | 261903.25 | 41735.02 | 19.36 |  | 18.71 | 0.65 | PVC | 200 | 直埋 | 0
YS234 | YS154 | 三通 | 雨水井 | 261904.04 | 41732.64 | 19.93 |  | 17.93 | 2.00 | 砼 | 800 | 直埋 | 1 |  |  |  |  | 打不开
| YS169 | 三通 | 雨水井 | 261904.04 | 41732.64 | 19.93 |  | 17.93 | 2.00 | 砼 | 800 | 直埋 | 0 |  |  |  |  | 打不开
| YS233 | 三通 | 雨水井 | 261904.04 | 41732.64 | 19.93 |  | 18.53 | 1.40 | PVC | 200 | 直埋 | 1 |  |  |  |  | 打不开
YS249 | YS29 | 非普查 |  | 261720.73 | 41686.53 | 19.75 |  | 18.25 | 1.50 | 砼 | 800 | 直埋 | 0

## DX
管 线 点 成 果 表
管线类型:中国电信
管线点号 | 连接 点号 | 管线点类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  |  | 埋深 (m) | 管线 材质 | 管径或断 面尺寸φ (mm) | 埋设 方式 | 条数或流向 | 总孔数/已用孔数 | 管孔排 列(行 X列 | 压力或 电压 (KV) | 所属道路 | 点备注
|  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管(沟 块)顶 | 管(沟 块)内底
DX21 | DX176 | 三分支 | 人孔 | 261780.34 | 41694.44 | 20.05 | 18.80 |  | 1.25 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
| DX22 | 三分支 | 人孔 | 261780.34 | 41694.44 | 20.05 | 19.05 |  | 1.00 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| DX25 | 三分支 | 人孔 | 261780.34 | 41694.44 | 20.05 | 19.05 |  | 1.00 | 光纤 | 600X100 | 管块 | 5 | 6/3 | 1X6
DX22 | DX21 | 转折 |  | 261763.09 | 41690.80 | 19.55 | 18.92 |  | 0.63 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| DX23 | 转折 |  | 261763.09 | 41690.80 | 19.55 | 18.92 |  | 0.63 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
DX23 | DX22 | 三分支 |  | 261730.56 | 41683.32 | 19.53 | 18.60 |  | 0.93 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| DX24 | 三分支 |  | 261730.56 | 41683.32 | 19.53 | 18.60 |  | 0.93 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| DX250 | 三分支 |  | 261730.56 | 41683.32 | 19.53 | 18.60 |  | 0.93 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX24 | DX23 | 转折 |  | 261729.56 | 41683.81 | 19.53 | 18.29 |  | 1.24 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| DX251 | 转折 |  | 261729.56 | 41683.81 | 19.53 | 18.29 |  | 1.24 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
DX25 | DX21 | 非普查 |  | 261776.14 | 41712.58 | 19.94 | 18.79 |  | 1.15 | 光纤 | 600X100 | 管块 | 5 | 6/3 | 1X6
DX31 | DX32 | 转折 | 手孔 | 261765.53 | 41583.32 | 19.92 | 19.77 |  | 0.15 | 空管 | 50 | 套管 | 0 | 1/0 |  |  |  | 空管
| DX33 | 转折 | 手孔 | 261765.53 | 41583.32 | 19.92 | 19.82 |  | 0.10 | 空管 | 100X50 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2 |  |  | 空管
DX32 | DX31 | 转折 |  | 261776.63 | 41537.31 | 20.16 | 20.01 |  | 0.15 | 空管 | 50 | 套管 | 0 | 1/0 |  |  |  | 空管
| DX59 | 转折 |  | 261776.63 | 41537.31 | 20.16 | 20.01 |  | 0.15 | 空管 | 50 | 套管 | 0 | 1/0 |  |  |  | 空管
DX33 | DX31 | 转折 |  | 261756.70 | 41624.49 | 19.73 | 19.57 |  | 0.16 | 空管 | 100X50 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2 |  |  | 空管
| DX34 | 转折 |  | 261756.70 | 41624.49 | 19.73 | 19.57 |  | 0.16 | 空管 | 100X50 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2 |  |  | 空管
DX34 | DX142 | 三分支 | 手孔 | 261756.95 | 41628.98 | 19.74 | 19.44 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1 |  |  |  | 打不开
| DX33 | 三分支 | 手孔 | 261756.95 | 41628.98 | 19.74 | 19.62 |  | 0.12 | 空管 | 100X50 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2 |  |  | 打不开 空管
| DX35 | 三分支 | 手孔 | 261756.95 | 41628.98 | 19.74 | 19.51 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1 |  |  |  | 打不开
DX35 | DX34 | 转折 |  | 261759.70 | 41631.82 | 19.78 | 19.52 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX36 | 转折 |  | 261759.70 | 41631.82 | 19.78 | 19.52 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX36 | DX141 | 转折 |  | 261765.99 | 41636.32 | 19.78 | 19.54 |  | 0.24 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX35 | 转折 |  | 261765.99 | 41636.32 | 19.78 | 19.54 |  | 0.24 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX59 | DX32 | 预留口 |  | 261784.33 | 41504.76 | 20.29 | 20.11 |  | 0.18 | 空管 | 50 | 套管 | 0 | 1/0 |  |  |  | 空管
DX80 | DX81 | 转折 |  | 261840.00 | 41513.24 | 20.12 | 19.10 |  | 1.02 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX85 | 转折 |  | 261840.00 | 41513.24 | 20.12 | 19.10 |  | 1.02 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX81 | DX80 | 转折 |  | 261799.68 | 41504.82 | 20.29 | 19.42 |  | 0.87 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX82 | 转折 |  | 261799.68 | 41504.82 | 20.29 | 19.42 |  | 0.87 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX82 | DX81 | 转折 |  | 261774.85 | 41499.95 | 20.17 | 19.39 |  | 0.78 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX83 | 转折 |  | 261774.85 | 41499.95 | 20.17 | 19.39 |  | 0.78 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX83 | DX82 | 转折 |  | 261773.93 | 41500.28 | 20.20 | 19.30 |  | 0.90 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX84 | 转折 |  | 261773.93 | 41500.28 | 20.20 | 19.30 |  | 0.90 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX84 | DX250 | 转折 |  | 261761.30 | 41552.84 | 20.03 | 18.83 |  | 1.20 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX83 | 转折 |  | 261761.30 | 41552.84 | 20.03 | 18.83 |  | 1.20 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX85 | DX80 | 四分支 | 人孔 | 261887.32 | 41523.55 | 20.36 | 19.56 |  | 0.80 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX86 | 四分支 | 人孔 | 261887.32 | 41523.55 | 20.36 | 19.56 |  | 0.80 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
| DX91 | 四分支 | 人孔 | 261887.32 | 41523.55 | 20.36 | 19.86 |  | 0.50 | 光纤 | 50 | 套管 | 10 | 1/1
| JK79 | 四分支 | 人孔 | 261887.32 | 41523.55 | 20.36 | 20.10 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX86 | DX85 | 转折 |  | 261886.47 | 41528.73 | 20.40 | 19.51 |  | 0.89 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
| DX87 | 转折 |  | 261886.47 | 41528.73 | 20.40 | 19.51 |  | 0.89 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
DX87 | DX86 | 转折 | 人孔 | 261883.41 | 41543.87 | 20.91 | 19.56 |  | 1.35 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
| DX88 | 转折 | 人孔 | 261883.41 | 41543.87 | 20.91 | 19.56 |  | 1.35 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
DX88 | DX87 | 转折 |  | 261899.73 | 41548.63 | 20.59 | 19.33 |  | 1.26 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
| DX89 | 转折 |  | 261899.73 | 41548.63 | 20.59 | 19.33 |  | 1.26 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
DX89 | DX88 | 转折 |  | 261913.74 | 41554.25 | 20.87 | 19.43 |  | 1.44 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
| DX90 | 转折 |  | 261913.74 | 41554.25 | 20.87 | 19.43 |  | 1.44 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
DX90 | DX104 | 转折 | 人孔 | 261919.71 | 41559.21 | 20.28 | 19.73 |  | 0.55 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 8 | 2/2 | 1X2
| DX89 | 转折 | 人孔 | 261919.71 | 41559.21 | 20.28 | 18.93 |  | 1.35 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 1 | 4/1 | 1X4
DX91 | DX85 | 四分支 | 手孔 | 261914.75 | 41530.40 | 20.34 | 20.14 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 10 | 1/1
| DX92 | 四分支 | 手孔 | 261914.75 | 41530.40 | 20.34 | 20.24 |  | 0.10 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 4 | 2/2 | 1X2
| DX98 | 四分支 | 手孔 | 261914.75 | 41530.40 | 20.34 | 20.14 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| JK78 | 四分支 | 手孔 | 261914.75 | 41530.40 | 20.34 | 20.22 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 3 | 2/2 | 1X2
DX92 | DX91 | 转折 |  | 261915.02 | 41529.93 | 20.19 | 20.07 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 4 | 2/2 | 1X2
| JK78 | 转折 |  | 261915.02 | 41529.93 | 20.19 | 20.07 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 4 | 2/2 | 1X2
DX93 | DX96 | 转折 |  | 261916.04 | 41530.59 | 20.13 | 19.77 |  | 0.36 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| JK78 | 转折 |  | 261916.04 | 41530.59 | 20.13 | 19.77 |  | 0.36 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX94 | JK78 |  | 监控摄像头 | 261915.67 | 41529.70 | 20.24 | 19.96 |  | 0.28 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 6 | 2/2 | 1X2
DX95 | JK78 | 上杆 |  | 261916.24 | 41529.48 | 20.51 | 20.33 |  | 0.18 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
DX96 | DX102 | 三分支 | 手孔 | 261916.97 | 41537.64 | 21.54 | 21.24 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
| DX93 | 三分支 | 手孔 | 261916.97 | 41537.64 | 21.54 | 21.24 |  | 0.30 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX97 | 三分支 | 手孔 | 261916.97 | 41537.64 | 21.54 | 21.36 |  | 0.18 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX97 | DX96 | 上杆 |  | 261917.21 | 41537.64 | 20.92 | 20.72 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX98 | DX91 | 转折 |  | 261916.43 | 41538.03 | 20.30 | 20.06 |  | 0.24 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX99 | 转折 |  | 261916.43 | 41538.03 | 20.30 | 20.06 |  | 0.24 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX99 | DX100 | 转折 |  | 261917.26 | 41538.17 | 21.88 | 21.62 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX98 | 转折 |  | 261917.26 | 41538.17 | 21.88 | 21.62 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX100 | DX101 | 转折 |  | 261918.10 | 41544.67 | 21.82 | 21.57 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX99 | 转折 |  | 261918.10 | 41544.67 | 21.82 | 21.57 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX101 | DX100 | 转折 |  | 261917.16 | 41545.28 | 20.35 | 20.13 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX104 | 转折 |  | 261917.16 | 41545.28 | 20.35 | 20.13 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX102 | DX103 | 三分支 | 手孔 | 261918.06 | 41545.31 | 20.51 | 20.13 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX106 | 三分支 | 手孔 | 261918.06 | 41545.31 | 20.51 | 20.13 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX96 | 三分支 | 手孔 | 261918.06 | 41545.31 | 20.51 | 20.19 |  | 0.32 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
DX103 | DX102 | 上杆 |  | 261918.28 | 41545.11 | 20.53 | 20.33 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX104 | DX101 | 四分支 | 接线箱 | 261918.67 | 41559.19 | 20.31 | 19.93 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX105 | 四分支 | 接线箱 | 261918.67 | 41559.19 | 20.31 | 20.16 |  | 0.15 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX109 | 四分支 | 接线箱 | 261918.67 | 41559.19 | 20.31 | 19.93 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX90 | 四分支 | 接线箱 | 261918.67 | 41559.19 | 20.31 | 19.71 |  | 0.60 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 8 | 2/2 | 1X2
DX105 | DX104 | 转折 |  | 261920.22 | 41558.83 | 20.28 | 20.27 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX108 | 转折 |  | 261920.22 | 41558.83 | 20.28 | 20.27 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX106 | DX102 | 转折 | 手孔 | 261925.00 | 41594.11 | 20.18 | 19.83 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX111 | 转折 | 手孔 | 261925.00 | 41594.11 | 20.18 | 19.83 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX108 | DX105 | 转折 |  | 261925.51 | 41594.31 | 20.27 | 20.26 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX110 | 转折 |  | 261925.51 | 41594.31 | 20.27 | 20.26 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX109 | DX104 | 转折 |  | 261924.19 | 41593.99 | 20.21 | 19.85 |  | 0.36 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX114 | 转折 |  | 261924.19 | 41593.99 | 20.21 | 19.85 |  | 0.36 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX110 | DX108 | 转折 |  | 261932.60 | 41643.46 | 20.45 | 20.44 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX115 | 转折 |  | 261932.60 | 41643.46 | 20.45 | 20.44 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX111 | DX106 | 多分支 | 手孔 | 261932.18 | 41643.20 | 20.08 | 19.68 |  | 0.40 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX112 | 多分支 | 手孔 | 261932.18 | 41643.20 | 20.08 | 19.78 |  | 0.30 | 光纤 | 90X30 | 管块 | 6 | 3/3 | 1X3
| DX113 | 多分支 | 手孔 | 261932.18 | 41643.20 | 20.08 | 19.93 |  | 0.15 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX114 | 多分支 | 手孔 | 261932.18 | 41643.20 | 20.08 | 19.88 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX116 | 多分支 | 手孔 | 261932.18 | 41643.20 | 20.08 | 19.68 |  | 0.40 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX112 | DX111 | 上杆 |  | 261932.37 | 41643.09 | 20.16 | 19.88 |  | 0.28 | 光纤 | 90X30 | 管块 | 6 | 3/3 | 1X3
DX113 | DX111 | 上杆 |  | 261932.49 | 41642.70 | 20.02 | 19.87 |  | 0.15 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX114 | DX109 | 三分支 |  | 261931.37 | 41643.27 | 20.02 | 19.67 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX111 | 三分支 |  | 261931.37 | 41643.27 | 20.02 | 19.67 |  | 0.35 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX118 | 三分支 |  | 261931.37 | 41643.27 | 20.02 | 19.67 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
DX115 | DX110 | 转折 |  | 261939.52 | 41692.29 | 20.40 | 20.39 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX121 | 转折 |  | 261939.52 | 41692.29 | 20.40 | 20.39 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX116 | DX111 | 三分支 | 手孔 | 261939.09 | 41692.11 | 19.98 | 19.55 |  | 0.43 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX117 | 三分支 | 手孔 | 261939.09 | 41692.11 | 19.98 | 19.78 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX122 | 三分支 | 手孔 | 261939.09 | 41692.11 | 19.98 | 19.55 |  | 0.43 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX117 | DX116 | 上杆 |  | 261939.43 | 41691.98 | 19.94 | 19.76 |  | 0.18 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX118 | DX114 | 转折 |  | 261938.74 | 41692.11 | 19.97 | 19.52 |  | 0.45 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| DX119 | 转折 |  | 261938.74 | 41692.11 | 19.97 | 19.52 |  | 0.45 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX119 | DX118 | 转折 | 手孔 | 261939.39 | 41697.37 | 19.96 | 19.66 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX120 | 转折 | 手孔 | 261939.39 | 41697.37 | 19.96 | 19.66 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX120 | DX119 | 转折 |  | 261940.45 | 41713.24 | 19.72 | 19.37 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX124 | 转折 |  | 261940.45 | 41713.24 | 19.72 | 19.37 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX121 | DX115 | 转折 |  | 261942.50 | 41713.84 | 20.14 | 20.13 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX168 | 转折 |  | 261942.50 | 41713.84 | 20.14 | 20.13 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX122 | DX116 | 四分支 | 手孔 | 261941.88 | 41713.20 | 19.65 | 19.20 |  | 0.45 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX123 | 四分支 | 手孔 | 261941.88 | 41713.20 | 19.65 | 19.43 |  | 0.22 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX131 | 四分支 | 手孔 | 261941.88 | 41713.20 | 19.65 | 19.43 |  | 0.22 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX164 | 四分支 | 手孔 | 261941.88 | 41713.20 | 19.65 | 19.43 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX123 | DX122 |  | 监控摄像头 | 261941.55 | 41712.82 | 19.66 | 19.46 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX124 | DX120 | 转折 |  | 261932.83 | 41711.40 | 19.80 | 19.68 |  | 0.12 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX125 | 转折 |  | 261932.83 | 41711.40 | 19.80 | 19.68 |  | 0.12 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX125 | DX124 | 转折 |  | 261933.07 | 41710.14 | 19.68 | 19.67 |  | 0.01 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX126 | 转折 |  | 261933.07 | 41710.14 | 19.68 | 19.67 |  | 0.01 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX126 | DX125 | 转折 | 手孔 | 261932.45 | 41707.36 | 19.67 | 19.41 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX129 | 转折 | 手孔 | 261932.45 | 41707.36 | 19.67 | 19.37 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX129 | DX126 | 转折 |  | 261928.02 | 41705.48 | 19.57 | 19.20 |  | 0.37 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX130 | 转折 |  | 261928.02 | 41705.48 | 19.57 | 19.20 |  | 0.37 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX130 | DX129 | 转折 |  | 261887.80 | 41695.98 | 19.62 | 18.95 |  | 0.67 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX132 | 转折 |  | 261887.80 | 41695.98 | 19.62 | 18.95 |  | 0.67 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX131 | DX122 | 转折 |  | 261886.97 | 41699.80 | 19.58 | 19.57 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX133 | 转折 |  | 261886.97 | 41699.80 | 19.58 | 19.57 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX132 | DX130 | 转折 | 手孔 | 261877.45 | 41693.83 | 19.63 | 19.25 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX135 | 转折 | 手孔 | 261877.45 | 41693.83 | 19.63 | 19.25 |  | 0.38 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX133 | DX131 | 转折 |  | 261849.20 | 41690.61 | 19.45 | 19.44 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| JK38 | 转折 |  | 261849.20 | 41690.61 | 19.45 | 19.44 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX134 | DX135 | 上杆 |  | 261849.37 | 41690.74 | 19.40 | 19.39 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX135 | DX132 | 三分支 | 手孔 | 261849.51 | 41687.35 | 19.70 | 19.34 |  | 0.36 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX134 | 三分支 | 手孔 | 261849.51 | 41687.35 | 19.70 | 19.50 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX136 | 三分支 | 手孔 | 261849.51 | 41687.35 | 19.70 | 19.30 |  | 0.40 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX136 | DX135 | 转折 |  | 261792.17 | 41673.62 | 19.35 | 19.05 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX137 | 转折 |  | 261792.17 | 41673.62 | 19.35 | 19.05 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX137 | DX136 | 四分支 | 手孔 | 261787.10 | 41673.52 | 19.69 | 19.34 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX138 | 四分支 | 手孔 | 261787.10 | 41673.52 | 19.69 | 19.37 |  | 0.32 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| JK38 | 四分支 | 手孔 | 261787.10 | 41673.52 | 19.69 | 19.57 |  | 0.12 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
| JK40 | 四分支 | 手孔 | 261787.10 | 41673.52 | 19.69 | 19.57 |  | 0.12 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
DX138 | DX137 | 转折 |  | 261782.71 | 41666.20 | 19.78 | 19.45 |  | 0.33 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX139 | 转折 |  | 261782.71 | 41666.20 | 19.78 | 19.45 |  | 0.33 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX139 | DX138 | 转折 |  | 261777.04 | 41648.81 | 19.77 | 19.47 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX140 | 转折 |  | 261777.04 | 41648.81 | 19.77 | 19.47 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX140 | DX139 | 转折 |  | 261774.15 | 41644.17 | 19.78 | 19.50 |  | 0.28 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX141 | 转折 |  | 261774.15 | 41644.17 | 19.78 | 19.50 |  | 0.28 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX141 | DX140 | 转折 |  | 261772.06 | 41641.72 | 19.78 | 19.55 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX36 | 转折 |  | 261772.06 | 41641.72 | 19.78 | 19.55 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX142 | DX143 | 转折 |  | 261749.85 | 41628.97 | 19.91 | 18.97 |  | 0.94 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX34 | 转折 |  | 261749.85 | 41628.97 | 19.91 | 18.97 |  | 0.94 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX143 | DX142 | 非普查 |  | 261734.89 | 41626.36 | 19.72 | 18.80 |  | 0.92 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX151 | DX156 | 转折 |  | 261836.61 | 41716.13 | 19.56 | 19.46 |  | 0.10 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX177 | 转折 |  | 261836.61 | 41716.13 | 19.56 | 19.46 |  | 0.10 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX156 | DX151 | 转折 |  | 261873.28 | 41725.34 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX232 | 转折 |  | 261873.28 | 41725.34 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX162 | DX163 | 转折 |  | 261926.34 | 41730.28 | 19.88 | 18.28 |  | 1.60 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
| DX174 | 转折 |  | 261926.34 | 41730.28 | 19.88 | 18.28 |  | 1.60 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
DX163 | DX162 | 转折 | 人孔 | 261940.12 | 41731.45 | 19.58 | 18.13 |  | 1.45 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
| DX241 | 转折 | 人孔 | 261940.12 | 41731.45 | 19.58 | 18.13 |  | 1.45 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
DX164 | DX122 | 多分支 | 手孔 | 261940.32 | 41741.07 | 19.72 | 19.37 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX165 | 多分支 | 手孔 | 261940.32 | 41741.07 | 19.72 | 19.50 |  | 0.22 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX166 | 多分支 | 手孔 | 261940.32 | 41741.07 | 19.72 | 19.50 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
| DX167 | 多分支 | 手孔 | 261940.32 | 41741.07 | 19.72 | 19.42 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX226 | 多分支 | 手孔 | 261940.32 | 41741.07 | 19.72 | 19.57 |  | 0.15 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX165 | DX164 |  | 监控摄像头 | 261940.20 | 41741.60 | 19.53 | 19.33 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX166 | DX164 | 转折 |  | 261939.06 | 41741.55 | 19.66 | 19.41 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
| DX232 | 转折 |  | 261939.06 | 41741.55 | 19.66 | 19.41 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
DX167 | DX164 | 上杆 |  | 261940.89 | 41740.98 | 20.15 | 19.87 |  | 0.28 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX168 | DX121 | 转折 |  | 261940.67 | 41742.09 | 20.07 | 20.06 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX227 | 转折 |  | 261940.67 | 41742.09 | 20.07 | 20.06 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX170 | DX171 | 转折 |  | 261924.68 | 41738.05 | 19.51 | 19.50 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
| DX225 | 转折 |  | 261924.68 | 41738.05 | 19.51 | 19.50 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
DX171 | DX170 |  | 接线箱 | 261924.45 | 41738.82 | 19.52 | 19.51 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
DX172 | DX173 | 转折 |  | 261926.14 | 41738.37 | 19.49 | 19.48 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX226 | 转折 |  | 261926.14 | 41738.37 | 19.49 | 19.48 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX173 | DX172 |  | 监控摄像头 | 261925.83 | 41739.68 | 19.69 | 19.49 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX174 | DX162 | 转折 | 人孔 | 261904.14 | 41725.17 | 19.54 | 18.29 |  | 1.25 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4 |  |  | 打不开
| DX175 | 转折 | 人孔 | 261904.14 | 41725.17 | 19.54 | 18.29 |  | 1.25 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4 |  |  | 打不开
DX175 | DX174 | 转折 |  | 261849.90 | 41711.84 | 19.44 | 18.60 |  | 0.84 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
| DX176 | 转折 |  | 261849.90 | 41711.84 | 19.44 | 18.60 |  | 0.84 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
DX176 | DX175 | 转折 |  | 261808.94 | 41701.52 | 19.67 | 18.44 |  | 1.23 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
| DX21 | 转折 |  | 261808.94 | 41701.52 | 19.67 | 18.44 |  | 1.23 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
DX177 | DX151 | 转折 |  | 261789.32 | 41704.42 | 19.61 | 19.43 |  | 0.18 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX185 | 转折 |  | 261789.32 | 41704.42 | 19.61 | 19.43 |  | 0.18 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX178 | DX179 | 转折 | 手孔 | 261884.58 | 41730.29 | 19.70 | 19.50 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX181 | 转折 | 手孔 | 261884.58 | 41730.29 | 19.70 | 19.50 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX179 | DX178 | 转折 |  | 261885.11 | 41728.66 | 20.02 | 19.82 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX180 | 转折 |  | 261885.11 | 41728.66 | 20.02 | 19.82 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX180 | DX179 | 非普查 |  | 261887.00 | 41729.35 | 20.36 | 20.35 |  | 0.01 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX181 | DX178 | 非普查 |  | 261880.97 | 41739.34 | 19.68 | 19.43 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1 |  |  |  | 感应器
DX182 | DX186 |  | 监控摄像头 | 261777.70 | 41702.61 | 19.52 | 19.28 |  | 0.24 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX183 | DX187 |  | 监控摄像头 | 261773.32 | 41701.66 | 19.60 | 19.38 |  | 0.22 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX184 | DX185 | 转折 |  | 261781.40 | 41695.30 | 19.61 | 19.49 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK37 | 转折 |  | 261781.40 | 41695.30 | 19.61 | 19.49 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
DX185 | DX177 | 三分支 |  | 261779.85 | 41701.90 | 19.49 | 19.29 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX184 | 三分支 |  | 261779.85 | 41701.90 | 19.49 | 19.29 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| DX186 | 三分支 |  | 261779.85 | 41701.90 | 19.49 | 19.29 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
DX186 | DX182 | 三分支 |  | 261778.36 | 41701.25 | 19.59 | 19.36 |  | 0.23 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX185 | 三分支 |  | 261778.36 | 41701.25 | 19.59 | 19.36 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX187 | 三分支 |  | 261778.36 | 41701.25 | 19.59 | 19.36 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX187 | DX183 | 四分支 |  | 261773.68 | 41700.24 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX186 | 四分支 |  | 261773.68 | 41700.24 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX188 | 四分支 |  | 261773.68 | 41700.24 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX193 | 四分支 |  | 261773.68 | 41700.24 | 19.57 | 19.37 |  | 0.20 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX188 | DX187 | 转折 |  | 261754.73 | 41695.59 | 19.38 | 19.08 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX240 | 转折 |  | 261754.73 | 41695.59 | 19.38 | 19.08 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX193 | DX187 | 非普查 |  | 261770.97 | 41711.83 | 19.90 | 19.67 |  | 0.23 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX194 | DX195 | 三分支 | 手孔 | 261954.73 | 41543.54 | 20.96 | 20.56 |  | 0.40 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
| DX196 | 三分支 | 手孔 | 261954.73 | 41543.54 | 20.96 | 20.43 |  | 0.53 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
| DX206 | 三分支 | 手孔 | 261954.73 | 41543.54 | 20.96 | 20.46 |  | 0.50 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
DX195 | DX194 | 非普查 |  | 261967.50 | 41546.09 | 20.65 | 20.27 |  | 0.38 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
DX196 | DX194 | 多分支 | 手孔 | 261940.33 | 41545.20 | 20.51 | 20.36 |  | 0.15 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
| DX197 | 多分支 | 手孔 | 261940.33 | 41545.20 | 20.51 | 20.21 |  | 0.30 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
| DX198 | 多分支 | 手孔 | 261940.33 | 41545.20 | 20.51 | 20.36 |  | 0.15 | 光纤 | 40X20 | 管块 | 2 | 2/1 | 1X2
| DX201 | 多分支 | 手孔 | 261940.33 | 41545.20 | 20.51 | 20.06 |  | 0.45 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
| DX202 | 多分支 | 手孔 | 261940.33 | 41545.20 | 20.51 | 20.40 |  | 0.11 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
DX197 | DX196 | 转折 |  | 261939.37 | 41542.55 | 20.57 | 20.37 |  | 0.20 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
| DX216 | 转折 |  | 261939.37 | 41542.55 | 20.57 | 20.37 |  | 0.20 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
DX198 | DX196 |  | 监控摄像头 | 261939.48 | 41545.11 | 20.32 | 20.20 |  | 0.12 | 光纤 | 40X20 | 管块 | 2 | 2/1 | 1X2
DX199 | DX202 | 上杆 |  | 261938.49 | 41544.05 | 20.32 | 20.20 |  | 0.12 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
DX201 | DX196 | 转折 |  | 261942.39 | 41557.49 | 20.80 | 19.80 |  | 1.00 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
| DX203 | 转折 |  | 261942.39 | 41557.49 | 20.80 | 19.80 |  | 1.00 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
DX202 | DX196 | 三分支 | 手孔 | 261938.91 | 41543.91 | 20.55 | 20.44 |  | 0.11 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
| DX199 | 三分支 | 手孔 | 261938.91 | 41543.91 | 20.55 | 20.44 |  | 0.11 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
| DX219 | 三分支 | 手孔 | 261938.91 | 41543.91 | 20.55 | 20.09 |  | 0.46 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX203 | DX201 | 转折 |  | 261946.23 | 41587.97 | 20.63 | 20.21 |  | 0.42 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
| DX212 | 转折 |  | 261946.23 | 41587.97 | 20.63 | 20.21 |  | 0.42 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
DX204 | DX205 | 转折 | 手孔 | 261941.20 | 41558.14 | 20.25 | 19.95 |  | 0.30 | 空管 | 200X100 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2
| DX206 | 转折 | 手孔 | 261941.20 | 41558.14 | 20.25 | 20.09 |  | 0.16 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
DX205 | DX204 | 上杆 |  | 261941.14 | 41559.85 | 20.60 | 20.35 |  | 0.25 | 空管 | 200X100 | 管块 | 0 | 2/0 | 1X2
DX206 | DX194 | 转折 | 手孔 | 261951.97 | 41558.47 | 20.83 | 20.40 |  | 0.43 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
| DX204 | 转折 | 手孔 | 261951.97 | 41558.47 | 20.83 | 20.33 |  | 0.50 | 空管 | 200X200 | 管块 | 0 | 4/0 | 2X2
DX212 | DX203 | 非普查 |  | 261948.50 | 41611.13 | 19.61 | 19.16 |  | 0.45 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 10 | 6/4 | 2X3
DX213 | DX224 | 非普查 |  | 261948.97 | 41610.80 | 19.70 | 19.69 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 10 | 1/1
DX216 | DX197 | 转折 |  | 261939.23 | 41541.76 | 22.06 | 22.05 |  | 0.01 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
| DX217 | 转折 |  | 261939.23 | 41541.76 | 22.06 | 22.05 |  | 0.01 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
DX217 | DX216 | 转折 |  | 261938.20 | 41535.27 | 22.08 | 22.07 |  | 0.01 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
| DX218 | 转折 |  | 261938.20 | 41535.27 | 22.08 | 22.07 |  | 0.01 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
DX218 | DX217 | 转折 |  | 261938.15 | 41534.64 | 21.08 | 20.88 |  | 0.20 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
| DX222 | 转折 |  | 261938.15 | 41534.64 | 21.08 | 20.88 |  | 0.20 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
DX219 | DX202 | 三分支 | 手孔 | 261937.70 | 41534.48 | 20.82 | 20.37 |  | 0.45 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| DX220 | 三分支 | 手孔 | 261937.70 | 41534.48 | 20.82 | 20.70 |  | 0.12 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
| DX221 | 三分支 | 手孔 | 261937.70 | 41534.48 | 20.82 | 20.52 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX220 | DX219 | 上杆 |  | 261937.31 | 41534.05 | 21.47 | 21.36 |  | 0.11 | 光纤 | 20 | 套管 | 2 | 1/1
DX221 | DX219 | 非普查 |  | 261935.71 | 41518.26 | 20.70 | 20.38 |  | 0.32 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX222 | DX218 | 非普查 |  | 261936.30 | 41518.17 | 20.65 | 20.40 |  | 0.25 | 光纤 | 300X200 | 管块 | 4 | 6/2 | 2X3
DX224 | DX213 | 上杆 |  | 261940.68 | 41561.28 | 20.10 | 20.09 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 10 | 1/1
DX225 | DX170 | 转折 |  | 261941.92 | 41742.19 | 19.88 | 19.87 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
| DX236 | 转折 |  | 261941.92 | 41742.19 | 19.88 | 19.87 |  | 0.01 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
DX226 | DX164 | 转折 |  | 261939.92 | 41741.78 | 19.85 | 19.84 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX172 | 转折 |  | 261939.92 | 41741.78 | 19.85 | 19.84 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
DX227 | DX168 | 转折 |  | 261941.91 | 41742.24 | 19.86 | 19.85 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX237 | 转折 |  | 261941.91 | 41742.24 | 19.86 | 19.85 |  | 0.01 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX231 | DX232 |  | 监控摄像头 | 261903.42 | 41733.93 | 19.54 | 19.26 |  | 0.28 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
DX232 | DX156 | 三分支 |  | 261903.70 | 41733.11 | 19.56 | 19.26 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| DX166 | 三分支 |  | 261903.70 | 41733.11 | 19.56 | 19.26 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
| DX231 | 三分支 |  | 261903.70 | 41733.11 | 19.56 | 19.26 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
DX236 | DX225 | 非普查 |  | 261955.01 | 41745.52 | 19.97 | 19.67 |  | 0.30 | 光纤 | 100 | 套管 | 2 | 1/1
DX237 | DX227 | 非普查 |  | 261955.00 | 41745.55 | 19.97 | 19.62 |  | 0.35 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
DX240 | DX188 | 非普查 |  | 261720.45 | 41687.27 | 19.18 | 18.90 |  | 0.28 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
DX241 | DX163 | 非普查 |  | 261948.52 | 41732.64 | 19.55 | 18.03 |  | 1.52 | 光纤 | 400X200 | 管块 | 10 | 8/6 | 2X4
DX250 | DX23 | 转折 |  | 261745.93 | 41618.08 | 19.95 | 18.77 |  | 1.18 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
| DX84 | 转折 |  | 261745.93 | 41618.08 | 19.95 | 18.77 |  | 1.18 | 光纤 | 400X100 | 管块 | 6 | 4/2 | 1X4
DX251 | DX24 | 非普查 |  | 261719.84 | 41689.94 | 19.52 | 18.17 |  | 1.35 | 光纤 | 200X100 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2

## LD
管 线 点 成 果 表
管线类型:路灯
管线点号 | 连接 点号 | 管线点类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  |  | 埋深 (m) | 管线 材质 | 管径或断 面尺寸φ (mm) | 埋设 方式 | 条数或流向 | 总孔数/已用孔数 | 管孔排 列(行 X列 | 压力或 电压 (KV) | 所属道路 | 点备注
|  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管(沟 块)顶 | 管(沟 块)内底
LD1 | LD11 | 转折 |  | 261788.49 | 41668.15 | 19.79 | 19.59 |  | 0.20 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD2 | 转折 |  | 261788.49 | 41668.15 | 19.79 | 19.59 |  | 0.20 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD2 | LD1 | 转折 | 路灯 | 261781.35 | 41646.63 | 19.77 | 19.50 |  | 0.27 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD3 | 转折 | 路灯 | 261781.35 | 41646.63 | 19.77 | 19.50 |  | 0.27 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD3 | LD2 | 转折 |  | 261775.17 | 41638.39 | 19.73 | 19.34 |  | 0.39 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD4 | 转折 |  | 261775.17 | 41638.39 | 19.73 | 19.34 |  | 0.39 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD4 | LD3 | 转折 | 路灯 | 261762.40 | 41626.94 | 19.89 | 19.64 |  | 0.25 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD5 | 转折 | 路灯 | 261762.40 | 41626.94 | 19.89 | 19.64 |  | 0.25 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD5 | LD4 | 转折 |  | 261761.95 | 41623.29 | 19.77 | 19.42 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD6 | 转折 |  | 261761.95 | 41623.29 | 19.77 | 19.42 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD6 | LD5 | 转折 | 路灯 | 261767.24 | 41598.07 | 19.81 | 19.57 |  | 0.24 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD7 | 转折 | 路灯 | 261767.24 | 41598.07 | 19.81 | 19.57 |  | 0.24 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD7 | LD6 | 转折 | 路灯 | 261774.37 | 41569.11 | 19.82 | 19.38 |  | 0.44 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD8 | 转折 | 路灯 | 261774.37 | 41569.11 | 19.82 | 19.38 |  | 0.44 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD8 | LD7 | 转折 |  | 261777.40 | 41557.38 | 19.94 | 19.59 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD9 | 转折 |  | 261777.40 | 41557.38 | 19.94 | 19.59 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD9 | LD10 | 转折 | 路灯 | 261781.16 | 41540.54 | 20.20 | 19.83 |  | 0.37 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD8 | 转折 | 路灯 | 261781.16 | 41540.54 | 20.20 | 19.83 |  | 0.37 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD10 | LD9 |  | 路灯 | 261788.91 | 41512.04 | 20.12 | 19.86 |  | 0.26 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD11 | LD1 | 转折 | 路灯 | 261784.85 | 41679.81 | 19.64 | 19.47 |  | 0.17 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD12 | 转折 | 路灯 | 261784.85 | 41679.81 | 19.64 | 19.47 |  | 0.17 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD12 | LD11 | 转折 |  | 261779.86 | 41701.61 | 19.52 | 19.37 |  | 0.15 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD13 | 转折 |  | 261779.86 | 41701.61 | 19.52 | 19.37 |  | 0.15 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD13 | LD12 | 转折 |  | 261777.62 | 41701.41 | 19.53 | 19.52 |  | 0.01 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD14 | 转折 |  | 261777.62 | 41701.41 | 19.53 | 19.52 |  | 0.01 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD14 | LD13 | 三分支 | 路灯 | 261777.10 | 41702.35 | 19.77 | 19.76 |  | 0.01 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD15 | 三分支 | 路灯 | 261777.10 | 41702.35 | 19.77 | 19.32 |  | 0.45 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD18 | 三分支 | 路灯 | 261777.10 | 41702.35 | 19.77 | 19.32 |  | 0.45 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD15 | LD14 | 转折 | 路灯 | 261807.72 | 41709.84 | 19.61 | 19.13 |  | 0.48 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD16 | 转折 | 路灯 | 261807.72 | 41709.84 | 19.61 | 19.13 |  | 0.48 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD16 | LD15 | 转折 | 路灯 | 261836.63 | 41717.17 | 19.72 | 19.27 |  | 0.45 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD17 | 转折 | 路灯 | 261836.63 | 41717.17 | 19.72 | 19.27 |  | 0.45 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD17 | LD16 | 转折 | 路灯 | 261865.69 | 41724.49 | 20.06 | 19.64 |  | 0.42 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD230 | 转折 | 路灯 | 261865.69 | 41724.49 | 20.06 | 19.64 |  | 0.42 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD18 | LD14 | 转折 | 路灯 | 261751.88 | 41696.07 | 19.80 | 19.45 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD19 | 转折 | 路灯 | 261751.88 | 41696.07 | 19.80 | 19.45 |  | 0.35 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD19 | LD18 | 转折 |  | 261751.32 | 41697.43 | 19.59 | 19.31 |  | 0.28 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD20 | 转折 |  | 261751.32 | 41697.43 | 19.59 | 19.31 |  | 0.28 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD20 | LD19 | 非普查 |  | 261749.11 | 41705.89 | 19.73 | 19.56 |  | 0.17 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD66 | LD67 |  | 检修井 | 261815.03 | 41506.05 | 20.20 | 19.95 |  | 0.25 | 铜 | 30 | 套管 | 2 | 1/1 |  | 0.38KV
LD67 | LD66 |  | 路灯 | 261815.02 | 41505.58 | 20.29 | 20.15 |  | 0.14 | 铜 | 30 | 套管 | 2 | 1/1 |  | 0.38KV
LD74 | LD75 |  | 检修井 | 261863.02 | 41517.27 | 20.01 | 19.81 |  | 0.20 | 铜 | 30 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD75 | LD74 |  | 路灯 | 261863.32 | 41516.93 | 20.00 | 19.90 |  | 0.10 | 铜 | 30 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD106 | LD107 |  | 检修井 | 261925.00 | 41594.11 | 20.18 | 19.88 |  | 0.30 | 铜 | 30 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD107 | LD106 | 上杆 |  | 261925.31 | 41594.16 | 20.28 | 19.96 |  | 0.32 | 铜 | 30 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD228 | LD229 |  | 路灯 | 261927.52 | 41739.77 | 19.80 | 19.30 |  | 0.50 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD229 | LD228 | 转折 | 检修井 | 261905.25 | 41733.92 | 19.65 | 18.95 |  | 0.70 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD230 | 转折 | 检修井 | 261905.25 | 41733.92 | 19.65 | 18.95 |  | 0.70 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
LD230 | LD17 | 转折 | 路灯 | 261904.13 | 41734.18 | 19.59 | 19.19 |  | 0.40 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV
| LD229 | 转折 | 路灯 | 261904.13 | 41734.18 | 19.59 | 19.19 |  | 0.40 | 铜 | 50 | 套管 | 1 | 1/1 |  | 0.38KV

## JK
管 线 点 成 果 表
管线类型:监控
管线点号 | 连接 点号 | 管线点类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  |  | 埋深 (m) | 管线 材质 | 管径或断 面尺寸φ (mm) | 埋设 方式 | 条数或流向 | 总孔数/已用孔数 | 管孔排 列(行 X列 | 压力或 电压 (KV) | 所属道路 | 点备注
|  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管(沟 块)顶 | 管(沟 块)内底
JK37 | DX184 | 三分支 |  | 261786.57 | 41675.05 | 19.72 | 19.42 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK38 | 三分支 |  | 261786.57 | 41675.05 | 19.72 | 19.42 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK41 | 三分支 |  | 261786.57 | 41675.05 | 19.72 | 19.42 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK38 | DX133 | 三分支 | 接线箱 | 261787.37 | 41675.24 | 19.61 | 19.46 |  | 0.15 | 光纤 | 30 | 套管 | 2 | 1/1
| DX137 | 三分支 | 接线箱 | 261787.37 | 41675.24 | 19.61 | 19.46 |  | 0.15 | 光纤 | 50 | 套管 | 5 | 1/1
| JK37 | 三分支 | 接线箱 | 261787.37 | 41675.24 | 19.61 | 19.29 |  | 0.32 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK39 | JK40 |  | 接线箱 | 261787.97 | 41675.33 | 19.65 | 19.30 |  | 0.35 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK40 | DX137 | 转折 | 监控摄像头 | 261788.27 | 41674.51 | 19.68 | 19.53 |  | 0.15 | 光纤 | 50 | 套管 | 2 | 1/1
| JK39 | 转折 | 监控摄像头 | 261788.27 | 41674.51 | 19.68 | 19.36 |  | 0.32 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK41 | JK37 | 转折 |  | 261786.81 | 41673.00 | 19.69 | 19.44 |  | 0.25 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK43 | 转折 |  | 261786.81 | 41673.00 | 19.69 | 19.44 |  | 0.25 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK43 | JK41 | 转折 |  | 261788.71 | 41668.09 | 19.67 | 19.44 |  | 0.23 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK47 | 转折 |  | 261788.71 | 41668.09 | 19.67 | 19.44 |  | 0.23 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK47 | JK43 | 转折 |  | 261780.84 | 41647.07 | 19.75 | 19.55 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK48 | 转折 |  | 261780.84 | 41647.07 | 19.75 | 19.55 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK48 | JK47 | 转折 |  | 261774.91 | 41638.49 | 19.75 | 19.53 |  | 0.22 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK49 | 转折 |  | 261774.91 | 41638.49 | 19.75 | 19.53 |  | 0.22 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK49 | JK48 | 转折 |  | 261761.76 | 41627.19 | 19.77 | 19.56 |  | 0.21 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK50 | 转折 |  | 261761.76 | 41627.19 | 19.77 | 19.56 |  | 0.21 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK50 | JK49 | 转折 |  | 261761.18 | 41623.21 | 19.77 | 19.55 |  | 0.22 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK51 | 转折 |  | 261761.18 | 41623.21 | 19.77 | 19.55 |  | 0.22 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK51 | JK50 | 转折 |  | 261766.68 | 41598.02 | 19.88 | 19.65 |  | 0.23 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK52 | 转折 |  | 261766.68 | 41598.02 | 19.88 | 19.65 |  | 0.23 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK52 | JK51 | 转折 | 监控摄像头 | 261776.60 | 41557.59 | 19.90 | 19.60 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK53 | 转折 | 监控摄像头 | 261776.60 | 41557.59 | 19.90 | 19.60 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK53 | JK52 | 转折 |  | 261788.32 | 41511.47 | 20.12 | 19.94 |  | 0.18 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK54 | 转折 |  | 261788.32 | 41511.47 | 20.12 | 19.94 |  | 0.18 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK54 | JK53 | 转折 |  | 261789.64 | 41510.33 | 20.15 | 19.99 |  | 0.16 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK55 | 转折 |  | 261789.64 | 41510.33 | 20.15 | 19.99 |  | 0.16 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK55 | JK54 | 转折 |  | 261791.72 | 41510.34 | 20.15 | 20.04 |  | 0.11 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK56 | 转折 |  | 261791.72 | 41510.34 | 20.15 | 20.04 |  | 0.11 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK56 | JK55 | 转折 |  | 261794.70 | 41511.00 | 19.86 | 19.85 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK64 | 转折 |  | 261794.70 | 41511.00 | 19.86 | 19.85 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK60 | JK69 |  | 手孔 | 261766.74 | 41494.69 | 20.43 | 20.23 |  | 0.20 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
JK61 | JK68 | 非普查 |  | 261766.77 | 41494.21 | 20.02 | 20.01 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK62 | JK68 | 上杆 |  | 261788.79 | 41499.20 | 19.99 | 19.98 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK63 | JK69 | 转折 |  | 261786.68 | 41500.58 | 20.12 | 19.77 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| JK70 | 转折 |  | 261786.68 | 41500.58 | 20.12 | 19.77 |  | 0.35 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
JK64 | JK56 | 转折 |  | 261796.71 | 41503.02 | 20.16 | 20.15 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK65 | 转折 |  | 261796.71 | 41503.02 | 20.16 | 20.15 |  | 0.01 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK65 | JK64 | 非普查 |  | 261766.64 | 41496.06 | 20.21 | 20.06 |  | 0.15 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK66 | JK68 | 转折 | 手孔 | 261815.03 | 41506.05 | 20.20 | 19.95 |  | 0.25 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK71 | 转折 | 手孔 | 261815.03 | 41506.05 | 20.20 | 19.95 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 4 | 1/1
JK68 | JK61 | 三分支 |  | 261788.72 | 41499.56 | 20.07 | 19.87 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK62 | 三分支 |  | 261788.72 | 41499.56 | 20.07 | 19.87 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
| JK66 | 三分支 |  | 261788.72 | 41499.56 | 20.07 | 19.87 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/2 | 1X2
JK69 | JK60 | 转折 |  | 261782.22 | 41497.97 | 20.15 | 19.93 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
| JK63 | 转折 |  | 261782.22 | 41497.97 | 20.15 | 19.93 |  | 0.22 | 光纤 | 50 | 套管 | 3 | 1/1
JK70 | JK63 | 三分支 | 手孔 | 261840.70 | 41512.76 | 20.12 | 19.82 |  | 0.30 | 光纤 | 50 | 套管 | 8 | 1/1
| JK73 | 三分支 | 手孔 | 261840.70 | 41512.76 | 20.12 | 19.97 |  | 0.15 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/1 | 1X2
| JK79 | 三分支 | 手孔 | 261840.70 | 41512.76 | 20.12 | 19.97 |  | 0.15 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
JK71 | JK66 | 三分支 | 手孔 | 261839.13 | 41511.63 | 20.08 | 19.83 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 4 | 1/1
| JK72 | 三分支 | 手孔 | 261839.13 | 41511.63 | 20.08 | 19.98 |  | 0.10 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 1/1 | 1X2
| JK74 | 三分支 | 手孔 | 261839.13 | 41511.63 | 20.08 | 19.83 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 4 | 1/1
JK72 | JK71 | 上杆 |  | 261839.84 | 41511.42 | 20.02 | 19.92 |  | 0.10 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 1/1 | 1X2
JK73 | JK70 | 上杆 |  | 261840.01 | 41511.44 | 20.04 | 19.92 |  | 0.12 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 2 | 2/1 | 1X2
JK74 | JK71 | 转折 | 手孔 | 261863.02 | 41517.27 | 20.01 | 19.76 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 4 | 1/1
| JK76 | 转折 | 手孔 | 261863.02 | 41517.27 | 20.01 | 19.76 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
JK76 | JK74 | 转折 |  | 261886.94 | 41522.75 | 20.22 | 19.96 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| JK77 | 转折 |  | 261886.94 | 41522.75 | 20.22 | 19.96 |  | 0.26 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
JK77 | JK76 | 转折 |  | 261914.74 | 41529.59 | 20.23 | 19.98 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| JK78 | 转折 |  | 261914.74 | 41529.59 | 20.23 | 19.98 |  | 0.25 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
JK78 | DX91 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 20.13 |  | 0.15 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 3 | 2/2 | 1X2
| DX92 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 20.08 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 4 | 2/2 | 1X2
| DX93 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 19.93 |  | 0.35 | 光纤 | 30 | 套管 | 1 | 1/1
| DX94 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 19.98 |  | 0.30 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 6 | 2/2 | 1X2
| DX95 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 20.08 |  | 0.20 | 光纤 | 60X30 | 管块 | 5 | 2/2 | 1X2
| JK77 | 多分支 | 手孔 | 261915.82 | 41530.21 | 20.28 | 19.96 |  | 0.32 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
JK79 | DX85 | 转折 |  | 261886.52 | 41524.26 | 20.20 | 19.97 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1
| JK70 | 转折 |  | 261886.52 | 41524.26 | 20.20 | 19.97 |  | 0.23 | 光纤 | 50 | 套管 | 6 | 1/1