## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 190975.75
1.1 | 河涌电气 | 190795.63
1.2 | 余方弃置 | 180.12
2 | 措施合计 | 13387.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 13387.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 22855.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 19097.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3742.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 15.80
4 | 税前工程造价 | 227218.70
5 | 增值税销项税额 | 20449.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 247668.38
7 | 人工费 | 35328.59
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 247,668.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 河涌电气 | [6 empty] | 190795.63
1 | 030401002001 | 变压器 | 1.名称:变压器 2.型号:220/24V变压器 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10 | 361.16 |  | 3611.6
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：河涌景观配电箱 2.基础：C20混凝土基础 3.预埋铁件：角钢、扁钢等 4.钢筋：圆钢φ16 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 2969.77 |  | 5939.54
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-1kV-3*2.5 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 694.49 | 10.42 |  | 7236.59
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-1kV-3*4 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1360.86 | 14.31 |  | 19473.91
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC 25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1200.91 | 12.76 |  | 15323.61
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC 32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1290.6 | 15.13 |  | 19526.78
本页小计 | [8 empty] | 71112.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格：RVV-2*4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 645.44 | 9.77 |  | 6305.95
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:柔性灯带 2.规格:24V LED\5W/M 暖白\3000K PVC 3.安装形式:台阶底安装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 466.41 | 39.11 |  | 18241.3
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:栏杆灯 2.规格:24V LED\7W/M 暖白\3000K PVC 3.安装形式:栏杆一体灯具 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.71 | 117.89 |  | 16116.74
10 | 030412007001 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：220V LED\50W 暖白\3500K H=3.8M 钢涂灰色氟碳漆 3.基础：C20混凝土 4.接地：角钢∠50*50*5，L=2500mm 5.钢筋：HPB300 6.地脚螺栓：4根φ16;L=600mm 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 28 | 2606.02 |  | 72968.56
11 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.类型:手孔井 500*400*400mm 2.结构及做法:具体做法详见图纸JS-01-DS02 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 8 | 476.43 |  | 3811.44
12 | 040101003001 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 73.16 | 10.51 |  | 768.91
本页小计 | [8 empty] | 118212.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 70 | 21.01 |  | 1470.7
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 180.12
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.16 | 57 |  | 180.12
措施项目
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 1650.82
合 计 | [8 empty] | 190975.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 13387.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 13387.04
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19097.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3742.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 15.80
| 合 计 | 22855.91 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 19097.58
合 计 |  |  |  | 19097.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 227218.7 | 9 |  | 20449.68
合 计 | [6 empty] | 20449.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 32350.8362 | 1.09 |  | 35327.11
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1.3904 | 1.09 |  | 1.52
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 17.4492 | 5.85 |  | 102.08
4 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.24 | 5.96 |  | 31.23
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 7.5473 | 26.42 |  | 199.4
6 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1.6779 | 0.26 |  | 0.44
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.42 | 11.47 |  | 16.29
8 | 02270020 | 白布 | kg | 3.8996 | 2.75 |  | 10.72
9 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 137.9938 | 0.18 |  | 24.84
10 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 11.424 | 23.93 |  | 273.38
11 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.22 | 5.04 |  | 6.15
12 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1.591 | 3.54 |  | 5.63
13 | 03019091 | 扒钉 | kg | 2.4001 | 7.03 |  | 16.87
14 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2 | 0.94 |  | 1.88
15 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.0203 | 5.6 |  | 28.11
16 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.3 | 7.69 |  | 2.31
17 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0645 | 47.01 |  | 3.03
18 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.7745 | 52.47 |  | 40.64
19 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 24.9151 | 0.43 |  | 10.71
20 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.2197 | 4.57 |  | 10.14
21 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 101 | 6.91 |  | 697.91
22 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.182 | 406.03 |  | 73.9
23 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.7354 | 245.14 |  | 180.28
24 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.4174 | 390.01 |  | 162.79
25 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.3203 | 1575.65 |  | 504.68
26 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.0941 | 1630.62 |  | 153.44
27 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0224 | 1329.2 |  | 29.77
28 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04 | 7.75 |  | 0.31
29 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1 | 12.07 |  | 1.21
30 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.7399 | 6.2 |  | 4.59
31 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 9.0993 | 10.03 |  | 91.27
32 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 14.45 |  | 1.45
33 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.37 | 6.33 |  | 2.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 2.4915 | 1.88 |  | 4.68
35 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.6 | 0.4 |  | 0.24
36 | 25590001 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 69.6604 | 0.15 |  | 10.45
37 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.2998 | 2.4 |  | 17.52
38 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 309.2343 | 0.53 |  | 163.89
39 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 332.3295 | 0.61 |  | 202.72
40 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 28.84 | 0.85 |  | 24.51
41 | 34110010 | 水 | m3 | 3.6454 | 4.58 |  | 16.7
42 | 35010010 | 钢模板 | kg | 23.0384 | 4.44 |  | 102.29
43 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6 | 4.37 |  | 2.62
44 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 173.5377 | 1 |  | 173.54
45 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.638 | 472 |  | 301.14
46 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 5.7105 | 488 |  | 2786.72
47 | 25000001@3 | 庭院灯220V LED\50W 暖白\3500K H=3.8M 钢涂灰色氟碳漆 | 套 | 28.28 | 1984 |  | 56107.52
48 | 25570010@1 | 柔性灯带24V LED\5W/M 暖白\3000K PVC | m | 471.0741 | 35 |  | 16487.59
49 | 25570010@2 | 栏杆灯24V LED\7W/M 暖白\3000K PVC | m | 138.0771 | 113 |  | 15602.71
50 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-2*4 | m | 697.0752 | 7.68 |  | 5353.54
51 | 28110210@5 | 铜芯电缆YJV-1kV-3*2.5 | m | 701.4349 | 6.98 |  | 4896.02
52 | 28110210@6 | 铜芯电缆YJV-1kV-3*4 | m | 1374.4686 | 10.83 |  | 14885.49
53 | 29060140@1 | 刚性难燃管PVC 25 | m | 1321.001 | 2.08 |  | 2747.68
54 | 29060140@2 | 刚性难燃管PVC 32 | m | 1419.66 | 3.35 |  | 4755.86
55 | 30090260@1 | 220/24V变压器 | 台 | 10 | 259.29 |  | 2592.9
56 | 36010080@3 | 手孔井盖500*400mm | 套 | 8 | 205 |  | 1640
57 | 37270130@1 | 成品角钢接地极∠50*50*5，L=2500mm | 根 | 28 | 37.96 |  | 1062.88
58 | 55090080@3 | 河涌景观配电箱jgAL1~2 | 台 | 2 | 1200 |  | 2400
59 | 补充主材001@1 | 圆钢φ6 | kg | 5.04 | 3.78 |  | 19.05
60 | 补充主材001@2 | 地脚螺栓4根φ16;L=600mm | 套 | 28 | 23.77 |  | 665.56
61 | 补充主材001@3 | 圆钢φ16 | kg | 0.56 | 3.66 |  | 2.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程河涌-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
62 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.523 | 251.16 |  | 633.68
63 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.6061 | 251.16 |  | 152.23
64 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 272.9897 | 1 |  | 272.99
65 | 99450640 | 检修费 | 元 | 98.1175 | 1 |  | 98.12
66 | 99450650 | 维护费 | 元 | 236.7281 | 1 |  | 236.73
67 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 62.5843 | 1 |  | 62.58
68 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.0576 | 10.32 |  | 31.55
69 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 33.659 | 8.49 |  | 285.76
70 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.8416 | 8.49 |  | 151.48
71 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3936 | 8.49 |  | 3.34
72 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.4758 | 8.49 |  | 4.04
73 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 128.3831 | 0.77 |  | 98.85
74 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 83.4316 | 0.77 |  | 64.24
75 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.302 | 0.77 |  | 0.23
76 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.755 | 1 |  | 0.76
77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0002 | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 173138.87