## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：风雨廊工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1579978.73
1.1 | 金属结构工程 | 1579978.73
2 | 措施合计 | 127426.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 81654.37
2.2 | 其他措施费 | 45772.22
3 | 其他项目 | 184254.90 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 157997.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 26257.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1891660.22
5 | 增值税销项税额 | 170249.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 2061909.64
7 | 人工费 | 309933.51
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,061,909.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 1579978.73
1 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种与规格：材质为Q235B，方钢管柱，节点钢板 2.除锈：构件应进行表面抛丸处理,除锈等级应达到 Sa2.5级。 3.综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度、规格、按设计要求焊接等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 6.227 | 8686.11 |  | 54088.41
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种与规格：材质为Q235B，钢梁，H型钢，节点钢板 2.除锈：构件应进行表面抛丸处理,除锈等级应达到 Sa2.5级。 3.综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度、规格、按设计要求焊接等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 19.145 | 6695.82 |  | 128191.47
3 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.钢材品种与规格：材质为Q235B，钢支撑，H型钢 2.除锈：构件应进行表面抛丸处理,除锈等级应达到 Sa2.5级。 3.综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度、规格、按设计要求焊接等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 12.39 | 9945.52 |  | 123224.99
4 | 010902007001 | 钢天沟 | 1.钢材品种、规格:2mm厚SUS316不锈钢天沟 2.钢骨架材料种类、规格：钢通表面氟碳喷漆处理 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 40.87 | 1158.39 |  | 47343.4
本页小计 | [8 empty] | 352848.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.部位:钢桁架、钢梁、拉条、系杆等钢结构 2.底漆:环氧富锌底漆1遍 3.中间漆;环氧云铁中间漆2遍 4.面漆;丙烯酸聚氨酯面漆2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 897.26 | 61.38 |  | 55073.82
6 | 011405001002 | 金属面防火漆 | 1.部位:钢桁架、钢梁、钢柱、钢支撑等钢结构 2.耐火极限:1.5小时 3.油漆品种:环氧类膨胀型钢结构防火涂料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 750.93 | 58.79 |  | 44147.17
7 | 011405001003 | 金属面防火漆 | 1.部位:钢珠、柱间支撑等钢结构 2.耐火极限:2.5小时 3.油漆品种:非膨胀型钢结构防火涂料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 71.0028 | 112.75 |  | 8005.57
8 | 011405001004 | 金属面防火漆 | 1.部位:屋面支撑、檩条、系杆、楼板等钢结构 2.耐火极限:1.0小时 3.油漆品种:采用膨胀型防火涂料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 75.32 | 38.2 |  | 2877.22
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材品种与规格：材质为Q355B，埋件钢板等 2.除锈：构件应进行表面抛丸处理,除锈等级应达到 Sa2.5级。 3.综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度、规格、按设计要求焊接等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.425 | 14018.94 |  | 19976.99
本页小计 | [8 empty] | 130080.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:10.9级高强摩擦型螺栓 2.材料规格:M16 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 752 | 10.57 |  | 7948.64
11 | 010501006001 | 柱脚混凝土 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.108 | 1013.77 |  | 109.49
12 | 穗010609001001 | 钢屋面板 | 1.部位：铝单板屋面 2.面层：3mm单层穿孔铝板（表面仿木色氟碳喷漆处理） 3.钢骨架材料种类、规格：镀锌等边角钢、钢通表面氟碳喷漆处理 4.铝骨架材料种类、规格：铝合金型材6063-T5/6063-T6,表面氟碳喷涂处理 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 297.41 | 1019.75 |  | 303283.85
13 | 穗010609001002 | 钢屋面板 | 1.部位：铝单板屋面 2.面层：3mm单层铝板（表面仿木色氟碳喷漆处理） 3.钢骨架材料种类、规格：镀锌等边角钢、钢通表面氟碳喷漆处理 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 520.68 | 953.4 |  | 496416.31
14 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.部位：铝单板包柱 2.面层：3mm单层铝板（表面仿木色氟碳喷漆处理） 3.钢骨架材料种类、规格：镀锌等边角钢、钢通表面氟碳喷漆处理 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33.25 | 505.06 |  | 16793.25
15 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.部位:方钢管柱 2.面漆;仿木色氟碳面漆三遍 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 48.96 | 71.23 |  | 3487.42
本页小计 | [8 empty] | 828038.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.部位：桥身装饰 2.钢骨架材料种类、规格：钢通表面氟碳喷漆处理 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 23.85 | 11201.24 |  | 267149.57
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.76 | 72.25 |  | 1861.16
|  | 措施项目 | [6 empty] | 56157.51
18 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 2.综合考虑建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 184.99 | 28.65 |  | 5299.96
19 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 295.8305 | 17.19 |  | 5085.33
20 | 穗010606016001 | 支承钢胎架 | 1.支承高度:18m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 22886.11 |  | 45772.22
本页小计 | [8 empty] | 325168.24
合 计 | [8 empty] | 1636136.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 71269.08 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 71269.08
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：风雨廊工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 157997.87 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 26257.03
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 184254.90 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：风雨廊工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 157997.87
合 计 |  |  |  | 157997.87 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：风雨廊工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1891660.22 | 9 |  | 170249.42
合 计 | [6 empty] | 170249.42
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：风雨廊工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 283821.668 | 1.09 |  | 309933.26
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0848 | 1 |  | -0.08
3 | 01000030@2 | 钢通综合、表面氟碳喷漆处理 | t | 28.1651 | 4613.57 |  | 129941.66
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.3254 | 5.85 |  | 1.9
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.6475 | 5.85 |  | 3.79
6 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 126.4124 | 3.66 |  | 462.67
7 | 01050081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.0642 | 5.54 |  | 0.36
8 | 01210050@1 | 镀锌等边角钢50 | t | 6.5008 | 5960 |  | 38744.77
9 | 01230001 | H型钢综合 | t | 0.396 | 3855.79 |  | 1526.89
10 | 01290200 | 冷轧钢板1~1.5 | t | 0.41 | 4423.3 |  | 1813.55
11 | 01290308 | 镀锌钢板2.0 | m2 | 0.6131 | 72.24 |  | 44.29
12 | 01510010@2 | 铝合金型材6063型材，表面氟碳喷涂处理 | kg | 283.7291 | 26.89 |  | 7629.48
13 | 01630120 | 铝合金夹具 | 套 | 654.472 | 65 |  | 42540.68
14 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.7552 | 180 |  | 135.94
15 | 03010145 | 不锈钢自攻螺钉M5×12 | 十套 | 4908.54 | 9.7 |  | 47612.84
16 | 03011265 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 485.0737 | 45.11 |  | 21881.67
17 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 21.9292 | 3.54 |  | 77.63
18 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.5848 | 0.94 |  | 0.55
19 | 03134031 | 钢制磨料 | kg | 252.3511 | 2.57 |  | 648.54
20 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 825.9682 | 5.6 |  | 4625.42
21 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 314.8547 | 12.75 |  | 4014.4
22 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 100.1315 | 25.32 |  | 2535.33
23 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 348.4656 | 10.99 |  | 3829.64
24 | 03137051 | 粗焊锡 | kg | 0.9975 | 30.09 |  | 30.01
25 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.5667 | 0.43 |  | 2.39
26 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 28.9655 | 3.3 |  | 95.59
27 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 317.2332 | 6.91 |  | 2192.08
28 | 03213001@2 | 预埋钢构件Q355B | kg | 1439.25 | 6.91 |  | 9945.22
29 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0056 | 1348.1 |  | 7.55
30 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.3167 | 1549.95 |  | 490.87
31 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.2292 | 1418.15 |  | 325.04
32 | 09050180@1 | 单层穿孔铝板3mm、表面仿木色氟碳喷涂处理 | m2 | 327.151 | 334.81 |  | 109533.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：风雨廊工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 09050180@2 | 单层铝板3mm、表面仿木色氟碳喷涂处理 | m2 | 610.653 | 301.95 |  | 184386.67
34 | 12030138 | 铝合金收口条(Z型扣件) | m | 654.472 | 21.46 |  | 14044.97
35 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 40.0277 | 22.22 |  | 889.42
36 | 13010270@1 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | L | 117.227 | 17.55 |  | 2057.33
37 | 13030250 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 43.0685 | 34.5 |  | 1485.86
38 | 13030290 | 环氧云铁漆 | kg | 879.7634 | 30.8 |  | 27096.71
39 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 53.824 | 11 |  | 592.06
40 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 6.2614 | 17.25 |  | 108.01
41 | 13050460@2 | 环氧类膨胀型钢结构防火涂料耐火极限1.5小时 | kg | 1858.5518 | 15.23 |  | 28305.74
42 | 13050460@3 | 采用膨胀型防火涂料耐火极限1.0小时 | kg | 144.991 | 10.23 |  | 1483.26
43 | 13050460@4 | 非膨胀型钢结构防火涂料耐火极限2.5小时 | kg | 234.3092 | 25.23 |  | 5911.62
44 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 25.4073 | 82.96 |  | 2107.79
45 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 11.8562 | 60.01 |  | 711.49
46 | 14010030 | 松节油 | kg | 1.9626 | 8.84 |  | 17.35
47 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.8192 | 9.74 |  | 7.98
48 | 14350080 | 氨基稀释剂 | L | 12.2476 | 7.59 |  | 92.96
49 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 1.3312 | 63 |  | 83.87
50 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 8.4891 | 31.25 |  | 265.28
51 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 4.0656 | 16.7 |  | 67.9
52 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 352.6635 | 4.72 |  | 1664.57
53 | 14390060 | 氩气 | m3 | 80.1052 | 12.08 |  | 967.67
54 | 14390070 | 氧气 | m3 | 352.6635 | 5.16 |  | 1819.74
55 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 193.9541 | 13.3 |  | 2579.59
56 | 14410210 | 硅酮结构胶双组份 | L | 207.7948 | 50.64 |  | 10522.73
57 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.5384 | 14.02 |  | 7.55
58 | 14410450@1 | 耐候胶 | L | 2.2887 | 61.79 |  | 141.42
59 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 3.832 | 4055.1 |  | 15539.14
60 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 3.2246 | 14.98 |  | 48.3
61 | 17130065 | 铝方管50×4.0mm | m | 1529.8283 | 52 |  | 79551.07
62 | 31190010 | 美纹纸 | m | 3296.9027 | 0.05 |  | 164.85
63 | 34090170 | 泡沫条φ18 | m | 1464.3811 | 0.17 |  | 248.94
64 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.5579 | 4.58 |  | 2.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：风雨廊工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 469.1372 | 3.42 |  | 1604.45
66 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.1183 | 5.74 |  | 0.68
67 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 6.3255 | 7.05 |  | 44.59
68 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 2.485 | 5.77 |  | 14.34
69 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 23.6639 | 1.5 |  | 35.5
70 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 6.3028 | 1.5 |  | 9.45
71 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 32600.6935 | 1 |  | 32600.69
72 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.1112 | 472 |  | 52.49
73 | 01290278@2 | 不锈钢板δ2.0(SUS316不锈钢) | m2 | 44.1396 | 250 |  | 11034.9
74 | 03011330@1 | 高强度螺栓M16、10.9级高强摩擦型螺栓 | 套 | 812.16 | 4 |  | 3248.64
75 | 17250370@1 | PVC-u雨水管DN100 | m | 24.472 | 23.94 |  | 585.86
76 | 18090060@1 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 29.7786 | 13.12 |  | 390.7
77 | 33010088@2 | 钢梁Q235B | t | 19.145 | 4723.33 |  | 90428.15
78 | 33010365@1 | 钢柱Q235B、方钢管 | t | 6.227 | 6356.67 |  | 39582.98
79 | 33050040@1 | 透气帽DN100 | 套 | 0.5046 | 16.8 |  | 8.48
80 | 35090237@1 | 钢支撑Q235B | t | 12.39 | 6220 |  | 77065.8
81 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 36.1692 | 251.16 |  | 9084.26
82 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 28392.0936 | 1 |  | 28392.09
83 | 99450640 | 检修费 | 元 | 5458.8926 | 1 |  | 5458.89
84 | 99450650 | 维护费 | 元 | 11770.7951 | 1 |  | 11770.8
85 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3850.6189 | 1 |  | 3850.62
86 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 36.2135 | 8.49 |  | 307.45
87 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 574.3858 | 8.49 |  | 4876.54
88 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 38.5467 | 0.77 |  | 29.68
89 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 30651.2935 | 0.77 |  | 23601.5
90 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 377.0371 | 0.77 |  | 290.32
91 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.1508 | 0.77 |  | 0.12
|  | 合计 |  |  |  |  | 1467971.73