## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 能源管理系统 |  |  |  |  | 9571.86
1 | 030607006001 | 水表数据采集器 | 1.名称:水表数据采集器 2.型号、规格:水表数据采集，支持1个RJ45接口输入，4个RS485接口输出 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 1112.92 | 1112.92
2 | 030607006002 | 燃气数据采集器 | 1.名称:燃气数据采集器 2.型号、规格:燃气表数据采集，支持1个RJ45接口输入，1个RS485接口输出 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 1112.92 | 1112.92
3 | 030503002001 | 1路通信管理器 | 1.名称:1路通信管理器 2.型号、规格:电力仪表数据通信，支持1个RJ45接口输入，1个RS485接口输出 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 1070.14 | 1070.14
4 | 031101028001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.型号、规格:A4激光打印机 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 890.41 | 890.41
5 | 030504004001 | 系统管理软件 | 1.名称:系统管理软件 2.规格、参数：1）通过远程控制功能实现节能管控一体化平台；具有日志查询功能。2）具有图形化监视功能；支持分组多级权限管理。 3）数据采集传输过程中使用多种加密技术，保障数据的安全，支持数据备份功能。4）支持多种费用管理模式，支持预付费管理。5）在数据采集处理端，采用实时库与关系库相结合的数据处理技术，支持大量数据并发处理，支持数据报表输出。6）在WEB页面浏览端，采用WEB缓存处理技术，支持多用户客户端并发接入。7）开放接口，支持第三方系统集成。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 3148.17 | 3148.17
6 | 030411004001 | 配线 WDZC-RYJSP-B1-4x1.0mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-RYJSP-B1-4x1.0mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 145.56 | 8.75 | 1273.65
7 | 030411004002 | 配线 WDZC-RYJSP-B1-4x1.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-RYJSP-B1-4x1.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 10 | 9.31 | 93.1
8 | 030411001001 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 10 | 16.37 | 163.7
9 | 030411001002 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 59.2 | 11.94 | 706.85
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 86550.09
10 | 030501013001 | 视频监控工作站 | 1.名称:视频监控工作站 2.配置要求：CPU酷睿 i5-7500 或以上；内存不小于4GDDR3 ；硬盘不小于1TB、HDD；DVD－ROM不小于8倍速；液晶显示器16:9，不小于21寸，分辨率1920X1080，颜色不小于1670万色；输入：104键标准键盘及光电鼠标器，操作系统WIN7及以上 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 4855.06 | 4855.06
11 | 030504004002 | 系统管理软件 | 1.名称:系统管理软件 2.配置要求：用户管理：提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改。认证管理：实现用户登录信息的认证、登录用户的授权。权限管理：提供设备的添加、删除以及设备信息的修改。数据、日志管理：具备前端自定义功能，可对前端进行名称、ID等进行统一编码，统一管理。电子地图功能：支持MAPINFO格式的矢量图或JPEG格式的静态地图两种方式的电子地图。报警联动功能：支持前端编码设备的开关量输入告警联动；支持移动侦测告警联动等。支持手机APP远程监控 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 5148.17 | 5148.17
12 | 030507014001 | 控制键盘 | 1.名称：控制键盘 2.规格:网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式、4维摇杆控制的触摸式液晶屏，音频输入/输出扣，1个USB接口，1路1080P 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 690.25 | 690.25
13 | 030507014002 | LCD拼接屏46英寸 | 1.名称:LCD拼接屏46英寸 2.规格、参数：1）尺寸：LCD液晶显示单元46英寸；分辨率：4K至少达到4096×2160；对比度：4000:1；亮度为500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；2）含拼接屏控制器、拼接支架、拼接墙、底座等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 5297.16 | 21188.64
14 | 粤030506010001 | 视频解码和矩阵 | 1.名称:视频解码和矩阵 2.规格、参数：4路输出，支持H.264和H.265双模式解码，支持4K、900W、800W、500W、300W、200W、130W等标准视频解码。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 3550.56 | 3550.56
15 | 030502009001 | 配线 HDMI线 | 1.名称:HDMI线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5 | 14.36 | 71.8
16 | 030502009002 | 配线 DVI线 | 1.名称:DVI线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5 | 11.84 | 59.2
17 | 030502009003 | 配线 VGA线 | 1.名称:VGA线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5 | 7.83 | 39.15
18 | 030502010001 | 24口配线架 | 1.名称:24口配线架 2.包括尾纤 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 1045.71 | 1045.71
19 | 030411001003 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 289.55 | 11.94 | 3457.23
20 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 1262.71 | 4.03 | 5088.72
21 | 030507008001 | 半球彩色网络摄像机200W | 1.名称:室内半球彩色网络POE摄像机 2.规格型号:200万像素日夜彩色网络，24V供电；5.5W MAX(ICR切换瞬间7.5W),红外照射距离 20-30米 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 29 | 693.52 | 20112.08
22 | 030507008002 | 电梯网络摄像机200W | 1.名称:200万像素智能半球网络摄像机 2.规格型号:视频压缩标准：H.265/MJPEG;通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 3.包含专用无线网桥（发射、接收）及电源模块 4.安装方式：墙上安装 5..其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 1361.58 | 4084.74
23 | 030507008003 | 枪式彩色网络摄像机200W | 1.名称:室内枪式彩色网络POE摄像机 2.规格、型号:200万像素红外阵列枪式彩网络POE摄像机，24V供电；5.5W MAX(ICR切换瞬间7.5W),红外照射距离 20-30米 3.安装方式：管吊或墙上安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 9 | 890.97 | 8018.73
24 | 030507008004 | 室外筒型网络摄像机 400W | 1.名称:室外筒型网络摄像机 2.规格型号：400万像素星光级7寸红外网络高清智能球机，视频压缩：H265/MJPEG 红外照射距离：150米，焦距：4.7-94mm，20倍光学 防护等级：IP66 3.安装方式：墙上安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 6 | 890.97 | 5345.82
25 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200×100mm 3.满足设计、相关图集、标准及技术要求3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 4 | 49.8 | 199.2
26 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 3595.03 | 3595.03
|  | 计算机网络系统(智能网) |  |  |  |  | 68064.51
27 | 030501005001 | 弱电进线箱MDF | 1.名称:弱电进线箱 2.编号:MDF 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 819.61 | 819.61
28 | 030501012001 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、参数：以太网交换机主机，全网管三层交换机，支持24个1/10GE SFP+光接口。交换容量：2.56/23.04Tbps；包转发率：360Mpps。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 10971.09 | 10971.09
29 | 030502001001 | 机柜22U | 1.名称:机柜22U 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 5 | 1623.58 | 8117.9
30 | 030502001002 | 机柜42U | 1.名称:机柜42U 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2968.96 | 2968.96
31 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.型号、规格：边界防火墙网络处理能力为18G，并发连接≥350万，每秒新建连接26万/秒， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，支持两个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏；三年的规则库升级（防病毒库，URL过滤分类库模块与特征库，入侵防御模块和威胁检测规则库）包括三年硬件维修服务。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 13992.01 | 13992.01
32 | 030501012002 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.配置要求：以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC。交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 包转发率：51Mpps/126Mpps。光接口配光模块等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 1972.42 | 7889.68
33 | 030501012003 | 48口POE交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.配置要求：以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC。交换容量：336Gbps/3.36Tbps。包转发率：51Mpps/126Mpps。光接口配光模块等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2582.42 | 2582.42
34 | 030502010002 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 4 | 555.32 | 2221.28
35 | 030502010003 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 1013.39 | 1013.39
36 | 031101025001 | 配线架跳线 | 1.名称:配线架跳线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 条 | 144 | 14.67 | 2112.48
37 | 030502014001 | 12口LC光纤连接器 | 1.名称:12口LC光纤连接器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 5 | 79.31 | 396.55
38 | 030502007001 | 4芯室内单模光缆 | 1.名称：4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 147.7 | 4.74 | 700.1
39 | 030504004003 | 终端安全管理系统软件 | 1.名称:终端安全管理系统软件 2.配置要求：实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。增强包包含防病毒功能、补丁管理、运维管理功能，支持Windows/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。含三年升级服务。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 5070.44 | 5070.44
40 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、网络系统系统联调 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 9208.6 | 9208.6
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  | 30599.74
41 | 030502014002 | 光纤连接器 | 1.名称:光纤连接器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 94.23 | 94.23
42 | 030502010004 | 110配线架 | 1.名称:110配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 469.93 | 469.93
43 | 030502010005 | ODF光纤配线架 | 1.名称:ODF光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 555.32 | 555.32
44 | 030502010006 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 555.32 | 1665.96
45 | 030502010007 | 48口网络配线架 | 1.名称:48口网络配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 1013.39 | 1013.39
46 | 030502010008 | 8口光纤配线架 | 1.名称:8口光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 280.39 | 841.17
47 | 030502010009 | 10对语音配线架 | 1.名称:10对语音配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 183.54 | 183.54
48 | 030502010010 | 30对语音配线架 | 1.名称:30对语音配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 230.54 | 230.54
49 | 030501012004 | 24口光电交换机 | 1.名称:光电交换机 2.型号、规格:以太网交换主机，支持24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SEP+端口，支持AC 交换容量：336gbps/3.36Tbps 包转发率：51Mpps/126Mpps 光接口配光模块 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 5 | 1829.06 | 9145.3
50 | 030502006001 | 大对数电缆 CAT3-UTP/30P | 1.名称:大对数电缆 2.型号、规格: CAT3-UTP/30P 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 14.77 | 14.11 | 208.4
51 | 030502006002 | 大对数电缆 CAT3-UTP/10P | 1.名称:大对数电缆 2.型号、规格: CAT3-UTP/10P 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 7.57 | 7.76 | 58.74
52 | 030502007002 | 6芯室内单模光缆 | 1.名称：6芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 38.01 | 5.15 | 195.75
53 | 030411001004 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 62.1 | 11.94 | 741.47
54 | 030411001005 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 319.64 | 16.37 | 5232.51
55 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 1403.04 | 3.87 | 5429.76
56 | 030502012001 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.安装形式:综合考虑 3.包含接线底盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 23 | 34.04 | 782.92
57 | 030502012002 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.安装形式:综合考虑 3.包含接线底盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 43 | 48.66 | 2092.38
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.型号规格：六类非屏蔽双绞线、大对数电缆(对) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 链路 | 68 | 23.85 | 1621.8
59 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 链路 | 3 | 12.21 | 36.63
|  | 门禁系统 |  |  |  |  | 52377.62
60 | 030501013002 | 管理工作站 | 1.名称:管理工作站 2.配置要求：CPU酷睿 i5-7500 或以上。内存不小于4G，DDR3 。硬盘不小于1TB，HDD。DVD－ROM不小于8倍速。通信接口USB,RS232，RJ45等。液晶显示器16:9，不小于21寸，分辨率1920X1080，颜色不小于1670万色。输入104键标准键盘及光电鼠标器。操作系统WIN7及以上等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 4855.06 | 4855.06
61 | 030504004004 | 门禁系统管理软件 | 1.名称:门禁系统管理软件 2.配置要求：基于Windows操作系统，系统软件采用简体中文，符合开放系统互连标准和协议。数据库应是一个多平台、开放式系统，并具有高度的可靠性和良好的可扩充性，具备完善的数据库管理功能和强大的检索功能。具备电子地图显示功能，各受控点的操作对象均以图标的形式表示在地图的相应位置。实时记录事件、操作、报警、故障等信息，并具有分类查询、打印、防篡改功能。支持分布式管理:同一个系统可允许存在多个服务器、工作站；支持异地分支机构，分支机构之间数据不相互千扰，但可由中心统一管理与控制。具有操作权限及多级口令级别设置，对操作(管理)员的登录进行管理。具有与其他系统集成的开放接口。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 5070.44 | 5070.44
62 | 030507006001 | 四门控制器 | 1.名称：四门控制器 2.配置要求：支持TCP/IP网络信接口，通讯数据加密处理。可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。支持多门互锁功能、反潜回功能、在线升级功能、中心远程开门功能。支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、限制名单报警、非法卡超次刷卡报警等。支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入。支持脱机记录保持功能和储存空间不足警告功能。具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。主机断电后数据可以保存。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 6 | 2061.65 | 12369.9
63 | 030507005001 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 2.配置要求：可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号。通讯方式RS485+Wiegand。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 18 | 420.6 | 7570.8
64 | 030507007001 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.配置要求：600Kg吸力。阳极氧化处理外壳，镀锌防锈磁体，带监视功能。断电开锁，带电子保护。配套门磁开关等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 18 | 312.98 | 5633.64
65 | 030404034001 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.安装高度：1.3米距地(特殊标注除外) 3.型号、规格：86型按板开关 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 18 | 61.66 | 1109.88
66 | 030507005002 | 电梯刷卡器 | 1.名称:电梯刷卡器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 420.6 | 1261.8
67 | 030503004001 | 监控电源箱 | 1.名称:监控电源箱 2.型号、规格:220V 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 5 | 291.88 | 1459.4
68 | 030503004002 | 门禁箱 | 1.名称:门禁箱 2.型号、规格:220V 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 5 | 272.41 | 1362.05
69 | 030502005003 | 六类非屏蔽双绞线 WDZ-UTP-CAT6 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:WDZ-UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 7.5 | 4.34 | 32.55
70 | 030411004003 | 配线 WDZ-RYJS-3x2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJS-3x2.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 13.08 | 9.1 | 119.03
71 | 030411004004 | 配线 WDZ-RYJSP-6x1.0mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 613.35 | 7.6 | 4661.46
72 | 030411004005 | 配线 WDZ-RYY-4x1.0mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYY-4x1.0mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 550.58 | 6.05 | 3331.01
73 | 030411004006 | 配线 WDZ-RYY-2x1.0mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 625.78 | 3.6 | 2252.81
74 | 030411001006 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 13.08 | 16.37 | 214.12
75 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 1073.67 | 1073.67
|  | 电梯刷卡控制系统 |  |  |  |  | 19219.46
76 | 030504004005 | 电梯刷卡控制系统软件 | 1.名称:电梯刷卡控制系统软件 2.规格、参数：系统软件及接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 3070.44 | 3070.44
77 | 030507005003 | 发卡器 | 1.名称:发卡器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 542.88 | 542.88
78 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 6 | 637.42 | 3824.52
79 | 030503003001 | 电梯控制器 | 1.名称:电梯控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 3 | 1629.09 | 4887.27
80 | 030502014003 | 数据采集器接口 | 1.名称:数据采集器接口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 1438.4 | 4315.2
81 | 030404034002 | 电源控制开关 | 1.名称：电源控制开关 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 106.45 | 319.35
82 | 030507005004 | 刷卡读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.配置要求：可识别卡Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号。通讯方式RS485+Wiegand。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 3 | 420.6 | 1261.8
83 | 030502005004 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 210 | 3.87 | 812.7
84 | 030411004007 | 配线 WDUZB-B1-RYJP-6x0.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDUZB-B1-RYJP-6x0.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 13.5 | 6.98 | 94.23
85 | 030411004008 | 配线 WDUZB-B1-RYY-0.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDUZB-B1-RYY-0.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 13.5 | 2.46 | 33.21
86 | 030411004009 | 配线 RVV-24x0.12mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV-24x0.12mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 10.5 | 5.51 | 57.86
|  | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 4998.83
87 | 030411001007 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 13.75 | 16.37 | 225.09
88 | 030411004010 | 配线 RVVP-6×1.0mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-6×1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 120.8 | 9.64 | 1164.51
89 | 030904014001 | 电话总机 | 1.名称:电话总机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2201.74 | 2201.74
90 | 030502003001 | 中继盒 | 1.名称:中继盒 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 211.73 | 635.19
91 | 030904004001 | 桥顶通话器 | 1.名称:桥顶通话器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 10 | 77.23 | 772.3
|  | 监控指挥中心 |  |  |  |  | 573342.09
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 573342.09
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 543967.58
92 | 030501013003 | 视频管理服务器 | 1.名称:视频管理服务器 2.规格、参数:E3，内存为32G DDR3，硬盘为1T ，SATA 2U，具备用户管理模块，支持精细化权限设置，具备控制切换模块，提供模拟矩阵和键盘的支持，支持数字矩阵功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 15540.66 | 15540.66
93 | 030501013004 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.规格、参数:E3，内存为32G DDR3，硬盘为1T ，SATA 2U，具备用户管理模块，支持精细化权限设置，具备控制切换模块，提供模拟矩阵和键盘的支持，支持数字矩阵功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 15540.66 | 15540.66
94 | 030501013005 | 视频存储服务器 | 1.名称:视频存储服务器 2.配置要求:E3，内存为32G DDR3，硬盘为1T ，SATA 2U，具备用户管理模块，支持精细化权限设置，具备控制切换模块，提供模拟矩阵和键盘的支持，支持数字矩阵功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 15540.66 | 15540.66
95 | 030501013006 | 管理工作站 | 1.名称:管理工作站 2、规格、参数：CPU;酷睿 i5或以上。内存:不小于8G，DDR3 。硬盘:不小于1TB，HDD。通信接口：USB,RS232，RJ45等。液晶显示器：16:9，不小于21寸，分辨率1920X1080，颜色不小于1670万色。输入：104键标准键盘及光电鼠标器。操作系统：WIN10及以上。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 4855.06 | 19420.24
96 | 030501004001 | 磁盘阵列 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格、参数4U标准机架式，支持24盘位，单盘位最大支持16T。支持512路视频录像+回放。支持4个千兆网口，支持SAS扩展口。支持RAID0、1、3、5、6、10、50、Hot-spare。支持磁盘检测预警及修复，支持数据保护。支持冗余电源，额定功耗≤800W。 3.硬盘：8TB存储硬盘172块 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 8 | 42165.73 | 337325.84
97 | 030501012005 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、参数：以太网交换机主机，全网管三层交换机，支持24个1/10GE SFP+光接口。交换容量：2.56/23.04Tbps；包转发率：360Mpps。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 10971.09 | 10971.09
98 | 030507014003 | LCD拼接屏55英寸 | 1.名称:LCD拼接屏55英寸 2.规格、参数：1）尺寸：LCD液晶显示单元55英寸；拼缝：≤1.8mm；分辨率：1920×1080；响应速度:≤8ms。2）色域(CIE1931)：≥72%；可视角度：≥178度水平/垂直视角。3）背光模组：LED；屏幕比例:16:9；亮度≥450cd/㎡；对比度:4500:1。4）2）含拼接屏控制器、拼接支架、拼接墙、底座等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 15 | 8040.67 | 120610.05
99 | 粤030506010002 | 视频解码器 | 1.名称:视频解码器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 3550.56 | 3550.56
100 | 030506001001 | 操控台 | 1.名称:操控台 2.规格、参数:1）钢木拼装结构，流线型设计，可放标准19英寸设备，前后可以多种结构组合，门板，盲板均可内置托架，托板.安装方便快捷，外形美观大方，方便各种标准音视频设备的安装等。2）宽1200×高750×深800mm（双柜，键盘抽屉一套）。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 1256.64 | 5026.56
101 | 030502005005 | 超六类非屏蔽双绞线 CAT6e-UTP | 1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6e-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 49 | 5.02 | 245.98
102 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 链路 | 8 | 24.41 | 195.28
|  | 应急广播系统 |  |  |  |  | 29374.51
103 | 030501013007 | IP网络广播控制主机 | 1.名称:IP网络广播控制系统（网络指挥应急广播系统） 2、规格、参数：1）支持对任意单点、分组广播终端的广播，可将不同的广播终端划分到多个不同的分区。2）根据实际需求，可按不同时段自动启动本地广播；并可以设置不同的播放任务。3）不同用户权限登陆系统平台后可以管理所辖区域的广播设备。4）系统能够直观地显示各广播终端所在的地理位置和设备工作状态的在线信息。5）播出信源支持本地话筒、音频实时TS流、电话语音接入、FM/AM广播、DVD播放、本地预存文件、文字文本、短信文本和视频等接入方式。 3.含系统软件。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 10649.75 | 10649.75
104 | 030506001002 | 监听音箱 | 1.名称:监听音箱 2.规格、参数:1）网络接口：标准RJ45。2）串口：DB9接口。3）功率输出：2×10W。4）输入灵敏度：音频输入:0.775VRCA连接端子。5）电源：AC220V/50Hz。6）待机功率：1W。7）音量控制按钮：1个。8）音频位率：8Kbps～320Kbps自适应。9）频率响应：50Hz～15KHz(±3dB)。10.信噪比：≥70dB。11）采样率：8K～48KHz。12）总谐波失真：≤1%。13）传输速率：10Mbps。14）支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 3.含支架。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 对 | 1 | 1580.26 | 1580.26
105 | 粤030506009001 | 无延时网络智能寻呼站 | 1.名称：无延时网络智能寻呼站 2.规格、参数：1）实现对特定广播终端或区域的寻呼广播及会议。2）两广播终端之间拨号连通后可实现双向对讲。3）支持多个能显示分区名字的“一键”呼叫广播。4）支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放。5）具有一键接收求助、对讲功能，实现快速连接。6）支持实时、定时采播广播。7）具有监听功能，用于监听其他广播终端采集到的环境声音。8）Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）。9）Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。10）频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）。11）内置扬声器。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 4 | 1090.48 | 4361.92
106 | 030507014004 | 网络键盘 | 1.名称：网络键盘 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 690.25 | 690.25
107 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 453.78 | 453.78
108 | 030502001003 | 服务器机柜42U | 1.名称:服务器机柜42U 2.规格：800*1200*2045mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2968.96 | 2968.96
109 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100×100mmmm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 9.61 | 44.41 | 426.78
110 | 030502005006 | 超五类非屏蔽双绞线 CAT5e UTP | 1.名称:超五类非屏蔽双绞线 2.型号、规格：CAT5e UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 57.93 | 3.43 | 198.7
111 | 030502005007 | 超六类非屏蔽双绞线 CAT6e-UTP | 1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6e-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 15 | 5.02 | 75.3
112 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 链路 | 4 | 24.41 | 97.64
113 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 7871.17 | 7871.17
|  | 会议系统 |  |  |  |  | 168566.46
|  | 大会议室 |  |  |  |  | 150635.66
|  | 会议中控管理系统 |  |  |  |  | 16953.06
114 | 030502001004 | 22U机柜 | 1.名称：22U机柜 2.规格：600*800*1166mm，配置8位10A PDU排插一个 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 1623.58 | 1623.58
115 | 粤030506010003 | 中控主机（含逻辑处理内嵌软件） | 1.名称:中控主机（含软件） 2.规格、参数：1）处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ。2）存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash。3）串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号。红外IR端口为8个终端模块，16PIN排针。4）I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号。5）弱电继电器端口为8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号。6）NET端口为1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源。USB口：1路等。7)封装方式：金属机箱，支持机架安装8）输入电源：~110-240V 50-60hz 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 10664.7 | 10664.7
116 | 030501012006 | 16口网络交换机 | 1.名称:16口网络交换机 2.型号、规格:千兆，非网管，机架式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 762.42 | 762.42
117 | 030501009002 | 无线路由器 | 1.名称:无线路由器 2.规格:增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 470.05 | 470.05
118 | 粤030503011001 | 平板电脑 | 1.名称:平板电脑 2.规格:处理器为高通骁龙。运行内存为8G。硬盘存储为256G。屏幕尺寸为11英寸 。系统为HarmonyOS等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2565 | 2565
119 | 030502005008 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5 | 4.03 | 20.15
120 | 030502005009 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号、规格:RS232 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 22 | 28.09 | 617.98
121 | 030411001008 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 14 | 16.37 | 229.18
|  | 会议视频系统 |  |  |  |  | 71281.7
122 | 030506007001 | 视频会议终端 | 1.名称:视频会议终端 2.规格、参数:1）框架协议：符合国际电联ITU H.323、SIP协议。2）视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3。3)视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2。4)音频输入：3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1。5）音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1。6）网络：1路千兆网口，RJ45*1；1路WIFI网络（可选配为4G网络）。7）USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级。8）控制接口：1路RS-232。9）视频协议：支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频标准协议。10）双流协议：支持H.239、BFCP双流协议。11）显示方式：支持4：3和16：9。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 14567.82 | 14567.82
123 | 030506007002 | 高清摄像机（最大分辨率1920x1080） | 1.名称:高清摄像机 2.规格、参数: 1）全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。2）采用72.5°高品质光学镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。3）采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别发言人并跟踪、自动框选功能。 4）支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果。5）所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60。6）采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。7）独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求。8）具备1路3.5mm音频输出接口。9）支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。10）采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。含支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 3345.83 | 3345.83
124 | 030506007003 | 98寸交互一体机 | 1.名称:98寸交互一体机 2.规格、参数: 1）内置安卓操作系统，支持选配超薄插拔式PC模块。2）支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。3）支持无线传屏功能，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。4）HDMI支持4K60Hz。5）支持USB多媒体文件播放功能。6）支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用。7）处理器：Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核。8）系统版本：Android 11。8）内存：4GB。9）存储空间：32GB。10）显示屏：LED液晶显示屏98英寸（16：9）。11）物理分辨率：3840（H）*2160（V）。12）输入端口：TYPE-C*2个；HDMI口*1个；TUOCH口*1个；USB3.0*2个；HDMI2 IN*1个；HDMI1 IN*1个；RJ45 IN*1个；AUDIOIN*1。13）触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式。14）书写方式：手指、触摸笔或直径大于5mm非透明物体（多点8mm）。 4.含电缆模块、投屏器、支架等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 38718.95 | 38718.95
125 | 030506007004 | 高清混合矩阵（含混插矩阵切换内嵌软件） | 1.名称:高清混合矩阵（含混插矩阵切换内嵌软件） 2.规格、参数:1）输入通道：8路 。2）输出通道：8路。3）RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用。4）显示屏：7英寸全彩触摸电容屏。5）以太网控制接口：RJ-45母接口。6）以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 8411.04 | 8411.04
126 | 030502012003 | 多媒体桌插 | 1.名称:多媒体桌插 2.规格、参数:1）弹起方式：气撑杆。2）仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度。3）配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键。 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 192.5 | 192.5
127 | 030502005010 | 配线 HDMI线 | 1.名称:配线 2.型号、规格：HDMI线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 46.6 | 14.36 | 669.18
128 | 030502005011 | 配线 RVPE-2×0.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格： RVPE-2×0.5mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 20.6 | 5.53 | 113.92
129 | 030502005012 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 48.8 | 3.87 | 188.86
130 | 030411004011 | 配线 RYY-3×2.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RYY-3×2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 33.6 | 6.57 | 220.75
131 | 030411001009 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 74.8 | 16.37 | 1224.48
132 | 030411001010 | 配管 JDG32 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 20.6 | 19.9 | 409.94
133 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 3218.43 | 3218.43
|  | 数字会议系统 |  |  |  |  | 31657.82
134 | 粤030506010004 | 会议系统主机 | 1.名称:会议系统主机 2.规格、参数:1）话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300。2）同声传译通道：63+1通道。3）频率响应：80Hz~16KHz。4）信噪比：>78dB(A)。5）动态范围：>80dB。6）总谐波失真：<0.05%。7）主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch。8）音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡。9）音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡。10）输出负载：>1KΩ。11）EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备。12）DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备。13）WIFI网口：1路，连接无线AP。14）PC网口：1路，连接电脑。15）DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元。16）RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备。17）RS-485接口：1路，用于摄像跟踪。18）静态功耗：30W。19）输出功耗：320W。20）触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏。 3.含软件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 6580.7 | 6580.7
135 | 粤030506010005 | 会议话筒处理器 | 1.名称:会议话筒处理器 2.规格、参数:1）支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元。2）频率响应：80Hz~16kHz。3）信噪比：>75dB(A)。4）动态范围：>75dB(A)。5）总谐波失真：<0.05%。6）音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出。7）输出负载：>1KΩ。8）静态功耗：3.3W。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2518.68 | 2518.68
136 | 粤030506010006 | 会议话筒主席单元 | 1.名称:会议话筒主席单元 2.规格、参数:1）麦克风类型：驻极体电容式。2）咪芯指向性：心型。3）频率响应：80Hz~16kHz。4）麦克风输入阻抗：1KΩ。5）灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)。6）最大SPL：120dB(THD＜3%)。7）信噪比：>80dB(A)。8）串扰：>70dB。9）动态范围：>80dB。10）THD：<0.3%。11）最大功耗：3W。12）内置喇叭：2W@4Ω×1。13）签到功能 ：按键签到 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 1345.32 | 1345.32
137 | 粤030506010007 | 会议话筒代表单元 | 1.名称:会议话筒代表单元 2.规格、参数:1）麦克风类型：驻极体电容式。2）咪芯指向性：心型。3）频率响应：80Hz~16kHz。4）麦克风输入阻抗：1KΩ。5）灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)。6）最大SPL：120dB(THD＜3%)。7）信噪比：>80dB(A)。8）串扰：>70dB。9）动态范围：>80dB。10）THD：<0.3%。11）最大功耗：3W。12）内置喇叭：2W@4Ω×1。13）签到功能 ：按键签到 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 15 | 1323.32 | 19849.8
138 | 030502012004 | 会议地插 | 1.名称:会议地插 2.规格、参数:1）1）具有扩展网络接口的功能。2）一进三出连接单元，也可连接主机，实现网络功能。3）采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。4）每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。5）具有防水功能。 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 3 | 169.44 | 508.32
139 | 030411004012 | 配线 6芯航空线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:6芯航空线 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 30 | 8.6 | 258
140 | 030411001011 | 配管 JDG32 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 30 | 19.9 | 597
|  | 扩声系统 |  |  |  |  | 30743.08
141 | 030506001003 | 主扩全频音箱 | 1.名称:主扩全频音箱 2.规格、参数:1）采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。2）阻抗：8Ω。3）频响：60Hz~20KHz。4）额定功率：200W。5）峰值功率：800W。6）灵敏度：96dB/W/M。7）最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB。8）覆盖角度：(H)80°(V)60°。9）高音：1.4"压缩高音单元×1。10）低音：8"低音×1。 4.含支架。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 2 | 1300.74 | 2601.48
142 | 030506001004 | 专业功放 | 1.名称:专业功放 2.规格、参数:1）输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2。2）输入灵敏度：2.2dBu(1V)。3）输入阻抗：10KΩ 。4）频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。5）THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。6）分离度(@1KHz) ：≥80dB。7）阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。8）信噪比（A计权）：≥93dB。9）最大功耗：850W。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2179.19 | 2179.19
143 | 030506001005 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.规格、参数:1）输入：8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡。 2）输出：1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出。3）总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权。4）采样率：48kHz。 5）信噪比：-90dBu。6）屏幕：7英寸高清触摸屏，1024×600分辨率。7）频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB。8）量化位数：24bit。9）最大电平(输入)：+20dBu，平衡。10）最大电平(输出)：+18dBu，平衡。11）模/数动态范围：108dB。12）数/模动态范围：108dB。13）输入阻抗(平衡式)：20KΩ。14）输出阻抗(平衡式)：100Ω。15）通道隔离度@1KHz：100dB。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 5591.33 | 5591.33
144 | 粤030506010008 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.规格、参数:1）输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。2）输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。3）处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换。4）频率响应：20Hz～20KHz。5）啸叫寻找与抑制方式为全自动式陷波。6）陷波器为24个（静态点和动态点可配）。7）分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器。8）均衡器：31段图示均衡器+12段参量均衡器。9）显示为2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2140.1 | 2140.1
145 | 粤030506010009 | 一拖二无线话筒 | 1.名称:一拖二无线话筒 2.规格、参数:1）频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。2）调制方式：pi/4-DQPSK。3）频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）。 4）信噪比：≥105dB（XLR）。5）THD+N：＜0.1%。6）工作距离：约80m。 3.含接收机 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 2010.32 | 2010.32
146 | 粤030506010010 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格:1.额定输出电压：AC~220V50hz2.额定输出电源：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 863.29 | 863.29
147 | 030502005013 | 配线 EVJV-2×2.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格: EVJV-2×2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 26 | 13.67 | 355.42
148 | 030502005014 | 配线 AUDIO | 1.名称:配线 2.型号、规格: AUDIO 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 25.6 | 4.97 | 127.23
149 | 030411001012 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 26 | 11.94 | 310.44
150 | 030506002002 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 14564.28 | 14564.28
|  | 小会议室 |  |  |  |  | 17930.8
|  | 会议视频系统 |  |  |  |  | 17930.8
151 | 030506007005 | 75寸交互一体机 | 1.名称:75寸交互一体机 2.规格、参数: 1）内置安卓操作系统，支持选配超薄插拔式PC模块。2）支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。3）支持无线传屏功能，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。4）HDMI支持4K60Hz。5）支持USB多媒体文件播放功能。6）支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 7）处理器：Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核。8）系统版本：Android 11。8）内存：4GB。9）存储空间：32GB。10）显示屏类型：LED液晶显示屏。11）显示屏尺寸：75英寸（16：9）。12）物理分辨率：3840（H）*2160（V）。13）输入端口：TYPE-C*2个；HDMI口*1个；TUOCH口*1个；USB3.0*2个；HDMI2 IN*1个；HDMI1 IN*1个；RJ45 IN*1个；AUDIOIN*1个；VGAIN*1个；DPIN*1个。14）触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式；15)书写方式：手指、触摸笔或直径大于5mm非透明物体（多点8mm）16.)电源：100-240V-50/60Hz输入；17）标准功耗：≤400w；18）待机功耗：≤0.5W;19)操作温度：0℃~40℃ 4.含模块、投屏器、支架等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 17135.68 | 17135.68
152 | 030502012005 | 多媒体桌插 | 1.名称:多媒体桌插 2.规格、参数:1）弹起方式：气撑杆。2）仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度。3）配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键。 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 1 | 192.5 | 192.5
153 | 030502005015 | 配线 HDMI线 | 1.名称:配线 2.型号、规格：HDMI线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 11.6 | 14.36 | 166.58
154 | 030502005016 | 配线 RVPE-2×0.5mm2 | 1.名称：配线 2.型号、规格：RVPE-2×0.5mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5.8 | 5.53 | 32.07
155 | 030502005017 | 六类非屏蔽双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5.8 | 3.87 | 22.45
156 | 030411004013 | 配线 RYY-3×2.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格: RYY-3×2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 11.6 | 6.57 | 76.21
157 | 030411001013 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 11.6 | 16.37 | 189.89
158 | 030411001014 | 配管 JDG32 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 5.8 | 19.9 | 115.42
|  | 展示大厅影音系统 |  |  |  |  | 112190.64
|  | 扩声系统 |  |  |  |  | 31542.6
159 | 030506001006 | 吸顶扬声器 | 1.名称:吸顶扬声器 2.规格、参数：1）额定功率：60W。2）最大功率：120W。3）标称阻抗：8Ω。4)频率范围(-10dB)：55Hz-20kHz。5)灵敏度 (1M/1W)：93dB±3dB。6)最大声压级：116dB±3dB。7)覆盖角（-6dB）：0-120°。8)低频扬声器：6.5寸低频×1。9)高频扬声器：1寸高音×1。 3.安装方式:吸顶式 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 2 | 1041.86 | 2083.72
160 | 030506001007 | 专业功放 | 1.名称:专业功放 2.规格、参数:1）输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2。2）输入灵敏度：2.2dBu(1V)。3）输入阻抗：10KΩ 。4）频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。5）THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。6）分离度(@1KHz) ：≥80dB。7）阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。8）信噪比（A计权）：≥93dB。9）最大功耗：850W。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2179.19 | 2179.19
161 | 粤030506010011 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.规格、参数:1）输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。2）输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。3）处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换。4）频率响应：20Hz～20KHz。5）啸叫寻找与抑制方式为全自动式陷波。6）陷波器为24个（静态点和动态点可配）。7）分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器。8）均衡器：31段图示均衡器+12段参量均衡器。9）显示为2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240等。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 2140.1 | 2140.1
162 | 030506001008 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.规格、参数:1）输入：8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡。 2）输出：1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出。3）总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权。4）采样率：48kHz。 5）信噪比：-90dBu。6）屏幕：7英寸高清触摸屏，1024×600分辨率。7）频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB。8）量化位数：24bit。9）最大电平(输入)：+20dBu，平衡。10）最大电平(输出)：+18dBu，平衡。11）模/数动态范围：108dB。12）数/模动态范围：108dB。13）输入阻抗(平衡式)：20KΩ。14）输出阻抗(平衡式)：100Ω。15）通道隔离度@1KHz：100dB。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 5591.33 | 5591.33
163 | 030502001005 | 22U机柜 | 1.名称：22U机柜 2.规格：600*800*1166mm，配置8位10A PDU排插一个 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 1623.58 | 1623.58
164 | 粤030506010012 | 一拖二无线话筒 | 1.名称:一拖二无线话筒 2.规格、参数:1）频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。2）调制方式：pi/4-DQPSK。3）频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）。 4）信噪比：≥105dB（XLR）。5）THD+N：＜0.1%。6）工作距离：约80m。 3.含接收机 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 套 | 1 | 2010.32 | 2010.32
165 | 030502005018 | 配线 EVJV-2×2.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号、规格: EVJV-2×2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 50 | 13.67 | 683.5
166 | 030502005019 | 配线 AUDIO | 1.名称:配线 2.型号、规格:AUDIO 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 14 | 4.97 | 69.58
167 | 030411001015 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 50 | 11.94 | 597
168 | 030506002003 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 14564.28 | 14564.28
|  | 影频系统 |  |  |  |  | 80648.04
169 | 030506007006 | 高清混合矩阵（含混插矩阵切换内嵌软件） | 1.名称:高清混合矩阵（含混插矩阵切换内嵌软件） 2.规格、参数:1）输入通道：8路 。2）输出通道：8路。3）RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用。4）显示屏：7英寸全彩触摸电容屏。5）以太网控制接口：RJ-45母接口。6）以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 8411.04 | 8411.04
170 | 030507014005 | LED屏 P2.0 | 1.名称:LED屏 2.规格、参数:1）像素间距2mm。2)亮度：≥1500cd/㎡。3）总分辨率：1920*1080。4）显示颜色数：64G色。5）灰度等级：单色4096级灰度。6）含视频处理器等模块、支架。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m2 | 8.29 | 5545.27 | 45970.29
171 | 030506007007 | 65英寸触屏一体机 | 1.名称:65英寸触屏一体机 2.规格、参数: 1）65英寸4K超高清全面屏 2）屏幕刷新率120hz。3）配备蓝牙5.0。4）10.7亿色彩显示。5）内存容量：2+32GB。6）含支架等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 5 | 3665.85 | 18329.25
172 | 030507014006 | 无线传屏器 | 1.名称:无线传屏器 2.规格、参数: 1）支持系统：Windows7/8/10 Mac OS/Android。2）操作方式：即插即用，一键投屏。3）启动时间：<15s。4）投屏响应时间：≤3s。5）抢占响应时间：≤2s。6）帧率：30fps及以下。7）供电接口：USB2.0、3.0。8）配对方式：插入接收端USB接口自动配对。9）输出分辨率：1920×1080&3840×2160。10）输入分辨率：1920×1080&3840×2160。11）噪音级别：最大28dBA。12）音频：兼容音频。13）Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz。14）Wi-Fi带宽：867MHz。15）无线传输协议：802.11 a/g/n。16）无线数据速率：≥400Mbps。17）视频传输接口：USB2.0、3.0。18.触控回传：10点@Windows/Mac OS。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 847.29 | 847.29
173 | 030502005020 | 配线 HDMI线 | 1.名称:配线 2.型号、规格：HDMI线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 107 | 14.36 | 1536.52
174 | 030502005021 | 六类双绞线 CAT6-UTP | 1.名称:六类双绞线 2.型号、规格: CAT6-UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 169.6 | 3.27 | 554.59
175 | 030411001016 | 配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 91 | 11.94 | 1086.54
176 | 030411001017 | 配管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 42.4 | 16.37 | 694.09
177 | 030506008002 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 | 系统 | 1 | 3218.43 | 3218.43
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 4662.08
| 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  | 4662.08
178 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 4662.08 | 4662.08
合 计 | [6 empty] | 1130143.38