## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外充电桩工程 |  |  |  |  | 219832.42
1 | 030404017001 | 充电桩1配电箱APCD1 | 1.名称:充电桩1配电箱 2.编号:APCD1 3.型号、规格:Pn=150kw 4.安装方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 10210.14 | 10210.14
2 | 030404017002 | 充电桩2配电箱APCD2 | 1.名称:充电桩2配电箱 2.编号:APCD2 3.型号、规格:Pn=100kw 4.安装方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | 台 | 1 | 8591.16 | 8591.16
3 | 030408001001 | 电力电缆 DWZC-YJY-B1-4x240+1x120mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:DWZC-YJY-B1-4x240+1x120mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 120.47 | 955.83 | 115148.84
4 | 030408001002 | 电力电缆 DWZC-YJY-B1-4x120+1x70mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:DWZC-YJY-B1-4x120+1x70mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 42.84 | 489.35 | 20963.75
5 | 030408006001 | 电力电缆头 240mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.安装部位:室内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 2 | 400.58 | 801.16
6 | 030408006002 | 电力电缆头120mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.安装部位:室内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 | 个 | 2 | 274.45 | 548.9
7 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJV-3x10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV-3x10mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 137.77 | 29.59 | 4076.61
8 | 030408001004 | 电力电缆 ZR-YJV-5x10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-5x10mm2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 1262.82 | 46.5 | 58721.13
9 | 030411001001 | 配管 JDG32 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 | m | 38.73 | 19.9 | 770.73
措施项目
合 计 | [6 empty] | 219832.42