## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-土建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4281354.87
1.1 | 土石方工程 | 29667.84
1.2 | 余泥渣土场外运输 | 26349.77
1.3 | 桩基工程 | 448399.40
1.4 | 砌筑工程 | 482897.38
1.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2147487.01
1.6 | 金属结构工程 | 105429.99
1.7 | 门窗工程 | 522657.42
1.8 | 屋面及防水工程 | 405909.18
1.9 | 保温、隔热、防腐工程 | 57944.82
1.10 | 专变高低压电房土建 | 54612.06
2 | 措施合计 | 1263160.00
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 182290.44
2.2 | 其他措施费 | 1080869.56
3 | 其他项目 | 485435.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 428135.49
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 57300.09
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6029950.45
5 | 增值税销项税额 | 542695.54 |  |  | －
6 | 总造价 | 6572645.99
7 | 人工费 | 1209178.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,572,645.99 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 29667.84
1 | 010101004001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1336.93 | 8.92 |  | 11925.42
2 | 010103001001 | 土方回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑利用方 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 842.47 | 21.06 |  | 17742.42
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 26349.77
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 494.46 | 53.29 |  | 26349.77
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 448399.4
4 | 010301002001 | 预应力高强混凝土管桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.桩类型:预应力高强混凝土管桩(PHC)AB型 3.桩长:18米外 4.桩外径、壁厚:Φ500mm（125mm） 5.沉桩方法:静力压桩法 6.接桩方式:焊接接桩法 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1330 | 280.86 |  | 373543.8
5 | 010301002002 | 预应力高强混凝土管桩（试验桩） | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.桩类型:预应力高强混凝土管桩(PHC)AB型 3.桩长:综合考虑 4.桩外径、壁厚:Φ500mm（125mm） 5.沉桩方法:静力压桩法 6.接桩方式:焊接接桩法 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 57 | 339.14 |  | 19330.98
6 | 010301002003 | 预应力高强混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.桩类型:预应力高强混凝土管桩(PHC)AB型 3.桩长:综合考虑 4.桩外径、壁厚:Φ500mm（125mm） 5.沉桩方法:静力压桩法 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 29.2 | 73.66 |  | 2150.87
7 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（桩顶填芯） | 1.预制钢筋混凝土管桩（桩顶填芯） 2.填充材料种类:微膨胀C35混凝土 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 5.73 | 736.81 |  | 4221.92
8 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土管桩（桩头填芯） | 1.预制钢筋混凝土管桩（桩头填芯） 2.填充材料种类:微膨混凝土C30 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 7.16 | 717.62 |  | 5138.16
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预应力高强混凝土管桩 2.桩头截面、高度:Φ500mm 3.有无钢筋:有钢筋 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 73 | 86.18 |  | 6291.14
10 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:封底十字刀刃 2.设计材质:钢质 3.规格尺寸:d=450mm、h=110mm、t1=10mm、t2=16mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 73 | 209.5 |  | 15293.5
11 | 粤010301005002 | 桩头防水 | 1.桩头防水:水泥基渗透结晶防水涂料 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 73 | 171.73 |  | 12536.29
12 | 010301002006 | 桩头插筋 | 1.桩头插筋 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 2.022 | 4374.63 |  | 8845.5
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235钢板、桩头插筋 2.铁件尺寸:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.088 | 11900.44 |  | 1047.24
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 482897.38
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 298.36 | 546 |  | 162904.56
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm外墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 175.93 | 414.92 |  | 72996.88
16 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 396.13 | 532.48 |  | 210931.3
17 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 13.22 | 557.78 |  | 7373.85
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.墙体类型:100mm厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.1 | 620.66 |  | 1303.39
19 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 29.16 | 601.26 |  | 17532.74
20 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.墙体类型:200mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 15.89 | 620.18 |  | 9854.66
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2147487.01
21 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 42.41 | 573.81 |  | 24335.28
22 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 160.09 | 622.01 |  | 99577.58
23 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 107.49 | 631.11 |  | 67838.01
24 | 010501006001 | 集水井、电梯坑 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 6.9 | 667.05 |  | 4602.65
25 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 78.82 | 753.71 |  | 59407.42
26 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 83.49 | 773 |  | 64537.77
27 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 82.66 | 818.87 |  | 67687.79
28 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 434.48 | 640.94 |  | 278475.61
29 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 299.5 | 640.52 |  | 191835.74
30 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:P8 C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 130.84 | 659.71 |  | 86316.46
31 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 7.56 | 708.82 |  | 5358.68
32 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 7.05 | 708.82 |  | 4997.18
33 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 3.48 | 880.18 |  | 3063.03
34 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3..含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 39.92 | 837.7 |  | 33440.98
35 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3..含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 36.04 | 703.54 |  | 25355.58
36 | 010514002001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3..含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 17.91 | 836.66 |  | 14984.58
37 | 010514002002 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 4.63 | 692.15 |  | 3204.65
38 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 6.85 | 571.5 |  | 3914.78
39 | 011102003001 | 台阶 | 1.部位:台阶 2.面层材料品种、规格、颜色:贴地面砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.垫层材料种类、厚度:100厚1：3::6石灰、砂、碎石三合土 5.详见图集11ZJ901-9/9 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 34.18 | 160.16 |  | 5474.27
40 | 011102003002 | 坡道 | 1.部位:坡道 2.面层材料品种、规格、颜色:28mm厚1：2水泥砂浆抹面做出80宽8深锯齿形防滑线 3.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 5.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 6.素土夯实 7.详见图集11ZJ901-3/19 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 25 | 162.92 |  | 4073
41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400，Φ10内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 36.322 | 5048.57 |  | 183374.16
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400E，Φ10内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.948 | 5063.87 |  | 4800.55
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400，Φ25内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 66.61 | 4839.52 |  | 322360.43
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400E，Φ25内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 72.723 | 4839.52 |  | 351944.41
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300Φ10以内（箍筋） 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.681 | 6032.89 |  | 4108.4
46 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400Φ10以内（箍筋） 2.含建筑物超高降效费 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 22.478 | 6404.39 |  | 143957.88
47 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400Φ10以外（箍筋） 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 12.297 | 5196.48 |  | 63901.11
48 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 309 | 8.41 |  | 2598.69
49 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 695 | 10.61 |  | 7373.95
50 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ25以内 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 959 | 15.21 |  | 14586.39
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 105429.99
51 | 粤R2-5-1 | 集水井盖板 | 1.盖板:成品钢盖板 GB8-1型 2.规格型号:900*490*64mm 3.做法详见国标图集02J331-95-（一） 4.含角钢、锚筋 5.最薄处20厚M2О水泥砂浆找)坡抹光（掺3%防水剂) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 0.49 | 685.6 |  | 335.94
52 | 010512008001 | 截水沟盖板 | 1.盖板:Q235热镀锌钢格栅盖板 2.规格型号:400mm宽，扁钢厚5mm，高50mm，网孔30mm×100mm 3.最薄处20厚M2О水泥砂浆找)坡抹光（掺3%防水剂) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 32.8 | 184.4 |  | 6048.32
53 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网，φ0.7×25×25mm 2.加固方式:钉挂，不同材料交接处，300宽 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 2258.16 | 19.54 |  | 44124.45
54 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙满挂） | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网，φ0.9x12.7x12.7mm 2.加固方式:满挂 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 2753.85 | 19.54 |  | 53810.23
55 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:角钢、钢筋、预埋镀锌钢板、锚筋、Φ20钢筋 2.钢梯形式:爬式 3.做法:详见图纸 4.含防锈漆二道，面刷油漆种类及颜色详设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.17 | 6535.61 |  | 1111.05
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 522657.42
56 | 010802003001 | 甲级钢质防火门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:单扇甲级钢制防火门 3.含闭门器、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 9.35 | 505.29 |  | 4724.46
57 | 010802003002 | 甲级钢质防火门（双扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3.含闭门器、顺位器、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 27.9 | 542.52 |  | 15136.31
58 | 010802003003 | 乙级钢质防火门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:单扇乙级钢制防火门 3.含闭门器、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 12.88 | 497.08 |  | 6402.39
59 | 010802003004 | 乙级钢质防火门（双扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:双扇乙级钢制防火门 3.含闭门器、顺位器、防火玻璃窗、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 43.34 | 565.25 |  | 24497.94
60 | 010802003005 | 丙级钢质防火门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:单扇丙级钢制防火门 3.其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 11.2 | 437.66 |  | 4901.79
61 | 010801001001 | 夹板门（双扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门品种、厚度:夹板门（双扇） 3.含门框、门扇、门锁、合页等五金件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 39.69 | 411 |  | 16312.59
62 | 010801001002 | 夹板门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门品种、厚度:夹板门（单扇） 3.含门框、门扇、门锁、合页等五金件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 66.66 | 413 |  | 27530.58
63 | 010802001001 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金推拉门型材选用90系列，型材厚度不小于2.2mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+9A+6mm透明 5.推拉门应有防止从室外侧拆卸的装置 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 87.84 | 824.58 |  | 72431.11
64 | 010807001001 | 甲级防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:甲级防火窗 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明 4.应有防止从室外侧拆卸的装置，防止窗扇向室外脱落的限位安全装置 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3.6 | 613.19 |  | 2207.48
65 | 010807001002 | 普通铝合金平开窗 | 1.窗种类:普通铝合金平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:铝合金型材70系列，厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um，距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+9A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 300.82 | 748.54 |  | 225175.8
66 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金防雨百叶 2.框、扇材质:铝合金防雨百叶和空调百叶采用50系列，主型材基材壁厚≥1.8mm，百叶片厚度≥1.0mm；表面氟碳漆，厚度≥40um，颜色同相邻外窗或外墙。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 4.8 | 371.45 |  | 1782.96
67 | 010802001002 | 铝合金玻璃门联窗 | 1.窗种类:铝合金玻璃门联窗MLC6737' 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:铝合金型材70系列，外门型材厚度不小于2.2mm，外窗型材厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+9A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 25.13 | 797.03 |  | 20029.36
68 | 010802001003 | 铝合金玻璃门联窗 | 1.窗种类:铝合金玻璃门联窗LMC3627 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:铝合金型材70系列，外门型材厚度不小于2.2mm，外窗型材厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+9A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 9.72 | 773.38 |  | 7517.25
69 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:常开平滑式卷闸（铝板型滑升门） 2.外围尺寸:综合考虑 3.启动方式:电动 4.消防车库常开电动平滑式卷闸(设置应急手动开启装置)参照国标08CJ17《快速软帘卷门、透明分节门、滑升门、卷帘门》第16页SM2铝板型滑升门标准型(A),表面涂无毒红色漆,具体参数及做法参照第16~27页,最终安装应以厂家深化为准。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 151.84 | 605.39 |  | 91922.42
70 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗套展开宽度:综合考虑 2.基层材料种类:双层9mm阻燃夹板，夹板刷防火涂料 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚304#黑色不锈钢饰面板 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 6.6 | 293.57 |  | 1937.56
71 | 010808006001 | 玻璃贴膜 | 1.门窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材料种类:玻璃内侧贴磨砂不透明膜 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 5.04 | 29.25 |  | 147.42
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 405909.18
|  | 屋面防水 | [6 empty] | 329127.76
72 | 011102003003 | 块料楼地面（R1） | 1.5mm厚WS M25水泥砂浆（掺水重20%108胶）贴300*300mm浅黄色户外防滑砖，面用WS M25水泥砂浆擦缝； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1117.86 | 70.2 |  | 78473.77
73 | 011101003001 | 细石混凝土屋面（R1） | 1.50mm厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，内配筋A4@150mm双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15mm） 2.平面内间距≤4000mm设纵横分格缝，缝宽20mm，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1117.86 | 62.52 |  | 69888.61
74 | 011101003002 | 细石混凝土屋面（R3） | 1.40mm厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，内配筋A4@150mm双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15mm） 2.平面内间距≤4000mm设纵横分格缝，缝宽20mm，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 123.46 | 51.53 |  | 6361.89
75 | 010902001001 | 上人屋面做法（R1、R3） | 1.1.5mm厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，转角位置作R≥50的圆弧处理； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1351.52 | 31.4 |  | 42437.73
76 | 010902001002 | 屋面卷材防水（R1、R3） | 1.3.0mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，转角位置作R≥50的圆弧处理；（保留卷材上表面隔离膜为隔离层使用）； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1351.52 | 43.31 |  | 58534.33
77 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（R1、R3） | 1.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，端部用密封膏封口； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1351.52 | 34.31 |  | 46370.65
78 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（R1、R3） | 1.20mm厚WS M20水泥砂浆找平层； 2.钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用DS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1241.32 | 21.8 |  | 27060.78
|  | 卫生间、淋浴间、厨房等防水 | [6 empty] | 45716.36
79 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 L1-1 | 1.20mm厚(最薄处)WS M20水泥砂浆找坡层，1%坡向溢水口，溢水口增设不锈钢滤网。阴角与阳角位置分别作R＝50及R≥10的圆弧处理； 2.20mm厚WS M20水泥砂浆找平层，阴角与阳角位置分别作R＝20及R≥10的圆弧处理； 3.20mm厚WS M20水泥砂浆保护层，表面抹光； 4.15mm厚WS M20水泥砂浆保护层； 5.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 6.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞。 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 85.91 | 72.31 |  | 6212.15
80 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 L1-1 | 1.1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm； 2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），遇门洞时，墙面及地面防水应施工反边至卫生间门垛外侧500mm处； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 115.92 | 83.67 |  | 9699.03
81 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 N-2 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 577.78 | 46.02 |  | 26589.44
82 | 010903002002 | 天棚涂膜防水 D-4 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.钢筋混凝土板，底面清理干净； 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 89.63 | 28.19 |  | 2526.67
83 | 010903002003 | 天棚涂膜防水 D-6 | 1.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）； 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，板面需平整，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理； 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 16.43 | 41.94 |  | 689.07
|  | 集水井、电梯坑防水 | [6 empty] | 8827.89
84 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种:1.5mm厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 2.卷材规格、厚度:1.5mm厚防水膜品种:高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料（断裂伸长率≥800%，剥离强度≥3N/mm） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 24.21 | 72.76 |  | 1761.52
85 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.结构表面清理干净，用DP M20水泥砂浆补平孔洞（施工缝处如构造选用外贴止水带，应安装完毕）； 2.20厚WP M20水泥砂浆找平，阴角与阳角位置分别作R＝50及R≥10的圆弧处理； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 24.21 | 48.51 |  | 1174.43
86 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.位置：电梯坑 2.最薄处20mm厚WW M20聚合物水泥防水砂浆找坡2%，坡向地漏或泄水口； 3.1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用料不小于1.5kg/平方米）； 4.钢筋混凝土楼板（为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的，应待设备安装完毕后回填平整，设备管井内地面需预留板钢筋，待设备安装完毕后后浇捣），表面清扫干净，用DS M20水泥砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 4.84 | 70.15 |  | 339.53
87 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.位置：电梯坑 2.最薄处20mm厚WW M20聚合物水泥防水砂浆找坡2%，坡向地漏或泄水口； 3.1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用料不小于1.5kg/平方米）； 4.钢筋混凝土楼板（为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的，应待设备安装完毕后回填平整，设备管井内地面需预留板钢筋，待设备安装完毕后后浇捣），表面清扫干净，用DS M20水泥砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 17.16 | 93.86 |  | 1610.64
88 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 N-5A | 1.位置:集水井 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 86.25 | 41.94 |  | 3617.33
89 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 N-5A | 1.位置:集水井 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 7.05 | 46.02 |  | 324.44
|  | 其他防水 | [6 empty] | 20842.57
90 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 L1-8 | 1.1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm； 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 17.31 | 32.1 |  | 555.65
91 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 L1-8 | 1.15mm厚（最薄处）WS M20水泥砂浆找坡层，1.0%坡向地漏或排水沟； 2.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 3.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 17.31 | 17.21 |  | 297.91
92 | 010902003001 | 雨棚顶面（R-9A） | 1.混凝土板顶面（雨棚）（R-9A） 2.20厚WS M20水泥砂浆保护层 3.钢筋混凝土板 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 346.43 | 22.12 |  | 7663.03
93 | 010902003002 | 雨棚底面（R-9A） | 1.混凝土板雨棚底面（R-9A） 2.20厚WS M20水泥砂浆保护层 3.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 4.满刮腻子两遍（2厚） 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 346.43 | 35.58 |  | 12325.98
|  | 变形缝 | [6 empty] | 1394.6
94 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.位置：台阶、坡道 2.填缝材料:填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫衬条 3.构造做法:详见中南标图集11ZJ901（b/16） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 104.7 | 13.32 |  | 1394.6
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 57944.82
95 | 011001001001 | 保温隔热屋面 R1、R3 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚（计算80mm厚）RC型（雨槽）B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（X250，压缩强度≥250kpa,带表皮） 2.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1241.32 | 46.68 |  | 57944.82
|  | 专变高低压电房土建 | [6 empty] | 54612.06
96 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.47 | 588.16 |  | 1452.76
97 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 4.02 | 627.36 |  | 2521.99
98 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.32 | 896.85 |  | 2080.69
99 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 4.72 | 546.37 |  | 2578.87
100 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填LC15陶粒混凝土 2.填方粒径要求:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 26.24 | 514.91 |  | 13511.24
101 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙、电缆沟 2.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 479.94 | 20.05 |  | 9622.8
102 | 011201002001 | 墙面 抹平扫白 | 1.面层厚度、砂浆配合比:墙面 抹平扫白 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 432.67 | 16.26 |  | 7035.21
103 | 011406001001 | 天棚 抹平扫白 | 1.油漆品种、刷漆遍数:天棚 抹平扫白 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 68.76 | 18.4 |  | 1265.18
104 | 011101001001 | 混凝土楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:100mm厚C15混凝土地面 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3.61 | 57.38 |  | 207.14
105 | 011101005001 | 防静电地坪漆 | 1.面漆材料种类、厚度:3mm厚防静电地坪漆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.69 | 27.28 |  | 864.5
106 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300，Φ10内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.049 | 5444.68 |  | 266.79
107 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300，Φ25内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.196 | 4634.06 |  | 908.28
108 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300Φ10以内（箍筋） 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.065 | 6032.89 |  | 392.14
109 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:槽钢 2.规格:10# 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.302 | 11900.44 |  | 3593.93
110 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:预制水泥盖板 2.规格:840*420*80mm、540*420*100mm、840*420*100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1 | 718.75 |  | 718.75
111 | 010802003006 | 甲级钢质防火门（双扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3.含闭门器、顺位器、防火玻璃窗、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 12 | 563.63 |  | 6763.56
112 | 011503001001 | 防鼠挡板 | 1.部位:防鼠挡板 2.高度:高度600mm 3.材质:8mm硬塑板 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m2 | 8.1 | 102.25 |  | 828.23
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1107631.18
113 | MBZC001 | 钢支撑 | 1.钢支撑 |  | t | 8.04 | 3328.56 |  | 26761.62
114 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:8m内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1000.79 | 22.91 |  | 22928.1
115 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.类型:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):8以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 500.4 | 40.43 |  | 20231.17
116 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.类型:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):3.9以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 781.55 | 17.21 |  | 13450.48
117 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.类型:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):4.45以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 27.86 | 23.02 |  | 641.34
118 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.类型:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):4.2以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 516.52 | 23.02 |  | 11890.29
119 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.类型:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):4.25以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 503.6 | 23.02 |  | 11592.87
120 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1 | 3224.23 |  | 3224.23
121 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.类型:女儿墙 2.搭设高度:1.7m 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 112.54 | 9.58 |  | 1078.13
122 | 010401003004 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:120mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.找平层：15mm厚WP M20水泥砂浆找平； 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 30.64 | 743.11 |  | 22768.89
123 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 145.54 | 31.44 |  | 4575.78
124 | 011702001002 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 46.64 | 62.34 |  | 2907.54
125 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):4.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 238.27 | 68.08 |  | 16221.42
126 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):4.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 39.85 | 62.27 |  | 2481.46
127 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):3.7以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.43 | 71.75 |  | 2255.1
128 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):3.7以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 15.87 | 65.94 |  | 1046.47
129 | 011702002005 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):3.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 162.71 | 68.08 |  | 11077.3
130 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):3.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.56 | 62.27 |  | 1965.24
131 | 011702002007 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):8以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 498.76 | 86.26 |  | 43023.04
132 | 011702002008 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):8以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 25.84 | 65.94 |  | 1703.89
133 | 011702002009 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外，实际支模高度(m):5.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 48.44 | 76.55 |  | 3708.08
134 | 011702002010 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):5.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 27.18 | 70.73 |  | 1922.44
135 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.2内，实际支模高度(m):3.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 858.32 | 72.31 |  | 62065.12
136 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.2内，实际支模高度(m):4.5以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 229.02 | 76.85 |  | 17600.19
137 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.类型:基础梁 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 826.75 | 62.1 |  | 51341.18
138 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，实际支模高度(m):3.6以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 302.43 | 73.59 |  | 22255.82
139 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，支模高度3.6以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 717.82 | 67.04 |  | 48122.65
140 | 011702006003 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，支模高度3.7以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 154.04 | 82.05 |  | 12638.98
141 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，支模高度3.7以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 81.35 | 89.2 |  | 7256.42
142 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，实际支模高度(m):3.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 219.73 | 81.6 |  | 17929.97
143 | 011702006006 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，实际支模高度(m):3.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 524.39 | 75.05 |  | 39355.47
144 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，实际支模高度(m):4.2以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 94.06 | 89.2 |  | 8390.15
145 | 011702006008 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，实际支模高度(m):4.2以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 443.99 | 82.05 |  | 36429.38
146 | 011702006009 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，实际支模高度(m):4.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 229.04 | 89.2 |  | 20430.37
147 | 011702006010 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，实际支模高度(m):4.25以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 324.62 | 82.05 |  | 26635.07
148 | 011702006011 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外，实际支模高度(m):4.5以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 24.68 | 81.6 |  | 2013.89
149 | 011702006012 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，实际支模高度(m):4.5以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 431.09 | 75.05 |  | 32353.3
150 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 109 | 54.89 |  | 5983.01
151 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁模板支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 117.86 | 67.04 |  | 7901.33
152 | 011702001003 | 底板模板 | 1.基础类型:底板模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 21.8 | 31.44 |  | 685.39
153 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板，实际支模高度(m):8 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 999.64 | 108.21 |  | 108171.04
154 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板，实际支模高度(m):3.9 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 727.79 | 72.37 |  | 52670.16
155 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板 实际支模高度(m):4.2 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 470.9 | 78.24 |  | 36843.22
156 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板 实际支模高度(m):4.25 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 457.03 | 78.24 |  | 35758.03
157 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板，实际支模高度(m):4.5 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 39.97 | 78.24 |  | 3127.25
158 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板，实际支模高度(m):3.7 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 103.9 | 78.24 |  | 8129.14
159 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板模板 | 1.阳台、雨蓬模板直形 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 352.58 | 76.11 |  | 26834.86
160 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.类型:楼梯模板直形 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 142.29 | 188.91 |  | 26880
161 | 011702025001 | 压顶、扶手模板 | 1.类型：压顶、扶手模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 34.77 | 43.14 |  | 1499.98
162 | 011702021001 | 栏板 | 1.类型:栏板、反檐模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 188.38 | 66.06 |  | 12444.38
163 | 011702025002 | 小型构件模板 | 1.构件类型:小型构件模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 58.84 | 88.53 |  | 5209.11
164 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 3345 | 39.52 |  | 132194.4
165 | 011704001001 | 超高施工增加 |  |  | m2 | 1 | 11027.04 |  | 11027.04
合 计 | [8 empty] | 5388986.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 155528.82 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 155528.82
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 428135.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 57300.09
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 485435.58 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6029950.45 | 9 |  | 542695.54
合 计 | [6 empty] | 542695.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13