## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-抗震支架 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9687.86
1.1 | 电气抗震支架 | 1623.20
1.2 | 给排水、消防水抗震支架 | 5762.76
1.3 | 通风部分 | 2301.90
2 | 措施合计 | 652.53
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 557.07
2.2 | 其他措施费 | 95.46
3 | 其他项目 | 1124.53 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 968.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 155.74
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 11464.92
5 | 增值税销项税额 | 1031.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 12496.76
7 | 人工费 | 1459.14
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 12,496.76 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-抗震支架 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气抗震支架 | [6 empty] | 1623.2
1 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.型号:NUQ-600TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 5 | 324.64 |  | 1623.2
|  | 给排水、消防水抗震支架 | [6 empty] | 5762.76
2 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质规格型号及技术参数:NU2J-100TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 2 | 292.78 |  | 585.56
3 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质规格型号及技术参数:NU2X-100TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 2 | 292.78 |  | 585.56
4 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质规格型号及技术参数:NUJ2-100TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 5 | 512.78 |  | 2563.9
5 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质规格型号及技术参数:NUX-65TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 1 | 221.98 |  | 221.98
6 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质规格型号及技术参数:NUX2-100TT 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 4 | 451.44 |  | 1805.76
|  | 通风部分 | [6 empty] | 2301.9
7 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.型号:FTL-Y-400*250 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 2 | 465.98 |  | 931.96
8 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.型号:FT-Y-400*250 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 2 | 443.98 |  | 887.96
9 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:抗震支架 2.型号:FT-SB-250*400 3.工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、损伤漆面刷油、相关封边收口，完工垃圾清理等所有工作内容； 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。 |  | 套 | 1 | 481.98 |  | 481.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 95.46
10 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 95.46 |  | 95.46
合 计 | [8 empty] | 9783.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-抗震支架 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 557.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 557.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-抗震支架 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 968.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 155.74
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1124.53 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-抗震支架 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 11464.92 | 9 |  | 1031.84
合 计 | [6 empty] | 1031.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13