## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 455301.85
1.1 | 智能化工程 | 455301.85
2 | 措施合计 | 49714.56
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 42819.92
2.2 | 其他措施费 | 6894.64
3 | 其他项目 | 57501.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 45530.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11970.90
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 562517.50
5 | 增值税销项税额 | 50626.58 |  |  | －
6 | 总造价 | 613144.08
7 | 人工费 | 121589.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 613,144.08 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 智能化工程 | [6 empty] | 455301.85
|  | 办公网综合布线系统 | [6 empty] | 87023.92
1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 3.含模块、理线器、数据跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 623.72 |  | 3742.32
2 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 623.72 |  | 2494.88
3 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:48口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1070.31 |  | 1070.31
4 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:110配线架 2.规格:110对 3.含模块、理线器、语音跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 5 | 510.87 |  | 2554.35
5 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:110配线架 2.规格:25对 3.含模块、理线器、语音跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 303 |  | 303
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络信息插座 2.类别:单口 3.含底盒 4.安装方式:综合考虑 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 36 | 48.77 |  | 1755.72
7 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口语音插座 2.类别:单口 3.含底盒、包含数据模块 4.安装方式:综合考虑 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 50 | 37.29 |  | 1864.5
8 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:LC-LC 3.含光纤耦合器 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 87 | 43.87 |  | 3816.69
9 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 96 | 57.35 |  | 5505.6
10 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 芯 | 96 | 83 |  | 7968
11 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室内12芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 210.52 | 6.18 |  | 1301.01
12 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.线缆对数:25对 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 210.46 | 11.06 |  | 2327.69
13 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格: CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 2661.87 | 3.23 |  | 8597.84
14 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 720.64 | 18.89 |  | 13612.89
15 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:智能化线槽 2.材质:镀锌材质 3.规格:200*100，1.0mm 4.含线槽支架制作安装，线槽支架除锈刷油 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 96.49 | 93.01 |  | 8974.53
16 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:智能化线槽 2.材质:镀锌材质 3.规格:100*100，1.0mm 4.含线槽支架制作安装，线槽支架除锈刷油 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 185.8 | 79.1 |  | 14696.78
17 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 链路 | 8 | 12.21 |  | 97.68
18 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:计算机应用、网络系统试运行 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 6340.13 |  | 6340.13
|  | 办公网计算机网络系统 | [6 empty] | 22538.43
19 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 4867.33 |  | 4867.33
20 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1070.05 |  | 1070.05
21 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.交换容量： 2.4/24Tbps、转发性能：1320Mpps、≥1个扩展插槽、电源≥2、接口要求：24个万兆SFP+，24个100M/1000M以太网端口；含AC控制功能 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 11334.37 |  | 11334.37
22 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.参数规格:以太网电端口≥24个，万兆SFP口≥2个 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 1316.67 |  | 5266.68
|  | 智能网综合布线系统 | [6 empty] | 7307.51
23 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 3.含模块、理线器、数据跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 623.72 |  | 3742.32
24 | 030502010007 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:48口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1070.31 |  | 1070.31
25 | 030502010008 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 623.72 |  | 2494.88
|  | 智能网计算机网络系统 | [6 empty] | 20551.06
26 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.交换容量： 2.4/24Tbps、转发性能：1320Mpps、≥1个扩展插槽、电源≥2、接口要求：24个万兆SFP+，24个100M/1000M以太网端口；含AC控制功能 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 11334.37 |  | 11334.37
27 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.参数规格:以太网电端口≥24个，万兆SFP口≥2个 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 7 | 1316.67 |  | 9216.69
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 146743.43
28 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:NVR数字硬盘录像机 2.规格:8盘位32路网络硬盘录像机 (含12块6T硬盘) 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 3 | 13460.61 |  | 40381.83
29 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:视频监控系统服务器 2.规格:含平台软件 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 7257.52 |  | 7257.52
30 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:监控电视墙 2.监视器数量:6台46寸监视器 3.含电视墙支架 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 18922.98 |  | 18922.98
31 | 030505010001 | 有线电视系统管理设备 | 1.名称:高清解码器 2.规格:8路 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 3700.34 |  | 3700.34
32 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:网络控制键盘 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 670.03 |  | 670.03
33 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:视频监控工作站 2.规格:含平台软件 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 4779.65 |  | 4779.65
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外半球型摄像机 2.规格:200万像素 3.安装方式:吸顶安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 | 630.9 |  | 13879.8
35 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外枪型摄像机 2.规格:200万像素，含摄像机支架 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 42 | 833.46 |  | 35005.32
36 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用数字摄像机 2.规格:200万像素，含摄像机支架 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 855.01 |  | 855.01
37 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 2174.67 | 3.23 |  | 7024.18
38 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:视频高清线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 60 | 13.94 |  | 836.4
39 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 435.63 | 18.89 |  | 8229.05
40 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 5201.32 |  | 5201.32
|  | 门禁管理系统 | [6 empty] | 24739.72
41 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:平台管理软件 2.规格:门禁系统软件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 1821.7 |  | 1821.7
42 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:发卡器 2.规格:含IC卡500张 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 545.43 |  | 545.43
43 | 030404016012 | 控制箱 | 1.名称:门禁控制箱 2.含开关模块 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 612.24 |  | 2448.96
44 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:四门 3.门禁控制箱内安装，含输入输出模块 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 1282.88 |  | 2565.76
45 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:双门 3.门禁控制箱内安装，含输入输出模块 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 743.14 |  | 743.14
46 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:单门 3.门禁控制箱内安装，含输入输出模块 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 418.23 |  | 418.23
47 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.规格:单门 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 338.4 |  | 338.4
48 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.规格:双门 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 7 | 382.65 |  | 2678.55
49 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 8 | 440.99 |  | 3527.92
50 | 030507006005 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 8 | 72.65 |  | 581.2
51 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP-8*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 152.55 | 13.1 |  | 1998.41
52 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP-6*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 195.87 | 13.08 |  | 2561.98
53 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 55.5 | 3.2 |  | 177.6
54 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 61.17 | 6.5 |  | 397.61
55 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 158.34 | 3.23 |  | 511.44
56 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 179.78 | 13.07 |  | 2349.72
57 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 出入口系统 ≤50门 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 1073.67 |  | 1073.67
|  | 紧急报警系统 | [6 empty] | 17064.82
58 | 030507006006 | 出入口控制设备 | 1.名称:串行接口模块 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 368.87 |  | 368.87
59 | 030507006007 | 出入口控制设备 | 1.名称:报警联动输出模块 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 701.37 |  | 701.37
60 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:报警喇叭 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 103.41 |  | 103.41
61 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:入侵报警控制主机 2.含配套电池 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 3854.87 |  | 3854.87
62 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:报警控制键盘 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 433.03 |  | 433.03
63 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:报警控制软件 2.规格:报警监控软件，支持4台以下报警主机（含4台） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 1821.7 |  | 1821.7
64 | 030404016013 | 控制箱 | 1.名称:报警模块箱 2.规格:包含电源 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 612.24 |  | 1224.48
65 | 030507006008 | 出入口控制设备 | 1.名称:四防区输入输出模块 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 255.87 |  | 255.87
66 | 030507006009 | 出入口控制设备 | 1.名称:双防区输入输出模块 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 255.87 |  | 255.87
67 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:紧急报警按钮 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 2 | 65.53 |  | 131.06
68 | 030507003002 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:红外双鉴探测器 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 2 | 277.03 |  | 554.06
69 | 030507003003 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:声光报警器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 108.83 |  | 108.83
70 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 57.43 | 6.5 |  | 373.3
71 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 51.23 | 3.2 |  | 163.94
72 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP-6*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 47.5 | 13.08 |  | 621.3
73 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 60.56 | 5.82 |  | 352.46
74 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.69 | 18.89 |  | 296.38
75 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:安全防范全系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 5444.02 |  | 5444.02
|  | 电梯五方对讲系统 | [6 empty] | 3503.21
76 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 4.07 | 18.89 |  | 76.88
77 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVVP-6*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 65.36 | 16.07 |  | 1050.34
78 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.规格、线制:电梯五方对讲主机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2375.99 |  | 2375.99
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 44639.42
79 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:寻呼话筒 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1145.27 |  | 1145.27
80 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:背景音乐工作站 2.规格:含平台软件 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 4779.65 |  | 4779.65
81 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:IP有源监听音箱 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 694.55 |  | 694.55
82 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:IP广播主机 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 | 5203.9 |  | 5203.9
83 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:前置放大器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 590.94 |  | 590.94
84 | 030501003003 | 控制设备 | 1.名称:合并式播放器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 3193.89 |  | 3193.89
85 | 030904008005 | 消防报警接口 | 1.名称:消防报警接口 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 247.87 |  | 247.87
86 | 030904008006 | 消防信号输入 | 1.名称:消防信号输入 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 234.27 |  | 234.27
87 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:壁挂音箱 2.规格:20W 3.安装方式:壁挂安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 168.8 |  | 506.4
88 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:防火喇叭 2.规格:6W 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 23 | 112.41 |  | 2585.43
89 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 251.63 | 3.23 |  | 812.76
90 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 218.39 | 4.77 |  | 1041.72
91 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络终端功放120W 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1476.52 |  | 1476.52
92 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络终端功放60W 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 1219.06 |  | 4876.24
93 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 260.18 | 18.89 |  | 4914.8
94 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 1.名称:背景音乐系统试运行 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 12335.21 |  | 12335.21
|  | 有线电视系统 | [6 empty] | 5072.76
95 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:有线电视放大器带箱 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 415.59 |  | 415.59
96 | 030505013002 | 分配网络 | 1.名称:二分配器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 40.47 |  | 40.47
97 | 030505013003 | 分配网络 | 1.名称:三分配器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 个 | 1 | 42.24 |  | 42.24
98 | 030505013004 | 分配网络 | 1.名称:四分支器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 47.77 |  | 95.54
99 | 030505013005 | 分配网络 | 1.名称:二分支器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 39.77 |  | 79.54
100 | 030503002001 | 通信网络控制设备 | 1.名称:终端电阻 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 54.34 |  | 163.02
101 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:综合考虑 3.含底盒 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 41.79 |  | 501.48
102 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视信号线 2.规格:SYWV75-7 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 41.31 | 3.14 |  | 129.71
103 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视信号线 2.规格:SYWV75-5 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 635.29 | 2.87 |  | 1823.28
104 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 94.33 | 18.89 |  | 1781.89
|  | 安防控制室(兼通讯室) | [6 empty] | 47203.22
105 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外半球型摄像机 2.规格:200万像素 3.安装方式:吸顶安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 630.9 |  | 1261.8
106 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜 2.安装方式:落地安装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 1646.96 |  | 4940.88
107 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:消防机柜 2.安装方式:落地安装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 3 | 1646.96 |  | 4940.88
108 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.规格:单门 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 338.4 |  | 338.4
109 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.规格:双门 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 382.65 |  | 382.65
110 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 440.99 |  | 881.98
111 | 030507006010 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 72.65 |  | 145.3
112 | 03B001 | 操作台 | 1.名称:安防控制室操作台 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2162.05 |  | 2162.05
113 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量:30KVA 60min 3.含UPS不间断电源柜，设备调试 4.含蓄电池 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 24727.07 |  | 24727.07
114 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:智能化接地端子 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 2 | 125.2 |  | 250.4
115 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LED等电位端子箱 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 102.08 |  | 102.08
116 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地铜带 2.规格:4*40铜带 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 95.9 | 38.84 |  | 3724.76
117 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:操作台插座 2.含底盒 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 30.29 |  | 60.58
118 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:网络机柜插座 2.含底盒 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 30.29 |  | 90.87
119 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.材质:镀锌材质 3.规格:100*100，1.2mm 4.含线槽支架制作安装，线槽支架除锈刷油 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.48 | 78.39 |  | 1213.48
120 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:智能化线槽 2.材质:镀锌材质 3.规格:200*100，1.2mm 4.含线槽支架制作安装，线槽支架除锈刷油 5.深化安装图纸，包安装 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.62 | 87.4 |  | 1365.19
121 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 7.64 | 27.07 |  | 206.81
122 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:ZC-BV-450/750V-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 18.42 | 3.34 |  | 61.52
123 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含电力电缆头 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 9.72 | 35.65 |  | 346.52
|  | 影视活动室 | [6 empty] | 6756.16
124 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:设备柜 2.安装方式:落地安装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 2354.92 |  | 2354.92
125 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 2.规格:EVJV-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 95.84 | 7.1 |  | 680.46
126 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 21.94 | 3.23 |  | 70.87
127 | 030502005018 | 双绞线缆 | 1.名称:视频高清线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 24.71 | 13.94 |  | 344.46
128 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:音频信号线 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 95.84 | 14.04 |  | 1345.59
129 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 117.78 | 16.64 |  | 1959.86
|  | 音乐活动室 | [6 empty] | 3897.73
130 | 030502005020 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 2.规格:EVJV-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 80 | 4.69 |  | 375.2
131 | 030502005021 | 双绞线缆 | 1.名称:卡农公转母信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 32.1 | 32.03 |  | 1028.16
132 | 030502005022 | 双绞线缆 | 1.名称:6.35信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 5.1 | 9.36 |  | 47.74
133 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:双莲花信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 5.1 | 45.56 |  | 232.36
134 | 030502005024 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 22.3 | 3.4 |  | 75.82
135 | 030502005025 | 双绞线缆 | 1.名称:视频高清线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 31.29 | 13.94 |  | 436.18
136 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 102.3 | 16.64 |  | 1702.27
|  | 会议室(兼学习室) | [6 empty] | 6402.85
137 | 030502005026 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 49.37 | 3.4 |  | 167.86
138 | 030502005027 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 2.规格:EVJV-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 46.45 | 4.69 |  | 217.85
139 | 030502005028 | 双绞线缆 | 1.名称:视频高清线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 35.83 | 13.94 |  | 499.47
140 | 030502005029 | 双绞线缆 | 1.名称:卡农公转母信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 18.2 | 32.03 |  | 582.95
141 | 030502005030 | 双绞线缆 | 1.名称:6.35信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 25.74 | 9.36 |  | 240.93
142 | 030502005031 | 双绞线缆 | 1.名称:双莲花信号线 2.配线形式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 20.95 | 45.56 |  | 954.48
143 | 030502005032 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RS232 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 46.85 | 13.12 |  | 614.67
144 | 030502005033 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RS485 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 76.88 | 17.17 |  | 1320.03
145 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 108.45 | 16.64 |  | 1804.61
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 11857.61
146 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.型号:1AP-XKS 3.安装方式:落地安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 3287.12 |  | 3287.12
147 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:楼层UPS配电箱 2.型号:UPS-01~05 3.安装方式:悬挂安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 5 | 1201.15 |  | 6005.75
148 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZB1-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 24.57 | 5.12 |  | 125.8
149 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 633.49 | 3.85 |  | 2438.94
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6894.64
150 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 2293.91 |  | 2293.91
151 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 4600.73 |  | 4600.73
合 计 | [8 empty] | 462196.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 42819.92 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 42819.92
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 45530.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11970.90
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 57501.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-1#综合楼-智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 562517.5 | 9 |  | 50626.58
合 计 | [6 empty] | 50626.58
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13