## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-土建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 699604.90
1.1 | 土石方工程 | 2441.26
1.2 | 余泥渣土场外运输 | 1163.85
1.3 | 桩基工程 | 84856.83
1.4 | 砌筑工程 | 85543.22
1.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 257679.84
1.6 | 金属结构工程 | 13186.59
1.7 | 门窗工程 | 108541.05
1.8 | 屋面及防水工程 | 62528.02
1.9 | 保温、隔热、防腐工程 | 58384.38
1.10 | 开关房、控制值班室 | 25279.86
2 | 措施合计 | 184624.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 35479.17
2.2 | 其他措施费 | 149145.82
3 | 其他项目 | 80365.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 69960.49
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10405.15
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 964595.53
5 | 增值税销项税额 | 86813.60 |  |  | －
6 | 总造价 | 1051409.13
7 | 人工费 | 197865.20
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,051,409.13 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 2441.26
1 | 010101004002 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 111.03 | 5.07 |  | 562.92
2 | 010103001003 | 土方回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑利用方 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 89.19 | 21.06 |  | 1878.34
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 1163.85
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土外运 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 21.84 | 53.29 |  | 1163.85
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 84856.83
4 | 010301002007 | 预应力高强混凝土管桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.桩类型:预应力高强混凝土管桩(PHC)AB型 3.桩长:18米外 4.桩外径、壁厚:Φ500mm（125mm） 5.沉桩方法:静力压桩法 6.接桩方式:焊接接桩法 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 270 | 280.86 |  | 75832.2
5 | 010301002008 | 预应力高强混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.桩类型:预应力高强混凝土管桩(PHC)AB型 3.桩长:综合考虑 4.桩外径、壁厚:Φ500mm（125mm） 5.沉桩方法:静力压桩法 6.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 4.8 | 73.66 |  | 353.57
6 | 010301002009 | 预制钢筋混凝土管桩（桩顶填芯） | 1.预制钢筋混凝土管桩（桩顶填芯） 2.填充材料种类:微膨胀C35混凝土 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 0.94 | 736.81 |  | 692.6
7 | 010301002010 | 预制钢筋混凝土管桩（桩头填芯） | 1.预制钢筋混凝土管桩（桩头填芯） 2.填充材料种类:微膨混凝土C30 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1.18 | 717.62 |  | 846.79
8 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预应力高强混凝土管桩 2.桩头截面、高度:Φ500mm 3.有无钢筋:有钢筋 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 12 | 86.18 |  | 1034.16
9 | 粤010301005003 | 桩尖 | 1.桩尖类型:封底十字刀刃 2.设计材质:钢质 3.规格尺寸:d=450mm、h=110mm、t1=10mm、t2=16mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 209.5 |  | 2514
10 | 粤010301005004 | 桩头防水 | 1.桩头防水:水泥基渗透结晶防水涂料 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 171.73 |  | 2060.76
11 | 010301002011 | 桩头插筋 | 1.桩头插筋 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.31 | 4374.63 |  | 1356.14
12 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235钢板、桩头插筋 2.铁件尺寸:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.014 | 11900.44 |  | 166.61
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 85543.22
13 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 110.81 | 546 |  | 60502.26
14 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm外墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.47 | 414.92 |  | 1024.85
15 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 35.57 | 532.48 |  | 18940.31
16 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 9.1 | 557.78 |  | 5075.8
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 257679.84
17 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1.65 | 573.81 |  | 946.79
18 | 010501003001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.工作内容:完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.2 | 631.11 |  | 4543.99
19 | 010501006004 | 集水井、电梯坑 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1.61 | 667.05 |  | 1073.95
20 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 23.8 | 753.71 |  | 17938.3
21 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.52 | 818.87 |  | 2063.55
22 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 8.07 | 670.31 |  | 5409.4
23 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 43.88 | 640.94 |  | 28124.45
24 | 010503002003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:P8 C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 17.09 | 641.2 |  | 10958.11
25 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 68.34 | 640.52 |  | 43773.14
26 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 0.05 | 708.82 |  | 35.44
27 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1.23 | 708.82 |  | 871.85
28 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 0.26 | 837.7 |  | 217.8
29 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 3.1 | 703.54 |  | 2180.97
30 | 010514002003 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.48 | 836.66 |  | 2074.92
31 | 010514002004 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 0.12 | 692.15 |  | 83.06
32 | 011102003010 | 台阶 | 1.部位:台阶 2.面层材料品种、规格、颜色:贴地面砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.垫层材料种类、厚度:100厚1：3::6石灰、砂、碎石三合土 5.详见图集11ZJ901-9/9 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 13.27 | 160.16 |  | 2125.32
33 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300，Φ10内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.133 | 5444.68 |  | 724.14
34 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400，Φ10内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 7.305 | 5048.57 |  | 36879.8
35 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400，Φ25内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 13.606 | 4839.52 |  | 65846.51
36 | 010515001014 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300Φ10以内（箍筋） 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.052 | 6032.89 |  | 313.71
37 | 010515001015 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400Φ10以内（箍筋） 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 4.097 | 6404.39 |  | 26238.79
38 | 010515001016 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400Φ10以外（箍筋） 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.844 | 5196.48 |  | 4385.83
39 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 82 | 10.61 |  | 870.02
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 13186.59
40 | 粤R2-5-1 | 集水井盖板 | 1.盖板:成品钢盖板 GB8-1型 2.规格型号:900*490*64mm 3.做法详见国标图集02J331-95-（一） 4.含角钢、锚筋 5.最薄处20厚M2О水泥砂浆找)坡抹光（掺3%防水剂) 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 0.7 | 685.6 |  | 479.92
41 | 010512008003 | 截水沟盖板 | 1.盖板:Q235热镀锌钢格栅盖板 2.规格型号:400mm宽，扁钢厚5mm，高50mm，网孔30mm×100mm 3.最薄处20厚M2О水泥砂浆找)坡抹光（掺3%防水剂) 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 32.1 | 184.4 |  | 5919.24
42 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网，φ0.7×25×25mm 2.加固方式:钉挂 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 89.09 | 19.54 |  | 1740.82
43 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固（外墙满挂） | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网，φ0.9x12.7x12.7mm 2.加固方式:满挂 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 153.77 | 19.54 |  | 3004.67
44 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:φ100铸铁落水管,攀爬可踏上管插入下管节头,焊接 2.固定方式:2φ12预埋钢筋固定 3.油漆品种、刷漆遍数:水管面油黑色防滑、防锈漆二遍 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 23 | 88.78 |  | 2041.94
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 108541.05
45 | 010802003007 | 丙级钢质防火门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:丙级钢质防火门（单扇） 3.含闭门器、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 4.8 | 499.94 |  | 2399.71
46 | 010802003008 | 甲级钢质防火门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:单扇甲级钢制防火门 3.含闭门器、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 18.28 | 500.82 |  | 9154.99
47 | 010802003009 | 甲级钢质防火门（双扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3.含闭门器、顺位器、防火玻璃窗、其他五金配件 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 10.22 | 555.41 |  | 5676.29
48 | 010801001003 | 夹板门（单扇） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门品种、厚度:夹板门（单扇） 3.含门框、门扇、门锁、合页等五金件 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 25.96 | 413 |  | 10721.48
49 | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金推拉门型材选用90系列，型材厚度不小于2.2mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明 5.推拉门应有防止从室外侧拆卸的装置 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 27.84 | 842.02 |  | 23441.84
50 | 010802001005 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金推拉门型材选用90系列，型材厚度不小于2.2mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 5.推拉门应有防止从室外侧拆卸的装置 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 9.9 | 642.97 |  | 6365.4
51 | 010807001003 | 普通铝合金平开窗 | 1.窗种类:普通铝合金平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:铝合金型材70系列，厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um，距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1.62 | 759.83 |  | 1230.92
52 | 010807001004 | 隔热铝合金平开窗 | 1.窗种类:隔热铝合金平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:铝合金型材70系列，厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um，距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 15.96 | 759.83 |  | 12126.89
53 | 010807001005 | 隔热铝合金固定窗 | 1.窗种类:隔热铝合金固定窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:隔热铝合金型材70系列，厚度不小于1.8mm。深灰色氟碳漆，厚度≥40um 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 40.68 | 684.46 |  | 27843.83
54 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金防雨百叶 2.框、扇材质:铝合金防雨百叶和空调百叶采用50系列，主型材基材壁厚≥1.8mm，百叶片厚度≥1.0mm；表面氟碳漆，厚度≥40um，颜色同相邻外窗或外墙。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 25.79 | 371.45 |  | 9579.7
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 62528.02
|  | 屋面防水 | [6 empty] | 44013.21
55 | 010902001003 | 上人屋面做法（R1、R3） | 1.1.5mm厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，转角位置作R≥50的圆弧处理； 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 189.24 | 31.4 |  | 5942.14
56 | 011101003003 | 细石混凝土屋面（R3） | 1.40mm厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，内配筋A4@150mm双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15mm） 2.平面内间距≤4000mm设纵横分格缝，缝宽20mm，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏； 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 170.94 | 51.53 |  | 8808.54
57 | 010902001004 | 屋面卷材防水（R1、R3） | 1.3.0mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，转角位置作R≥50的圆弧处理；（保留卷材上表面隔离膜为隔离层使用）； 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 189.24 | 43.31 |  | 8195.98
58 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（R1、R3） | 1.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300mm，遇反梁上反至梁面不少于50mm，端部用密封膏封口； 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 189.24 | 91.63 |  | 17340.06
59 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（R1、R3） | 1.20mm厚DSM20水泥砂浆找平层； 2.钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用DS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理。 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 170.94 | 21.8 |  | 3726.49
|  | 卫生间、淋浴间、厨房等防水 | [6 empty] | 11097.12
60 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 L1-1 | 1.20mm厚(最薄处)WS M20水泥砂浆找坡层，1%坡向溢水口，溢水口增设不锈钢滤网。阴角与阳角位置分别作R＝50及R≥10的圆弧处理； 2.20mm厚WS M20水泥砂浆找平层，阴角与阳角位置分别作R＝20及R≥10的圆弧处理； 3.20mm厚WS M20水泥砂浆保护层，表面抹光； 4.15mm厚WS M20水泥砂浆保护层； 5.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 6.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞。 7.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 14.07 | 72.31 |  | 1017.4
61 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 L1-1 | 1.1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm； 2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），遇门洞时，墙面及地面防水应施工反边至卫生间门垛外侧500mm处； 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 14.07 | 83.67 |  | 1177.24
62 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 L1-2 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），遇门洞反入梁面，与门槛同宽 2.1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm； 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 10.43 | 83.67 |  | 872.68
63 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 L1-2 | 1.15mm厚WS M20水泥砂浆找平层； 2.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 3.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净。 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 10.43 | 17.21 |  | 179.5
64 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 N-2 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 122.37 | 46.02 |  | 5631.47
65 | 010903002007 | 天棚涂膜防水 D-4 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 3.钢筋混凝土板，底面清理干净； 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 21.49 | 28.19 |  | 605.8
66 | 010903002008 | 天棚涂膜防水 D-6 | 1.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 2.1.0mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）； 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，板面需平整，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理； 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 57.22 | 28.19 |  | 1613.03
|  | 集水井、电梯坑防水 | [6 empty] | 2318.36
67 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种:1.5mm厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 2.卷材规格、厚度:1.5mm厚防水膜品种:高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料（断裂伸长率≥800%，剥离强度≥3N/mm） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 11.25 | 94.94 |  | 1068.08
68 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.结构表面清理干净，用WP M20水泥砂浆补平孔洞（施工缝处如构造选用外贴止水带，应安装完毕）； 2.20厚DP M20水泥砂浆找平，阴角与阳角位置分别作R＝50及R≥10的圆弧处理； 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 18.07 | 48.51 |  | 876.58
69 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 N-5A | 1.位置:集水井 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1.8 | 41.94 |  | 75.49
70 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 N-5A | 1.位置:集水井 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 6.48 | 46.02 |  | 298.21
|  | 其他防水 | [6 empty] | 2639.33
71 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 L1-8 | 1.1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm； 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 62.48 | 14.27 |  | 891.59
72 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 L1-8 | 1.15mm厚（最薄处）WS M20水泥砂浆找坡层，1.0%坡向地漏或排水沟； 2.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶）； 3.钢筋混凝土楼板，表面清扫干净。 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 51.96 | 17.21 |  | 894.23
73 | 010902003003 | 雨棚顶面（R-9A） | 1.混凝土板顶面（雨棚）（R-9A） 2.20厚WS M20水泥砂浆保护层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4.最薄处20厚C15细石混凝土找坡层，找坡i=2%，随捣随压实抹平 5.钢筋混凝土板 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3.06 | 22.12 |  | 67.69
74 | 010902003004 | 雨棚底面（R-9A） | 1.混凝土板雨棚底面（R-9A） 2.20厚WS M20水泥砂浆保护层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 5.满刮腻子两遍（2厚） 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3.06 | 13.78 |  | 42.17
75 | 010902003005 | 空调机位顶面（R-9B） | 1.空调机位顶面（R-9B） 2.20厚WS M20水泥砂浆保层，找坡2%坡向外侧 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4.钢筋混凝土板 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 12.96 | 21.8 |  | 282.53
76 | 010902003006 | 空调机位底面（R-9B） | 1.空调机位底面（R-9B） 2.20厚WS M20水泥砂浆保层，找坡2%坡向外侧 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4.素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 5.满刮腻子两遍（2厚） 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 12.96 | 35.58 |  | 461.12
|  | 变形缝 | [6 empty] | 2460
77 | 010903004001 | 外墙变形缝 | 1.盖缝材料:1.2mm厚铝合金板 2.构造做法:详见中南标图集21ZJ111（13/A2） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 12.8 | 71.89 |  | 920.19
78 | 010903004002 | 内墙变形缝 | 1.盖缝材料:1.5mm厚铝合金板 2.构造做法:详见中南标图集21ZJ111（10/A2） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6.4 | 64.89 |  | 415.3
79 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料:5mm厚钢板 2.构造做法:详见中南标图集21ZJ111（2/A6） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 9 | 73.17 |  | 658.53
80 | 010904004003 | 楼(地)面变形缝 | 1.填缝材料:填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫衬条 2.构造做法:详见中南标图集11ZJ901（b/16） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 7.5 | 13.32 |  | 99.9
81 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.填缝材料:矿物棉背衬材料填缝，1.5mm厚钢质承托板 2.构造做法:详见中南标图集21ZJ111（5/A7） 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 4.5 | 81.35 |  | 366.08
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 58384.38
82 | 011001001002 | 保温隔热屋面 R1、R3 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚（计算80mm厚）RC型（雨槽）B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（X250，压缩强度≥250kpa,带表皮） 2.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 170.94 | 46.68 |  | 7979.48
83 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠保温浆料保温层（厚度和参数详节能设计说明专篇，厚度40mm时应分层施工，每层≤15mm） 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:3mm厚聚合物抗裂砂浆将耐碱玻纤网一层埋入砂浆中（玻纤网性能应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021》6.2.8的要求）。 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 446.14 | 112.98 |  | 50404.9
|  | 开关房、控制值班室 | [6 empty] | 25279.86
84 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:揽沟砖柱 4.勾缝要求；原浆勾缝 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.63 | 650.73 |  | 1711.42
85 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2.77 | 880.18 |  | 2438.1
86 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙、电缆沟 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 51.88 | 29.97 |  | 1554.84
87 | 010515001017 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:一级圆钢Φ10mm以内箍筋 2.其他完成本项所需的一切工作 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.04 | 6032.89 |  | 241.32
88 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级圆钢Φ25mm以内 2.其他完成本项所需的一切工作 3..其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.11 | 10666.95 |  | 1173.36
89 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.46 | 11900.44 |  | 5474.2
90 | 010512008004 | 热镀锌花纹钢板 | 1.类型:热镀锌花纹钢板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32.68 | 94.83 |  | 3099.04
91 | 011101005002 | 防静电地坪漆 | 1.面漆材料种类、厚度:3mm厚防静电地坪漆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 64.5 | 27.28 |  | 1759.56
92 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 64.5 | 21.8 |  | 1406.1
93 | 011201002002 | 墙面抹平扫白、涂防虫漆 | 1.墙体类型:内墙 2.厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 3.刷石灰水2-3度，墙面抹平扫白、涂防虫漆 4.其他完成本项所需的一切工作 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 171.82 | 28.12 |  | 4831.58
94 | 011406001008 | 天棚 抹平扫白 | 1.油漆品种、刷漆遍数:天棚 抹平扫白 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 67.76 | 18.4 |  | 1246.78
95 | 011503001006 | 防鼠挡板 | 1.部位:防鼠挡板 2.高度:高度600mm 3.含30m以内超高降效费 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m2 | 3.36 | 102.25 |  | 343.56
|  | 措施项目 | [6 empty] | 156382.45
96 | MBZC004 | 钢支撑 | 1.钢支撑 |  | t | 0.006 | 1206104.5 |  | 7236.63
97 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:5.55m内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 411.2 | 13.68 |  | 5625.22
98 | 粤011701011006 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):3.6以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 68.5 | 17.21 |  | 1178.89
99 | 粤011701011007 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 2.搭设高度(m):4.9以内 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 68.6 | 23.02 |  | 1579.17
100 | 011702001004 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 5.9 | 31.44 |  | 185.5
101 | 011702002011 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):3.6以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 146.31 | 57.72 |  | 8445.01
102 | 011702002012 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8内，实际支模高度(m):4.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 79.8 | 62.27 |  | 4969.15
103 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.2内，实际支模高度(m):5.55以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 18.5 | 81.4 |  | 1505.9
104 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40，支模高度3.6m内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 77.32 | 45.03 |  | 3481.72
105 | 011702006013 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 284.87 | 67.04 |  | 19097.68
106 | 011702006014 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，实际支模高度(m):4.9以内 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 142.55 | 75.05 |  | 10698.38
107 | 011702006015 | 基础梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内，支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 148.83 | 62.1 |  | 9242.34
108 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 0.56 | 54.89 |  | 30.74
109 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.过梁模板支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 22.48 | 67.04 |  | 1507.06
110 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板，支模高度3.6m 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 471.94 | 63.4 |  | 29921
111 | 011702014008 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板，实际支模高度(m):5.55 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 138.74 | 72.37 |  | 10040.61
112 | 011702021002 | 栏板 | 1.构件类型:栏板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.工作内容:完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 161.67 | 66.06 |  | 10679.92
113 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.类型:楼梯模板直形 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 32.75 | 188.91 |  | 6186.8
114 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.工作内容:完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3.06 | 76.11 |  | 232.9
115 | 011702025003 | 小型构件模板 | 1.构件类型:小型构件模板 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1.4 | 88.53 |  | 123.94
116 | 010401003006 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:120mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.找平层：15mm厚WP M20水泥砂浆找平； 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 3.52 | 743.11 |  | 2615.75
117 | 011703001002 | 垂直运输 |  |  | m2 | 506.58 | 43.03 |  | 21798.14
合 计 | [8 empty] | 855987.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 28242.54 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 28242.54
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 69960.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10405.15
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 80365.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 964595.53 | 9 |  | 86813.6
合 计 | [6 empty] | 86813.6
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13