## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 44945.66
2 | 措施合计 | 4413.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3970.64
2.2 | 其他措施费 | 443.33
3 | 其他项目 | 5604.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4494.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1110.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 54964.25
5 | 增值税销项税额 | 4946.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 59911.03
7 | 人工费 | 11529.57
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 59,911.03 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 44945.66
1 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL3 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 1189.15 |  | 4756.6
2 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AT-1#01-SHB 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 3268.88 |  | 3268.88
3 | 030412004011 | 600X600 LED日光灯盘 | 1.名称:600X600 LED日光灯盘 2.规格:30W 3000lm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 40 | 186.39 |  | 7455.6
4 | 030412004012 | 300X600 LED日光灯盘 | 1.名称:300X600 LED日光灯盘 2.规格:16W 1450lm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 6 | 131.96 |  | 791.76
5 | 030412004013 | 600X600 LED日光灯盘（带声光控开关） | 1.名称:600X600 LED日光灯盘（带声光控开关） 2.规格:30W 3000lm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 4 | 219.72 |  | 878.88
6 | 030412005004 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.安装形式:吊链安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 5 | 83.14 |  | 415.7
7 | 030412004014 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 6 | 75.51 |  | 453.06
8 | 030404034005 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 17 | 21.25 |  | 361.25
9 | 030404034006 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 26.49 |  | 26.49
10 | 030404034007 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 9 | 23.23 |  | 209.07
11 | 030404035007 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 46 | 21.79 |  | 1002.34
12 | 030404035008 | 防水插座 | 1.名称:防水插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 34.56 |  | 414.72
13 | 030404035009 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 20.69 |  | 248.28
14 | 030411003007 | 普通桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:CTC-100*100*1.2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 11.38 | 64.41 |  | 732.99
15 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 20.39 | 26.37 |  | 537.68
16 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4*4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 42.01 | 21.23 |  | 891.87
17 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 7.79 | 35.65 |  | 277.71
18 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6.21 | 23.01 |  | 142.89
19 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 10.11 | 18.57 |  | 187.74
20 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 97.67 | 13.45 |  | 1313.66
21 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 339.9 | 8.93 |  | 3035.31
22 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 155.2 | 12.76 |  | 1980.35
23 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT32 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 52.28 | 23.01 |  | 1202.96
24 | 030411001034 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 29 | 30.44 |  | 882.76
25 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2-450/750V-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 201.53 | 4.01 |  | 808.14
26 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-B2-450/750V-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 118.7 | 4.09 |  | 485.48
27 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-B2-450/750V-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 521.32 | 3.34 |  | 1741.21
28 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-B2-450/750V-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1004.09 | 4.33 |  | 4347.71
29 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-B2-450/750V-10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 156.84 | 10.8 |  | 1693.87
30 | 030404033007 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 156.71 |  | 470.13
31 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 64 | 9.48 |  | 606.72
32 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 70 | 9.6 |  | 672
33 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 160 | 15.64 |  | 2502.4
34 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.规格:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 4.86 | 28.53 |  | 138.66
35 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:按设计要求 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 4.86 | 2.22 |  | 10.79
|  | 措施项目 | [6 empty] | 443.33
36 | 031302007013 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 443.33 |  | 443.33
合 计 | [8 empty] | 45388.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3970.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000028 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3970.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4494.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1110.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5604.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 54964.25 | 9 |  | 4946.78
合 计 | [6 empty] | 4946.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13