## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 23638.80
2 | 措施合计 | 1904.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1695.17
2.2 | 其他措施费 | 209.20
3 | 其他项目 | 2837.79 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2363.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 473.91
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 28380.96
5 | 增值税销项税额 | 2554.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 30935.25
7 | 人工费 | 4745.31
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 30,935.25 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 23638.8
1 | 031001003002 | 食品级覆塑S31408不锈钢管 PN1.0MPa | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 11.94 | 404.33 |  | 4827.7
2 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 10.55 | 102.33 |  | 1079.58
3 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 4.94 | 88.54 |  | 437.39
4 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1.5 | 68.47 |  | 102.71
5 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 17.42 | 57.95 |  | 1009.49
6 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 24.56 | 26.92 |  | 661.16
7 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 5.43 | 25.12 |  | 136.4
8 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6.01 | 24.4 |  | 146.64
9 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:PVC-U-100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 30.93 | 64.29 |  | 1988.49
10 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U-75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 4.55 | 43.14 |  | 196.29
11 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U-50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2 | 30.18 |  | 60.36
12 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U-25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 10.32 | 25.85 |  | 266.77
13 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U-100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.附件:含雨水斗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.71 | 58.47 |  | 918.56
14 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1.15 | 25.07 |  | 28.83
15 | 031006012002 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.规格:2.0kw 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 648.24 |  | 1944.72
16 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:格栅地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 90.03 |  | 540.18
17 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 90.03 |  | 180.06
18 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 84.85 |  | 169.7
19 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:溢流口 2.型号、规格:200*200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 152.23 |  | 304.46
20 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=10m³/h;H=8m，N=0.75kW 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 1317.25 |  | 2634.5
21 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 35.59 |  | 35.59
22 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表组（包含水表、闸阀各一个） 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 4 | 141.25 |  | 565
23 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 81.78 |  | 163.56
24 | 031002001013 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:管道支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 25.4 | 27.32 |  | 693.93
25 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:按设计要求 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 25.4 | 2.22 |  | 56.39
26 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:按设计要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 2 | 386.64 |  | 773.28
27 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗涤盆 3.附件名称、数量:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 468.99 |  | 937.98
28 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.附件名称、数量:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 588.45 |  | 1176.9
29 | 031004006003 | 坐式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:感应器、水箱等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 801.09 |  | 1602.18
|  | 措施项目 | [6 empty] | 209.2
30 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017018 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 209.2 |  | 209.2
合 计 | [8 empty] | 23848
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1695.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF018 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF018 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF018 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000033 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1695.17
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2363.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 473.91
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2837.79 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 28380.96 | 9 |  | 2554.29
合 计 | [6 empty] | 2554.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13