## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼、训练塔-智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 36920.09
1.1 | 智能化工程 | 36920.09
2 | 措施合计 | 5163.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4665.90
2.2 | 其他措施费 | 497.70
3 | 其他项目 | 4996.43 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3692.01
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1304.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 47080.12
5 | 增值税销项税额 | 4237.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 51317.33
7 | 人工费 | 12918.69
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 51,317.33 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼、训练塔-智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 智能化工程 | [6 empty] | 36920.09
|  | 办公网综合布线系统 | [6 empty] | 9053.93
1 | 030502010009 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 623.72 |  | 623.72
2 | 030502010010 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 3.含模块、理线器、数据跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 623.72 |  | 623.72
3 | 030502010011 | 配线架 | 1.名称:110配线架 2.规格:110对 3.含模块、理线器、语音跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 510.87 |  | 510.87
4 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:15U 3.安装方式:壁挂安装 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1203.35 |  | 1203.35
5 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:LC-LC 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 24 | 43.87 |  | 1052.88
6 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 24 | 57.35 |  | 1376.4
7 | 030502014002 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 芯 | 24 | 83 |  | 1992
8 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室内12芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 146.99 | 6.18 |  | 908.4
9 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.线缆对数:25对 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 68.95 | 11.06 |  | 762.59
|  | 办公网计算机网络系统 | [6 empty] | 1316.67
10 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.参数规格:以太网电端口≥24个，万兆SFP口≥2个 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1316.67 |  | 1316.67
|  | 智能网综合布线系统 | [6 empty] | 1247.44
11 | 030502010012 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 3.含模块、理线器、数据跳线等 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 623.72 |  | 623.72
12 | 030502010013 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.含双工、LC单模光纤耦合器及面板、跳线、尾纤、尾纤盘、跳线管理器（理线架）等附件 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 623.72 |  | 623.72
|  | 智能网计算机网络系统 | [6 empty] | 1316.67
13 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.参数规格:以太网电端口≥24个，万兆SFP口≥2个 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1316.67 |  | 1316.67
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 10974.68
14 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外枪型摄像机 2.规格:200万像素，含摄像机支架 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 833.46 |  | 7501.14
15 | 030502005034 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 124.17 | 3.54 |  | 439.56
16 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 124.17 | 18.89 |  | 2345.57
17 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 688.41 |  | 688.41
|  | 门禁管理系统 | [6 empty] | 2340.41
18 | 030404016014 | 控制箱 | 1.名称:门禁控制箱 2.含开关模块 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 612.24 |  | 612.24
19 | 030507006011 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:单门 3.门禁控制箱内安装，含输入输出模块 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 418.23 |  | 418.23
20 | 030507006012 | 出入口控制设备 | 1.名称:开关模块 2.门禁控制箱内安装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 285.87 |  | 285.87
21 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 440.99 |  | 440.99
22 | 030507006013 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:墙装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 72.65 |  | 72.65
23 | 030502005035 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP-6*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 9.99 | 13.08 |  | 130.67
24 | 030502005036 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6.11 | 3.2 |  | 19.55
25 | 030502005037 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:RVV-4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6.64 | 6.5 |  | 43.16
26 | 030502005038 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 45.33 | 3.54 |  | 160.47
27 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 11.98 | 13.07 |  | 156.58
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 6428.38
28 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:防火喇叭 2.规格:6W 3.安装方式:综合考虑 4.深化安装图纸，包安装 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 112.41 |  | 674.46
29 | 030502005039 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 36 | 3.23 |  | 116.28
30 | 030502005040 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | m | 218.39 | 4.25 |  | 928.16
31 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络适配器(200W) ON 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1301.91 |  | 1301.91
32 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 180.39 | 18.89 |  | 3407.57
|  | 有线电视系统 | [6 empty] | 2035.52
33 | 030505013006 | 分配网络 | 1.名称:二分支器 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 39.77 |  | 79.54
34 | 030503002002 | 通信网络控制设备 | 1.名称:终端电阻 2.深化安装图纸，包安装 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 54.34 |  | 108.68
35 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:综合考虑 3.含底盒 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 47.85 |  | 95.7
36 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视信号线 2.规格:SYWV75-7 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 79.51 | 3.14 |  | 249.66
37 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:MT25 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 79.51 | 18.89 |  | 1501.94
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 2206.39
38 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:楼层UPS配电箱 2.安装方式:悬挂安装 3.深化安装图纸，包安装 4.未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 |  | 台 | 1 | 1201.15 |  | 1201.15
39 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 261.1 | 3.85 |  | 1005.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 497.7
40 | 031302007020 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 497.7 |  | 497.7
合 计 | [8 empty] | 37417.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼、训练塔-智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00035 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 4665.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4665.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼、训练塔-智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3692.01 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1304.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4996.43 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-2#探亲楼、训练塔-智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 47080.12 | 9 |  | 4237.21
合 计 | [6 empty] | 4237.21
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13