## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-3#训练塔-电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10787.15
2 | 措施合计 | 801.68
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 686.52
2.2 | 其他措施费 | 115.16
3 | 其他项目 | 1270.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1078.72
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 191.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 12859.48
5 | 增值税销项税额 | 1157.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 14016.83
7 | 人工费 | 2034.43
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,016.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-3#训练塔-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 10787.15
1 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL-1#01-XLT 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1230.49 |  | 1230.49
2 | 030412004015 | 600X600 LED日光灯盘 | 1.名称:600X600 LED日光灯盘 2.规格:30W 3000lm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 20 | 186.39 |  | 3727.8
3 | 030412004016 | 600X600 LED日光灯盘（带声光控开关） | 1.名称:600X600 LED日光灯盘（带声光控开关） 2.规格:30W 3000lm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 11 | 219.72 |  | 2416.92
4 | 030404034008 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 23.23 |  | 139.38
5 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-B2-450/750V-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 364.19 | 3.77 |  | 1373
6 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 120.3 | 8.93 |  | 1074.28
7 | 030411001036 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.5 | 30.44 |  | 471.82
8 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 22.6 | 15.64 |  | 353.46
|  | 措施项目 | [6 empty] | 115.16
9 | 031302007016 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 38.39 |  | 38.39
10 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 76.77 |  | 76.77
合 计 | [8 empty] | 10902.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-3#训练塔-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00031 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 686.52 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010016 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF016 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008016 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002016 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF016 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF016 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000031 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 686.52
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-3#训练塔-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1078.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 191.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1270.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-3#训练塔-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 12859.48 | 9 |  | 1157.35
合 计 | [6 empty] | 1157.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13