## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-消防电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 45739.54
1.1 | 其他 | 16884.21
1.2 | 可燃气体报警 | 3601.60
1.3 | 消防设备电源 | 7309.27
1.4 | 电气火灾 | 17944.46
2 | 措施合计 | 6390.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5431.12
2.2 | 其他措施费 | 959.25
3 | 其他项目 | 6092.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4573.95
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1518.34
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 58222.20
5 | 增值税销项税额 | 5240.00 |  |  | －
6 | 总造价 | 63462.20
7 | 人工费 | 15538.04
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 63,462.20 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 其他 | [6 empty] | 16884.21
1 | 030904009001 | 消防应急照明和疏散指示 | 1.名称:消防应急照明和疏散指示控制器（含消防电源） 2.安装方式:按设计要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2501.66 |  | 2501.66
2 | 030904009002 | FAS系统主机 | 1.名称:FAS系统主机 2.安装方式:按设计要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2501.66 |  | 2501.66
3 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RYJSP-B2-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 68.5 | 7.5 |  | 513.75
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 30.44 | 13.45 |  | 409.42
5 | 030904009003 | 消防报警主机 | 1.名称:消防报警主机 2.安装方式:按设计要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2501.66 |  | 2501.66
6 | 030904001001 | 无线感温探测器 | 1.名称:无线感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 111.35 |  | 334.05
7 | 030904001002 | 无线感烟探测器 | 1.名称:无线感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 101.35 |  | 101.35
8 | 030904008001 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 2.安装方式:贴近相关设备 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 169.87 |  | 509.61
9 | 030904008002 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.安装方式:贴近相关设备 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 223.34 |  | 223.34
10 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RVS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 171.57 | 5.55 |  | 952.21
11 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 171.57 | 11.91 |  | 2043.4
12 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:屋面高位水箱水位传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 支 | 1 | 647.79 |  | 647.79
13 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:水位数字显示仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 570.18 |  | 570.18
14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以下 2.线制:电气火灾 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 3074.13 |  | 3074.13
|  | 可燃气体报警 | [6 empty] | 3601.6
15 | 030904009004 | 可燃气体探测主机 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:壁挂式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2501.66 |  | 2501.66
16 | 030904001003 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 104.55 |  | 209.1
17 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 164.84 |  | 329.68
18 | 030904008003 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.安装方式:贴近相关设备 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 175.87 |  | 175.87
19 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RVS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.7 | 5.55 |  | 87.14
20 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-BV--B2-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 31.4 | 3.54 |  | 111.16
21 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 15.7 | 11.91 |  | 186.99
|  | 消防设备电源 | [6 empty] | 7309.27
22 | 030904009005 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:消防设备电源状态监控器 2.控制点数量:64点以下 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2327.84 |  | 2327.84
23 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 支 | 5 | 418.37 |  | 2091.85
24 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RVS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 117.75 | 5.55 |  | 653.51
25 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-BV--B2-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 235.5 | 3.54 |  | 833.67
26 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 117.75 | 11.91 |  | 1402.4
|  | 电气火灾 | [6 empty] | 17944.46
27 | 030904009006 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:电气火灾监控设备 2.控制点数量:64点以下 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2194.81 |  | 2194.81
28 | 030904008004 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 344.67 |  | 4136.04
29 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 152.03 |  | 1824.36
30 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RVS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 384.6 | 5.55 |  | 2134.53
31 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 384.6 | 11.91 |  | 4580.59
32 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以下 2.线制:电气火灾 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 3074.13 |  | 3074.13
|  | 措施项目 | [6 empty] | 959.25
33 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 291.58 |  | 291.58
34 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 667.67 |  | 667.67
合 计 | [8 empty] | 46698.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5431.12 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5431.12
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4573.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1518.34
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6092.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-消防电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 58222.2 | 9 |  | 5240
合 计 | [6 empty] | 5240
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13