## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-燃气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6298.94
2 | 措施合计 | 589.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 542.55
2.2 | 其他措施费 | 47.21
3 | 其他项目 | 781.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 629.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 151.68
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 7670.27
5 | 增值税销项税额 | 690.32 |  |  | －
6 | 总造价 | 8360.59
7 | 人工费 | 1282.88
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 8,360.59 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 6298.94
1 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:法兰球阀 DN50 Q41F-16C 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1 | 336.22 |  | 336.22
2 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:丝扣球阀 DN15 Q11F-16C 3.连接形式:丝接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1 | 27.97 |  | 27.97
3 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:无缝钢管 D57x3.5 20# 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3 | 44.1 |  | 132.3
4 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:无缝钢管 D22x3.0 20# 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 0.5 | 24.2 |  | 12.1
5 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.材质、规格:PE管(SDR11) de63 PE80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 39.5 | 35.25 |  | 1392.38
6 | 031007011001 | 调压箱、调压装置 | 1.类型:壁挂式调压箱 2.型号、规格:(Q=50Nm3/h)P进=0.1~0.4MPa、P出=2~3kPa(可调) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 2516.27 |  | 2516.27
7 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:出地钢套管DN80(L=0.5m) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 3 | 84.29 |  | 252.87
8 | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:管道支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 15 | 27.32 |  | 409.8
9 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 17.43 | 10.69 |  | 186.33
10 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 17.43 | 21.01 |  | 366.2
11 | 031001006029 | 示踪线 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:示踪铜线(1.6mm )2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 47.5 | 1.98 |  | 94.05
12 | 031001006030 | PE硬质警示板 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE硬质警示板 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 41.5 | 2.35 |  | 97.53
13 | 031001006031 | 警示带 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:警示带 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1.5 | 1.35 |  | 2.03
14 | 031002003007 | 不锈钢标志牌/标志桩 | 1.名称、类型:不锈钢标志牌/标志桩 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 3 | 157.63 |  | 472.89
|  | 措施项目 | [6 empty] | 47.21
15 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 47.21 |  | 47.21
合 计 | [8 empty] | 6346.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-燃气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 542.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000037 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 542.55
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凤凰湖消防站-燃气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 629.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 151.68
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 781.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凤凰湖消防站-燃气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 7670.27 | 9 |  | 690.32
合 计 | [6 empty] | 690.32
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13