附件十一  特殊调试项目

第一标的/标段1：东莞110千伏塘东（科苑城）输变电工程施工

无。

第二标的/标段1：汕头110千伏试验区输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 110kV试验区变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 6 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 9 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 10 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 11 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 12 | GIS母线SF₆气体试验 |  |
| 13 | SF₆气体全分析 |  |
| 14 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 15 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 16 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 17 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
|  | 220kV弼臣站扩建110kV间隔工程 |  |
| 1 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 2 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 4 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 5 | SF₆气体全分析 |  |
| 6 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |

第三标的/标段1：梅州35千伏双华输变电工程施工

## 特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 梅州35千伏双华输变电工程 |  |
| 1 | 变压器绕组变形试验 35kV |  |
| 2 | 变压器绕组变形试验 35kV |  |
| 3 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 20000kVA以下 |  |
| 4 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 5 | 断路器SF₆气体试验（互感器） |  |
| 6 | SF₆气体全分析 |  |
| 7 | 互感器局部放电试验 35kV（1-5台） |  |
| 8 | 互感器局部放电试验 35kV（6-10台） |  |
| 9 | 互感器局部放电试验 35kV（11-15台） |  |
| 10 | 互感器局部放电试验 35kV（16-20台） |  |
| 11 | 互感器局部放电试验 35kV（21-23台） |  |
| 12 | 电压互感器二次回路压降测试 35kV |  |
| 13 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 35kV |  |
| 14 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV |  |
| 15 | 互感器误差测试 电压互感器 35kV |  |
| 16 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 17 | 接地网阻抗测试 变电站 35kV |  |
| 18 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |
| 19 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 35kV |  |