| 电气二次设备材料表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 闸门监控系统 |  |  |  |  |  |
| (1) | 变压器低压侧保护测控装置 |  |  | 台 | 1 | 装于现地开关柜 |
|  | 网络设备 | 以太网交换机 | 单光纤以太网 | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| (2) |  |  |  |  |  |  |
| (3) | UPS |  | 交流输入，2kVA | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| （4） | 闸门现地控制LCU柜 | 含PLC ，开关电源，触摸屏 ，闸门开度仪，荷重仪 | 2260×800×600mm (高×宽×厚) | 块 | 5 |  |
| （5） | 电度表 |  |  | 块 | 1 | 装于现地开关柜 |
| （6） | 编码器 |  |  | 套 | 5 |  |
| (7) | 荷重传感器 |  |  | 套 | 5 |  |
| (8) | 上、下位置极限传感器 |  |  | 套 | 5 |  |
| 2 | 工业电视监视系统 |  | 工业电视工作站、前端监视点（8个）及工业电视以太网等 | 套 | 1 |  |
| （1） | 闸门现地通信柜 |  | 2260×800×600mm (高×宽×厚) | 块 | 1 | 装于现地 |
| （2） | 网络设备 | 以太网交换机 |  | 台 | 1 | 布置在闸门现地通信柜 |
| （3） | 网络摄像机 |  | 网络球形摄像机 | 台 | 8 |  |
| （4） | 附件 |  |  | 套 | 8 |  |
| 3 | 电缆及附件 |  |  |  |  |  |
| （1） | 超六类屏蔽网线 |  |  | km | 2 |  |
| （2） | 电源电缆 |  |  | km | 1 |  |
| （3） | 4芯单模光纤 |  |  | km | 2 |  |