## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路灯 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 27461431.67 |  |  | 1206543.55
1.1 | 路灯 | 15354216.78 |  |  | 1206543.55
1.2 | 破除恢复 | 12107214.89
2 | 措施合计 | 888696.69
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 813935.33
2.2 | 其他措施费 | 74761.36
3 | 其他项目 | 2746143.17 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2746143.17
3.2 | 暂估价 | 1206543.55
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 31096271.53
5 | 增值税销项税额 | 2798664.44 |  |  | －
6 | 总造价 | 33894935.97
7 | 人工费 | 3376868.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 33,894,935.97 |  |  | 1206543.55
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 路灯 | [7 empty] | 1206543.55
1 | 040801002001 | 地上变压器 | 1.名称:成套箱式变压器 2.型号:按图配置 3.容量（kV·A):容量160KVA |  | 台 | 1 | 108095.13 |  | 108095.13 | 106543.55
2 | 040801006002 | 落地式控制箱 | 1.名称：路灯配电箱 2.型号：按系统图规格成套配制考虑 |  | 台 | 22 | 50731.18 |  | 1116085.96 | 1100000
3 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1.名称:双臂LED路灯 2.型号:LED节能灯120W＋45W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高10m 4..灯杆编号 |  | 套 | 54 | 3688.48 |  | 199177.92
4 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:13头中华景观灯 2.型号:LED节能灯13×25W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高6m 4..灯杆编号 |  | 套 | 23 | 5629.83 |  | 129486.09
5 | 040805001006 | 常规照明灯 | 1.名称:双臂LED路灯 2.型号:LED节能灯60W＋30W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高6m 4..灯杆编号 |  | 套 | 61 | 2242.14 |  | 136770.54
6 | 040805001008 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂LED路灯 2.型号:LED节能灯60W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高6m 4..灯杆编号 |  | 套 | 26 | 1739.14 |  | 45217.64
7 | 040805001007 | 常规照明灯 | 1.名称:双臂LED路灯 2.型号:LED节能灯75W＋30W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高8m 4..灯杆编号 |  | 套 | 22 | 2784.29 |  | 61254.38
8 | 040805001009 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂LED路灯 2.型号:LED节能灯75W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高8m 4..灯杆编号 |  | 套 | 101 | 2281.29 |  | 230410.29
本页小计 | [8 empty] | 2026497.95 | 1206543.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:三头LED庭院灯 2.型号:LED节能灯3×15W 3.灯杆材质及高度:铁制热镀锌刷氟碳漆高2.5m 4..灯杆编号 |  | 套 | 160 | 1535.87 |  | 245739.2
10 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电力电缆管 2.材质:PE 3.规格:Φ75 |  | m | 72908.5 | 24 |  | 1749804
11 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 |  | m | 12475 | 124.67 |  | 1555258.25
12 | 040803001001 | 电缆 | 1.电缆安装 2.YJV-1KV（5×16） |  | m | 74899.8 | 73.47 |  | 5502888.31
13 | 040803001003 | 电缆 | 1.电缆安装 2.YJV-1KV（3×25） |  | m | 440 | 75.41 |  | 33180.4
14 | 040803001002 | 电缆 | 1.电缆安装 2.YJV-1KV（4×35+1×16） |  | m | 1100 | 143.17 |  | 157487
15 | 040804002001 | 配线 | 1.配线形式:穿路灯杆 2.型号:ZR-RVV-450/750V 3×2.5 |  | m | 1859.9 | 6.67 |  | 12405.53
16 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作 2.型号:16截面mm2以下 |  | 个 | 894 | 99.08 |  | 88577.52
17 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作 2.型号:35截面mm2以下 |  | 个 | 88 | 155.17 |  | 13654.96
18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.规格:内800×600×1200 2.垫层材料种类、厚度:C25砼,渗水砂层200mm厚 3.砌块种类、规格:MU20砖M10水泥砂浆砌筑 4.内壁:1:2.5水泥防水砂浆15mm厚 5.井盖:920*670 |  | 座 | 705 | 1298.58 |  | 915498.9
19 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层 C15商品普通混凝土20石 |  | m3 | 7.89 | 630.36 |  | 4973.54
20 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土基础 C25商品普通混凝土20石 |  | m3 | 328.08 | 642.73 |  | 210866.86
21 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材质:国标钢材 2.规格:螺栓等 |  | t | 16.032 | 10071.8 |  | 161471.1
本页小计 | [8 empty] | 10651805.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材质:国标钢材 2.规格：10内箍筋 3.部位:路灯基础 |  | t | 0.24 | 8239.9 |  | 1977.58
23 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.材质:国标钢材 2.规格：10外箍筋 3.部位:路灯基础 |  | t | 0.745 | 6977.66 |  | 5198.36
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材质:国标钢材 2.规格：10内圆钢 3.部位:路灯基础 |  | t | 0.007 | 7656.49 |  | 53.6
25 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材质:国标钢材 2.规格：10外带肋钢筋 3.部位:路灯基础 |  | t | 0.188 | 7276.18 |  | 1367.92
26 | 040806001001 | 接地极 | 1.L5角铁接地极 长2.5m 2.部位:路灯基础 |  | 根 | 291 | 76.51 |  | 22264.41
27 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地极调试 |  | 组 | 291 | 165.74 |  | 48230.34
28 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌圆钢 2.规格:Φ12 |  | m | 2115 | 63.92 |  | 135190.8
29 | 040806002002 | 接地母线 | 1.材质:镀锌圆钢 2.规格:Φ16 |  | m | 10 | 63.92 |  | 639.2
30 | 040806002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 |  | m | 64.8 | 63.27 |  | 4099.9
31 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:按设计 3.运距:外运10km |  | m3 | 22139.58 | 33.09 |  | 732598.7
32 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中砂 |  | m3 | 8842.7 | 147.91 |  | 1307923.76
33 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填种植土 |  | m3 | 8775 | 44.78 |  | 392944.5
34 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.电压等级（kV）:1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 22 | 906.45 |  | 19941.9
35 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:10kV以下变压器 |  | 系统 | 1 | 3482.29 |  | 3482.29
|  | 路灯合计 | [6 empty] | 15354216.78 | 1206543.55
破除恢复
本页小计 | [8 empty] | 2675913.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:基层 2.厚度:20cm 3.运距：10km |  | m2 | 8677.7 | 22.03 |  | 191169.73
37 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:22cm 3.运距：10km |  | m2 | 8677.7 | 34.6 |  | 300248.42
38 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青 2.厚度:8cm 3.运距:10km |  | m2 | 8677.7 | 11.56 |  | 100314.21
39 | 041001001003 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:5cm |  | m | 26398.2 | 6.01 |  | 158653.18
40 | 041001001004 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:22cm |  | m | 26398.2 | 16.76 |  | 442433.83
41 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:彩步砖 2.厚度:3+2+6cm 3.运距：10km |  | m2 | 11816.6 | 8.82 |  | 104222.41
42 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:混凝土 2.厚度:14cm 3.运距：10km |  | m2 | 11816.6 | 21.12 |  | 249566.59
43 | 041001010002 | 拆除电杆 | 1.结构形式:路灯 2.规格尺寸:12m高双臂 3.其它:拆、装一次 |  | 根 | 335 | 430.99 |  | 144381.65
44 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.破除和修复绿化带（暂估价） |  | m2 | 11996.9 | 400 |  | 4798760
45 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:20cm 2.水泥含量:5.5% 3.石料规格:碎石 |  | m2 | 7979.2 | 36.55 |  | 291639.76
46 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35商品混凝土20-40碎石 2.厚度:22cm 3.养生:草袋 4.锯缝:间距4.5m |  | m2 | 7979.2 | 160.57 |  | 1281220.14
47 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:粘层沥青PC-3 2.喷油量:1L/m2 |  | m2 | 15958.4 | 4.11 |  | 65589.02
48 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性沥青 2.石料最大粒径:中粒式 AC-16C型 3.厚度:4.5cm |  | m2 | 7979.2 | 93.44 |  | 745576.45
本页小计 | [8 empty] | 8873775.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:改性沥青 2.石料最大粒径:细粒式 AC-13C型 3.厚度:3.5cm |  | m2 | 7979.2 | 74.38 |  | 593492.9
50 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20商品混凝土20-40碎石 2.厚度:15cm 3.养生:草袋 4.缩缝 |  | m2 | 11816.6 | 106.22 |  | 1255159.25
51 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.材质:荔枝红透水砖 2.尺寸:30×15×6cm 3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1：2水泥砂浆 4.结合层:纯水泥浆2cm(掺20%微砂) |  | m2 | 11816.6 | 117.19 |  | 1384787.35
|  | 破除恢复合计 | [6 empty] | 12107214.89
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 27461431.67 | 1206543.55
措施项目
52 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 24.54 | 42.24 |  | 1036.57
53 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:路灯、变压器、井基础 |  | m2 | 1393.4 | 52.91 |  | 73724.79
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 74761.36
本页小计 | [8 empty] | 3308200.86
合 计 | [8 empty] | 27536193.03 | 1206543.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 16.5 | 813935.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 813935.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2746143.17 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1206543.55
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2746143.17 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：路灯 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2746143.17
合 计 |  |  |  | 2746143.17 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 美式箱变 | 台 | 1 |  | 106543.55 | 106543.55
2 | 路灯三遥节能稳压控制箱 | 台 | 22 |  | 50000 | 1100000
合 计 | [5 empty] | 1206543.55
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 31096271.53 | 9 |  | 2798664.44
合 计 | [6 empty] | 2798664.44
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：路灯 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 回填中砂 | m3 | 11407.083 |  | 170.03 |  | 96.85
2 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 331.3608 |  | 454.72 |  | 469.3
3 | 玻璃钢管SC100 | m | 12849.25 |  | 77.36 |  | 77.36
4 | PE电力电缆管 Φ75 | m | 77283.01 |  | 11.99 |  | 11.99
5 | 树脂防盗井座、井盖 670×920 | 套 | 712.05 |  | 532.72 |  | 365
6 | 破除和修复绿化带 | m2 | 11996.9 |  | 400 |  | 400
7 | 路灯三遥节能稳压控制箱 | 台 | 22 |  | 50000 |  | 50000
8 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2169.5278 |  | 459.58 |  | 459.58
9 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 1790.5325 |  | 493.59 |  | 493.59
10 | 人行道透水砖 30×15×6cm | m2 | 12052.932 |  | 72.97 |  | 72.97
11 | AC-16C型改性沥青混凝土 | m3 | 366.2453 |  | 1963.01 |  | 1963.01
12 | AC-13C改性沥青混凝土 | m3 | 284.8574 |  | 1981.8 |  | 1981.8
13 | 5.5%水泥稳定级配碎石 | m3 | 1627.7568 |  | 159.82 |  | 159.82
14 | 通用种植土(松方) | m3 | 7063.875 |  | 32.97 |  | 32.97
15 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 291.9574 |  | 510.18 |  | 510.18
16 | 铜芯电力电缆 YJV-1KV（4×35+1×16） | m | 1111 |  | 129.16 |  | 129.16
17 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 197.6208 |  | 645.18 |  | 645.18
18 | 熟耕土(松方) | m3 | 3027.375 |  | 39.15 |  | 39.15
19 | 钢锯片 φ300 | 片 | 436.4474 |  | 264.96 |  | 264.96
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21