## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 709968.56
1.1 | 照明工程 | 709968.56
2 | 措施合计 | 46645.24
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25891.94
2.2 | 其他措施费 | 20753.30
3 | 其他项目 | 80412.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 70996.86
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9415.25
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 837025.91
5 | 增值税销项税额 | 75332.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 912358.24
7 | 人工费 | 145666.88
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 912,358.24 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明工程 | [6 empty] | 709968.56
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 15293.35
1 | 040101002004 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 551.04 | 9.15 |  | 5042.02
2 | 040103001032 | 回填中粗砂 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 6.78 | 255.61 |  | 1733.04
3 | 040103001033 | 回填土方 | 1.填方材料品种:土方 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 405.44 | 21.01 |  | 8518.29
|  | 新建工程 | [6 empty] | 688103.25
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:户外型 3.规格:含双灯控制器等 4.安装方式:落地式安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 6797.3 |  | 6797.3
5 | 010501006001 | 配电箱基础 | 1.名称:配电箱基础 2.混凝土强度等级:混凝土C30 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 0.67 | 714.31 |  | 478.59
本页小计 | [8 empty] | 22569.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030412007001 | 高低双壁路灯(灯具安装高度为12米/6米) | 1.名称:高低双壁路灯(灯具安装高度为12米/6米) 2.规格:12m/80W,6m/20W LED型 3.灯杆材质、规格:1、宜选用法兰式钢杆,材质为Q345低合金钢或同等级以上。 2、金属灯杆内、外采用热镀锌防腐处理:防腐年限不小于30年,镀锌层厚度应达到85um以上。 4.灯架形式及臂长:高低双壁路灯，高壁长2m，低壁长1.5m 5.杆座材质、规格:1、砼强度等级:除注明外,均为C25。 2、钢筋:^<12,采用HPB300钢筋,fy=270MPa,^>=12,采用HRB400钢筋,fy=360MPa。 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 29 | 4390.75 |  | 127331.75
7 | 030412007002 | 高低双壁路灯(灯具安装高度为13米/6米) | 1.名称:高低双壁路灯(灯具安装高度为13米/6米) 2.规格:13M/120W,6M/20W LED型 3.灯杆材质、规格:1、宜选用法兰式钢杆,材质为Q345低合金钢或同等级以上。 2、金属灯杆内、外采用热镀锌防腐处理:防腐年限不小于30年,镀锌层厚度应达到85um以上。 4.灯架形式及臂长:高低双壁路灯，高壁长2m，低壁长1.5m 5.杆座材质、规格:1、砼强度等级:除注明外,均为C25。 2、钢筋:^<12,采用HPB300钢筋,fy=270MPa,^>=12,采用HRB400钢筋,fy=360MPa。 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 | 5344.91 |  | 21379.64
本页小计 | [8 empty] | 148711.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030412007003 | 双头投光灯高杆灯(灯具安装高度为14米) | 1.名称:双头投光灯高杆灯(灯具安装高度为14米) 2.规格:2*150W LED型 3.灯杆材质、规格:1、灯杆及其所有部件以Q235钢或以上优质钢材加工而成; 2、灯杆加工完成后经酸洗处理再作内外热镀锌防腐处理,锌层厚度85um至150um,表面无锌镏、锌疤及漏锌等现象； 4.灯架形式及臂长:臂长1.6m 5.杆座材质、规格:1.本设计基础砼为C30,垫层砼为C25,水泥525#,定位板及锚板等零件采用Q235a钢材加工。钢筋为HRB400钢筋与HPB300钢筋 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 | 7843.23 |  | 54902.61
9 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:单灯控制器 2.规格:控制路灯开关，亮度调节，并宜测量电流电压功率以及功率因数等 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 78 | 525.39 |  | 40980.42
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 1X35 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2466.54 | 31.7 |  | 78189.32
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 1X25 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5348.52 | 25.21 |  | 134836.19
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-RVV-300/500V 3x2.5mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 729.2 | 9.37 |  | 6832.6
本页小计 | [8 empty] | 315741.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:35mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 | 164.15 |  | 1313.2
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:路灯的防雷接地、路灯灯杆的保护接地线共用同一接地体，主配钢筋间用Φ12热镀锌圆钢做为接地线进行相连，使所有路灯基础连接成一体，焊连成一整体接地装置，接着杆座砼基础主配筋以及灯杆地脚螺栓在地下部分全部焊连成一电气整体，形成接地网（TT系统不与低压配电房及配电箱接地相连） 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1211.46 | 27.59 |  | 33424.18
15 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:50×50×5热镀锌角铁，2500mm 3.基础接地形式:与照明总接地线焊联 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 39 | 111.95 |  | 4366.05
16 | 030408003001 | 4根HDPE75电缆保护管 | 1.位置：人行道 2.名称: 电缆保护管 3.规格:4*HDPE75，3.5mm厚 4.排管排列形式：二层二列 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1037.03 | 93.51 |  | 96972.68
17 | 030408003002 | 6根BWFRP100电缆过路保护管 | 1.位置：车行道 2.名称: 电缆保护管 3.规格:6根BWFRP100玻璃钢管4mm厚 4.排管排列形式：二层三列 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 161.38 | 214.58 |  | 34628.92
本页小计 | [8 empty] | 170705.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称:混凝土块固封防盗 2.规格:40cm*40cm*40cm 3.混凝土强度等级:C25 4.位置：人行道/绿化带保护套管电缆每隔10m设置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 6.64 | 824.88 |  | 5477.2
19 | 030413004002 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:60cm*45cm 3.混凝土强度等级:C25 4.位置：车行道通长设置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 35.97 | 824.88 |  | 29670.93
20 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 6.46 | 692.64 |  | 4474.45
21 | 040504001004 | 电缆检查井(1000*1000*1300) | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖M5水泥砂浆砌 3.勾缝、抹面要求:10mmM7.5水泥砂浆 4.盖板材质、规格:1000*1000*50mm重型球墨铸铁井盖 5.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井盖座 6.井内回填砂 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 1 | 1844.98 |  | 1844.98
本页小计 | [8 empty] | 41467.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504001005 | 防盗手孔井(400*400*400) | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖M10水泥砂浆砌 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土外井盖厚80mm、C30混凝土内井盖厚80mm 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井沿 6.内外侧井盖间填充C30混凝土 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 14 | 300.16 |  | 4202.24
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 6571.96
23 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.含装载机装土方 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 145.6 | 43.87 |  | 6387.47
24 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:石方 2.运距:15KM 3.含装载机装石方 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 2.59 | 71.23 |  | 184.49
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20753.3
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 041102031002 | 混凝土包封模板 | 1.混凝土包封模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 211.61 | 48.25 |  | 10210.18
27 | 041102002005 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 157.68 | 58.42 |  | 9211.67
28 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 31.38 | 42.43 |  | 1331.45
本页小计 | [8 empty] | 31527.5
合 计 | [8 empty] | 730721.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 25891.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 25891.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 70996.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 9415.25
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 80412.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 |  | 70996.86
合 计 |  |  |  | 70996.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 837025.91 | 9 |  | 75332.33
合 计 | [6 empty] | 75332.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 34050040@1 | 草板纸80# | 张 | 63.483 | 0.18 | 11.43
2 | 8005901@3 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.0212 | 505 | 10.71
3 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0565 | 5.85 | 0.33
4 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.9264 | 1348.1 | 1248.88
5 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 36.5818 | 6.22 | 227.54
6 | 8005903@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.0038 | 513 | 1.95
7 | 00010010 | 人工费 | 元 | 132611.4064 | 1.09 | 144811.66
8 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 783.4427 | 1.09 | 855.52
9 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 7.2697 | 3.91 | 28.42
10 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.4821 | 3782 | 1823.3
11 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 2.2563 | 3624 | 8176.83
12 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.3703 | 5.85 | 2.17
13 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 25.9964 | 5.85 | 152.08
14 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.8414 | 5.85 | 28.32
15 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 97.6537 | 5.96 | 582.02
16 | 01290180@1 | 钢板15以内 | kg | 35.1979 | 4.11 | 144.66
17 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 22.074 | 4.73 | 104.41
18 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 53.4081 | 26.42 | 1411.04
19 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 29.0484 | 1.74 | 50.54
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 149.0674 | 0.26 | 38.76
21 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.12 | 10.3 | 11.54
22 | 02270001 | 棉纱 | kg | 49.6255 | 11.47 | 569.2
23 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.7501 | 11.47 | 20.07
24 | 02270020 | 白布 | kg | 21.0443 | 2.75 | 57.87
25 | 02270020@1 | 白布 | kg | 2.88 | 2.75 | 7.92
26 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 5.5691 | 4.87 | 27.12
27 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 32.64 | 5.94 | 193.88
28 | 03011170 | 精制沉头螺栓M10×20 | 十套 | 16.32 | 7.04 | 114.89
29 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 12.24 | 0.43 | 5.26
30 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.81 | 5.04 | 19.2
31 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 12.1146 | 14.12 | 171.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 32.8 | 1.75 | 57.4
33 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 54.2889 | 5.36 | 290.99
34 | 03019061 | 水泥钉 | 十个 | 1.664 | 6.8 | 11.32
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.56 | 0.94 | 2.41
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 53.9015 | 5.6 | 301.85
37 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.97 | 7.69 | 22.84
38 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.0948 | 47.01 | 51.47
39 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.0209 | 52.47 | 53.57
40 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 319.1958 | 0.43 | 137.25
41 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 8.3777 | 4.57 | 38.29
42 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 236.6475 | 5.47 | 1294.46
43 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 8.7462 | 177.9 | 1555.95
44 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.8287 | 371.68 | 679.69
45 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.3047 | 1348.1 | 410.77
46 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 24.02 | 7.75 | 186.16
47 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 6.1073 | 12.07 | 73.72
48 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.78 | 6.45 | 5.03
49 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 12 | 13.58 | 162.96
50 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 5.2361 | 6.2 | 32.46
51 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 7.884 | 1.71 | 13.48
52 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 42.1507 | 8.91 | 375.56
53 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 4.8127 | 8.91 | 42.88
54 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.118 | 14.45 | 16.16
55 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 2.6181 | 6.33 | 16.57
56 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 40.067 | 5.13 | 205.54
57 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.5544 | 5.16 | 2.86
58 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.1846 | 13.3 | 2.46
59 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 7.0518 | 1.88 | 13.26
60 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 11.7 | 2.19 | 25.62
61 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 39.3 | 0.4 | 15.72
62 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 16.48 | 3.03 | 49.93
63 | 27010060 | 飞保险(羊角熔断器)10A | 个 | 41.2 | 1.55 | 63.86
64 | 27110010 | 鼓形绝缘子G38 | 个 | 250.92 | 0.4 | 100.37
65 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 62.4354 | 2.4 | 149.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.6 | 63.75 | 102
67 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 121.146 | 7.5 | 908.6
68 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 854.5127 | 3.35 | 2862.62
69 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.12 | 3.24 | 26.31
70 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 24.36 | 4.5 | 109.62
71 | 29210010 | 抱箍U型 | 套 | 80.4 | 10.77 | 865.91
72 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 8.4 | 13.72 | 115.25
73 | 34110010 | 水 | m3 | 53.2152 | 4.58 | 243.73
74 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 4.3592 | 29.91 | 130.38
75 | 35010010 | 钢模板 | kg | 1.9235 | 4.44 | 8.54
76 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 93.0312 | 5.41 | 503.3
77 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 1.2718 | 1651.95 | 2100.95
78 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 | 1.31
79 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 32 | 4.23 | 135.36
80 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1075.4656 | 1 | 1075.47
81 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.7816 | 1 | -0.78
82 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.2435 | 472 | 586.93
83 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.6578 | 488 | 4225.01
84 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 67.4896 | 504.5 | 34048.5
85 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 22.1334 | 518 | 11465.1
86 | 8005901@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.7671 | 505 | 387.39
87 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.0284 | 513 | 14.57
88 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.5616 | 519 | 291.47
89 | 17250040@1 | 玻璃钢管电缆保护管BWFRP100*4mm厚 | m | 1016.694 | 18.9 | 19215.52
90 | 25000001@1 | 12m/80W,6m/20W LED型 | 套 | 29.29 | 714.16 | 20917.75
91 | 25000001@2 | 2*150W LED型 | 套 | 7.07 | 1592.92 | 11261.94
92 | 25000001@3 | 13m/120W,6m/20W LED型 | 套 | 4.04 | 1000 | 4040
93 | 27060170@1 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 1272.033 | 3.43 | 4363.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 28030410@1 | ZR-RVV-300/500V 3x2.5mm | m | 787.536 | 7.02 | 5528.5 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
95 | 28110210@1 | YJV-0.6/1kV 1X25 | m | 5402.0052 | 17.88 | 96587.85
96 | 28110210@2 | YJV-0.6/1kV 1X35 | m | 2491.2054 | 24.31 | 60561.2
97 | 29060140@2 | HDPE电缆保护管Φ75*3.5mm厚 | m | 4562.932 | 9.2 | 41978.97
98 | 29190100@5 | 灯杆12米 | 根 | 29 | 2400 | 69600
99 | 29190100@6 | 灯杆14米 | 根 | 7 | 2800 | 19600
100 | 29190100@7 | 灯杆13米 | 根 | 4 | 2600 | 10400
101 | 34130070@1 | 路灯号牌 | 个 | 40.4 | 11.32 | 457.33
102 | 36010280@1 | 重型球墨铸铁井盖1000*1000*50mm电缆井 | 套 | 1 | 650 | 650 |  | 邦道 | 中山市航达建材有限公司
103 | 37270101@1 | 50×50×5热镀锌角铁 | 根 | 40.95 | 37.09 | 1518.84
104 | 55090080@1 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 6000 | 6000
105 | 55290001@2 | 单灯控制器 | 个 | 78 | 430 | 33540
106 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 35.3051 | 251.16 | 8867.23
107 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2793.2157 | 1 | 2793.22
108 | 99450640 | 检修费 | 元 | 788.755 | 1 | 788.76
109 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2200.0138 | 1 | 2200.01
110 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 600.0834 | 1 | 600.08
111 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288 | 8.91 | 13.62
112 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 211.7062 | 7.5 | 1587.8
113 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 439.2629 | 7.5 | 3294.47
114 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1946.0424 | 0.77 | 1498.45
115 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0074 | 1 | 0.01
|  | 合计 |  |  |  | 655443.44