## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1870236.22
1.1 | 管沟工程 | 1784080.12
1.2 | 余泥渣土场外运输 | 86156.10
2 | 措施合计 | 163358.20
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 147417.72
2.2 | 其他措施费 | 15940.48
3 | 其他项目 | 240630.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 187023.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 53606.44
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2274224.48
5 | 增值税销项税额 | 204680.20 |  |  | －
6 | 总造价 | 2478904.68
7 | 人工费 | 339430.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,478,904.68 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管沟工程 | [6 empty] | 1784080.12
|  | 土石方开挖回填 | [6 empty] | 118840.9
1 | 040101002002 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1276.66 | 10.03 |  | 12804.9
2 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度要求:按设计要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 111.59 | 237.94 |  | 26551.72
3 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度要求:按设计要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 718.08 | 110.69 |  | 79484.28
|  | 管道铺设 | [6 empty] | 1325490.15
4 | 030408003001 | 4孔电力排管-顶管 | 1.名称:电力排管-顶管 2.规格:4×φ175×8mm 3.材质:HDPE电缆保护管 4.接口连接：综合考虑 5.工作坑施工 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1295 | 934.39 |  | 1210035.05
5 | 030408003002 | 2层2列电力排管-行车 | 1.名称:电力排管 2.规格:4×φ175×10 3.材质:DBW玻璃钢管 4.敷设方式:埋地敷设、C30混凝土全线包封 5.垫层：C15混凝土 6.复合材料管枕 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23.5 | 722.28 |  | 16973.58
本页小计 | [8 empty] | 1345849.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408003003 | 4层4列电力排管-行人 | 1.名称:电力排管 2.规格:16×φ200×10 3.材质:HDPE电缆保护管 4.敷设方式:埋地敷设、管接头处C30包封 5.垫层：C15混凝土 6.复合材料管枕 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 64.2 | 1533.98 |  | 98481.52
|  | 附属构筑物及其他 | [6 empty] | 227941.66
7 | 040504002001 | 2层2列排管直线井-行车 | 1.净空尺寸:2500*910*1300mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:10cm C15混凝土 3.底板、侧墙:C25钢筋砼浇筑 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.玻璃纤维钢滚动支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 7586.63 |  | 7586.63
本页小计 | [8 empty] | 106068.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504002002 | 2层2列排管转角井-行车 | 1.净空尺寸:1890*910*500*1300mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:10cm C15混凝土 3.底板、侧墙:C25钢筋砼浇筑 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.复合电缆沟支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 7136.57 |  | 7136.57
9 | 040504002003 | 2层2列排管直线井-行人 | 1.净空尺寸:2500*910*1100mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:15cm C15混凝土 3.侧墙:M10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*100mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.玻璃纤维钢滚动支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 16 | 4365.47 |  | 69847.52
本页小计 | [8 empty] | 76984.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002004 | 2层2列排管转角井-行人 | 1.净空尺寸:1890*910*500*1100mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:15cm C15混凝土 3.侧墙:M10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*100mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.复合电缆沟支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 4007.8 |  | 8015.6
11 | 040504002005 | 4层4列排管直线长井-行人 | 1.净空尺寸:5780*1560*1800mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:15cm C15混凝土 3.侧墙:M10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1800*300*200mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.复合电缆沟支架+玻璃钢纤维支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 16013.94 |  | 16013.94
本页小计 | [8 empty] | 24029.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002006 | 4层4列排管转角井-行人 | 1.净空尺寸:4230*1560*500*1800mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:15cm C15混凝土 3.侧墙:M10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1800*300*200mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.复合电缆沟支架+玻璃钢纤维支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 12629.92 |  | 25259.84
13 | 040504002007 | 4层4列排管三通井-行人 | 1.净空尺寸:3110*1560*500*1800mm（井深） 2.垫层、基础材质及厚度:15cm C15混凝土 3.侧墙:M10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 5.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1800*300*200mm（3mm厚C型钢包边） 6.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 7.Φ200PVC集水口（内填砂） 8.复合电缆沟支架 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 11041.53 |  | 11041.53
本页小计 | [8 empty] | 36301.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002008 | 入户井 | 1.净空尺寸:2500*1600*2800mm（井深） 2.垫层及厚度:15cm石粉 3.垫层、基础材质及厚度:15cm C20混凝土 4.侧墙:M7.5水泥砂浆砖砌体 5.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 6.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1800*300*100mm（3mm厚C型钢包边） 7.井框:预埋镀锌铁板边框L50*5 8.Φ200PVC集水口（内填砂） 9.玻璃纤维钢滚动支架 10.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 8072.95 |  | 16145.9
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:热镀锌圆钢 φ16 2.其他详见图纸及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1383 | 30.69 |  | 42444.27
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.材质:热镀锌扁钢50*5，L=2500MM 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 26 | 120.84 |  | 3141.84
17 | 031103030001 | 10kv电缆标志牌 | 1.类型:电缆标志牌 2.材质、规格尺寸:按设计图纸要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 164 | 21.74 |  | 3565.36
18 | 031103030002 | 电缆标志桩 | 1.类型:C20电缆标志桩 2.材质、规格尺寸:按设计图纸要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 69 | 257.14 |  | 17742.66
|  | 路面修复 | [6 empty] | 111807.41
19 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:10cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 8.42 |  | 308.17
本页小计 | [8 empty] | 83348.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:25cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 29.87 |  | 1093.24
21 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:水泥稳定基层 2.厚度:30cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 27.23 |  | 996.62
22 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:碎石、砾石基层 2.厚度:15cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 15.12 |  | 553.39
23 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖(含3cm砂浆层） 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 227.32 | 7.14 |  | 1623.06
24 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:大理石板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 227.32 | 18.69 |  | 4248.61
25 | 041001001005 | 拆除水泥稳定基层 | 1.材质:水泥稳定基层 2.厚度:15cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 454.63 | 12.74 |  | 5791.99
26 | 040202011002 | 级配砾石层 | 1.材质:级配砾石层 2.厚度:15cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 31.52 |  | 1153.63
27 | 040202015002 | 水泥稳定碎石层 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:30cm 3.集中拌合运距：综合考虑 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 127.64 |  | 4671.62
28 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:25cm 3.含养生 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 163.85 |  | 5996.91
29 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:综合考虑 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 4.38 |  | 160.31
本页小计 | [8 empty] | 26289.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040203006001 | 粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混泥土 2.厚度:10cm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.6 | 153.83 |  | 5630.18
31 | 040202015003 | 水泥稳定石屑层 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.集中拌合运距：综合考虑 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 454.63 | 50.16 |  | 22804.24
32 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料规格:彩色人行道砖250*125*50mm 2.垫层:材料品种、厚度:3cm厚中砂调平层 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 227.32 | 88.01 |  | 20006.43
33 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料规格:大理石砖，厚度综合考虑 2.垫层:材料品种、厚度:3cm厚中砂调平层 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 227.32 | 161.75 |  | 36769.01
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 86156.1
34 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 646.9 | 43.26 |  | 27984.89
35 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.弃土运距:15km 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 25.06 | 70.26 |  | 1760.72
36 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:泥浆 2.弃土运距:15km 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 254.17 | 221.94 |  | 56410.49
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15940.48
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 15940.48
本页小计 | [8 empty] | 171365.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m内 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 26 | 118.98 |  | 3093.48
38 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 56.06 | 41.75 |  | 2340.51
39 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:底板模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.03 | 68.08 |  | 274.36
40 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井壁模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.29 | 54.22 |  | 2021.86
41 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:井梁模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 72.03 | 53.38 |  | 3844.96
42 | 041102014001 | 板模板 | 1.构件类型:现浇板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.42 | 63.74 |  | 281.73
43 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:混凝土基础、包封模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 63.39 | 64.42 |  | 4083.58
本页小计 | [8 empty] | 15940.48
合 计 | [8 empty] | 1886176.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 147417.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
合 计 |  |  |  |  | 147417.72
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 187023.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 53606.44
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 240630.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-外电工程（管沟） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2274224.48 | 9 |  | 204680.2
合 计 | [6 empty] | 204680.2
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13