## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2831377.73
1.1 | 室外消防水 | 374661.11
1.2 | 室外给排水 | 964870.22
1.3 | 室外电气 | 1138171.69
1.4 | 海绵城市 | 48731.68
1.5 | 园林喷灌 | 175058.99
1.6 | 余泥渣土场外运输 | 129884.04
2 | 措施合计 | 199515.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 192168.12
2.2 | 其他措施费 | 7347.34
3 | 其他项目 | 336861.03 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 283137.77
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 53723.26
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3367754.22
5 | 增值税销项税额 | 303097.88 |  |  | －
6 | 总造价 | 3670852.10
7 | 人工费 | 367702.29
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,670,852.10 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外消防水 | [6 empty] | 374661.11
1 | 031001006048 | 室内埋地消火栓管 | 1.名称:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:电熔 4.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 5.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 210.34 | 159.31 |  | 33509.27
2 | 031001006049 | 室内埋地喷淋管 | 1.名称:球墨铸铁消防管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:承插 4.刷漆防腐:管道外壁涂二遍石油沥青漆,内壁衬水泥砂浆防腐 5.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 6.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 7.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 129.62 | 270.22 |  | 35025.92
3 | 031001006050 | 球墨铸铁消防管 | 1.名称:球墨铸铁消防管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:承插 4.刷漆防腐:管道外壁涂二遍石油沥青漆,内壁衬水泥砂浆防腐 5.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 6.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 7.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 710.89 | 197.98 |  | 140742
本页小计 | [8 empty] | 209277.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001006051 | 球墨铸铁消防管 | 1.名称:球墨铸铁消防管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:承插 4.刷漆防腐:管道外壁涂二遍石油沥青漆,内壁衬水泥砂浆防腐 5.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 6.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 7.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 104.73 | 165.18 |  | 17299.3
5 | 011706001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.参考图集:05S502 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 8 | 2267.5 |  | 18140
6 | 031003003093 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 1405.18 |  | 11241.44
7 | 031003003094 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.规格、压力等级:SQD100-1.6 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 916.98 |  | 1833.96
8 | 031003003095 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.规格、压力等级:SQD150-1.6 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 1180.72 |  | 5903.6
9 | 030901010003 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 2097.28 |  | 8389.12
本页小计 | [8 empty] | 62807.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030901013003 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 具 | 12 | 763.96 |  | 9167.52
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 724.01 | 10.43 |  | 7551.42
12 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 377.29 | 21.01 |  | 7926.86
13 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 326.22 | 238.89 |  | 77930.7
|  | 室外给排水 | [6 empty] | 964870.22
|  | 室外给水 | [6 empty] | 202079.97
14 | 031001006052 | 球墨铸铁给水管 | 1.名称:球墨铸铁给水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:承插 4.刷漆防腐:管道外壁涂二遍石油沥青漆,内壁衬水泥砂浆防腐 5.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 7.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 650.78 | 166.73 |  | 108504.55
本页小计 | [8 empty] | 211081.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006053 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PPR32 3.连接形式:热熔 4.含管件（弯头、三通、大小头）等制作安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 21.3 | 18.2 |  | 387.66
16 | 011706001002 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 6234.22 |  | 12468.44
17 | 031003003096 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.含1个水表、1个闸阀、1个Y型过滤器、1个倒流份子钱 4.焊接方法:法兰连接 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 3021.33 |  | 9063.99
18 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 374.29 | 10.43 |  | 3903.84
19 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 93.8 | 21.01 |  | 1970.74
20 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 275.36 | 238.89 |  | 65780.75
|  | 室外排水 | [6 empty] | 185638.92
21 | 031001006054 | UPVC双壁波纹管 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 57.28 | 44.49 |  | 2548.39
本页小计 | [8 empty] | 96123.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001006055 | UPVC双壁波纹管 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 36 | 39.54 |  | 1423.44
23 | 031001006056 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.等级:管材环刚度≥8KN/m 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:承插 5.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 324.17 | 124.68 |  | 40417.52
24 | 011706001003 | 污水检查井 | 1.名称:污水检查井 2.位置:人行道 3.井深:1.2米内 4.内容:φ700球墨铸铁防盗井盖，轻型井盖 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 14 | 1290.47 |  | 18066.58
25 | 011706001004 | 污水检查井 | 1.名称:污水检查井 2.位置:车行道 3.井深:1.2米内 4.内容:φ700球墨铸铁防盗井盖，重型减震井盖 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 1326.02 |  | 1326.02
26 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 963.29 | 10.43 |  | 10047.11
27 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 444.93 | 21.01 |  | 9347.98
28 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 361.3 | 238.89 |  | 86310.96
本页小计 | [8 empty] | 166939.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.01 | 573.81 |  | 579.55
30 | 010501004006 | 化粪池底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.19 | 587.88 |  | 1287.46
31 | 010504001004 | 化粪池侧壁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.22 | 628.57 |  | 4538.28
32 | 010505002001 | 化粪池顶板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.53 | 599 |  | 317.47
33 | 010512008002 | 化粪池预制盖板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆强度等级、配合比:M15 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.48 | 1052.3 |  | 505.1
34 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.混凝土强度等级:C25 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.14 | 883.82 |  | 123.73
35 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:φ700铸铁盖板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 2 | 555.59 |  | 1111.18
36 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以内 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.538 | 5048.57 |  | 2716.13
37 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10-25 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.926 | 4650.92 |  | 4306.75
38 | 010515001017 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以内 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.022 | 6032.89 |  | 132.72
本页小计 | [8 empty] | 15618.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m 内 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 47.38 | 11.24 |  | 532.55
|  | 室外雨水 | [6 empty] | 577151.33
40 | 031001006057 | UPVC双壁波纹管 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.介质:管材环刚度≥8KN/m 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:承插 5.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 307.91 | 40.91 |  | 12596.6
41 | 031001006058 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.等级:管材环刚度≥8KN/m 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:承插 5.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 110.99 | 124.68 |  | 13838.23
42 | 031001006059 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.等级:管材环刚度≥8KN/m 3.材质、规格:DN400 4.连接形式:承插 5.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 6.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 245.44 | 130.82 |  | 32108.46
43 | 031001006060 | 承插式混凝土管 | 1.名称:承插式混凝土管 2.材质、规格:II级DN500 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 106.26 | 166.27 |  | 17667.85
本页小计 | [8 empty] | 76743.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031001006061 | 承插式混凝土管 | 1.名称:承插式混凝土管 2.材质、规格:II级DN600 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 164.31 | 208.35 |  | 34233.99
45 | 031001006062 | 承插式混凝土管 | 1.名称:承插式混凝土管 2.材质、规格:II级DN700 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 50.95 | 279.75 |  | 14253.26
46 | 031001006063 | 承插式混凝土管 | 1.名称:承插式混凝土管 2.材质、规格:II级DN800 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m | 31.07 | 351.85 |  | 10931.98
47 | 011706001005 | 平箅式双箅雨水口 | 1.名称:平箅式双箅雨水口 2.深度:1m内 3.内容:铸铁井圈及铸铁箅子 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 14 | 1577.15 |  | 22080.1
48 | 011706001006 | 雨水检查井 | 1.名称:雨水检查井 2.位置:绿化带 3.内容:φ700球墨铸铁防盗井盖，轻型井盖 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 23 | 2307.51 |  | 53072.73
49 | 011706001007 | 雨水检查井 | 1.名称:雨水检查井 2.位置:车行道 3.内容:φ700球墨铸铁防盗井盖，重型减震井盖 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 2342.76 |  | 2342.76
本页小计 | [8 empty] | 136914.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 3009.35 | 10.43 |  | 31387.52
51 | 040103001012 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1374.37 | 21.01 |  | 28875.51
52 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1079.92 | 238.89 |  | 257982.09
53 | 010501003005 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 68.48 | 668.52 |  | 45780.25
|  | 室外电气 | [6 empty] | 1138171.69
|  | 室外电力 | [6 empty] | 1019191.57
54 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC150 3.敷设方式:埋地 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1260.74 | 146.75 |  | 185013.6
55 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC100 3.敷设方式:埋地 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 623.78 | 103.66 |  | 64661.03
56 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC80 3.敷设方式:埋地 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 292.42 | 48.66 |  | 14229.16
57 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC50 3.敷设方式:埋地 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.4 | 23.61 |  | 646.91
本页小计 | [8 empty] | 628576.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x240+1x120 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 258.16 | 1027.17 |  | 265174.21
59 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 139.08 | 125.81 |  | 17497.65
60 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5X16 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 112.36 | 91.31 |  | 10259.59
61 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 156.05 | 87.8 |  | 13701.19
62 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x240+1x120 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 363.18 | 1076.16 |  | 390839.79
63 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x6 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 201.75 | 22.89 |  | 4618.06
64 | 030408006008 | 干包式电缆头 | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:240mm2以下 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 405.22 |  | 2431.32
65 | 030408006009 | 干包式电缆头 | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 164.4 |  | 328.8
66 | 030408006010 | 干包式电缆头 | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:16mm2以下 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 104.74 |  | 1047.4
本页小计 | [8 empty] | 705898.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称:过线井 2.参考《通讯管道人孔和手孔图集》YD5178-2009,第9~14页 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 14 | 2906.51 |  | 40691.14
68 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 275.27 | 10.43 |  | 2871.07
69 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 246.58 | 21.01 |  | 5180.65
|  | 室外照明 | [6 empty] | 118980.12
70 | 030404017056 | 室外林园照明总箱 | 1.名称:室外林园照明总箱 2.规格:Pe=20kW Ic=38A 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4409.64 |  | 4409.64
71 | 030412007001 | 三头悬臂式路灯 | 1.名称:三头悬臂式路灯 2.规格:380V 3*250W IP65 3.内容:灯杆高15米 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 2902.8 |  | 14514
72 | 030412007002 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:暖白色30W 3.内容:灯杆高度3.5米 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 14 | 1069.18 |  | 14968.52
73 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L50x50x5热镀锌角钢 3.规格:2.5m 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 19 | 113.2 |  | 2150.8
74 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x10 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 764.72 | 47.67 |  | 36454.2
本页小计 | [8 empty] | 121240.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC40 4.敷设方式:埋地 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 741.57 | 32.83 |  | 24345.74
76 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1.名称:过线井 2.规格尺寸:长1m*宽1m*深1.2m 3.参考《通讯管道人孔和手孔图集》YD5178-2009,第9~14页 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 1676.43 |  | 3352.86
77 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 1.名称:过线井 2.规格尺寸:长0.8m*宽0.8m*深1m 3.参考《通讯管道人孔和手孔图集》YD5178-2009,第9~14页 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 14 | 1341.74 |  | 18784.36
|  | 海绵城市 | [6 empty] | 48731.68
78 | 030109011002 | 雨水提升泵 | 1.名称:雨水提升泵 2.规格:Q=40m3/h,H=10m,N=2.2kW 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 1776.53 |  | 3553.06
79 | 030109011003 | 泥渣提升泵 | 1.名称:泥渣提升泵 2.规格:Q=80m3/h,H=15m，N=11.0kW 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 7706.61 |  | 15413.22
80 | 031001006064 | 压力排水管 | 1.名称:压力排水管 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.28 | 200.11 |  | 5058.78
本页小计 | [8 empty] | 70508.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 031001006065 | 水池管 | 1.名称:水池管 2.材质、规格:SUS304不锈钢管700 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.71 | 5014.17 |  | 13588.4
82 | 031003003097 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 2 | 129.04 |  | 258.08
83 | 031003003098 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1405.18 |  | 2810.36
84 | 031003003099 | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 839.05 |  | 1678.1
85 | 031003003100 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.焊接方法:法兰连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 535.22 |  | 1070.44
86 | 031002003018 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:φ219 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 375.4 |  | 1501.6
87 | 031002003019 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:φ790 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1899.82 |  | 3799.64
|  | 园林喷灌 | [6 empty] | 175058.99
88 | 030109011004 | 加压泵 | 1.名称:加压泵 2.规格:流量30m3/h,扬程50m,功率11kw 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 6763.26 |  | 6763.26
本页小计 | [8 empty] | 31469.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011706001008 | 加压泵井 | 1.名称:加压泵井 2.规格:阀门井做法详详国家标准图集08S305第44~46页 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 2267.5 |  | 2267.5
90 | 031001006066 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN100 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.00MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 346.64 | 64.89 |  | 22493.47
91 | 031001006067 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN80 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.00MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 293.84 | 46.75 |  | 13737.02
92 | 031001006068 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN65 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.25MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 244 | 36.16 |  | 8823.04
93 | 031001006069 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN50 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.25MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 201.97 | 32.26 |  | 6515.55
94 | 031001006070 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN40 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.25MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 94.42 | 21.53 |  | 2032.86
95 | 031001006071 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN32 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.6MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 795.48 | 17.32 |  | 13777.71
本页小计 | [8 empty] | 69647.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031001006072 | 塑料给水管 | 1.名称:塑料给水管 2.材质、规格:PE-DN25 3.连接形式:热熔 4.压力等级:1.6MPa 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 330.09 | 13.77 |  | 4545.34
97 | 011706001009 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:8A,工作压力2.1Bars,射程2.4m,半圆流量0.20m³/h,角度可调型 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25 | 21.85 |  | 546.25
98 | 011706001010 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:10A,工作压力2.1Bars,射程3.0m,半圆流量0.23m³/h,角度可调型 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 21.85 |  | 152.95
99 | 011706001011 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:12A,工作压力2.1Bars,射程3.7m,半圆流量0.30m³/h,角度可调型 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 21.85 |  | 196.65
100 | 011706001012 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:15A,工作压力2.1Bars,射程4.6m,半圆流量0.43m³/h,角度可调型 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29 | 21.85 |  | 633.65
101 | 011706001013 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:17A,工作压力2.1Bars,射程5.2m,半圆流量0.53m³/h,角度可调型 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 99 | 21.85 |  | 2163.15
102 | 011706001014 | 散射喷嘴 | 1.名称:散射喷嘴 2.规格:工作压力2.1Bars,射程1.5*9.1m,流量0.30m 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 21.85 |  | 327.75
本页小计 | [8 empty] | 8565.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011706001015 | 快速取水阀 | 1.名称:快速取水阀 2.规格:DN20 3.内容:含箱体 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 40.25 |  | 483
104 | 011706001016 | 直流电磁阀 | 1.名称:直流电磁阀 2.规格:DN80 3.内容:含箱体 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 912.77 |  | 912.77
105 | 011706001017 | 直流电磁阀 | 1.名称:直流电磁阀 2.规格:DN50 3.内容:含箱体 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 588 |  | 2352
106 | 031003003101 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.内容:含箱体、附件及砖基础 4.焊接方法:丝扣连接 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 272.38 |  | 272.38
107 | 031003003102 | 进气阀 | 1.名称:进气阀 2.规格、压力等级:DN50 3.内容:含箱体、附件及砖基础 4.焊接方法:丝扣连接 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 272.38 |  | 272.38
108 | 031003003103 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.焊接方法:丝扣连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 208.32 |  | 833.28
109 | 031003003104 | 压力调节器 | 1.名称:压力调节器 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 232.07 |  | 1160.35
本页小计 | [8 empty] | 6286.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 031003003105 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.焊接方法:丝扣连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 175.41 |  | 877.05
111 | 031003003106 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.焊接方法:丝扣连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 140.08 |  | 140.08
112 | 031003003107 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.焊接方法:丝扣连接 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 35.15 |  | 421.8
113 | 011706001018 | NODE-BT一站干电池蓝牙控制器 | 1.名称:NODE-BT一站干电池蓝牙控制器 2.内容:配直流电磁阀,配9V干电池,主阀控制器配雨量传感器和土壤湿度传感器探头 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 1241.69 |  | 1241.69
114 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 955.85 | 10.43 |  | 9969.52
115 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 749.65 | 21.01 |  | 15750.15
116 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑回填 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 49.32 | 238.89 |  | 11782.05
117 | 010501001007 | 垫层 | 1.名称:中粗砂垫层 2.厚度:100mm 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 150.55 | 289.7 |  | 43614.34
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 129884.04
本页小计 | [8 empty] | 83796.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 040101002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 |  | m3 | 2888.88 | 44.96 |  | 129884.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7347.34
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 7347.34
119 | 011702001012 | 基础 | 1.基础类型:底板模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.76 | 70.02 |  | 193.26
120 | 011702001013 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.38 | 42.52 |  | 58.68
121 | 011702011004 | 直形墙 | 1.侧壁模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 64.86 | 55.86 |  | 3623.08
122 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇顶板模板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.23 | 67.31 |  | 284.72
123 | 011702016003 | 井字架 | 1.内容:井深2米内 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 26 | 122.6 |  | 3187.6
124 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
125 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 137231.38
合 计 | [8 empty] | 2838725.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 192168.12 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 192168.12
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 283137.77 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 53723.26
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 336861.03 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-室外安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3367754.22 | 9 |  | 303097.88
合 计 | [6 empty] | 303097.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13