## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 24097121.80
1.1 | 土石方工程 | 331600.04
1.2 | 砌筑工程 | 499169.83
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 6516600.92
1.4 | 装配式工程 | 2781866.40
1.5 | 金属结构工程 | 1350334.22
1.6 | 门窗工程 | 1295332.65
1.7 | 屋面及防水工程 | 1892093.76
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 | 476316.64
1.9 | 楼地面装饰工程 | 2806096.14
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 4649965.63
1.11 | 天棚工程 | 728689.57
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 717746.82
1.13 | 其他装饰工程 | 51309.18
2 | 措施合计 | 3900250.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1570463.19
2.2 | 其他措施费 | 2329787.41
3 | 其他项目 | 2779185.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2409712.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 369472.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 30776557.54
5 | 增值税销项税额 | 2769890.18 |  |  | －
6 | 总造价 | 33546447.72
7 | 人工费 | 6110909.50
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 33,546,447.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 331600.04
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 195.94 | 8.78 |  | 1720.35
2 | 010103001001 | 回填方（基坑、基槽） | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源:原土回填 3.填土部位:基坑、基槽 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 935.38 | 21.06 |  | 19699.1
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源:原土回填 3.填土部位:大面积 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2291.96 | 8.85 |  | 20283.85
4 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源:借土回填，运距10km 3.填土部位:大面积 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6206.31 | 46.71 |  | 289896.74
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 499169.83
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:外墙200mm 3.砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 191.72 | 550 |  | 105446
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.11 | 561.85 |  | 1185.5
本页小计 | [8 empty] | 438231.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 691.13 | 536.48 |  | 370777.42
8 | 010401012001 | 零星砌砖-台阶 | 1.砌块品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2.砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.28 | 171.52 |  | 4850.59
9 | 010401012002 | 零星砌砖-水厕蹲位 | 1.砌块品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2.砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 28 | 603.94 |  | 16910.32
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 6516600.92
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 210.65 | 573.81 |  | 120873.08
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品防水混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 914.89 | 673.97 |  | 616608.41
12 | 010501003002 | 屋面柱墩 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 23.45 | 638.95 |  | 14983.38
本页小计 | [8 empty] | 1145003.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010501004001 | 地板 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 76.96 | 638.08 |  | 49106.64
14 | 010501004002 | 电梯坑集水坑 | 1.混凝土种类:泵送商品防水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.08 | 675.03 |  | 20304.9
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 617.17 | 762.32 |  | 470481.03
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 51.34 | 818.87 |  | 42040.79
17 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 36.12 | 832.51 |  | 30070.26
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 307.57 | 630.55 |  | 193938.26
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1407.69 | 649.32 |  | 914041.27
本页小计 | [8 empty] | 1719983.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010503004001 | 门槛、反坎 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 17.73 | 693.34 |  | 12292.92
21 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 16.72 | 710 |  | 11871.2
22 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.63 | 723.64 |  | 6245.01
23 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.21 | 710 |  | 1569.1
24 | 010504001001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 232.06 | 678.78 |  | 157517.69
25 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 202.72 | 678.78 |  | 137602.28
26 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 37.72 | 649.21 |  | 24488.2
本页小计 | [8 empty] | 351586.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010505003001 | 出屋管井顶盖板 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.76 | 599 |  | 3450.24
28 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 36.48 | 712.48 |  | 25991.27
29 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实 2.3:7灰土150厚 3.60厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压实赶光 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 296.96 | 106.19 |  | 31534.18
30 | 010507001002 | 无障碍坡道 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.88 | 64.1 |  | 953.81
31 | 010507004001 | 台阶-室外 | 1.混凝土种类:商品普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 13.97 | 675.18 |  | 9432.26
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 105.601 | 6419.69 |  | 677925.68
本页小计 | [8 empty] | 749287.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 59.455 | 5139.59 |  | 305574.32
34 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 55.93 | 5063.87 |  | 283222.25
35 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12~25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 471.405 | 4782.63 |  | 2254555.7
本页小计 | [8 empty] | 2843352.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ25以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.313 | 4763.13 |  | 6253.99
37 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:φ25以内 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6136 | 15.23 |  | 93451.28
38 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:φ32以内 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 17.04 |  | 221.52
|  | 装配式工程 | [6 empty] | 2781866.4
39 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:ALC条板 2.厚度:内墙100mm 3.安装:严控垂直、水平度误差在+4mm/2mm以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 242.57 | 108.1 |  | 26221.82
40 | 穗011210007002 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:ALC条板 2.厚度:内墙200mm 3.安装:严控垂直、水平度误差在+4mm/2mm以内 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2340.56 | 184.37 |  | 431529.05
41 | 穗011210007003 | 非承重隔墙 | 1.构件类型:ALC外墙板 2.构件混凝土强度等级:综合考虑 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 931.04 | 200.91 |  | 187055.25
本页小计 | [8 empty] | 744732.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 穗010518003001 | 装配式混凝土板 | 1.构件类型:预制混凝土叠合板 2.构件混凝土强度等级:综合考虑 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 402.86 | 3411.81 |  | 1374481.78
43 | 穗010518007001 | 装配式后浇混凝土 | 1.部位:部位:叠合板后浇混凝土 2.混凝土种类:泵送商品普通混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 730.85 | 660.21 |  | 482514.48
44 | 穗010518008001 | 装配式后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 50.695 | 5524.49 |  | 280064.02
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 1350334.22
45 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙体类型:内墙 2.钢丝网直径、间距:不同材质交界处每边挂150mm宽φ0.5@10x10镀锌钢丝网 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 238.73 | 20.43 |  | 4877.25
46 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢通:180*100*4mm、140*80*4mm、200*200*4mm 2.底漆采用环氧富锌 3.表面耐火氟碳喷涂 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 7.229 | 7982.78 |  | 57707.52
本页小计 | [8 empty] | 2199645.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢通:180*100*4mm、140*80*4mm、50*50*5mm 2.底漆采用环氧富锌 3.表面耐火氟碳喷涂 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 40.595 | 8005.51 |  | 324983.68
48 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.镀锌钢通:200*100*6mm、150*100*4mm、200*200*10mm、50*50*5mm 2.底漆采用环氧富锌 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 5.043 | 6573.79 |  | 33151.62
49 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.镀锌钢通:200*100*6mm、50*50*5mm 2.底漆采用环氧富锌 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.799 | 6605.31 |  | 25093.57
50 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.锚板12mm厚镀锌钢板,锚筋12厘螺纹钢 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.352 | 9142.49 |  | 30645.63
51 | 穗010609001001 | 钢屋面板-R5 | 1.3mm厚穿孔铝板(颜色详平面标注) 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2259.82 | 320.85 |  | 725063.25
52 | 穗010609001002 | 钢屋面板-R5 | 1.2.5mm厚铝板(颜色详平面标注) 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 587.84 | 253.15 |  | 148811.7
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1295332.65
53 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制普通门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、百叶、玻璃、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 284.08 | 583.28 |  | 165698.18
本页小计 | [8 empty] | 1453447.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:单扇钢质防火门甲级 2.综合考虑:闭门器、门框、门扇、亮子、百叶、玻璃、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.66 | 568.22 |  | 5489.01
55 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质防火门甲级 2.综合考虑:闭门器、顺位器、门框、门扇、亮子、百叶、玻璃、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 66.88 | 612.21 |  | 40944.6
56 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:单扇钢质防火门乙级 2.综合考虑:闭门器、门框、门扇、亮子、百叶、玻璃、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.87 | 568.48 |  | 9021.78
本页小计 | [8 empty] | 55455.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质防火门乙级 2.综合考虑:闭门器、顺位器、门框、门扇、亮子、百叶、玻璃、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 31.05 | 590.01 |  | 18319.81
58 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火卷帘 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 135 | 467.22 |  | 63074.7
59 | 010803002002 | 卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火卷帘 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 135 | 296.22 |  | 39989.7
60 | 010807001001 | 金属平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗（上悬窗） 2.框、扇材质:70系列,窗用主型材主要受力部位基材截面壁厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6mm低透光热反射+12mm空气+6mm透明玻璃 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 317.17 | 683.64 |  | 216830.1
61 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.96 | 602.71 |  | 7811.12
62 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质:铝合金地弹门 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 58.1 | 570.38 |  | 33139.08
本页小计 | [8 empty] | 379164.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010807001002 | 铝合金幕墙 | 1.型材:铝合金 2.玻璃：6(low-e)+12A+6mm钢化中空玻璃 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 818.15 | 814.53 |  | 666407.72
64 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.锚板12mm厚镀锌钢板,锚筋12厘螺纹钢 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.129 | 9142.49 |  | 28606.85
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 1892093.76
65 | 010902001001 | 隔热上人平屋面（倒置式）-R1 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平压光 2.专用基层处理剂 3.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光 5.1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度140℃，遇墙上反高出完成面400mm 6.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 7.隔离层聚酯纤维无纺布 8.40厚C20细石混凝土层，内渗微膨胀剂(内配φ6@200双向钢筋网，分格缝间距4*4m，缝宽20，建筑密封胶嵌缝，钢筋在分格缝处切断)，表面加水泥粉随手抹光 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2281.63 | 281.68 |  | 642689.54
本页小计 | [8 empty] | 1337704.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010902001002 | 隔热不上人平屋面（倒置式）-R2中间 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平压光 2.专用基层处理剂 3.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光 5.1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度140℃，遇墙上反高出完成面400mm 6.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 7.隔离层聚酯纤维无纺布 8.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分隔缝间距1m*1m，缝宽20,防水油膏灌缝表面加水泥粉随手抹光 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 663.26 | 246.19 |  | 163287.98
本页小计 | [8 empty] | 163287.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010902001003 | 隔热不上人平屋面（倒置式）-R2两翼 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平压光 2.专用基层处理剂 3.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光 5.1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度140℃，遇墙上反高出完成面400mm 6.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 7.隔离层聚酯纤维无纺布 8.40厚C20细石混凝土层，内渗微膨胀剂(内配φ6@200双向钢筋网，分格缝间距4*4m，缝宽20，建筑密封胶嵌缝，钢筋在分格缝处切断)，表面加水泥粉随手抹光 9.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分隔缝间距1m*1m，缝宽20,防水油膏灌缝表面加水泥粉随手抹光 10.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2708.72 | 315.53 |  | 854682.42
本页小计 | [8 empty] | 854682.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010902001004 | 无隔热不上人平屋面-R3 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平压光 2.专用基层处理剂 3.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光 5.1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料，耐热度140℃，遇墙上反高出完成面400mm 6.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 7.隔离层聚酯纤维无纺布 8.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分隔缝间距1m*1m，缝宽20,防水油膏灌缝表面加水泥粉随手抹光 9.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.53 | 252.93 |  | 7469.02
69 | 011102003001 | 上人平屋面-R1 | 1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉(洒适量清水) 2.8~10厚防滑地砖（防滑等级应达到B级），5-8mm缝隙,1:1水泥砂浆填缝 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2281.63 | 98.16 |  | 223964.8
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 476316.64
70 | 011001001001 | 隔热上人平屋面-R1、R2 | 1.雨槽型挤塑聚苯乙烯保温隔热板，厚度88厚(施工值110)，聚酯酸乙烯乳液点粘 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5653.61 | 84.25 |  | 476316.64
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 2806096.14
|  | 粗装修 | [6 empty] | 2284852.79
本页小计 | [8 empty] | 707750.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010103001004 | 回填方 | 1.400 厚砂夹石(碎石、卵石占全重比为 30%,粒径不大于 5cm)分层压实，分层厚度200mm，压实系数0.95 2.回填部位:首层所有室内房间 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1945.63 | 252.37 |  | 491018.64
72 | 011101001001 | 水泥砂浆地面-G1 | 1.100 厚混凝土垫层 2.双层隔潮塑料薄膜 3.100厚C30混凝土地坪板，顶部满铺单层∅8@200mm(三级钢)钢筋，原浆收光； 4.纵横各扫素水泥浆一道 5.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.97 | 176.66 |  | 3881.22
73 | 011102003002 | 地砖地面-G2 | 1.100 厚混凝土垫层 2.双层隔潮塑料薄膜 3.100厚C30混凝土地坪板，顶部满铺单层∅8@200mm(三级钢)钢筋，原浆收光； 4.纵横各扫素水泥浆一道 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒素水泥粉一道 6.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝,专用填缝料或素水泥浆填缝 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 798.29 | 250.67 |  | 200107.35
本页小计 | [8 empty] | 695007.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011102003003 | 防水防滑地面-G3 | 1.100厚混凝土垫层 2.双层隔潮塑料薄膜 3.100厚C30混凝土地坪板，顶部满铺单层∅8@200mm(三级钢)钢筋，原浆收光 4..20厚聚合物水泥防水砂浆，遇墙上反至地面完成面以上300 5.600厚1:6水泥陶粒回填，40厚C20混凝土压面层，内配∅6@200双向钢筋网 6.最薄处30厚细石混凝土2%找坡层，坡向集水井或排水口 7.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上翻至地面完成面以上300 8.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒素水泥粉一道 9.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝,专用填缝料或素水泥浆填缝 10.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 109.94 | 656.31 |  | 72154.72
75 | 011102003004 | 密封固化剂地面（A级）-G4 | 1.100 厚混凝土垫层 2.双层隔潮塑料薄膜 3.200厚C30 混凝土，内掺冷拉切断型钢纤维 35Kg/m3 ，地坪板顶部满铺单层∅12@150mm(三级钢)钢筋，均布荷载满足3吨/m2, 6x6米范围内切制伸缩缝隙，切制深度30mm，切制缝宽3mm 4.3mm厚金刚砂耐磨面层(不少于5kg/m2 ) 5.密封固化剂渗透抛光面层 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3992.17 | 315.33 |  | 1258850.97
本页小计 | [8 empty] | 1331005.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011102003005 | 防静电架空地面（A级）-G6 | 1.100 厚混凝土垫层 2.双层隔潮塑料薄膜 3.100厚C30混凝土地坪板，顶部满铺单层∅8@200mm(三级钢)钢筋，原浆收光 4.纵横各扫素水泥浆一道 5.20厚1:2水泥砂浆抹面压光（防尘处理） 6.300高架空防静电活动地板（A级） 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 73.72 | 725.39 |  | 53475.75
77 | 011101001002 | 水泥砂浆楼面-L1 | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.74 | 21.8 |  | 822.73
78 | 011102003006 | 地砖楼面（隔声、A级）-L2 | 1.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 2.2厚水泥胶浆一道粘贴 3.3厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 4.20厚1:3水泥砂浆结合层，表面1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 5.10厚地板砖铺实拍平,留2mm缝，专用填缝料填缝 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 45 | 147.38 |  | 6632.1
79 | 011106002001 | 楼梯面层-L2 | 1.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 166.37 | 75.27 |  | 12522.67
本页小计 | [8 empty] | 73453.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011102003007 | 防水防滑楼面-L3 | 1.600厚1:6水泥陶粒回填，40厚C20混凝土压面层，内配∅6@200双向钢筋网 2.20厚聚合物水泥防水砂浆，遇墙上反至地面完成面以上300 3.最薄处30厚细石混凝土2%找坡层，坡向集水井或排水口 4.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上翻至地面完成面以上300 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒素水泥粉一道 6.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝,专用填缝料或素水泥浆填缝 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 228.48 | 602.01 |  | 137547.24
81 | 011105003001 | 瓷砖踢脚（A级）-T3 | 1.专用砂浆甩毛 2.15厚WP M15预拌砂浆粉平 3.5厚瓷砖专用粘贴剂 4.成品面砖踢脚线(与地面面砖配套) 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.92 | 117.72 |  | 9643.62
82 | 011105006001 | 不锈钢踢脚（A级）-T4 | 1.专用砂浆甩毛 2.抹灰基层同墙面 3.配套金属卡件或内衬夹板基层安装在墙上 4.成品304不锈钢踢脚线固定 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 50.62 | 227.89 |  | 11535.79
83 | 011101003001 | 无障碍坡道地面 | 1.φ20钢筋压菱形防滑槽 2.50厚C30细石混凝土磨耗层,内配φ6@200双向钢筋网,分隔缝间隙4*4m，缝宽20 ,建筑密封胶嵌缝,钢筋在分隔缝处切断,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.88 | 65.44 |  | 973.75
本页小计 | [8 empty] | 159700.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.8~10厚防滑地砖(防滑等级应达到B级),水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(洒适量清水) 3.素水泥浆一道 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 139.66 | 171.75 |  | 23986.61
85 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.28 | 60.1 |  | 1699.63
|  | 精装修 | [6 empty] | 521243.35
86 | 011102003008 | 块料楼地面-侯梯厅、办事大厅等 | 1.10厚地板砖铺实拍平,留2厘缝,专用填缝料填缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,表面1:1 水泥砂浆加建筑胶结合层 3.刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 4.1:2.5 水泥砂浆找平层,最薄处不小于 15厚,随手抹光 5.素水泥浆结合层纵横各一道 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2422.24 | 139.79 |  | 338604.93
87 | 011105003002 | 瓷砖踢脚（A级） | 1.专用砂浆甩毛 2.15厚WP M15预拌砂浆粉平 3.5厚瓷砖专用粘贴剂 4.成品面砖踢脚线(与地面面砖配套) 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 94.83 | 117.72 |  | 11163.39
88 | 011105006002 | 不锈钢踢脚（A级） | 1.专用砂浆甩毛 2.抹灰基层同墙面 3.配套金属卡件或内衬夹板基层安装在墙上 4.成品304不锈钢踢脚线固定 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.35 | 227.89 |  | 535.54
本页小计 | [8 empty] | 375990.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011102003009 | 防静电架空楼面（A级） | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2水泥砂浆抹面压光（防尘处理） 3.300高架空防静电活动地板（A级） 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 299.61 | 570.54 |  | 170939.49
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 4649965.63
|  | 外立面装修 | [6 empty] | 4033920.31
90 | 011201001001 | W1涂料外墙面 | 1.墙体基层，砌体勾缝，喷湿墙面 2.刷素水泥浆一道(内海建筑胶，重量比为水泥:建筑胶:水=10:1:4) 3.外墙砌体外侧满挂钢丝网(Ф1@150)，钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰 4.5厚 M15聚合物水泥防水砂浆 5.15厚M15水泥防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维） 6.满刮外墙腻子一道，打磨整平 7.外墙刷漆涂料面层两遍（不分颜色） 8.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4833.56 | 144.6 |  | 698932.78
本页小计 | [8 empty] | 869872.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011209001001 | W2铝板幕墙面（墙体抹灰） | 1.墙体基层，砌体勾缝，喷湿墙面； 2.刷素水泥浆一道(内海建筑胶，重量比为水泥:建筑胶:水=10:1:4)； 3.外墙砌体外侧满挂钢丝网(Ф1@150)，钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰； 4.5厚 M15聚合物水泥防水砂浆 5.15厚M15水泥防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维）； 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2195.89 | 66.05 |  | 145038.53
92 | 011209001002 | W2不锈钢板幕墙面（2mm厚） | 1.外墙幕墙2mm不锈钢板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 389.69 | 460.64 |  | 179506.8
93 | 011209001003 | W2铝单板幕墙面（2.5mm厚） | 1.外墙幕墙2.5mm厚氟碳漆铝单板 2.钢骨架、五金等零星构件 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4235.6 | 648.71 |  | 2747676.08
94 | 011207001001 | 墙面铝条 | 1.70mm宽铝条,间隔80mm 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 262.89 | 637.6 |  | 167618.66
95 | 011209001004 | 带骨架铝单板雨蓬（2.5mm板） | 1.外墙幕墙2.5mm厚氟碳漆铝单板 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 51.09 | 1487.57 |  | 75999.95
96 | 011201001002 | W1涂料外墙面(首层查验平台、走道室内轻质墙面)-不抹灰 | 1.外墙刷漆涂料面层两遍（不分颜色） 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1085.46 | 17.64 |  | 19147.51
|  | 内墙粗装修 | [6 empty] | 263812.6
本页小计 | [8 empty] | 3334987.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 011201001003 | 涂料内墙（A级）砖墙面-N2 | 1.墙柱表面界面剂处理 2.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4843.42 | 32.57 |  | 157750.19
98 | 011204003001 | 防水内墙面(生活泵房、茶水间)砖墙面-N3 | 1.刷素水泥浆一道（内渗建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水＝10：1：4） 2.15厚聚合物水泥砂浆找平层 3.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（II型）到顶 4.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层(内掺5%801胶) 5.5厚浅色釉面砖到顶，白水泥擦缝 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 478.23 | 195.79 |  | 93632.65
99 | 011201001004 | 防水腻子面（管井）砖墙面-N4 | 1.刷素水泥浆一道（内渗建筑胶，重量比为 水泥：建筑胶：水＝10：1：4），刷前先喷湿墙面 2.10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 480.47 | 25.87 |  | 12429.76
|  | 内墙精装修 | [6 empty] | 352232.72
100 | 011201001005 | 挂网人工增加费 | 1.综合考虑挂网位置的抹灰人工增加费 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 238.73 | 7.16 |  | 1709.31
本页小计 | [8 empty] | 265521.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011201001006 | 涂料内墙（A级）砖墙面-PT01 | 1.墙柱表面界面剂处理 2.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1334.64 | 32.57 |  | 43469.22
102 | 011406001001 | 抹灰面油漆-砖墙面、轻质墙面-PT01 | 1.内墙满批腻子二道,砂纸磨平 2.喷涂高级无机防潮涂料二底二面(防潮、防霉) 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4596.67 | 37.12 |  | 170628.39
103 | 011204003002 | 防水内墙面(A级)卫生间-CT05 | 1.专用勾缝剂勾缝 2.墙面砖铺贴(粘贴前面砖充分浸湿) 3.5mm厚瓷砖专用粘贴剂(或按厂家产品技术要求) 4.1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料涂至墙身1.8米高 5.涂刷3mm厚专用界面剂 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 804.61 | 128.44 |  | 103344.11
104 | 011204001001 | 石材墙面-ST03 | 1.办事大厅台面 2.米黄色大理石 3.厚度：20mm 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.39 | 482.21 |  | 10314.47
105 | 011505001001 | 洗漱台-ST02 | 1.卫生间台盆 2.白色大理石 3.厚度：20mm 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.99 | 661.54 |  | 8593.4
106 | 011505010001 | 镜面玻璃-MR01 | 1.卫生间镜子 2.银色玻璃 3.厚度:5mm 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.73 | 108.82 |  | 514.72
本页小计 | [8 empty] | 336864.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011207001002 | 墙面装饰板-WD01 | 1.定制成品木饰面板钉装饰条封边条(木种及纹理要求详精装图纸) 2.中距300mm竖向轻钢龙骨与金属卡固定;中距300~400mm金属卡与墙面固定 3.满铺防潮棉;安装配套铝合金固定挂条,挂条间距小于400mm 4.20厚WP M20预拌砂浆分两道粉平 5.专用砂浆甩毛 6.加气混凝土、混凝土砖等墙体 7.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 48.07 | 149.3 |  | 7176.85
108 | 011210003001 | 玻璃-GL01 | 1.安装12mm厚白色烤漆超白玻,不锈钢压边条收边 2.玻璃金属挂件使用不锈钢螺栓固定在横向方钢 3.50系列横向镀锌方钢焊接在竖向方钢 4.50系列竖向镀锌方钢使用角钢固定件固定在墙面 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.5 | 288.1 |  | 6482.25
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 728689.57
109 | 011302001001 | 铝方通顶棚-AL04 | 1.采用卡扣式专用龙骨固定2mm厚铝方通与龙骨固定 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环固定 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1478.1 | 214.91 |  | 317658.47
本页小计 | [8 empty] | 331317.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011302001002 | 铝扣板顶棚-AL02 | 1.铝合金平板与专用配套龙骨勾挂式固定 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环固定 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2616.44 | 107 |  | 279959.08
111 | 011302001003 | 硅酸钙板顶棚-D03 | 1.防潮防霉无机涂料二底二面 2.满刮2道耐水腻子打平 3.面板接缝处贴接缝带,刮腻子找平 4.双层9厚硅钙板错缝拼装,专用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺丝距板边长边不小于10,短边不小于15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000,用刮插件与次龙骨连结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60X27X0.6,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 7.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定(吊杆大于1500需做反支撑) 8.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 75.83 | 223.17 |  | 16922.98
本页小计 | [8 empty] | 296882.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011302001004 | 白色穿孔铝板吊顶-AL03 | 1.铝合金平板与专用配套龙骨勾挂式固定 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 92.25 | 266.85 |  | 24616.91
113 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.硅酸钙板窗帘盒 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 268.4 | 58.61 |  | 15730.92
114 | 010606013001 | 吊顶反向支撑 | 1.50*50*5角钢满焊 2.银漆三遍 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 5.571 | 13247.39 |  | 73801.21
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 717746.82
115 | 011406001002 | 抹灰面油漆(砖墙面、轻质墙面)-N2 | 1.内墙满批腻子二道,砂纸磨平 2.喷涂高级无机防潮涂料二底二面(防潮、防霉) 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4989.28 | 36.82 |  | 183705.29
116 | 011406001003 | 抹灰面油漆(管井)-N4 | 1.满刮防水腻子两道，砂纸磨平 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 480.47 | 11.22 |  | 5390.87
117 | 011406001004 | 涂料顶棚-D2b | 1.3-5厚水泥灰(加108胶)找平 2.满刮腻子两道，砂纸磨平 3.刷白色无机涂料一底两面（A级） 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1500.26 | 36.72 |  | 55089.55
本页小计 | [8 empty] | 358334.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011406001005 | 防水防潮顶棚-D3a | 1.1.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）一道 2.满刮腻子两道，砂纸磨平 3.刷白色无机防霉涂料一底两面（A级） 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 257.03 | 65.69 |  | 16884.3
119 | 011406001006 | 涂料顶棚-PT02 | 1.喷涂无机防潮涂料二道(防潮、防霉) 2.天棚满批腻子二道,砂纸磨平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 5. 楼板底表面界面剂处理 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6166.42 | 68.77 |  | 424064.7
120 | 011406001007 | 涂料顶棚-PT01 | 1.喷涂无机防潮涂料二道(防潮、防霉) 2.内墙满批腻子二道,砂纸磨平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底打毛 5. 楼板底表面界面剂处理 6.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 474.22 | 68.77 |  | 32612.11
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 51309.18
121 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.工程部位:梯井侧普通楼梯栏杆 2.栏杆:24方钢 3.扶手:φ60*3钢管扶手 4.含预埋件、预埋锚筋 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 75.56 | 270.56 |  | 20443.51
本页小计 | [8 empty] | 494004.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.铝合金基座、铝合金中心板、热塑性折线形橡胶条 2.φ8塑料胀锚螺栓@400 3.大样:国标14J936图集1/AD1 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27 | 57.68 |  | 1557.36
123 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.铝合金基座、铝合金中心板、M6沉头螺栓、滑杆件M6不锈钢 2.1.5厚铝合金排水沟、φ8塑料胀锚螺栓@300 3.大样:国标14J936图集1/AD1 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 49.67 | 80.7 |  | 4008.37
124 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔离围网(通透) 2.高度不低于2.5m 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 146.49 | 67.15 |  | 9836.8
125 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.隔离围网(通透) 2.高度3m 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 108.86 | 18.77 |  | 2043.3
126 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.立柱：80x40x5mm不锈钢钢管 2.玻璃：8+1.52PVB+8夹胶玻璃 3.高度：1.5m 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.78 | 489.7 |  | 4789.27
本页小计 | [8 empty] | 22235.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 011508004001 | 门牌 | 1.门牌号标识工程由标识厂家二次深化设计,由建设及设计单位确认后方可施工安装 2.号码牌底板为1.0mm304#黑色镜面不锈钢;号码牌边框为1.0mm304#金色镜面不锈钢,切割,折弯;门牌文字5mm厚白色压克力立体字 3.贴于各层房间门边墙身,墙面安装,底边离地1.8米高 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 108 | 33.46 |  | 3613.68
128 | 011508004002 | 导视牌 | 1.导视牌标识工程由标识厂家二次深化设计,由建设及设计单位确认后方可施工安装 2.导视牌底板为20mm后透明钢化玻璃;导视牌边框为1.0mm304#灰色拉丝不锈钢,切割,折弯;导视牌文字5mm厚黑色压克力立体字 3.贴于各层走道墙身,墙面安装,底边离地0.8米高 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 75.07 |  | 975.91
129 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.锚板12mm厚镀锌钢板,锚筋12厘螺纹钢 2.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.442 | 9142.49 |  | 4040.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2897395.43
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 567608.02
130 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 2.已包括脚手架使用费 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2614.7 | 45.27 |  | 118367.47
本页小计 | [8 empty] | 126998.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.已包括脚手架使用费 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4552.23 | 33.39 |  | 151998.96
132 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:7.5m以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5137.4 | 22.88 |  | 117543.71
133 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3067.61 | 13.65 |  | 41872.88
134 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:7.5m以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2762.88 | 34.55 |  | 95457.5
135 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1674.1 | 22.97 |  | 38454.08
136 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:20m以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 1956.71 |  | 3913.42
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 2329787.41
137 | 011702001001 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 504.29 | 31.38 |  | 15824.62
138 | 011702001002 | 独立基础 | 1.基础类型:独立基础模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1063.44 | 53.38 |  | 56766.43
本页小计 | [8 empty] | 521831.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 011702001003 | 电梯坑集水井 | 1.基础类型:电梯基坑、集水坑模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 98.94 | 57.11 |  | 5650.46
140 | 011702001004 | 屋面柱墩 | 1.基础类型:柱墩模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 187.6 | 66.84 |  | 12539.18
141 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8外 2.柱形状、截面尺寸综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 434.89 | 66.84 |  | 29068.05
142 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.模板类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度7.5m 1.8外 2.柱形状、截面尺寸综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1344.22 | 86.01 |  | 115616.36
143 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.模板类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m 1.8外 2.柱形状、截面尺寸综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 560.23 | 71.63 |  | 40129.27
144 | 011702004001 | 异形柱 | 1.模板类型:圆形柱模板 支模高度3.6m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 92.2 | 120.98 |  | 11154.36
145 | 011702004002 | 异形柱 | 1.模板类型:圆形柱模板 支模高度7.5m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 493.52 | 140.14 |  | 69161.89
本页小计 | [8 empty] | 283319.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.模板类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内 2.柱形状、截面尺寸综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.68 | 60.95 |  | 10463.9
147 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板类型:构造柱模板 支模高度3.6m 2.柱形状、截面尺寸综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1199.32 | 75.55 |  | 90608.63
148 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2443.2 | 61.99 |  | 151453.97
149 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 支模高度7.5m 梁宽25cm以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1819.14 | 108.8 |  | 197922.43
150 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 支模高度7.5m 梁宽25cm以外 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3962.47 | 115.97 |  | 459527.65
151 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 支模高度4.5m 梁宽25cm以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 946.39 | 81.79 |  | 77405.24
152 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 支模高度4.5m 梁宽25cm以外 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1778.4 | 88.96 |  | 158206.46
本页小计 | [8 empty] | 1145588.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 支模高度3.6m 梁宽25cm以内 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 56.29 | 72.79 |  | 4097.35
154 | 011702008001 | 门槛、反坎 | 1.门槛模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 176.97 | 54.81 |  | 9699.73
155 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 268.48 | 54.81 |  | 14715.39
156 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.75 | 54.81 |  | 1795.03
157 | 011702011001 | 女儿墙 | 1.模板类型:女儿墙模板 墙厚40cm以内 支模高度3.6m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2279.1 | 49.62 |  | 113088.94
158 | 011702011002 | 直形墙 | 1.模板类型:直形墙铝合金模板 支模高度7.5m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1588.84 | 97.24 |  | 154498.8
159 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度7.5m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 139.33 | 107.36 |  | 14958.47
160 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.5m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.65 | 77.91 |  | 6361.35
161 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.59 | 68.1 |  | 2355.58
本页小计 | [8 empty] | 321570.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 011702016001 | 平板(板缝) | 1.板缝模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 580.52 | 57.75 |  | 33525.03
163 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 166.37 | 188.63 |  | 31382.37
164 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构、剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m以内 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8897.47 | 43.03 |  | 382858.13
165 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机安拆费 2.塔式起重机基础 3.符合设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 28649.86 |  | 28649.86
166 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯安拆 2.符合设计及规范要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 2 | 15151.24 |  | 30302.48
本页小计 | [8 empty] | 506717.87
合 计 | [8 empty] | 26994517.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1002855.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
6 | 2.10 | 机械台班进退场
合 计 |  |  |  |  | 1002855.17
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2409712.18 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 369472.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2779185.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综保区监管及配套设施建设工程施工总承包-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 30776557.54 | 9 |  | 2769890.18
合 计 | [6 empty] | 2769890.18
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13