## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气给排水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气
1.2 | 给水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱AL-LD1 | 1.不锈钢板喷涂草绿色，坐地明装，防水防潮防尘，IP65,详定制厂家参数 |  | 套 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱AL-LD2 | 1.不锈钢板喷涂草绿色，坐地明装，防水防潮防尘，IP65,详定制厂家参数 |  | 套 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 4.接地要求:按规范接地 5.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 6.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m | 6284.69
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 4.接地要求:按规范接地 5.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 6.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m | 3177.33
5 | 031001001001 | 水煤气镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 436.75
6 | 030409001001 | 镀锌圆钢Φ12接地 | 1.镀锌圆钢Φ12接地 |  | m | 436.75
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 7.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m | 6849.49
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 7.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m | 3425.75
9 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称：一般路灯 2.规格型号：60WLED灯~220V,铸铝，面喷塑，户外氟碳漆/3000K,IP65,基座安装，H=5.0米 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 套 | 46
10 | 030412007002 | 路灯基础 | 1.基础工程 现浇混凝土基础C25 2.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 座 | 46
11 | 030412001001 | 草坪灯 | 1.名称：草坪灯 2.规格型号：9WLED灯~220V,铸铝，面喷塑，3000K,IP65,基座安装，H=0.6米 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 套 | 55
12 | 030412007003 | 庭院灯 | 1.名称：草坪灯 2.规格型号：30WLED灯~220V,铸铝，面喷塑，户外氟碳漆/3000K,IP65,基座安装，H=3.5米 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 套 | 157
13 | 030412007004 | 庭院灯基础 | 1.基础工程 现浇混凝土基础C25 2.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 座 | 157
14 | 040504001001 | 手孔井 | 1.名称：0.4*0.4*0.5，砖砌井，含树脂井框及盖板 2.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 座 | 5
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式：人机配合 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m3 | 2149.35
16 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1464.7
17 | 040103002001 | 土方内运 | 1.土方内运，运距3KM以内 |  | m3 | 684.64
18 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填砂 2.厚度：300mm |  | m3 | 684.64
电气合计
给水
19 | 040502009001 | 绿化水表组DN100 | 1.内含DN150水表2套、蝶阀4套、止回阀2套、伸缩接头2个、三通2个、弯头2个 2.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | 组 | 2
20 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌矩形立式水表井 2.管道直径:DN100 3.井规格:2150mm×1100mm×1400mm 4.井盖材质及规格:球墨铸铁井盖D700mm 5.垫层：厚度100mm，混凝土C10 6.砌筑：水泥砂浆M10 7.底板、盖板：钢筋混凝土C25，底板厚度：200mm,盖板厚度150mm， 8.其他:做法详见国标图集05S502第44页 9.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 座 | 2
21 | 040501004009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:绿化给水 3.材质、规格:PE塑料管 DN100 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m | 246.69
22 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式：人机配合 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 |  | m3 | 43.17
23 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 41.23
24 | 040103002002 | 土方内运 | 1.土方内运，运距3KM以内 |  | m3 | 1.94
给水合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30996.99 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 宗 |  | 30996.99
合 计 |  |  |  | 30996.99 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气给排水 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21