## 提问信息列表
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 1.本项目实际响应项目经理能否与投标登记时锁定项目经理不一致？ 2.工程类科技创新奖项具体指什么奖项？科学进步奖项是否属于此类？ 3.在清单VI标识系统工程（安健环）中没有综合单价，请问这一部分是暂列项，还是需要我们进行报价并包含在总价中。 2.在地下室内装修中第14项没有工程量，请明确工程量。3.招标文件中附件 13， 预付款支付比例或金额:(合同价-安全文明施工费)的[可选项]10%，其中的“可选项”指的是什么? 4.在导入Excel清单中会出现一部分项目编码重复，导致与原清单不符，是否作为废标条件？能否提供广联达COS文件？ | ******* | 2024-05-23 15:58:04 | 2024-05-30 10:52:32 | 1、不能。 2、与房屋建筑工程类相关的科技创新类奖项。 3、属于非暂列项，VI标识系统工程（安健环）工程量清单详见附件(珠海供电局变电所导视系统设计（安健环）清单),需按所列材料名称进行报价。 4、地下室内装修工程清单第14项“011102003002 防滑地砖（楼2）负二层”工程量为146.84m2。 5、“[可选项]”为多余内容，合同签订时修正。 6、项目编码应与招标人提供的工程量清单保持一致，导入项目编码重复应在软件手动修正；是否废标条件以招标文件规定为准；无广联达cos文件。
2 | 1、工程量清单，地下建筑结构工程的地下室内装修工程清单“011102003002 防滑地砖（楼2）负二层”工程量为0，请确认是否有误？若有误请核实更改。 | ******* | 2024-05-24 15:37:42 | 2024-05-30 10:53:37 | 1、地下室内装修工程清单第14项“011102003002 防滑地砖（楼2）负二层”工程量为146.84m2； 2、地下室内装修工程清单第15项“011102003003 防滑地砖（楼2）负一层”工程量为由314.47修正为167.63m2。
3 | 1、能否提供CAD版图纸？2、能否提供地质勘察报告？3、基坑支护设计说明“6.7拆换撑设计”之“（2）.....车道坡道位置采用钢管换撑，浇筑外墙时应在拟换撑位置预埋钢板”，而在提供的设计图纸中无钢管换撑设计图或节点，请明确？4、工程量清单（建筑物桩基础）“序号3，预制钢筋砼管桩（送桩），要求送桩长度不大于2.0m”而根据支护结构设计为灌注桩+一道内支撑的形式，在坑底打桩已不现实，在坑顶打桩无论怎样操作送检长度都会超过2.0m，请明确？5、一、二期中间的连廊，施工时涉及到预留和预埋，而相应的预埋预留图纸则在二期的值班用房图纸当中，请提供？6、请提供现场施工时临时用水、临时用电情况及接驳点位置 | ******* | 2024-05-27 11:39:11 | 2024-05-30 10:54:47 | 1.本项目提供PDF版图纸，无CAD版本。 2.补充提供勘察报告电子版，详见附件。 3.补充图纸，详见右侧截图。 4.投标人自行考虑。坑定施工时，送桩深度可参考结施通03第四.5条。 5.一期相关的预埋件已有体现，详见结施10，右侧截图示意。 6.临电接驳点需在施工准备阶段报装后方能明确，接驳电缆暂按YJV22-8/15KV-3X120，长度2KM考虑；临时用水接驳点需报供水公司后方能确定。
4 | 1、能否提供CAD版图纸？2、能否提供地质勘察报告？3、基坑支护设计说明“6.7拆换撑设计”之“（2）......车道坡道位置采用钢管换撑，浇筑外墙时应在拟换撑位置预埋钢板”，而在提供的设计图纸中无钢管换撑设计图或节点，请明确？4、工程量清单（建筑物桩基础）“序号3，预制钢筋砼管桩（送桩），要求送桩长度不大于2.0m”而根据支护结构设计为灌注桩+一道内支撑的形式，在坑底打桩已不现实，在坑顶打桩无论怎样操作送检长度都会超过2.0m，请明确？5、一、二期中间的连廊，施工时涉及到预留和预埋，而相应的预埋预留图纸则在二期的值班用房图纸当中，请提供？6、请提供现场施工时临时用水、临时用电情况及接驳点位置 | ******* | 2024-05-27 11:40:52 | 2024-05-30 10:57:31 | 1.本项目提供PDF版图纸，无CAD版本。 2.可以提供勘察报告电子版。 3.补充图纸，详见右侧截图。 4.投标人自行考虑。坑定施工时，送桩深度可参考结施通03第四.5条。 5.一期相关的预埋件已有体现，详见结施10，右侧截图示意。 6.临电接驳点报装供电局后才能给出，按此规格YJV22-8/15KV-3X120，长度2KM暂估；临时用水接驳点需报供水公司后确定。
5 | 商务评分标准中的企业获奖情况中未明确省协会奖评分标准，如广东省建筑业协会颁发的奖项，是否与省部级奖项同等评分? | ******* | 2024-05-28 10:25:45 | 2024-05-30 10:58:13 | 按照广东省建筑施工企业现行评奖规则由评标专家组确定。
6 | 按各地省、市建设工程优质结构奖评审办法，优质结构奖项属于质量奖项，请问优质结构奖是否也属于商务评分中企业获奖情况里的优质工程奖 | ******* | 2024-05-28 11:27:15 | 2024-05-30 10:58:38 | 按照广东省建筑施工企业现行评奖规则由评标专家组确定。
14 | 商务评分标准中的企业业绩、企业获奖情况：2022 年 1 月 1 日至投标截止日前作为施工单位完成同类建筑工程（含 35 千伏及以上新建变电站、换流站建筑工程施工及小型基建工程）中的同类建筑工程，是否也包含房屋建筑工程。 | ******* | 2024-05-20 10:12:15 | 2024-05-21 18:47:08 | 包含。
15 | 具体疑问已上传附件 | ******* | 2024-05-20 14:09:52 | 2024-05-21 18:55:16 | 1、招标文件第18页3.2.6，要求投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果保留两位小数）。但第150页报价书格式中，要求报价金额保留至小数点后六位。请明确 答：如报价以“元”为单位，则保留两位小数，如报价以“万元”为单位，则保留至小数点后六位。 2、招标文件第18页3.2.3.5条，要求投标人需核对招标人提供的工程量清单和招标图纸，发现错漏的，提交招标人或招标代理人，如不提交异议，视为工程量清单和招标图纸是一一对应和准确无误，即使以后实际施工时产生误差，工程量也不予调整。 但招标文件第72页合同专用条款1.13，工程量清单项目的工程量与图纸有偏差，分部分项目工程量超±3%时才给予调整，只调整超过±3%部分。 请明确工程量调整规则是否按照合同专用条款执行。 答：按合同专用条款1.13执行。 3、请问是否有品牌要求，如有，请提供品牌表。 答：没有。
16 | 1、招标文件第18页3.2.3.5条，要求投标人需核对招标人提供的工程量清单和招标图纸，发现错漏的，提交招标人或招标代理人，如不提交异议，视为工程量清单和招标图纸是一一对应和准确无误，即使以后实际施工时产生误差，工程量也不予调整。 但招标文件第72页合同专用条款1.13明确，出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。工程量清单项目的工程量与图纸有偏差，分部分项目工程量超±3%时才给予调整，只调整超过±3%部分。 请明确工程量调整规则是否按照合同专用条款执行。 | ******* | 2024-05-21 09:31:14 | 2024-05-21 18:55:40 | 按合同专用条款1.13执行。
17 | 属于房屋建筑工程但不含 35 千伏及以上新建变电站、换流站建筑工程施工及小型基建工程的业绩是否也符合企业业绩和企业获奖的评分标准？ | ******* | 2024-05-23 10:09:32 | 2024-05-27 11:15:30 | 符合。
18 | 连续 3 年（指 2021 年-2023 年）获得税务机关评定为纳税信用 A 级纳税人的，得 10 分； 连续 2 年（指 2022 年-2023 年）获得税务机关评定为纳税信用 A 级纳税人的，得 5 分； 连续 1 年（指 2023 年）获得税务机关评定为纳税信用 A 级纳税人的，得 3 分；其他得 0 分； 该项评分是否必须包含2023年纳税信用A级纳税人证明，否则该项10分全部不得分为0分？ | ******* | 2024-05-23 11:02:36 | 2024-05-27 11:15:43 | 是的。
19 | 1.企业业绩评分项目，2022 年1 月1 日至投标截止日前作为施工单位完成同类建筑工程（含35 千伏及以上新建变电站、换流站建筑工程施及小型基建工程），这里的同类建筑工程（含35 千伏及以上新建变电站、换流站建筑工程施及小型基建工程）是否指的是房屋建筑等建筑工程？2.企业获奖情况评分项目，2022 年1 月1 日至投标截止日前同类建筑工程（含35 千伏及以上新建变电站、换流站建筑工程施工及小型基建工程）是否指的是房屋建筑等建筑工程？ | ******* | 2024-05-28 11:28:07 | 2024-05-30 11:00:05 | 1.是的。 2.包含。
20 | 具体问题描述请看附件word。 | ******* | 2024-05-28 14:28:59 | 2024-05-30 11:06:31 | 1.需确认预付款是否需开具保函；预付款和尾款均需开具履约保函，条款重复且不合理。 答：不需要开具预付款保函，合同签订和支付尾款时均要开具履约保函。 2.尾款：合同价款20 %，签订合同后，承包方开工准备已开始，并出具履约保函和相应金额的财务收据，30 个工作日支付。此条款是否合理，尾款与预付款条款重复，且目前项目没有尾款再开具保函的情况； 答：合同协议书6.2分期支付表格有误，具体支付条款详见附件13。 3.6.3合同价款结算中，建议选择银行承兑汇票。 答：6.3按招标文件执行。 4.支付尾款不需要以结算为前提，实际是否可操作？ 答：详见招文合同附件13“申请最终支付证书”约定。 5.合同专用条款中除“允许调整合同价格的工程量偏差范围”有专门约定之外，其他专用条款的空白处均未填写，是不再约定专用条款，全部按照招标文件及合同通用条款执行，还是发包人有专用条款约定，请明确。 答：未填写部分执行招标文件及合同通用。 6.附件12结算管理办法中，关于增减工程量或材料的调整约定如下： （1）增加工程量或材料的综合单价调整：投标报价（综合单价）高于招标控制价（综合单价）的按招标控制价（综合单价）与承包人报价浮动率的乘积计算确定。 （2）减少工程量或材料的综合单价调整：招标工程量清单中已列的项目，按照中标人投标报价（综合单价）计算。若投标报价（综合单价）低于招标控制价（综合单价）15%的，按招标控制价（综合单价）与承包人报价浮动率的乘积计算确定。 上述两点因业主未提供招标控制价（综合单价），承包人在投标阶段无法判断所报单价是否高于或低于招标控制价，请提供控制价清单。 答：按提供招标控制价EXCEL版 7.招标文件及主合同内无针对市场涨幅大的人工及主材（例如：钢材、混凝土等各项材料）的调差描述，为避免双方风险，建议：1人工按实际涨幅调差；2、主材（例如：钢材、混凝土等各项材料）如超过±3%，对超出±3%部分进行调差。 答：（1）人工不调整；（2）根据现场按照批准的施工图纸当月实际完成的实体工程量，由发包人、监理单位、承包人共同确定上述材料每月份消耗量，消耗量累计总数不能超过承包商投标文件消耗量，超过部分不作调整；工程完工后钢材、水泥、商品混凝土、 砂、石材料价格按《珠海市工程造价管理》中相应月份的参考价与基准期的材料价格进行对比，若差价增减幅度超过基准期的±5%，则对超过±5%（不含本身）部分进行调整。基准期价格为【 2024 】 年第 【 2 】（月）《珠海市工程造价管理》参考价。其他材料价格不调整。