## 有2台200MVA变压器水喷雾
给水、消防阀门材料材质、参数表
（一） | 水泵房生活给水部分 | 规格型号 | 单位 | 材料
1 | 蝶阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
2 | 闸阀 | DN150 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
3 | 闸阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
4 | 闸阀 | DN80 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
5 | Y型过滤器 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
6 | 消声止回阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
7 | 止回阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
8 | 电磁阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
9 | 旋流防止器 | DN100 | 个 | 不锈钢
（二） | 试验楼生活给水部分 | 规格型号 | 单位 | 材料
1 | 闸阀 | DN80 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
2 | 闸阀 | DN65 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
3 | 闸阀 | DN50 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
4 | 闸阀 | DN20 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
5 | 止回阀 | DN80 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
6 | 止回阀 | DN65 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
7 | 止回阀 | DN50 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
8 | 户用水表 | DN80 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
9 | 户用水表 | DN65 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
10 | 户用水表 | DN50 PN=1.6MPa | 个 | 全铜
11 | 自动排气阀 | DN20 PN=1.6MPa | 个
（三） | 试验楼生活热给水部分 | 规格型号 | 单位 | 材料
1 | 闸阀 | DN40 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
2 | 闸阀 | DN25 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
3 | 止回阀 | DN25 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
4 | 水表 | DN40 PN=1.6MPa | 个 | 不锈钢
（四） | 试验楼消防给水部分 | 规格型号 | 单位 | 材料
1 | 闸阀 | DN150 PN=1.6MPa | 个 | 球墨铸铁
2 | 闸阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 球墨铸铁
3 | 止回阀 | DN100 PN=1.6MPa | 个 | 球墨铸铁
4 | 流量开关 | DN100 PN=1.6MPa | 个
5 | 自动排气阀 | DN20 PN=1.6MPa | 个