桥南街大蕴涌排涝通道改造工程

预 算

广东顺境工程设计有限公司

设计证书编号：A444017868

二○二四年四月

编制说明

- 工程概况

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程分二塱西街侧及二塱东街侧，其中二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《广东省防洪（潮）标准和治涝》（粤水电总字[1995]4号文）并参照《广州市番禺区防洪（潮）排涝规划》的要求，确定本工程排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。根据《水利水电工程等级划分洪水标准（SL252-2017）》及《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），本工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。

- 工程投资概况

本工程投资主要指标：工程总投资2792522.84元，其中工程部分静态投资2702522.84元，建筑工程1931414.38元，施工临时工程费386033.32元，独立费用256383.58元，预备费128691.56元，水土保持工程静态投资4万元，环境保护工程静态投资5万元。

- 编制依据

3.1基本依据

广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（以下简称《省编规》）。

广东省水利厅关于印发《广东省水利水电工程营业税改征增值税后计价依据调整实施意见》的通知（粤水建管【2016】40号文）。

3.2定额依据

广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》。

广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

- 其他直接费、间接费、企业利润、税金，按《省编规》计算

4.1其他直接费

- 冬雨季施工增加费

| # 序号 | # 费用名称 | # 计算基数 | # 费率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 建筑工程 | # 基本直接费 | # 0.5 |

（2）夜间施工增加费

| # 序号 | # 费用名称 | # 计算基数 | # 费率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 建筑工程 | # 基本直接费 | # 0.5 |

（3）小型临时设施费

| # 序号 | # 费用名称 | # 计算基数 | # 费率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 建筑工程 | # 基本直接费 | # 1.4 |

4.2间接费

建筑工程（计算基础：直接费）：土方开挖工程7.5%，石方开挖工程10.5%，土石方填筑工程8.5%，混凝土工程8.5%，钢筋加工安装工程6%，模板工程8.5%，基础处理及锚固工程7.5%，疏浚工程6.5%，管道工程7.5%，植物措施工程6.5%，其他工程9.5%。

4.3企业利润

企业例如按直接费、间接费之和的7%计算。

4.4税金

根据广东省水利厅关于印发《广东省水利水电工程营业税改征增值税后计价依据调整实施意见》的通知，按直径工程费、间接费、企业利润及主要材料价差之和的9%计算。

- 基础单价及计价依据

5.1人工工资

工程所在地属一类工资地区，按《省编规》规定人工工资单价为：技工115.9元/工日，普工83元/工日。

5.2材料价格

工程主要材料价格依据《2024年3月广州市造价信息材料综合价格》（除税价）作为预算价。

主要材料按限定的基价直接进入工程单价进行计算：水泥300元/t、钢筋3000元/t、商品混凝土230元/m3、柴油5400元/t、汽油5100元/t、砂65元/m3、块石70元/m3、碎石75元/m3,差额部分列入工程单价的“主要材料价差”栏；次要材料参照“广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格【2023年】的通知”

5.3电、风、水预算价格

按施工组织设计选定的方式，采用信息价或按《省编规》规定计取：电0.77元/KWh，风0.15元/m3，水4.58元/m3。

5.4独立费用

独立费用，按《省编规》规定及相关文件的标准、费率计算。

5.4.1建设管理费

不计建设单位开办费，建设单位人员费和项目管理费按第一至第四部分建筑安装工程费的2.7%计算，不需要新组建设单位，费率乘以系数0.6。

5.4.2招标业务费

招标业务费按国家计委计价【2002】1980号文的规定计算。

5.4.3工程建设监理费

工程建设监理费的费率按国家发改委，建设部发改价格【2007】670号文计取。

5.4.4工程造价咨询服务费

工程造价咨询服务费根据《省编规》规定，采用差额定率累进法计算。

5.4.5勘测设计费

根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格【2002】10号。

5.4.6其他

工程质量检测费用：按工程一～四部分投资合计的0.6%计算。

工程保险费：按工程一～四部分投资合计的0.45%计算。

6 预备费

本工程预备费取5%。