## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库-暖通工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、空调通风设备
1 | 030701003001 |  | 空调器 | 1、名称:天花式分体空调 2、规格:制冷量：5.2kW；功率：1.55kW，含室内机室外机 3、配件:配套冷媒管、冷凝水管、保温材料、遥控器等安装所需材料，量以设计图纸为准。 | 台 | 4.000
2 | 030701003002 |  | 空调器 | 1、名称:天花式分体空调 2、规格:制冷量：7.2kW；功率：2.17kW，含室内机室外机 3、配件:配套冷媒管、冷凝水管、保温材料、遥控器等安装所需材料，量以设计图纸为准。 | 台 | 1.000
3 | 030108006001 |  | 其它风机 | 1、名称:（防腐型）屋顶式离心风机 2、型号:全铝制直连屋顶高心风机 3、规格:风量：11000m3/h，电机功率：1.5kW,带重力止回阀 | 台 | 20.000
4 | 030108003001 |  | 轴流通风机 | 1、名称:边墙排风机 2、规格:风量：658m3/h，电机功率：0.04kW,配套防雨百叶 | 台 | 1.000
二、压缩空气系统
5 | 030110001001 |  | 空压机 | 1、型号:排气量：2.2m3/min，排气压力：1MPa，功率：18.5kW 2、备注:空压机厂家自带控制柜 3、空压机厂家自带不锈钢机房，要求:（1）尺寸4000x2600x2600（H）。（2）设置防雨百叶，自然通风。（3）不锈钢机房的设计需要方便叉车铲运。 | 台 | 1.000
6 | 031008010001 |  | 储气罐 | 1、规格:公称容积：0.6m3，公称压力：1.3MPa | 台 | 1.000
7 | 030801001001 |  | 压缩空气管道 | 1、材质:无缝钢管 2、规格:DN32 | m | 650.000
8 | 03B02333001 |  | 管架、支架、快速接头等 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库-暖通工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
9 | 031301017007 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计