## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、仓库防雷照明
1 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、规格:详配电系统图 3、安装方式:底边距地1.5米暗装 | 台 | 4.000
2 | 030404017002 |  | 配电箱 | 1、名称:双电源自动切换箱 2、规格:详配电系统图 3、安装方式:底边距地1.5米暗装 | 台 | 1.000
3 | 030404035001 |  | 插座 | 1、名称:二三极暗装插座 2、规格:86系列,二三极,250V,10A，安全型 3、安装方式:底边距地0.3米暗装(值班室) 底边距地5米暗装(仓库) 距防静电地板上0.3米暗装(机柜间、控制值班室) | 个 | 23.000
4 | 030404018001 |  | 插座箱 | 1、规格:详配电系统图 2、安装方式:廊道栏杆上或立柱安装 | 台 | 16.000
5 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1、名称:单联单控暗开关 2、规格:大翘板86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.35米暗装 | 个 | 1.000
6 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、名称:双联单控暗开关 2、规格:大翘板86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.35米暗装 | 个 | 1.000
7 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、名称:三联单控暗开关 2、规格:大翘板86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.35米暗装 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412002001 |  | 工厂灯 | 1、名称:LED高天棚灯 2、规格:LED高天棚灯，200W，30000lm,IP65 3、安装形式:吊装,底距地19m | 套 | 79.000
9 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1、名称:LED壁灯 2、规格:LED工矿灯，100W，8000lm,IP65,角度可调 3、安装方式:距地4米壁装 | 套 | 12.000
10 | 030412001002 |  | 普通灯具 | 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:LED吸顶灯，18W，1200lm,IP65 3、安装方式:吸顶安装 | 套 | 2.000
11 | 030412005001 |  | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯支架 2、规格:支架式,安全型，LED灯管，1x28W,2800lm,220V 3、安装形式:底边距地3米管吊 | 套 | 19.000
12 | 030412004001 |  | 出口指示灯 | 1、规格:LED，1W,DC24V,集中电源+集中控制型 2、安装形式:底边距地2.3米壁装 | 套 | 3.000
13 | 030412004002 |  | 应急照明灯 | 1、规格:LED 5W,DC24V,集中电源+集中控制型 2、安装形式:吸顶安装 | 套 | 8.000
14 | 030409008001 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等电位联接端子板 2、规格:MEB总等电位连接端子板 5个端子 3、安装形式:底边距地0.3米壁装 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030409008002 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:局部等电位联结端子板 2、规格:LEB等点位连接端子板 3个端子 3、安装形式:底边距地0.3米壁装 | 台 | 1.000
16 | 030409008003 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:测试端子 2、规格:热镀锌扁钢40x4 | 台 | 5.000
17 | 030409001001 |  | 接地极 | 1、名称:接地极 2、规格:利用建筑物基础钢筋 | 项 | 1.000
18 | 030409002001 |  | 接地母线 | 1、名称:接地线 2、规格:利用建筑物基础钢筋 | 项 | 1.000
19 | 030409002002 |  | 接地母线 | 1、名称:设备接地线 2、规格:热镀锌扁钢-40x4 | m | 1500.000
20 | 030409005001 |  | 避雷网 | 1、名称:接闪带 2、规格:φ12热镀锌圆钢 | m | 800.000
21 | 030414011001 |  | 接地装置 | 1、名称:接地装置系统调试 2、类别:接地网调试 | 系统 | 1.000
22 | 030411001001 |  | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50*3.5 | m | 1110.000
23 | 030411001002 |  | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32*3 | m | 5600.000
24 | 030411001003 |  | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25*3 | m | 800.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030411001004 |  | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20*2.5 | m | 300.000
26 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1、名称:阻燃电缆 2、规格:ZC-YJV 0.6/1kV 5x10 | m | 10.000
27 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1、名称:阻燃电缆 2、规格:ZC-YJV 0.6/1kV 3x4 | m | 4600.000
28 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1、名称:阻燃电缆 2、规格:ZC-YJV 0.6/1kV 4x4 | m | 1500.000
29 | 030411004001 |  | 配线 | 1、名称:阻燃电线 2、规格:ZC-BV-0.45/0.75kV-1x4 | m | 600.000
30 | 030411004002 |  | 配线 | 1、名称:阻燃电线 2、规格:ZC-BV-0.45/0.75kV-1x2.5 | m | 600.000
31 | 030411004003 |  | 配线 | 1、名称:阻燃电线 2、规格:NH-BV-450/750V-1x2.5 | m | 400.000
32 | 030411003001 |  | 槽式电缆桥架 | 1、规格:铝合金桥架300x100,带盖板，防腐等级WF2 | m | 280.000
33 | 031002001006 |  | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、材质:含防腐 3、规格:详见说明 | 项 | 1.000
34 | 03B001001 |  | 抗震支吊架 | 1、抗震支吊架安装，详见设计说明 | 项 | 1.000
二、仓库动力
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030404017003 |  | 配电箱 | 1、名称:动力配电柜 2、型号:800(W)x600(D)x2200(H)，GGD，IP30 3、基础形式、材质、规格:槽钢 | 台 | 3.000
36 | 030404017004 |  | 配电箱 | 1、名称:辅助配电箱 2、型号:双层箱门、钢箱、明装，IP65防护 3、基础形式、材质、规格:槽钢 | 台 | 1.000
37 | 030404017005 |  | 配电箱 | 1、名称:皮带机维修配电箱 2、型号:双层箱门、钢箱、明装，IP65防护 3、基础形式、材质、规格:槽钢 | 台 | 4.000
38 | 030404017006 |  | 配电箱 | 1、名称:仓库维修电源箱 2、规格:双层箱门、钢箱、明装，IP65防护 3、安装方式:底边距地1.5米明装 | 台 | 17.000
39 | 030411003002 |  | 桥架 | 1、名称:电缆桥架 2、规格:铝合金桥架(带盖板)(200X100)，防腐等级WF2，含弯通、三通、连接片等 | m | 800.000
40 | 030413001001 |  | 电缆桥架支架 | 1、规格:TB-01B-250，长度250mm，200根，热浸锌钢材，防腐处理 | 根 | 200.000
41 | 030413001002 |  | 工字钢立柱 | 1、规格:H-01A，L=700，热浸锌钢材，防腐处理 | 根 | 200.000
42 | 031002001007 |  | 管道支架 | 1、名称:电缆隧道电缆主架 2、规格:热镀锌角钢L50x50x5 | m | 700.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 031002001008 |  | 管道支架 | 1、名称:电缆隧道电缆支架 2、规格:热镀锌角钢L40x40x4 | m | 1500.000
44 | 030409002003 |  | 接地母线 | 1、名称:电缆隧道接地线 2、规格:热镀锌扁钢-40x4 | m | 330.000
45 | 030414011002 |  | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 | 系统 | 1.000
46 | 030411001005 |  | 配管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC100*4 | m | 700.000
47 | 030411001006 |  | 配管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC50*3.5 | m | 450.000
48 | 030411001007 |  | 配管 | 1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC32*3 | m | 500.000
49 | 030408001004 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZRYJV-0.6/1KV 3*185+2*95 | m | 1000.000
50 | 030408001005 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZRYJV-0.6/1KV 3*120+1*70 | m | 200.000
51 | 030408001006 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZRYJV-0.6/1KV 3*70+1*35 | m | 250.000
52 | 030408001007 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZRYJV-0.6/1KV 3*50+2*25 | m | 55.000
53 | 030408001008 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZRYJV-0.6/1KV 3*35+2*16 | m | 2000.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030408001009 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZCYJV-0.6/1KV 5*25 | m | 30.000
55 | 030408001010 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、规格:ZCYJV-0.6/1KV 5*16 | m | 700.000
56 | 030408001011 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:ZCYJV-0.6/1KV 5*10 | m | 150.000
57 | 030408001012 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:ZCYJV-0.6/1KV 5*6 | m | 850.000
58 | 030408001013 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:ZCYJV-0.6/1KV 4*2.5 | m | 500.000
59 | 030408001014 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:NHYJV-0.6/1KV 5*4 | m | 50.000
60 | 030408001015 |  | 电力电缆 | 1、名称:低压电缆 2、型号:BBTRZ-0.6/1kV (5X4) | m | 650.000
61 | 030408006001 |  | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:综合 3、电压等级(kv):0.6/1KV | 项 | 1.000
62 | 03B001002 |  | 零星材料 | 1、零星材料 | 项 | 1.000
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
63 | 031301017005 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库（含卸车库）-供电照明工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
合计