## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 卸车房-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、给排水系统
1 | 031001006013 |  | 塑料管 | 1、名称:排水PVC-U管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:De110 4、其他:其他按设计要求 | m | 35.000
2 | 031001006014 |  | 塑料管 | 1、名称:排水PVC-U管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:De160 4、其他:其他按设计要求 | m | 26.000
3 | 031001001003 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位:热镀锌钢管 2、规格、压力等级:DN25 | m | 4.000
4 | 031001001004 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位:热镀锌钢管 2、规格、压力等级:DN65 | m | 60.000
5 | 030601002001 |  | 压力仪表 | 1、名称:压力表 2、规格:DN20 | 台 | 2.000
6 | 031003001004 |  | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 PN10 | 个 | 2.000
7 | 031003003005 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 PN10 | 个 | 1.000
8 | 031003001005 |  | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 PN10 | 个 | 4.000
9 | 030901010002 |  | 室内消火栓 | 1、名称:供水栓 2、型号、规格:DN65 | 套 | 1.000
10 | 030901010003 |  | 室内消火栓 | 1、名称:冲洗栓 2、型号、规格:箱体 800*650*240 | 套 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 卸车房-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031002003003 |  | 套管 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格:DN65 图集02S404 | 个 | 2.000
12 | 031002003004 |  | 套管 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格:DN80 图集02S404 | 个 | 1.000
13 | 031004014007 |  | 给、排水附(配)件 | 1、名称:侧入式雨水斗 2、型号、规格:DN100 | 个 | 3.000
14 | 030109011001 |  | 潜水泵 | 1、名称:自动搅匀潜水排污泵 2、规格:H=28m Q=12m3/h P=13kw 3、其他:每两台配一个控制箱（防护等级IP65)，配控制箱至排污泵的电缆，排污泵带液位控制装置。） | 台 | 2.000
15 | 031002001004 |  | 管道支架 | 1、名称:管道支架 | kg | 30.000
16 | 031202002002 |  | 管道防腐蚀 | 1、涂刷(喷)品种:详见设计图纸及说明 | ㎡ | 2.000
二、消防系统
17 | 030901013004 |  | 灭火器 | 1、形式:手提式干粉灭火器(干粉磷酸铵盐) 2、规格、型号:MF/ABC4 3、配备:2具配置1个灭火器箱 | 具 | 12.000
三、支吊架
18 | 031002001005 |  | 抗震支吊架 | 1、管架形式:详见设计图纸 | 项 | 1.000
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 卸车房-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031301017004 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计