## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、给排水系统
1 | 031001001001 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位:热镀锌钢管 2、规格、压力等级:DN25 3、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及相关规范 | m | 52.000
2 | 031001001002 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位:热镀锌钢管 2、规格、压力等级:DN100 3、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及相关规范 | m | 624.000
3 | 031003003002 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 PN10 | 个 | 2.000
4 | 031003013001 |  | 水表 | 1、型号、规格:DN100 PN10 | 个 | 2.000
5 | 031003003003 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:弹性座封闸阀 2、材质:室外安装、球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100 PN10 | 个 | 4.000
6 | 031003003004 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:弹性座封闸阀 2、材质:室内安装、不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 PN10 | 个 | 2.000
7 | 031003010001 |  | 软接头(软管) | 1、名称:不锈钢金属软管 2、规格:DN100 PN10 L=0.5m | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030901010001 |  | 室内消火栓 | 1、名称:冲洗栓 2、型号、规格:箱体 800*650*240 3、附件材质、规格:内含冲洗栓、软管卷盘、橡胶管25m、,箱体厚2mm | 套 | 26.000
9 | 031002003002 |  | 套管 | 1、名称、类型:B型柔性防水套管 | 个 | 2.000
10 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、名称:排水PVC-U管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:De50 | m | 15.000
11 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1、名称:排水PVC-U管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:De160 4、其他:其他按设计要求 | m | 745.000
12 | 031001006005 |  | 塑料管 | 1、名称:排水PVC-U管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:De225 4、其他:其他按设计要求 | m | 408.000
13 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1、名称:直通地漏 2、型号、规格:DN50 | 个 | 1.000
14 | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 | 1、名称:87型雨水斗 2、型号、规格:DN150 | 个 | 40.000
15 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1、名称:管道支架 2、管架形式:角钢L45X4 | kg | 250.000
16 | 031202002001 |  | 管道防腐蚀 | 1、涂刷(喷)品种:详见设计图纸及说明 | ㎡ | 15.000
二、消防系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 主体仓库-给排水及消防工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1、形式:手提式干粉灭火器(干粉磷酸铵盐) 2、规格、型号:MF/ABC4 3、配备:2具配置1个灭火器箱 | 具 | 122.000
三、支吊架
18 | 031002001002 |  | 抗震支架 | 1、管架形式:详见设计图纸 | 项 | 1.000
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
19 | 031301017002 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计