## 说明
dengpp根据控制条件-韩毅手工修改

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、仓库控制值班室设备
1 | 030608001001 |  | 工业计算机柜、台设备 | 1、名称:PLC设备 2、规格:CPU/电源卡件/接口卡件/输入输出卡件，DC24V电源，PLC系统附件，机柜等,实际使用IO点数：DIx215、DOx46、AIx6，备用点不少于实际输入输出用量的20%,中继器安装于PLC机柜内 | 项 | 1.000
2 | 030608007001 |  | 工业计算机系统调试 |  | 点 | 267.000
3 | 030501017001 |  | 软件 | 1、名称:PLC编程软件 | 套 | 1.000
4 | 030501017002 |  | 软件 | 1、名称:PLC组态软件 | 套 | 1.000
5 | 030501017003 |  | 软件 | 1、名称:PLC应用软件 | 套 | 1.000
6 | 030501012001 |  | 交换机 | 1、名称:工业以太网交换机 2、不少于两个千兆光口，12个百兆电口，配套光纤模块，三层交换 | 台 | 1.000
7 | 030501013001 |  | 网络服务器 | 1、名称:工程师站 2、规格:品牌工控机，i7/3.4GHz，8GB内存，1TB硬盘，24"LED液晶显示屏 | 台 | 1.000
8 | 030501013002 |  | 网络服务器 | 1、名称:操作员站 2、规格:品牌工控机，i7/3.4GHz，8GB内存，1TB硬盘，24"LED液晶显示屏 | 台 | 1.000
9 | 030608002001 |  | 工业计算机外部设备 | 1、名称:打印机 2、规格:A3/A4 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 031101021001 |  | 测量台、业务台、辅助台 | 1、名称:操作台 2、规格:600x800x750，非标定制，配座椅 | 台 | 4.000
11 | 031101007001 |  | UPS电源 | 1、规格:10kVA/30min，三相进单相出，工业级在线式 | 套 | 1.000
12 | 030404004001 |  | 低压开关柜(屏) | 1、名称:UPS电源配电柜 2、规格:包含柜体、配电开关、线缆及安装附件 | 台 | 1.000
13 | 030414007001 |  | 不间断电源 | 1、名称:不间断电源UPS调试 30min 2、容量:10kVA | 系统 | 1.000
14 | 030409010001 |  | 浪涌保护器 | 1、规格:用于PLC设备处理器、高速数据传输通道和网络的抗干扰、防雷 | 套 | 1.000
15 | 03B002001 |  | 安装材料 | 1、包括10#槽钢、螺栓及接地和等电位连接线等质 | 项 | 1.000
二、现场设备
16 | 030404016001 |  | 控制箱 | 1、名称:皮带机现场控制箱 2、规格:316L不锈钢，厚度不小于2mm，IP65，防腐等级WF2，双层门，带观察窗 | 台 | 6.000
17 | 030404017009 |  | 配电箱 | 1、名称:现场控制配电箱 2、规格:316不锈钢，厚度不小于2mm，IP65，防腐等级WF2 | 台 | 2.000
18 | 030904005001 |  | 流程预告报警器 | 1、规格:AC220V，IP65，防腐等级WF2 | 个 | 22.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030904003001 |  | 按钮 | 1、名称:急停按钮 2、规格:值班监控室操作台安装，配防误操作盖 | 个 | 1.000
三、线缆及安装材料
20 | 030408001016 |  | 电力电缆 | 1、规格:ZR-YJV-3x4 | m | 600.000
21 | 030408001017 |  | 电力电缆 | 1、规格:ZR-YJV-3x2.5 | m | 2200.000
22 | 030408002001 |  | 控制电缆 | 1、规格:ZR-KVVP-4x1.5 | m | 28000.000
23 | 030408002002 |  | 控制电缆 | 1、规格:ZR-KVVP-7x1.5 | m | 1700.000
24 | 030408002003 |  | 控制电缆 | 1、规格:ZR-KVVP-10x1.5 | m | 2200.000
25 | 030408002004 |  | 控制电缆 | 1、规格:ZR-KVVP-19x1.5 | m | 100.000
26 | 030502005001 |  | 计算机电缆 | 1、规格:ZR-DJYPVP-4x2x1.5 | m | 720.000
27 | 030502007001 |  | 光缆 | 1、名称:通信光缆 2、规格:12芯单模光缆 | m | 600.000
28 | 030411003003 |  | 桥架 | 1、名称:金属电缆桥架 2、规格:[350+50] x150x2，铝合金，全封闭，防腐等级WF2，包含隔板、盖板、连接板及连接螺栓等 | m | 100.000
29 | 030411003004 |  | 桥架 | 1、名称:金属电缆桥架 2、规格:[250+50] x150x2，铝合金，全封闭，防腐等级WF2，包含隔板、盖板、连接板及连接螺栓等 | m | 150.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030411003005 |  | 桥架 | 1、名称:金属电缆桥架 2、规格:[150+50] x150x1.5，铝合金，全封闭，防腐等级WF2，包含隔板、盖板、连接板及连接螺栓等 | m | 600.000
31 | 030411003006 |  | 桥架 | 1、名称:金属电缆桥架 2、规格:[150+50] x100x1.5，铝合金，全封闭，防腐等级WF2，包含隔板、盖板、连接板及连接螺栓等 | m | 300.000
32 | 031002001009 |  | 电缆桥架托臂 | 1、规格:L=450mm，角钢L50*50*5制作，防腐处理(热浸锌防腐处理) | 根 | 60.000
33 | 031002001010 |  | 电缆桥架托臂 | 1、规格:L=350mm，角钢L50*50*5制作，防腐处理(热浸锌防腐处理) | 根 | 70.000
34 | 031002001011 |  | 电缆桥架托臂 | 1、规格:L=250mm，角钢L50*50*5制作，防腐处理(热浸锌防腐处理) | 根 | 280.000
35 | 031002001012 |  | 电缆桥架托臂 | 1、规格:TB-01A-250，250mm，防腐处理(热浸锌防腐处理) | 根 | 280.000
36 | 031002001013 |  | 电缆桥架立柱 | 1、规格:H-01A，L=400mm，防腐处理 | 根 | 500.000
37 | 03B002002 |  | 控制设备安装支架 | 1、名称:电缆桥架附件 2、附:弯通、三通、四通等，不锈钢材质 | 项 | 1.000
38 | 030411001009 |  | 配管 | 1、名称:热浸锌钢管 2、规格:SC40，壁厚不小于3.5mm，防腐处理 | m | 50.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030411001010 |  | 配管 | 1、名称:热浸锌钢管 2、规格:SC32，壁厚不小于3.5mm，防腐处理 | m | 200.000
40 | 030411001011 |  | 配管 | 1、名称:热浸锌钢管 2、规格:SC25，壁厚不小于3.2mm，防腐处理 | m | 950.000
41 | 030411001012 |  | 配管 | 1、名称:热浸锌钢管 2、规格:SC20，壁厚不小于2.8mm，防腐处理 | m | 2125.000
42 | 030411001013 |  | 配管 | 1、名称:挠性连接管 2、规格:不锈钢，DN32，长0.5m | 个 | 100.000
43 | 030411001014 |  | 配管 | 1、名称:挠性连接管 2、规格:不锈钢，DN25，长0.5m | 个 | 200.000
44 | 030411001015 |  | 配管 | 1、名称:挠性连接管 2、规格:不锈钢，DN20，长0.5m | 个 | 520.000
45 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、规格:不锈钢，IP65，3xDN25出线口，下进下出，6位端子排，长0.5m | 个 | 30.000
46 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1、规格:不锈钢，IP65，3xDN20出线口，下进下出，6位端子排，长0.5m | 个 | 30.000
47 | 030411006003 |  | 接线盒 | 1、规格:不锈钢，IP65，3*DN20出线口，下进下出，6位端子排，长0.5m | 个 | 10.000
48 | 03B002003 |  | 控制设备安装支架 | 1、热镀锌角钢50x50，热镀锌10#槽钢及热镀锌钢板等，构件防腐处理 | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 03B002004 |  | 施工安装零星材料 | 1、膨胀螺栓、管道固定、桥架过路保护设施、不锈钢材质，接地线不小于4mm平方等 | 项 | 1.000
四、消防控制室设备
50 | 030904012001 |  | 火灾报警控制器 | 1、规格、线制:联动型，壁挂式，含DC24V电源盘、消防电话主机等 2、详见《火灾自动报警系统图》21S026-SS-DWG-KZ-0003 | 台 | 1.000
51 | 030904006001 |  | 消防电话 | 1、控制值班室、高压配电室、低压配电室各1台 | 个 | 3.000
52 | 030904010001 |  | 应急照明控制器 | 1、壁挂式，集中控制 | 台 | 1.000
53 | 031101077001 |  | 监控设备 | 1、名称:电气火灾监控主机 2、规格:32点位，壁挂式 | 套 | 1.000
54 | 030504001001 |  | 服务器 | 1、名称:串口服务器 2、规格:不少于3口 | 台 | 1.000
五、火灾报警现场设备
55 | 030904008001 |  | 模块(模块箱) | 1、名称:模块箱 2、规格:厂家定制 | 个 | 2.000
56 | 030404017010 |  | 配电箱 | 1、应急照明配电箱 2、集中电源，集中控制 | 台 | 1.000
57 | 030411005002 |  | 接线箱 | 1、名称:接线箱 2、规格:厂家定制 | 个 | 1.000
58 | 030904008002 |  | 模块(模块箱) | 1、名称:智能监视模块 2、规格:单输入 | 个 | 12.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030904008003 |  | 模块(模块箱) | 1、名称:智能控制模块 2、规格:单输出 | 个 | 2.000
60 | 030904008004 |  | 模块(模块箱) | 1、名称:总线隔离模块 2、规格:总线短路隔离器 | 个 | 3.000
61 | 030904003002 |  | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、规格:带电话插孔 | 个 | 8.000
62 | 030904005002 |  | 声光报警器 | 1、规格:非编码型 | 个 | 8.000
63 | 030904003003 |  | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、规格:带电话插孔，防水型，IP65 | 个 | 13.000
64 | 030904005003 |  | 声光报警器 | 1、规格:非编码型，防水型，IP65 | 个 | 13.000
65 | 030904002001 |  | 线型探测器 | 1、名称:缆式线型感温电缆 | m | 300.000
66 | 030411006004 |  | 转接盒 |  | 个 | 4.000
67 | 030411006005 |  | 终端盒 |  | 个 | 4.000
68 | 030404016002 |  | 控制箱 | 1、名称:测温电缆设备箱 2、规格:厂家定制 | 台 | 4.000
69 | 030904001001 |  | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器 2、规格:点型，编码 | 个 | 12.000
70 | 030904002002 |  | 线型探测器 | 1、名称:线型光束感烟探测器 2、规格:编码，发射、接收，防腐等级WF2 3、安装方式:距顶500mm安装 | 对 | 20.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 030904001002 |  | 点型探测器 | 1、名称:吸气式智能探测器 | 套 | 4.000
72 | 031101014001 |  | 吸气式智能探测器专用电源 | 1、型号:220VAC/24VDC 10A | 套 | 4.000
73 | 030904001003 |  | 电气火灾监控探测器 | 1、规格:剩余电流式，1路测量，三相四线制，配剩余电流互感器 | 个 | 20.000
74 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1.000
六、火灾报警线缆及安装材料
75 | 030411004007 |  | 配线 | 1、名称:火灾报警信号线 2、规格:ZN-RVSP-2x1.5 | m | 2550.000
76 | 030411004008 |  | 配线 | 1、名称:消防电话线 2、规格:ZN-RVVP-2x1.5 | m | 1500.000
77 | 030411004009 |  | 配线 | 1、名称:电源线 2、规格:ZN-BV-2x2.5 | m | 1000.000
78 | 030408002005 |  | 控制电缆 | 1、名称:联动控制线 2、规格:ZN-KVVP-4x1.5 | m | 1500.000
79 | 030411001016 |  | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN20 | m | 7050.000
80 | 030411001017 |  | 配管 | 1、名称:挠性连接管 2、规格:DN20，DN20，长0.5米 | 个 | 600.000
81 | 030411006006 |  | 接线盒 | 1、规格:不锈钢，IP65，3*DN20出线口 | 个 | 550.000
82 | 03B002005 |  | 辅材 | 1、PVC管，直通，弯头，末端堵头等 | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 控制工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
83 | 031301017010 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计