## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外部分
一、给排水系统
1 | 040501004001 |  | 塑料管 | 1、名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 2、材质及规格:D300 3、其他:其他按设计要求 | m | 70.000
2 | 040501004002 |  | 塑料管 | 1、名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 2、材质及规格:D400 3、其他:其他按设计要求 | m | 130.000
3 | 040501004003 |  | 塑料管 | 1、名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 2、材质及规格:D500 3、其他:其他按设计要求 | m | 128.000
4 | 040501004004 |  | 塑料管 | 1、名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 2、材质及规格:D600 3、其他:其他按设计要求 | m | 107.000
5 | 040501004005 |  | 塑料管 | 1、名称:内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 2、材质及规格:D800 配防坠网,重型井盖 E600,图集02S515-13 3、其他:其他按设计要求 | m | 364.000
6 | 040501004006 |  | 塑料管 | 1、名称:排水管PVC-U 2、材质及规格:De110 3、其他:其他按设计要求 | m | 12.000
7 | 040502005001 |  | 阀门 | 1、种类:橡胶鸭嘴阀 2、材质及规格:DN100 | 个 | 4.000
8 | 040504002001 |  | 混凝土井 | 1、名称:钢筋混凝土雨检查井 2、规格:φ1000 3、附件:配防坠网,重型井盖 E600,图集02S515-13 | 座 | 15.000
9 | 040504002002 |  | 混凝土井 | 1、名称:钢筋混凝土雨水检查井 2、规格:φ1250 3、附件:配防坠网，重型井盖E600 4、其他:02S515页13 | 座 | 14.000
10 | 040504009001 |  | 雨水口 | 1、名称:单箅雨水口（带箅子及箅座） 2、规格:井室 380×680 3、详见:图集16S518-39 | 座 | 17.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土方、就近堆放 | m3 | 9045.000
12 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:回填沙石 | m3 | 1524.000
13 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:原土 | m3 | 6776.000
14 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:弃置土 2、运距:弃置点由施工单位综合考虑 | m3 | 2270.000
二、消防系统
15 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、名称:双层高密度聚乙烯给水管 2、材质、规格:DN150 PN10 | m | 30.000
16 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、名称:双层高密度聚乙烯给水管 2、材质、规格:DN200 PN10 | m | 900.000
17 | 031002003001 |  | 套管 | 1、名称、类型:管道穿越隧道低套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN300 | m | 6.000
18 | 031003003001 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN200 PN10 | 个 | 6.000
19 | 040504002003 |  | 混凝土井 | 1、名称:钢筋混凝土法兰式蝶阀井 2、规格:1400x1400 3、附件:配防坠网，重型井盖E600 4、其他:02S515页22 | 座 | 6.000
20 | 030901011001 |  | 室外消火栓 | 1、名称:室外消火栓 2、型号、规格:SSF100/65-1.0 | 套 | 7.000
21 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土方、就近堆放 | m3 | 4172.000
22 | 040103001003 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:回填沙石 | m3 | 464.000
23 | 040103001004 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:原土 | m3 | 3706.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:弃置土 2、运距:弃置点由施工单位综合考虑 | m3 | 464.000
措施项目
| QTCSF |  | 其他措施项目费
25 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计