实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★供应商应在初次报价响应文件中，根据工程量清单格式及内容制作报价明细表，若缺项漏项，则视为响应无效（工程量清单见采购公告附件）。 |  |  |
| 2 | ★供应商需在报价明细表中将绿色施工安全防护措施费和暂列金额单独报价，且按照固定价格报价，其中绿色施工安全防护措施费为：132386.15元，暂列金额为：292848.69元。供应商投标文件技术内部包括但不限于：施工方法及技术保证措施、施工总进度计划、安全施工、文明施工与环境保护措施、资源配备计划、质量保证措施等内容。 |  |  |
| 3 | （十）★因采购人工作场所的特殊性，成交供应商应做好施工人员的教育工作，遵守采购人的各项管理规定，不得随意对采购人内部设施等拍照和发社交媒体（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 4 | (十一)★造价负责人应具有一级造价工程师证书（按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师）。 |  |  |
| 5 | （一）★成交供应商应根据项目合同、施工图、工程量清单完成工程实体施工，确保施工安全和工程质量（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 6 | （二）★成交供应商应确保项目施工图中明确的积水黑点区域整改到位，雨水导排通畅。积水黑点位置按施工图需配置潜水泵抽水的，成交供应商须为本项目配置功率匹配、安全有效的潜水泵，并安全规范埋设电路，采购人不另外支付潜水泵费用（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 7 | （三）★配合相关主管部门做好雨污分流专项验收，完成排水单元达标单位挂牌工作（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 8 | ★项目工期暂时定为6个月，开工时间以实际签订合同约定和或开工令为准。 |  |  |
| 9 | （一)★项目施工合同款结合年度财政资金批复情况，分年度支付。2024年支付项目预付款及部分进度款，2025年办理结算（成交供应商需承诺接受采购人支付工程费用根据财政资金到位情况分年付款；提交承诺书，格式自拟）。 |  |  |
| 10 | （一）★质量保证期（简称“质保期”）为2年。（若国家或生产厂家对本项目所涉及工程、货物的质量保证期的规定高于本项目商务及技术要求的，应按国家《建设工程质量管理条例》等规定及生产厂家的规定执行）。质保期自施工安装、测试完毕验收合格之日起计算，质保费用计入总价。 |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。