## 工程量清单汇总表 (1)
医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务投标报价汇总表
工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务
序号 | 工程项目及费用名称 | 金额（元） | 备注
一 | 监测服务项目
1 | 综合服务费用
2 | 电力管廊监测
3 | 医药港4#道路监测
二 | 质量检测服务项目
1 | 管廊工程检测
2 | 道路工程检测
3 | 照明工程检测
4 | 桥梁工程检测
5 | 交通工程检测
6 | 排水工程检测
7 | 绿化工程检测
三 | 合计

## 基坑监测工程量清单
医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务工程量清单
工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务
序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
一 | 监测服务项目 |  |  |  |  | 综合总价包干
1 | 综合服务费 |  |  |  |  | 综合总价包干
1.1 | 交通费 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
1.2 | 办公及生活用房、设施费 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
1.3 | 文整资料费 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
1.4 | 理论分析费 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
1.5 | 对外协调费用 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
1.6 | 信息化平台费用 | 项 | 1 |  |  | 综合总价包干
2 | 电力管廊监测 |  |  |  |  | 综合总价包干
2.1 | 竖向位移监测（沉降）,水平位移监测（共用点） | 孔 | 111 |  |  | 综合总价包干
2.2 | 深层水平位移（测斜）观测 | 孔 | 111 |  |  | 综合总价包干
2.3 | 周边地表沉降观测 | 个 | 10 |  |  | 综合总价包干
2.4 | 坑外地下水位观测 | 孔 | 58 |  |  | 综合总价包干
2.5 | 支撑应力观测 | 点 | 129 |  |  | 综合总价包干
2.6 | 周边建（构）筑物沉降观测 | 点 | 40 |  |  | 综合总价包干
2.7 | 建筑物倾斜及裂缝 | 点 | 40 |  |  | 综合总价包干
2.8 | 围护结构变形 | 点 | 10 |  |  | 综合总价包干
3 | 医药港4#道路监测
3.1 | 竖向位移监测（沉降）,水平位移监测（共用点） | 孔 | 114 |  |  | 综合总价包干
3.2 | 地下水位管埋设 | 孔 | 57 |  |  | 综合总价包干
3.3 | 周边建（构）筑物沉降观测 | 个 | 30 |  |  | 综合总价包干
注： 1、以上计费包括人工费、材料费、设备费、税费、管理费、成果报告、综合费用等一切费用。 2、管廊及道路基坑周边的建构筑物及管线监测未单列的，报价时综合考虑在管廊及道路基坑监测内容中。 3、监测频率开挖期间1次/2天，其它时间1次/5天，具体监测点位详见设计图纸，请认真核对按图埋设及监测。

## 质量检测工程量清单 (2)
医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务 工程量清单
工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
二 | 质量检测服务项目
1 | 电力管廊工程检测
1.1 | 主体结构工程监测
1.1.1 | 砼强度 | 同条件养护试件抗压强度 | 组 | 53 |  |  | 综合单价包干
1.1.2 | 砼强度 | 回弹法检测抗压强度（监督抽检） | 测区 | 67 |  |  | 综合单价包干
1.1.3 | 砼强度 | 钻芯法检测抗压强度（监督抽检） | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
1.1.4 | 砂浆 | 贯入法检测抗压强度（砌筑砂浆试块抗压强度） | 批 | 5 |  |  | 综合单价包干
1.1.5 | 砂浆 | 回弹法检测抗压强度（烧结砖砌筑砂浆试块抗压强度） | 构件 | 5 |  |  | 综合单价包干
1.1.6 | 砌体 | 原位轴压法（普通砖砌体抗压强度） | 测区 | 2 |  |  | 综合单价包干
1.1.7 | 接地电阻 | 电阻检测 | 次 | 1 |  |  | 综合单价包干
1.1.8 | 钢筋保护层 | 钢筋分布和保护层厚度 | 个 | 50 |  |  | 综合单价包干
1.1.9 | 楼梯、梯板 | 楼板、梯板厚度 | 点 | 50 |  |  | 综合单价包干
1.1.10 | 后置埋件力学性能 | 锚栓、植筋和直螺杆抗拔力学性能检测 | 根 | 24 |  |  | 综合单价包干
1.1.11 | 预埋件的力学性能检测 | 扶梯、设备、人防吊钩抗拔 | 个 | 8 |  |  | 综合单价包干
1.1.12 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂 | 个 | 2 |  |  | 综合单价包干
1.2 | 见证取样检测
1.2.1 | 水泥物理性能 | 水泥常规物理力学性能检验含细度（比表面积、筛余）、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、胶砂强度 | 组 | 211 |  |  | 综合单价包干
1.2.2 | 钢筋原材性能试验 | 热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋（含2根拉伸、2根弯曲、5根重量偏差试验） | 组 | 125 |  |  | 综合单价包干
1.2.3 | 钢筋原材性能试验 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋（含2根拉伸、2根弯曲、5根重量偏差试验） | 组 | 125 |  |  | 综合单价包干
1.2.4 | 钢筋原材性能试验 | 低碳钢热轧圆盘条（含1根拉伸、2根弯曲试验） | 组 | 125 |  |  | 综合单价包干
1.2.5 | 钢筋原材性能试验 | 碳素结构钢（含1根拉伸、1根弯曲试验） | 组 | 16 |  |  | 综合单价包干
1.2.6 | 钢筋原材性能试验 | 优质碳素钢热轧盘条（含2根拉伸、1根弯曲试验） | 组 | 125 |  |  | 综合单价包干
1.2.7 | 焊接钢筋性能试验 | 电弧焊（3根拉伸试验） | 组 | 322 |  |  | 综合单价包干
1.2.8 | 焊接钢筋性能试验 | 电渣焊（3根拉伸试验） | 组 | 88 |  |  | 综合单价包干
1.2.9 | 焊接钢筋性能试验 | 气压焊（3根拉伸、3根弯曲试验） | 组 | 88 |  |  | 综合单价包干
1.2.10 | 焊接钢筋性能试验 | 闪光对焊（3根拉伸、3根弯曲试验） | 组 | 88 |  |  | 综合单价包干
1.2.11 | 钢筋机械连接性能试验 | 工艺检验（3根接头试件） | 组 | 45 |  |  | 综合单价包干
1.2.12 | 钢筋机械连接性能试验 | 现场检验（3根抗拉） | 组 | 580 |  |  | 综合单价包干
1.2.13 | 砂常规性能检验 | 砂常规性能检验（含颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量、有机物含量） | 组 | 157 |  |  | 综合单价包干
1.2.14 | 石常规性能检验 | 石常规物理性能检验（含颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标试验） | 组 | 363 |  |  | 综合单价包干
1.2.15 | 砼抗压强度检验 | 结构砼 | 组 | 448 |  |  | 综合单价包干
1.2.16 | 混凝土氯离子检测 |  | 组 | 50 |  |  | 综合单价包干
1.2.17 | 抗渗检验 | 工作井、明挖区间砼（P8） | 组 | 150 |  |  | 综合单价包干
1.2.18 | 混凝土外加剂（含高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂） | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 组 | 14 |  |  | 综合单价包干
1.2.19 | 膨胀剂 | 细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度、抗折强度 | 组 | 3 |  |  | 综合单价包干
1.2.20 | 防水剂 | 砼防水剂（安定性、凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比、吸水量比、收缩率比） | 组 | 27 |  |  | 综合单价包干
1.2.21 | 粉煤灰 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 组 | 34 |  |  | 综合单价包干
1.2.22 | 高炉矿渣 | 密度、比表面积、活性指数、流动度、三氧化硫含量、含水量、烧失量 | 组 | 47 |  |  | 综合单价包干
1.2.23 | 配合比验证 | 混凝土配合比 | 个 | 27 |  |  | 综合单价包干
1.2.24 | 配合比验证 | 砂浆配合比 | 个 | 7 |  |  | 综合单价包干
1.2.25 | 防水材料检验 | 挤塑型聚苯板保护层(不透水性、耐热性、低温柔性、拉力、最大拉力时延伸率) | 批 | 5 |  |  | 综合单价包干
1.2.26 | 防水材料检验 | PVC防水卷材(厚度、最大拉力、拉伸强度、最大拉力时伸长率、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、直角撕裂强度) | 批 | 8 |  |  | 综合单价包干
1.2.27 | 防水材料检验 | 高分子湿铺防水卷材(单位面积质量偏差、厚度、纵横向断裂强度、纵横向标准强度对应伸长率、CBR顶破强力、纵横向撕破强力) | 批 | 5 |  |  | 综合单价包干
1.2.28 | 防水材料检验 | 聚氨酯防水涂料(固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性) | 批 | 6 |  |  | 综合单价包干
1.2.29 | 防水材料检验 | 中埋式橡胶止水带、外贴式止水带、镀锌钢板止水带(硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度) | 批 | 12 |  |  | 综合单价包干
1.2.30 | 环氧树脂 | 拉伸剪切强度/粘结强度/抗渗压力/渗透压力比 | 组 | 8 |  |  | 综合单价包干
1.2.31 | 界面剂 | 剪切粘结强度/拉伸粘结强度 | 批 | 8 |  |  | 综合单价包干
1.2.32 | 简易土工 | 回填土压实度 | 点 | 186 |  |  | 综合单价包干
1.2.33 | 简易土工 | 最大干密度 | 点 | 14 |  |  | 综合单价包干
1.2.34 | 配合比验证 | 混凝土配合比 | 个 | 6 |  |  | 综合单价包干
1.2.35 | 处理土地基 | 承载力平板载荷试验 | 点 | 24 |  |  | 综合单价包干
1.2.36 | 处理土地基 | 地基土性状(标准贯入试验、圆锥动力触探试验等) | 点 | 60 |  |  | 综合单价包干
1.2.37 | 复合地基 | 水泥土搅拌桩质量（钻芯） | 米 | 79 |  |  | 综合单价包干
1.2.38 | 复合地基 | 高压喷射桩质量（钻芯） | 米 | 69 |  |  | 综合单价包干
2 | 道路工程检测
2.1 | 路基平整度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 396 |  |  | 综合单价包干
2.2 | 压实度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 286 |  |  | 综合单价包干
2.3 | 弯沉值 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 354 |  |  | 综合单价包干
2.4 | 路床纵断高程 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 120 |  |  | 综合单价包干
2.5 | 路床中心偏差 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 24 |  |  | 综合单价包干
2.6 | 路基/面层路床宽度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 60 |  |  | 综合单价包干
2.7 | 路基/面层路床横坡 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 528 |  |  | 综合单价包干
2.8 | 砂垫层压实度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 128 |  |  | 综合单价包干
2.9 | 土工合成材料 下承层平整度、拱度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 176 |  |  | 综合单价包干
2.1 | 基层/面层厚度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 158 |  |  | 综合单价包干
2.11 | 抗压强度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 22 |  |  | 综合单价包干
2.12 | 面层平整度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 176 |  |  | 综合单价包干
2.13 | 面层抗滑 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 6 |  |  | 综合单价包干
2.14 | 渗水系数 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 6 |  |  | 综合单价包干
2.15 | 沥青检测（沥青配合比实验） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 10 |  |  | 综合单价包干
2.16 | 粗集料检测（沥青配合比实验） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 4 |  |  | 综合单价包干
2.17 | 细集料检测（沥青配合比实验） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 4 |  |  | 综合单价包干
2.18 | 矿粉检测（沥青配合比实验） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 10 |  |  | 综合单价包干
2.19 | 目标配合比设计 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 2 |  |  | 综合单价包干
2.2 | 沥青混合料检测 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 10 |  |  | 综合单价包干
2.21 | 路缘石顺直度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 处 | 126 |  |  | 综合单价包干
2.22 | 水泥搅拌桩 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 89 |  |  | 综合单价包干
3 | 照明工程检测
3.1 | 电力电缆 | 1.电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰； 2.电缆的固定间距、弯曲半径应符合规定； 3. 电缆接头、绕包绝缘应符合规定； 4. 电缆沟应符合要求,沟内无杂物； 5 .保护管的连接防腐应符合规定； 6 .工作井设置应符合规定。 | 米 | 246 |  |  | 综合单价包干
3.2 | 路灯安装 | 1.试运行前应检查灯杆、灯具、光源、镇流器、触发器、熔断器等电器的型号、规格符合设计要求； 2.杆位合理，杆高、灯臂悬挑长度、仰角一致；各部位螺栓紧固牢靠，电源接线准确无误； 3.灯杆、灯臂、灯具、电器等安装固定牢靠。杆上安装路灯的引下线松紧一致； 4.灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当； 5.灯杆、灯臂的热镀锌和涂层不应有损坏； 6.基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求，基础无视觉可辨识的沉降； 7.金属灯杆、灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固。 | 套 | 4 |  |  | 综合单价包干
3.3 | 变压器、箱式和地下式变电站等设备、器材 | 1.变压器、箱式和地下式变电站等设备、器材应符合规定，无机械损伤； 2.变压器、箱式和地下式变电站应安装正确牢固，防雷接地等安全保护合格、可靠； 3.变压器、箱式和地下式变电站应在明显位置设置，并应符合规定的安全警告标志牌； 4.变电站箱体应密封，防水应良好； 5.变压器各项试验应合格，油漆完整，无渗漏油现象，分接头接头位置应符合运行要求，器身无遗留物； 6 .各部接线应正确、整齐，安全距离和导线截面应符合设计规定； 7. 熔断器的熔体及自动开关整定值应符合设计要求； 8 .高低压一、二次回路和电气设备等应标注清晰、正确。 | 套 | 1 |  |  | 综合单价包干
4 | 桥梁工程检测
4.1 | 水泥物理性能 | 水泥常规物理力学性能检验含细度（比表面积、筛余）、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、胶砂强度 | 组 | 6 |  |  | 综合单价包干
4.2 | 钢筋原材性能试验 | 热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋（含2根拉伸、2根弯曲、5根重量偏差试验） | 组 | 16 |  |  | 综合单价包干
4.3 | 钢筋原材性能试验 | 碳素结构钢（含1根拉伸、1根弯曲试验） | 组 | 1 |  |  | 综合单价包干
4.4 | 钢筋原材性能试验 | 预应力钢绞线 | 组 | 1 |  |  | 综合单价包干
4.5 | 焊接钢筋性能试验 | 电弧焊（3根拉伸试验） | 组 | 54 |  |  | 综合单价包干
4.6 | 焊接钢筋性能试验 | 电渣焊（3根拉伸试验） | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
4.7 | 焊接钢筋性能试验 | 气压焊（3根拉伸、3根弯曲试验） | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
4.8 | 焊接钢筋性能试验 | 闪光对焊（3根拉伸、3根弯曲试验） | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
4.9 | 钢筋机械连接性能试验 | 工艺检验（3根接头试件） | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
4.1 | 钢筋机械连接性能试验 | 现场检验（3根抗拉） | 组 | 98 |  |  | 综合单价包干
4.11 | 砂常规性能检验 | 砂常规性能检验（含颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量、有机物含量） | 组 | 8 |  |  | 综合单价包干
4.12 | 石常规性能检验 | 石常规物理性能检验（含颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标试验）。 | 组 | 13 |  |  | 综合单价包干
4.13 | 砼抗压强度检验 | 结构桩强度 | 组 | 11 |  |  | 综合单价包干
4.14 | 砼抗压强度检验 | 其它砼 | 组 | 15 |  |  | 综合单价包干
4.15 | 简易土工 | 回填土压实度 | 点 | 38 |  |  | 综合单价包干
4.16 | 简易土工 | 最大干密度 | 点 | 4 |  |  | 综合单价包干
4.17 | 配合比验证 | 混凝土配合比 | 个 | 8 |  |  | 综合单价包干
4.18 | 配合比验证 | 砂浆配合比 | 个 | 6 |  |  | 综合单价包干
4.19 | 处理土地基 | 承载力平板载荷试验 | 点 | 4 |  |  | 综合单价包干
4.2 | 处理土地基 | 地基土性状(标准贯入试验、圆锥动力触探试验等) | 点 | 4 |  |  | 综合单价包干
4.21 | 复合地基 | 高压喷射桩质量（钻芯） | 米 | 50 |  |  | 综合单价包干
4.22 | 混凝土灌注桩 | 桩身（声波） | 剖面 | 20 |  |  | 综合单价包干
4.23 | 混凝土灌注桩 | 桩身完整性（钻芯） | 米 | 95 |  |  | 综合单价包干
4.24 | 砼强度 | 同条件养护试件抗压强度 | 组 | 69 |  |  | 综合单价包干
4.25 | 砼强度 | 回弹法检测抗压强度（监督抽检） | 测区 | 3 |  |  | 综合单价包干
4.26 | 砼强度 | 钻芯法检测抗压强度（监督抽检） | 组 | 13 |  |  | 综合单价包干
4.27 | 砂浆 | 贯入法检测抗压强度（砌筑砂浆试块抗压强度） | 批 | 8 |  |  | 综合单价包干
4.28 | 砂浆 | 回弹法检测抗压强度（烧结砖砌筑砂浆试块抗压强度） | 构件 | 8 |  |  | 综合单价包干
4.29 | 砌体 | 原位轴压法（普通砖砌体抗压强度） | 测区 | 2 |  |  | 综合单价包干
4.3 | 钢筋保护层 | 钢筋分布和保护层厚度 | 个 | 60 |  |  | 综合单价包干
4.31 | 后置埋件力学性能 | 锚具、夹具和连接器的性能和质量 | 套 | 20 |  |  | 综合单价包干
4.32 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂 | 个 | 2 |  |  | 综合单价包干
4.33 | 混凝土拌合物现场的检测 | 塌落度、含气量 | 次 | 52 |  |  | 综合单价包干
4.34 | 桥面铺装 | 防水材及沥青等 | 组 | 5 |  |  | 综合单价包干
4.35 | 波纹管 | 外观、平均外径、拉伸屈服强度、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩率 | 组 | 5 |  |  | 综合单价包干
5 | 交通工程检测
5.1 | 标志抽检
5.1.1 | 反光膜等级及逆反射系数 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 100 |  |  | 综合单价包干
5.1.2 | 标志金属构件镀层厚度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 100 |  |  | 综合单价包干
5.1.3 | 标志牌外形尺寸 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 20 |  |  | 综合单价包干
5.1.4 | 标志汉字、数字、 拉丁字的字体及尺寸 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 20 |  |  | 综合单价包干
5.2 | 标线抽检
5.2.1 | 标线厚度 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 45 |  |  | 综合单价包干
5.2.2 | 标线形状位置偏差 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 45 |  |  | 综合单价包干
5.2.3 | 标线图层色度性能 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 45 |  |  | 综合单价包干
5.2.4 | 标线反光性能 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 45 |  |  | 综合单价包干
5.2.5 | 标线抗滑性能 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 点 | 45 |  |  | 综合单价包干
5.3 | 监控系统抽检
5.3.1 | 信号灯灯杆 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 处 | 5 |  |  | 综合单价包干
5.3.2 | 信号灯灯具 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 组 | 5 |  |  | 综合单价包干
5.3.3 | 闭路电视监视系统 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 路 | 1 |  |  | 综合单价包干
5.3.4 | 监控系统光、电缆线路 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 处 | 1 |  |  | 综合单价包干
5.3.5 | 监控中心检测 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 中心 | 1 |  |  | 综合单价包干
6 | 排水工程检测
6.1 | 原材检测
6.1.1 | 混凝土排水管 | 裂缝荷载（管子裂缝）、破坏荷载 | 组 | 9 |  |  | 综合单价包干
6.1.2 | 土工试验 | 土工击实 | 项 | 4 |  |  | 综合单价包干
6.1.3 | 混凝土强度 | 混凝土强度 | 测区 | 25 |  |  | 综合单价包干
6.1.4 | 球墨铸铁管 | 晶间防腐、镀锌层厚度或重量 | 项 | 2 |  |  | 综合单价包干
6.2 | 实体检测
6.2.1 | 管道 | 闭水试验 | m | 288 |  |  | 综合单价包干
6.2.2 | 管道 | cctv | m | 1440 |  |  | 综合单价包干
6.2.3 | 沟槽/管道回填 | 压实度 | 点 | 198 |  |  | 综合单价包干
6.2.4 | 管道 | 闭水试验 | m | 400 |  |  | 综合单价包干
6.2.5 | 管道 | cctv | m | 814 |  |  | 综合单价包干
6.2.6 | 沟槽/管道回填 | 压实度 | 点 | 243 |  |  | 综合单价包干
6.2.7 | 混凝土管材 | 外压荷载试验 | 条 | 9 |  |  | 综合单价包干
6.2.8 | 球墨铸铁管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 条 | 2 |  |  | 综合单价包干
6.2.9 | 球墨铸铁管 | 耐压试验 | 条 | 2 |  |  | 综合单价包干
6.2.10 | 井室 | 实测实量 | 座 | 6 |  |  | 综合单价包干
6.2.11 | 井盖 | 承载能力 | 座 | 6 |  |  | 综合单价包干
7 | 绿化工程检测
7.1 | 栽植土（水分、PH、电导率、有机质、质地、全氮、全磷、全钾） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 批次 | 13 |  |  | 综合单价包干
7.2 | 有机肥（氮、磷、钾、水分、有机物） | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 批次 | 13 |  |  | 综合单价包干
7.3 | 乔木检测 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 株 | 113 |  |  | 综合单价包干
7.4 | 灌木检测 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 株 | 170 |  |  | 综合单价包干
7.5 | 地被检测 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 平方米 | 1244.5 |  |  | 综合单价包干
7.6 | 喷灌喷头安装 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 个 | 292 |  |  | 综合单价包干
7.7 | UPVC给水管材 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 条 | 4 |  |  | 综合单价包干
7.8 | 镀锌钢管 | 满足相关检测技术要求以及验收所需的所有内容 | 条 | 3 |  |  | 综合单价包干