## 汇总表
工程量清单汇总表
项目名称：穗港合作创新中心项目第三方检测服务
序号 | 专项检测名称 | 招标控制价（元） | 投标报价（元） | 备注
1 | 支护工程 | 168000
2 | 桩基础检测 | 433370
3 | 人防结构检测 | 134820
4 | 主体结构检测 | 947765
5 | 土壤氡检测 | 35700
6 | 室内环境检测 | 245280
7 | 节能材料及现场检测 | 574000
8 | 常规材料检测 | 977711
9 | 路基路面检测 | 52570
10 | 防雷检测 | 734013
11 | 消防检测 | 336214.55
12 | 绿色建筑 | 108990
13 | 建筑电气工程质量检测 | 52500
14 | 智能化检测 | 192395
15 | 合计 | 4993328.55

## 明细表
第三方检测服务
项目名称：穗港合作创新中心项目
序号 | 检测部位 | 检测方法 | 单位 | 检测数量 | 招标控制价 单价（元） | 招标控制价 合价（元） | 投标报价 单价（元） | 投标报价 合价（元） | 备注
一、支护工程
1 | 边坡支护 | 灌注桩低应变检测 | 根 | 25 | 350 | 8750
2 |  | 预应力支护锚索抗拔试验 | 根 | 6 | 7000 | 42000
3 |  | 锚（索）杆锁定力试验 | 根 | 6 | 14000 | 84000
4 |  | 搅拌站钻芯法 | 米 | 100 | 280 | 28000 |  |  | 约15根
5 |  | 喷射混凝土厚度 | 组 | 10 | 525 | 5250 |  |  | 一组为三点
6 | 小计 |  |  |  |  | 168000
二、桩基础
7 | 管桩 | 低应变法 | 根 | 200 | 210 | 42000
8 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 10 | 21350 | 213500 |  |  | 特征值2000kN，加载最大值4000kN
9 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 根 | 3 | 12810 | 38430 |  |  | 特征值800kN，加载最大值1600kN
10 | 灌注桩 | 低应变法 | 根 | 20 | 350 | 7000
11 |  | 钻芯法 | 米 | 100 | 280 | 28000 |  |  | 约3根
12 |  | 声波透射法 | 米 | 500 | 21 | 10500 |  |  | 约11根
13 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 2 | 46970 | 93940 |  |  | 特征值7500kN，加载最大值15000kN
14 | 小计 |  |  |  |  | 433370
三、人防结构
15 | 地下室 | 混凝土强度钻芯法检测 | 芯样 | 54 | 350 | 18900 |  |  | 每个构件3个芯样，共18个构件
16 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 测区 | 180 | 42 | 7560 |  |  | 每个构件10个测区，共18个构件
17 |  | 氯离子检测 | 个构件 | 18 | 2100 | 37800 |  |  | 现场检测
18 |  | 钢筋配置及保护层厚度检测 | 个构件 | 90 | 700 | 63000
19 |  | 构件尺寸 | 个构件 | 72 | 105 | 7560
20 | 小计 |  |  |  |  | 134820
四、主体结构
21 | 主体 | 混凝土强度钻芯法检测 | 芯样 | 204 | 350 | 71400 |  |  | 每个构件3个芯样，共68个构件
22 |  | 氯离子检测 | 个构件 | 68 | 2100 | 142800
23 |  | 钢筋配置及保护层厚度检测 | 构件 | 575 | 700 | 402500 |  |  | 现场检测
24 |  | 构件尺寸 | 构件 | 185 | 105 | 19425
25 |  | 后锚固件抗拉拔 | 根 | 371 | 840 | 311640 |  |  | 植筋/化学螺栓
26 | 小计 |  |  |  |  | 947765
五、土壤氡
27 | 全工程 | 土壤氡浓度检测 | 点 | 170 | 210 | 35700
28 | 合计 |  |  |  |  | 35700
六、室内环境
29 | 室内空气检测 | 氨、甲醛、氡、苯、TVOC、甲苯、二甲苯 | 点 | 11 | 2240 | 24640 |  |  | <50
|  |  | 点 | 10 | 2240 | 22400 |  |  | ≥50，＜100
|  |  | 点 | 30 | 2240 | 67200 |  |  | ≥100，＜500
|  |  | 点 | 15 | 2240 | 33600 |  |  | ≥500，＜1000
30 | 天然花岗岩石材和陶瓷砖 | 放射性 | 组 | 8 | 840 | 6720
31 | 人造木板及其制品 | 游离甲醛 | 组 | 8 | 700 | 5600
| 水性涂料和水性腻子 | 游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯/乙苯、可释放氨的量、可溶性重金属（镉、铬、汞） | 组 | 8 | 3990 | 31920
| 溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子 | 挥发性有机化合物、苯、甲苯/二甲苯/乙苯、可溶性重金属（镉、铬、汞） | 组 | 8 | 3640 | 29120
| 胶粘剂 | 游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯、甲苯二异氰酸酯 | 组 | 8 | 3010 | 24080
32 | 合计 |  |  |  |  | 245280
七、节能检测
33 | 蒸压加气混凝土砌块 | 密度、导热系数、抗压强度 | 组 | 9 | 1190 | 10710
34 | 保温砂浆 | 密度、导热系数、抗压强度 | 组 | 9 | 1610 | 14490
35 | 增强网 | 丝径、焊点抗拉力、网孔偏差 | 组 | 9 | 350 | 3150 |  |  | 丝径4.29.1、网孔偏差4.29.1
36 | 外墙饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 9 | 2100 | 18900
37 |  | 半球辐射率 | 组 | 9 | 2100 | 18900
38 | 外墙保温构造 | 保温层厚度 | 组 | 5 | 1050 | 5250
39 | 节能构造 现场传热系数 | 外墙传热系数 | 组 | 5 | 10500 | 52500
40 | 外窗 | 保温性能、气密性能、水密性能、抗风压性能 | 组 | 5 | 16800 | 84000 |  |  | 5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.27，按最大尺寸3.0m*3.0m以内计算，三性每组3件。
41 | 玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 6 | 3360 | 20160 |  |  | 玻璃类型未明确，暂时按中空玻璃来算
42 |  | 露点 | 组 | 6 | 840 | 5040
43 | 型材 | 壁厚、膜厚、基材硬度 | 组 | 5 | 350 | 1750 |  |  | 4.29.3
44 | 挤塑板 | 导热系数、表观密度、压缩强度、燃烧性能B1 | 组 | 5 | 4550 | 22750 |  |  | 4.66.4燃烧性能B1，4900
45 | 照明系统 | 照度、功率密度 | 处 | 60 | 1750 | 105000
46 | 配电系统 | 电能质量分析 | 处 | 5 | 7000 | 35000
47 | 电线电缆 | 导体电阻值、截面 | 组 | 5 | 161 | 805
48 | 灯具 | 光效、灯具效率、功率、功率因数、谐波含量 | 组 | 5 | 2975 | 14875 |  |  | 4.58.18+4.58.19+4.58.19+4.58.19+4.60.4
49 | 通风系统 | 风口风量 | 个 | 30 | 679 | 20370
50 |  | 系统总风量 | 系统 | 5 | 2520 | 12600
51 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 5 | 3290 | 16450
52 |  | 风管强度及严密性 | 件 | 5 | 4200 | 21000
53 | 空调机组 | 空调机组水流量 | 系统 | 3 | 3080 | 9240
54 |  | 空调机组供回水温差 | 系统 | 3 | 1820 | 5460
55 | 总水管 | 冷却水总流量 | 系统 | 2 | 3080 | 6160
56 |  | 冷热水总流量 | 系统 | 2 | 3080 | 6160
57 | 水泵 | 水泵效率 | 台 | 4 | 5530 | 22120
58 | 冷却塔 | 冷却塔效率 | 台 | 1 | 5880 | 5880
59 | 冷热源机组 | 性能系数 | 台 | 2 | 6580 | 13160
60 | 房间温湿度 | 温湿度 | 点 | 20 | 1106 | 22120
61 | 小计 |  |  |  |  | 574000
八、材料检测
62 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 组 | 218 | 42 | 9156
63 | 混凝土 | 混凝土抗渗 | 组 | 28 | 350 | 9800
64 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差、强屈比/超强比、最大力下总伸长率、反向（反复）弯曲 | 组 | 80 | 266 | 21280
65 | 钢筋焊接 | 拉伸性能 | 组 | 124 | 70 | 8680
66 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度、残余变形（型式检验） | 组 | 114 | 420 | 47880
67 | 钢材 | 拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 组 | 38 | 105 | 3990
68 | 钢管 | 拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、压扁试验 | 组 | 18 | 700 | 12600
69 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 116 | 35 | 4060
70 | 混凝土配合比 | 混凝土配合比验证 | 组 | 6 | 700 | 4200
71 | 砂浆配合比 | 砂浆配合比验证 | 组 | 4 | 420 | 1680
72 | 砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度 | 组 | 7 | 490 | 3430
73 | 石 | 筛分、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎值、针片状 | 组 | 7 | 840 | 5880
74 | 水泥 | 胶砂强度、凝结时间、安定性、稠度、比表面积 | 组 | 5 | 630 | 3150 |  |  | 安定性4.1.3
75 | 粉煤灰 | 密度、细度、比表面积、含水量、安定性、需水量比、活性指数、烧失量 | 组 | 4 | 1540 | 6160 |  |  | 4.13
76 | 矿粉 | 亲水系数、安定性、含水率、塑性指数、密度、相对密度、筛分 | 组 | 4 | 1155 | 4620 |  |  | 相对密度10.8.2
77 | 外加剂 | 泌水率/泌水率比、减水率、凝结时间/凝结时间差、含气量、坍落度坍/落度 lh经时变化量、抗压强度/抗压强度比、PH值、含水率/含水量、固体含量/含固量、氯离子含量、水泥净浆流动度、硫酸钠含量、细度、密度、碱含量 | 组 | 4 | 3500 | 14000
78 | 预拌砂浆 | 抗压强度、稠度、表观密度、吸水率、保水性、凝结时间、分层度、稠度损失率 | 组 | 12 | 1960 | 23520
79 | 电焊网 | 结构尺寸、焊点拉力、硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 组 | 4 | 490 | 1960
80 | 混凝土实心砖 | 尺寸偏差、外观质量、密度、抗压强度、吸水率、软化系数 | 组 | 10 | 1050 | 10500
81 | 蒸压灰砂砖 | 尺寸偏差、外观质量、抗压强度、软化系数 | 组 | 5 | 770 | 3850 |  |  | 4.26.1+4.26.2+4.26.4+4.27.10
82 | 焊接网 | 焊点抗拉力、结构尺寸、硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 组 | 3 | 490 | 1470
83 | 石材 | 压缩强度、弯曲强度、吸水率、体积密度 | 组 | 6 | 1120 | 6720
84 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差、外观质量、表面质量、吸水率、抗热震性、破坏强度、断裂模数 | 组 | 6 | 1155 | 6930 |  |  | 4.15.1+4.15.2+4.15.5+4.15.3+4.15.4
85 | 混凝土路缘石 | 外观质量、尺寸偏差、抗压强度、吸水率 | 组 | 5 | 770 | 3850 |  |  | 10.14.1+10.14.2+10.14.3+10.14.5
86 | 硅酸钙板 | 外观质量、尺寸偏差、吸水率、抗折强度 | 组 | 6 | 700 | 4200
87 | 纸面石膏板 | 尺寸偏差、面密度、断裂荷载、吸水率、抗冲击性 | 组 | 6 | 1190 | 7140
88 | 铝板 | 尺寸偏差、附着力（干式）、铅笔硬度、冲击性能 | 组 | 7 | 630 | 4410
89 | 龙骨 | 表面防锈(镀锌量)、静载试验、抗冲击性、尺寸偏差、角度偏差、外观质量 | 组 | 7 | 910 | 6370 |  |  | 角度偏差包含在尺寸偏差里
90 | 建筑涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性 | 组 | 9 | 630 | 5670
91 | 地坪涂装材料（面涂）GB/T 22374-2018 | 容器中的状态、涂膜外观、干燥时间、拉伸粘结强度（标准条件）、耐磨性、硬度 | 组 | 9 | 840 | 7560
92 | 地坪涂装材料（中涂）GB/T 22374-2018 | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 组 | 9 | 350 | 3150
93 | 地坪涂装材料（底涂）GB/T 22374-2018 | 容器中状态、干燥时间、耐碱性、拉伸粘结强度 | 组 | 9 | 700 | 6300
94 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | 拉伸强度/断裂伸长率、低温弯折性、不透水性 | 组 | 7 | 770 | 5390
95 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 GB 18445-2012 | 湿基面粘结强度、抗压强度、混凝土抗渗压力（带涂层）、混凝土抗渗压力（去除涂层） | 组 | 9 | 2310 | 20790 |  |  | 4.12.19+4.12.11+4.12.13+4.12.13
96 | 预铺反粘高分子防水卷材 | 拉伸强度/断裂伸长率、撕裂强度、不透水性 | 组 | 6 | 700 | 4200
97 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶GB/T 14683-2017 | 下垂度、表干时间、挤出性、定神粘结性、弹性恢复率、拉伸模量、密度 | 组 | 9 | 3920 | 35280
98 | 外墙用腻子JG/T 157-2009 | 施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐碱性、耐水性、粘结强度（标准状态） | 组 | 9 | 1015 | 9135
99 | 合成树脂乳液内墙涂料（面漆）GB/T 9756-2018 | 施工性、涂膜外观、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、透水性 | 组 | 8 | 735 | 5880
100 | 混凝土界面处理剂 JC/T907-2018 | 拉伸粘结强度（无处理）、拉伸粘结强度（浸水处理） | 组 | 1 | 840 | 840 |  |  | 4.37.13+4.37.21
101 | 合成树脂乳液内墙涂料（底漆）GB/T 9756-2018 | 施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性 | 组 | 8 | 420 | 3360
102 | 室内用腻子 JG/T298-2010 | 施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、 | 组 | 8 | 735 | 5880
103 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T23445-2009 | 拉伸强度、断裂伸长率（无处理）、不透水性、低温柔性 | 组 | 7 | 770 | 5390
104 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | 凝结时间、抗渗压力（涂层试件7d）、抗压强度、抗折强度、粘结强度（7d） | 组 | 9 | 1820 | 16380 |  |  | 4.12.9+4.12.13+4.12.11+4.12.12+4.12.18
105 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB/T 16776-2005 | 下垂度、挤出性、表干时间、邵氏硬度、拉伸粘结性 | 组 | 9 | 1680 | 15120
106 | PE给水管 | 静液压强度、尺寸偏差、纵向回缩率 | 组 | 14 | 910 | 12740
107 | PE给水管件 | 静液压强度、尺寸偏差、颜色 | 组 | 21 | 805 | 16905
108 | PPR管材 | 尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度、外观 | 组 | 12 | 1085 | 13020
109 | PPR管件 | 尺寸、静液压强度、外观 | 组 | 24 | 805 | 19320
110 | PVC给水管 | 尺寸偏差、密度、液压试验、落锤冲击试验、维卡软化温度、纵向回缩率 | 组 | 10 | 1435 | 14350
111 | PVC给水管件 | 尺寸偏差、烘箱试验、液压试验、维卡软化温度 | 组 | 20 | 1085 | 21700
112 | PVC排水管 | 尺寸偏差、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度 | 组 | 20 | 735 | 14700
113 | PVC排水管件 | 规格尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 组 | 40 | 525 | 21000
114 | 波纹管 | 尺寸、环柔性、环刚度、外观、烘箱 | 组 | 5 | 805 | 4025 |  |  | 4.42.6+4.43.10+4.43.9+4.43.1+4.43.12
115 | 胶粘剂 | 粘结强度、溶解性、水压爆破强度、粘度 | 组 | 6 | 910 | 5460
116 | 金属导管 | 尺寸、弯曲试验、压力试验、冲击试验、 | 组 | 10 | 910 | 9100
117 | 电工套管 | 冲击性能、尺寸、弯曲性能、抗压性能、电气性能（绝缘电阻）、绝缘强度、耐热性能、氧指数、外观 | 组 | 10 | 1645 | 16450 |  |  | 氧指数4.63.5
118 | 电工套管配件 | 外观、耐热性能、电气性能（绝缘电阻）、跌落性能 | 组 | 10 | 385 | 3850 |  |  | 电气性能（绝缘电阻）4.45.11
119 | 电缆桥架 | 尺寸、镀（涂）层附着力、镀（涂）层厚度、载荷试验、外观 | 组 | 10 | 525 | 5250
120 | 通用阀门 | 壳体试验（强度试验/耐压试验）、密封试验 | 组 | 6 | 1050 | 6300 |  |  | 壳体试验（强度试验/耐压试验）4.54.3
121 | 电线电缆 | 结构尺寸、标志、耐压试验、绝缘电阻、老化前机械性能、导体电阻 | 组 | 16 | 581 | 9296
122 | 数字通信电缆（网线） | ACR功率和（PS ACR）、传播时延、传播时延偏差、回波损耗（RL）、插入损耗（IL）、直流环路电阻、等电平远端串音功率和（PS ELFEXT）、线对与线对之间的衰减串音比（ACR）、线对与线对之间等电平远端串音（ELFEXT）、近端串音功率和（PS NEXT）、近端串音（NEXT） | 组 | 6 | 1925 | 11550
123 | 断路器 | 标志、电气间隙和爬电距离、温升、耐潮、在剩余电流条件下验证动作特性、绝缘电阻、瞬时脱扣试验 | 组 | 12 | 1260 | 15120
124 | 灯具 | 外部接线和内部接线、接地规定、标记、爬电距离和电气间隙、结构、绝缘电阻和电气强度、耐热、防触电保护 | 组 | 6 | 840 | 5040
125 | 插座 | 标志、防触电保护、接地措施、结构、拔出力、耐热、电气间隙和爬电距离、 | 组 | 12 | 602 | 7224
126 | 开关 | 标志、防触电保护、结构、耐潮、绝缘电阻、电气强度、电气间隙和爬电距离、温升 | 组 | 24 | 945 | 22680 |  |  | 电气强度4.58.11
127 | 安全帽 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水处理）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水处理）、下颏带的强度 | 组 | 12 | 910 | 10920
128 | 安全带 | 整体静态负荷,整体动态负荷 | 组 | 12 | 2100 | 25200
129 | 安全网 | 网目密度/冲击性/贯穿性/阻燃性 | 组 | 30 | 1610 | 48300
130 | 建筑用玻璃护栏与金属护栏 | 抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗软重物冲击性能、抗硬重物冲击性能 | 组 | 6 | 28000 | 168000
131 | 钢管脚手架扣件 | 直角、旋转、扣件 | 组 | 14 | 5600 | 78400 |  |  | 直角：抗滑移性能7.10.1、抗破坏性能7.10.2、扭转刚度7.10.4 旋转：抗滑性能7.10.1、抗破坏性能7.10.2 对接：抗拉性能7.10.5
132 | 小计 |  |  |  |  | 977711
九、路基路面检测
133 | 路基填土 | 土工击实、土工颗粒分析、液塑限、CBR | 组 | 4 | 1330 | 5320
134 | 土 | 密实度 | 点 | 450 | 105 | 47250
135 | 小计 |  |  |  |  | 52570
十、防雷检测
136 | 全工程 | 防雷接地检测 | ㎡ | 104859 | 7 | 734013
137 | 小计 |  |  |  |  | 734013
十一、消防检测
138 | 全工程 | 消防设施现场检测 | ㎡ | 104859 | 2.45 | 256904.55
139 | 防火门 | 耐火性能 | 樘 | 1 | 8400 | 8400 |  |  | 耐火2小时
140 | 消防水带 | 试验压力下状况、爆破压力、附着强度 | 组 | 1 | 1400 | 1400
141 | 水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 组 | 1 | 420 | 420
142 | 室内消火栓 | 水压强度、密封性能 | 组 | 1 | 700 | 700
143 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能、静态动作温度 | 组 | 1 | 1890 | 1890
144 | 电线电缆防火 | 燃烧性能（单根阻燃 、烟密度、电导率和pH值） | 组 | 5 | 4900 | 24500
145 | 电线电缆防火 | 耐火燃烧性能（单根燃 烧、烟密度、耐火） | 组 | 5 | 8400 | 42000
146 | 小计 |  |  |  |  | 336214.55
十二、绿色建筑
147 | 建筑声学 | 日间噪声检测 | 点 | 4 | 980 | 3920
148 |  | 夜间噪声检测 | 点 | 4 | 980 | 3920
149 |  | 空气声隔声性能 | 组 | 5 | 9800 | 49000
150 |  | 撞击声隔声性能 | 组 | 5 | 9800 | 49000
151 | 建筑采光 | 采光系数 | 点 | 5 | 630 | 3150
152 | 小计 |  |  |  |  | 108990
十三、建筑电气工程质量检测
153 | 建筑电气工 程质量检测 | 眩光 | 处 | 5 | 10500 | 52500
小计 | [5 empty] | 52500
十四、智能化检测
154 | 智能建筑（弱电） | 摄像机 | 台 | 35 | 420 | 14700 |  |  | 视频安防监控系统
155 |  | 系统主控功能 | 系统 | 1 | 1400 | 1400
156 |  | 入侵报警探测器 | 台 | 3 | 175 | 525 |  |  | 入侵报警系统
157 |  | 系统管理功能 | 系统 | 1 | 1400 | 1400
158 |  | 读卡器 | 台 | 25 | 210 | 5250 |  |  | 出入口控制系统
159 |  | 控制器 | 台 | 8 | 210 | 1680
160 |  | 系统管理功能 | 系统 | 1 | 1400 | 1400
161 |  | 双绞线 | 点 | 150 | 42 | 6300 |  |  | 综合布线系统
162 |  | 光纤 | 芯 | 2500 | 56 | 140000
163 |  | 广播系统性能 | 区域 | 3 | 2800 | 8400 |  |  | 广播系统
164 |  | 网络链路性能 | 链路 | 10 | 210 | 2100 |  |  | 计算机网络系统
165 |  | 前端设备 | 套 | 2 | 420 | 840 |  |  | 停车场管理系统
166 |  | 系统管理功能 | 系统 | 1 | 1400 | 1400
167 |  | 机房环境 | 系统 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 机房工程
168 |  | 防雷与接地 | 系统 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 防雷与接地
169 | 小计 |  |  |  |  | 192395
170 | 合计