## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 41441.55
1.1 | 给水 | 1380.35
1.2 | 热水 | 769.28
1.3 | 电气 | 39291.92
2 | 措施合计 | 5257.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5257.16
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1469.71 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1469.71
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 48168.42
5 | 增值税销项税额 | 4335.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 52503.58
7 | 人工费 | 14695.45
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 52,503.58 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 1380.35
1 | 031001006001 | PPR给水管DN15 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 |  | m | 5.598 | 24.45 |  | 136.87
2 | 031001006003 | PPR给水管DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 43.035 | 27.32 |  | 1175.72
3 | 031003001001 | 进水总阀DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1 | 67.76 |  | 67.76
|  | 热水 | [6 empty] | 769.28
4 | 031001006004 | PPR给水管DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 28.158 | 27.32 |  | 769.28
|  | 电气 | [6 empty] | 39291.92
5 | 030404017001 | 首层强电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 836.03 |  | 836.03
6 | 030404017002 | 二层强电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 898.21 |  | 898.21
7 | 030404017003 | 三层强电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 764.96 |  | 764.96
8 | 030404017004 | 屋面强电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 613.94 |  | 613.94
9 | 030404017005 | 弱电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 472.29 |  | 472.29
10 | 030412005001 | 600*600盘灯32W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 74 | 103.61 |  | 7667.14
11 | 030412001001 | 楼梯间感应照明15W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 |  | 套 | 6 | 108.84 |  | 653.04
12 | 030404035001 | 16A插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 6 | 29.39 |  | 176.34
本页小计 | [8 empty] | 14231.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404035002 | 防潮插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 1 | 32.03 |  | 32.03
14 | 030404035003 | 网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 |  | 个 | 17 | 38.47 |  | 653.99
15 | 030404035004 | 五孔插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 91 | 26.71 |  | 2430.61
16 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 11 | 20.25 |  | 222.75
17 | 030404034003 | 双联单控暗开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 5 | 21.98 |  | 109.9
18 | 030404034002 | 三联单控暗开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 1 | 25.27 |  | 25.27
19 | 030411006001 | 开关(插座) | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 132 | 8.91 |  | 1176.12
20 | 030411006002 | 灯头盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 个 | 80 | 9.11 |  | 728.8
21 | 030411004001 | BV-1.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 821.113 | 2.54 |  | 2085.63
22 | 030411004002 | BV-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 65.836 | 3.19 |  | 210.02
23 | 030411004003 | BVV-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 1739.693 | 3.44 |  | 5984.54
24 | 030411004004 | BVV-4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 131.671 | 4.53 |  | 596.47
25 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 856.149 | 8.45 |  | 7234.46
26 | 030413002001 | 砖墙凿槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 226.6 | 25.24 |  | 5719.38
措施项目
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 27209.97
合 计 | [8 empty] | 41441.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 28 页
项目编码 |  | 031001006001 |  | 项目名称 | PPR给水管DN15 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.598
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-290 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 126.52 | 51.22 | 0.12 | 60.43 |  | 12.65 |  | 5.12 | 0.01 | 6.04
C10-2-140 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.01 | 41.38 | 1.02 |  | 19.75 |  | 0.41 |  | 0.01 |  | 0.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.06 |  | 5.13 | 0.01 | 6.24
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.99
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PPR给水管DN15 1.6mpa |  |  |  |  | m | 1.016 |  | 2.8 |  | 2.84
| 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 |  |  |  |  | 个 | 1.225 |  | 1.75 |  | 2.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 28 页
项目编码 |  | 031001006003 |  | 项目名称 | PPR给水管DN25 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 43.035
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-291 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 136.52 | 64.06 | 0.12 | 65.21 |  | 13.65 |  | 6.41 | 0.01 | 6.52
C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 48.05 | 1.97 |  | 22.93 |  | 0.48 |  | 0.02 |  | 0.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.13 |  | 6.43 | 0.01 | 6.75
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PPR给水管DN25 1.6mpa |  |  |  |  | m | 1.016 |  | 5.4 |  | 5.49
| 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.081 |  | 0.72 |  | 0.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.42 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 28 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 | 进水总阀DN25 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 9.62 | 52.46 | 0.74 | 4.94 |  | 9.62 |  | 52.46 | 0.74 | 4.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.62 |  | 52.46 | 0.74 | 4.94
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 67.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 进水总阀DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 42 |  | 42.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 52.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 28 页
项目编码 |  | 031001006004 |  | 项目名称 | PPR给水管DN25 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28.158
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-291 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 136.52 | 64.06 | 0.12 | 65.21 |  | 13.65 |  | 6.41 | 0.01 | 6.52
C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 48.05 | 1.97 |  | 22.93 |  | 0.48 |  | 0.02 |  | 0.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.13 |  | 6.43 | 0.01 | 6.75
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PPR给水管DN25 1.6mpa |  |  |  |  | m | 1.016 |  | 5.4 |  | 5.49
| 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.081 |  | 0.72 |  | 0.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.42 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 | 首层强电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 224.97 | 501.41 |  | 109.65 |  | 224.97 |  | 501.41 |  | 109.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 224.97 |  | 501.41 |  | 109.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 470.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 836.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 首层强电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 470.82 |  | 470.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 501.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404017002 |  | 项目名称 | 二层强电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 224.97 | 563.59 |  | 109.65 |  | 224.97 |  | 563.59 |  | 109.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 224.97 |  | 563.59 |  | 109.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 533
清单项目综合单价 | [8 empty] | 898.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 二层强电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 533 |  | 533
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 563.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404017003 |  | 项目名称 | 三层强电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 224.97 | 430.34 |  | 109.65 |  | 224.97 |  | 430.34 |  | 109.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 224.97 |  | 430.34 |  | 109.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 399.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 764.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三层强电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 399.75 |  | 399.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 430.36 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404017004 |  | 项目名称 | 屋面强电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 224.97 | 279.32 |  | 109.65 |  | 224.97 |  | 279.32 |  | 109.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 224.97 |  | 279.32 |  | 109.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 248.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 613.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 屋面强电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 248.73 |  | 248.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 279.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404017005 |  | 项目名称 | 弱电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 224.97 | 137.67 |  | 109.65 |  | 224.97 |  | 137.67 |  | 109.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 224.97 |  | 137.67 |  | 109.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 107.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 472.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 弱电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 107.08 |  | 107.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 137.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 28 页
项目编码 |  | 030412005001 |  | 项目名称 | 600*600盘灯32W |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 74
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-238 | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 10套 | 0.1 | 117.25 | 861.73 |  | 57.15 |  | 11.73 |  | 86.17 |  | 5.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.73 |  | 86.17 |  | 5.72
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 84.91
清单项目综合单价 | [8 empty] | 103.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 600*600盘灯32W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 84.07 |  | 84.91
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 86.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 28 页
项目编码 |  | 030412001001 |  | 项目名称 | 楼梯间感应照明15W |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-3 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 180.51 | 381.17 |  | 87.98 |  | 18.05 |  | 38.12 |  | 8.8
C4-4-128 | 照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 | 10个 | 0.1 | 79.41 | 320.67 |  | 38.7 |  | 7.94 |  | 32.07 |  | 3.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.99 |  | 70.19 |  | 12.67
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 66.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 108.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 楼梯间感应照明15W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 35 |  | 35.35
| 声控延时开关(红外线感应) |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 30.97 |  | 31.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 70.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404035001 |  | 项目名称 | 16A插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 119.96 | 115.42 |  | 58.47 |  | 12 |  | 11.54 |  | 5.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12 |  | 11.54 |  | 5.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 16A插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 10.68 |  | 10.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404035002 |  | 项目名称 | 防潮插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 119.96 | 141.83 |  | 58.47 |  | 12 |  | 14.18 |  | 5.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12 |  | 14.18 |  | 5.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 32.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防潮插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 13.27 |  | 13.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404035003 |  | 项目名称 | 网络插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1 | 6.68 | 28.4 |  | 3.39 |  | 6.68 |  | 28.4 |  | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.68 |  | 28.4 |  | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 27.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 网络插座 单口 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 27.58 |  | 27.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 28.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404035004 |  | 项目名称 | 五孔插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 91
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 119.96 | 88.69 |  | 58.47 |  | 12 |  | 8.87 |  | 5.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12 |  | 8.87 |  | 5.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 五孔插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 8.06 |  | 8.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404034001 |  | 项目名称 | 单联单控暗开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 0.1 | 79.41 | 84.34 |  | 38.7 |  | 7.94 |  | 8.43 |  | 3.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.94 |  | 8.43 |  | 3.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.96
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单联单控暗开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 7.8 |  | 7.96
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.48 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.44 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404034003 |  | 项目名称 | 双联单控暗开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.1 | 83.07 | 96.24 |  | 40.48 |  | 8.31 |  | 9.62 |  | 4.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.31 |  | 9.62 |  | 4.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双联单控暗开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 8.8 |  | 8.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.63 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 28 页
项目编码 |  | 030404034002 |  | 项目名称 | 三联单控暗开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.1 | 83.07 | 129.15 |  | 40.48 |  | 8.31 |  | 12.92 |  | 4.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.31 |  | 12.92 |  | 4.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三联单控暗开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 11.86 |  | 12.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411006001 |  | 项目名称 | 开关(插座) |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 132
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 44.87 | 22.31 |  | 21.87 |  | 4.49 |  | 2.23 |  | 2.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.49 |  | 2.23 |  | 2.19
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.78 |  | 1.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.23 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411006002 |  | 项目名称 | 灯头盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 80
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 42.1 | 28.47 |  | 20.52 |  | 4.21 |  | 2.85 |  | 2.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.21 |  | 2.85 |  | 2.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.78 |  | 1.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 | BV-1.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 821.113
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 79.41 | 136.15 |  | 38.7 |  | 0.79 |  | 1.36 |  | 0.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.79 |  | 1.36 |  | 0.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.19
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BV-1.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.08 |  | 1.19
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 | BV-2.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 65.836
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 79.41 | 201.05 |  | 38.7 |  | 0.79 |  | 2.01 |  | 0.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.79 |  | 2.01 |  | 0.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.67 |  | 1.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411004003 |  | 项目名称 | BVV-2.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1739.693
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 79.41 | 226.35 |  | 38.7 |  | 0.79 |  | 2.26 |  | 0.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.79 |  | 2.26 |  | 0.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.09
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BVV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.9 |  | 2.09
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411004004 |  | 项目名称 | BVV-4 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 131.671
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 79.41 | 335.25 |  | 38.7 |  | 0.79 |  | 3.35 |  | 0.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.79 |  | 3.35 |  | 0.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BVV-4 |  |  |  |  | m | 1.1002 |  | 2.89 |  | 3.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 28 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 配管PC20 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 856.149
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 451.27 | 173.45 |  | 219.94 |  | 4.51 |  | 1.73 |  | 2.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.51 |  | 1.73 |  | 2.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性难燃管PC20 |  |  |  |  | m | 1.0999 |  | 1.41 |  | 1.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 28 页
项目编码 |  | 030413002001 |  | 项目名称 | 砖墙凿槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 226.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.1 | 80.7 | 27.84 |  | 39.33 |  | 8.07 |  | 2.78 |  | 3.93
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.1 | 53.85 | 24.47 |  | 26.25 |  | 5.39 |  | 2.45 |  | 2.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.46 |  | 5.23 |  | 6.56
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.22 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 28 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 28 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5257.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5257.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1469.71
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1469.71 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 48168.42 | 9 |  | 4335.16
合 计 | [6 empty] | 4335.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 14407.113 | 1.02 |  | 14695.26
2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 6.5235 | 6.43 |  | 41.95
3 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.2599 | 4.05 |  | 1.05
4 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0614 | 25.7 |  | 1.58
5 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.004 | 11.09 |  | 0.04
6 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1.6 | 0.13 |  | 0.21
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 5.5317 | 11.47 |  | 63.45
8 | 02270020 | 白布 | kg | 0.5 | 2.75 |  | 1.38
9 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.496 | 0.18 |  | 0.45
10 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0307 | 5.58 |  | 0.17
11 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 25.168 | 0.43 |  | 10.82
12 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.05 | 5.04 |  | 5.29
13 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.04 | 5.82 |  | 11.87
14 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.64 | 0.6 |  | 1.58
15 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 13.596 | 2.94 |  | 39.97
16 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 17.8 | 3.81 |  | 67.82
17 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 47.586 | 12.87 |  | 612.43
18 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.6852 | 0.94 |  | 5.34
19 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0153 | 6.91 |  | 0.11
20 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.4 | 7.69 |  | 3.08
21 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.2759 | 47.01 |  | 12.97
22 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 4.4133 | 52.47 |  | 231.57
23 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.12 | 8.55 |  | 1.03
24 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.1704 | 2.76 |  | 0.47
25 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 10.0644 | 0.43 |  | 4.33
26 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4532 | 321.58 |  | 145.74
27 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.5862 | 250.49 |  | 397.33
28 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.05 | 13.85 |  | 0.69
29 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.15 | 10.2 |  | 1.53
30 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.7918 | 8.99 |  | 123.99
31 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.012 | 6.96 |  | 0.08
32 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.05 | 14.45 |  | 29.62
33 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0258 | 5.31 |  | 0.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.023 | 5.16 |  | 0.12
35 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0077 | 13.3 |  | 0.1
36 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.6849 | 1.88 |  | 1.29
37 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.1146 | 4.18 |  | 0.48
38 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.9 | 0.4 |  | 0.36
39 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0532 | 5 |  | 0.27
40 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01 | 8.75 |  | 8.84
41 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0307 | 26 |  | 0.8
42 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0153 | 20 |  | 0.31
43 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0153 | 5.56 |  | 0.09
44 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.1668 | 2.4 |  | 34
45 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.15 | 53.88 |  | 61.96
46 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 9.0428 | 1.11 |  | 10.04
47 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 59.3834 | 1.11 |  | 65.92
48 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 313.96 | 0.06 |  | 18.84
49 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 220.4458 | 0.48 |  | 105.81
50 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 81.2 | 1.06 |  | 86.07
51 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.25 |  | 22.84
52 | 34110010 | 水 | m3 | 0.3807 | 4.5 |  | 1.71
53 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.75 | 4.37 |  | 3.28
54 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 87.0681 | 1 |  | 87.07
55 | 17250050@1 | PPR给水管DN251.6mpa | m | 72.3321 | 5.4 |  | 390.59
56 | 17250050@2 | PPR给水管DN151.6mpa | m | 5.6876 | 2.8 |  | 15.93
57 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 | 个 | 76.9596 | 0.72 |  | 55.41
58 | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 6.8576 | 1.75 |  | 12
59 | 19000001@1 | 进水总阀DN25 | 个 | 1.01 | 42 |  | 42.42
60 | 25000001@1 | 600*600盘灯32W | 套 | 74.74 | 84.07 |  | 6283.39
61 | 25000001@2 | 楼梯间感应照明15W | 套 | 6.06 | 35 |  | 212.1
62 | 26050001@1 | 单联单控暗开关 | 个 | 11.22 | 7.8 |  | 87.52
63 | 26050001@2 | 双联单控暗开关 | 个 | 5.1 | 8.8 |  | 44.88
64 | 26050001@3 | 三联单控暗开关 | 个 | 1.02 | 11.86 |  | 12.1
65 | 26090001 | 声控延时开关(红外线感应) | 个 | 6.12 | 30.97 |  | 189.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头地震监测中心站业务保障楼结构加固及室内修缮工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 26410060@1 | 16A插座 | 个 | 6.12 | 10.68 |  | 65.36
67 | 26410060@2 | 防潮插座 | 个 | 1.02 | 13.27 |  | 13.54
68 | 26410060@3 | 五孔插座 | 个 | 92.82 | 8.06 |  | 748.13
69 | 28030170@1 | BV-1.5 | m | 903.2243 | 1.08 |  | 975.48
70 | 28030170@2 | BV-2.5 | m | 72.4196 | 1.67 |  | 120.94
71 | 28030170@3 | BVV-2.5 | m | 1913.67 | 1.9 |  | 3635.97
72 | 28030170@4 | BVV-4 | m | 144.87 | 2.89 |  | 418.67
73 | 29060140@1 | 刚性难燃管PC20 | m | 941.71 | 1.41 |  | 1327.81
74 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 216.24 | 1.78 |  | 384.91
75 | 30130020@1 | 网络插座单口 | 个 | 17.17 | 27.58 |  | 473.55
76 | 55090080@1 | 二层强电箱 | 台 | 1 | 533 |  | 533
77 | 55090080@2 | 三层强电箱 | 台 | 1 | 399.75 |  | 399.75
78 | 55090080@3 | 首层强电箱 | 台 | 1 | 470.82 |  | 470.82
79 | 55090080@4 | 屋面强电箱 | 台 | 1 | 248.73 |  | 248.73
80 | 55090080@5 | 弱电箱 | 台 | 1 | 107.08 |  | 107.08
81 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 0.3204 | 1 |  | 0.32
82 | 99450640 | 检修费 | 元 | 0.0665 | 1 |  | 0.07
83 | 99450650 | 维护费 | 元 | 0.2038 | 1 |  | 0.2
84 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 0.3332 | 1 |  | 0.33
85 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1.3773 | 0.55 |  | 0.76
|  | 合计 |  |  |  |  | 34294.84