## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 结构
1.2 | 消力池部分
1.3 | 管道部分
1.4 | 蝶阀（含井）
1.5 | 排泥阀（含井）
1.6 | 排气阀（含井）
1.7 | 电磁流量计（含井）
1.8 | 管件部分
1.9 | 道路部分
1.10 | 其他
1.11 | 余泥渣土场外运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2145863.83
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3034439.42
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.2 | 暂估价
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | .00 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
结构
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:人工配合开挖 |  | m3 | 2703.72
2 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.其他:人工配合开挖，支撑下挖土 |  | m3 | 12733.18
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:人工配合开挖 |  | m3 | 698.25
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 9550.88
5 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 1277.25
6 | 040103001003 | C20混凝土包管 | 1.材料品种:C20混凝土 |  | m3 | 576.5
7 | 040201007001 | 抛石挤淤 | 1.材料品种、规格:块石 |  | m3 | 285.7
8 | 粤040101007002 | 挡土 | 1.材质:挡土板 双面 |  | m2 | 3189.1
9 | 粤040101006004 | 打拔槽型钢板桩 | 1.名称:槽型钢板桩 2.桩长:6m |  | t | 9661.3
10 | 粤040101006003 | 打拔拉森钢板桩 | 1.名称:拉森钢板桩 2.桩长:6m |  | t | 303.1
11 | 040401007003 | 注浆 | 1.浆液种类:48*3 PVC袖阀管注水泥浆 |  | m3 | 151.1
12 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 285.69
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.82
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.43
15 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:3：7碎石砂 2.厚度:30cm |  | m3 | 48.36
16 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 22.76
17 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:Φ10～25mm |  | t | 11.089
18 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩 | 1.旋喷类型、方法:实桩 2.水泥强度等级、掺量:170kg/m |  | m | 1412
19 | 040201015002 | 高压水泥旋喷桩 | 1.旋喷类型、方法:空桩 |  | m | 544.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消力池部分
20 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:人工配合开挖 |  | m3 | 410.71
21 | 040102003001 | 挖基坑石方 | 1.岩石类别:较软岩 2.方式:静力爆破 |  | m3 | 205.35
22 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:石方 |  | m3 | 205.35
23 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 192.11
24 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 3.其他:泵送增加费 |  | m3 | 9.22
25 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 3.其他:泵送增加费 |  | m3 | 24.64
26 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 3.其他:泵送增加费 |  | m3 | 6.91
27 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 P6 2.其他:泵送增加费 |  | m3 | 356.07
28 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:钢垫板 |  | t | 0.065
29 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.材料种类:L50*5角钢 |  | t | 0.009
30 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:Φ10～25mm |  | t | 6.434
31 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:电动淹没式多喷孔调流阀 2.材质及规格:DN400 3.其他:含十字滤管DN800、双法兰可拆传力伸缩接头DN400、电动淹没式多喷孔阀（调节型）DN400 4.压力等级:PN16 |  | 个 | 1
32 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:碳钢涡轮法兰球阀 2.材质及规格:DN150 3.压力等级:PN16 |  | 个 | 1
33 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:调流阀组 2.材质及规格:DN800 3.其他:含电动活塞式控制阀（调节型）DN800 4.压力等级:PN10 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040502005009 | 阀门 | 1、种类:手动法兰蝶阀 2、材质及规格:DN800 3、压力等级:PN10 |  | 个 | 1
35 | 040502005010 | 阀门 | 1、种类:电动法兰蝶阀 2、材质及规格:DN600 3、压力等级:PN16 |  | 个 | 2
36 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类:调流阀组 2.材质及规格:DN600 3.其他:含电动活塞式控制阀（调节型）DN600、双法兰可拆传力伸缩接头 DN600 4.压力等级:PN16 |  | 个 | 2
37 | 040504001001 | 调流阀井 3000x2100x3000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:50cm碎石砂，C15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砌筑转 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:C25 |  | 座 | 1
38 | 040504001029 | 调流阀井 2800x1900x3000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:50cm碎石砂，C15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砌筑转 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:C25 |  | 座 | 2
39 | 030507009001 | 视频监控系统 | 1.名称:视频监控系统 |  | 套 | 1
管道部分
40 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm石屑 2.材质及规格:球墨铸铁管DN100 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 |  | m | 480
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm石屑 2.材质及规格:球墨铸铁管DN600 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 |  | m | 5480.9
42 | 040501002001 | 钢管 | 1.材质及规格:焊接钢管 D426*10mm 2.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 3.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) |  | m | 18.13
43 | 040501002002 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm石屑 2.材质及规格:焊接钢管 D530*10mm 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) |  | m | 16
44 | 040501002003 | 钢管 | 1.材质及规格:焊接钢管 D630*10mm 2.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 3.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) |  | m | 42.56
45 | 040501002005 | 钢管 | 1.材质及规格:焊接钢管 D630*16mm 2.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 3.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) |  | m | 66.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040501002004 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm石屑 2.材质及规格:焊接钢管 D630*10mm 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) |  | m | 46.64
47 | 040501012001 | 顶管 | 1.顶管工作方式:泥水平衡法 2.管道材质及规格:焊接钢管顶管D630*14mm 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 5.石渣运输10km |  | m | 102.8
48 | 040501012003 | 顶管 | 1.顶管工作方式:泥水平衡法 2.管道材质及规格:焊接钢管顶管D630*10mm 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 5.石渣运输10km |  | m | 148.4
49 | 040501012004 | 顶管 | 1.顶管工作方式:泥水平衡法 2.管道材质及规格:焊接钢管顶管D630*10mm 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.防腐除锈:机械喷砂除锈；内防腐：涂水泥砂浆衬里；外防腐：环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 5.泥浆运输10km |  | m | 56
50 | 040501012002 | 顶管入岩增加费 | 1.其他:顶管入岩增加费 |  | m | 251.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040504002001 | 顶管工作井（逆作井） φ8500 | 1.规格:顶管工作井（逆作井） φ8500 H=6.29m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.钢筋规格:Φ10～25mm 5.防渗、防水要求:P6 6.止水帷幕:旋喷桩 170kg/m 7.顶管施工完毕后，需拆除顶管井上部1.5m范围的井壁 8.顶管井与内部检查井之间的空隙采用石屑分层回填，压实度不应小于93% 9.人机配合开挖土方，运距10km |  | 座 | 3
52 | 040504002002 | 顶管接收井（逆作井） φ5600 | 1.规格:顶管接收井（逆作井） φ5600 H=4.69m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.钢筋规格:Φ10～25mm 5.防渗、防水要求:P6 6.止水帷幕:旋喷桩 170kg/m 7.顶管施工完毕后，需拆除顶管井上部1.5m范围的井壁 8.顶管井与内部检查井之间的空隙采用石屑分层回填，压实度不应小于93% 9.人机配合开挖土方，运距10km |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 040504002006 | 顶管接收井（逆作井） φ5600 | 1.规格:顶管接收井（逆作井） φ5600 H=9.13m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.钢筋规格:Φ10～25mm 5.防渗、防水要求:P6 6.止水帷幕:旋喷桩 170kg/m 7.顶管施工完毕后，需拆除顶管井上部1.5m范围的井壁 8.顶管井与内部检查井之间的空隙采用石屑分层回填，压实度不应小于93% 9.人机配合开挖土方，运距10km |  | 座 | 1
54 | 040504002005 | 顶管接收井（逆作井） φ7000 | 1.规格:顶管接收井（逆作井） φ7000 H=6.85m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.钢筋规格:Φ10～25mm 5.防渗、防水要求:P6 6.止水帷幕:旋喷桩 170kg/m 7.顶管施工完毕后，需拆除顶管井上部1.5m范围的井壁 8.顶管井与内部检查井之间的空隙采用石屑分层回填，压实度不应小于93% 9.人机配合开挖土方，运距10km |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040504002004 | 顶管工作井（逆作井） φ10000 | 1.规格:顶管工作井（逆作井） φ10000 H=11.12m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.钢筋规格:Φ10～25mm 5.防渗、防水要求:P6 6.止水帷幕:旋喷桩 170kg/m 7.顶管施工完毕后，需拆除顶管井上部1.5m范围的井壁 8.顶管井与内部检查井之间的空隙采用石屑分层回填，压实度不应小于93% 9.人机配合开挖土方，运距10km |  | 座 | 1
蝶阀（含井）
56 | 040502005005 | 阀门 | 1、种类:手动法兰蝶阀 2、材质及规格:DN500 |  | 个 | 2
57 | 040502005008 | 阀门 | 1、种类:手动法兰蝶阀 2、材质及规格:DN600 |  | 个 | 1
58 | 040504001003 | 砖砌圆形立式蝶阀井 φ1800 | 1、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆MU10砖 3、混凝土强度等级:C25 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700（含防坠网） 5、结构及做法:参照07MS101-2-24 6、井深:2.8m |  | 座 | 3
排泥阀（含井）
59 | 040502005006 | 阀门 | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN200 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040504001004 | φ1000排泥湿井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆MU10砖 3、混凝土强度等级:C25 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700（含防坠网） 5、结构及做法:参照07MS101-2-58 6、井深:2.0m 7、井内外壁1：2水泥砂浆抹灰 |  | 座 | 3
61 | 040504001005 | φ1200砖砌圆形排泥阀井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆MU10砖 3、混凝土强度等级:C25 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700（含防坠网） 5、结构及做法:参照07MS101-2-58 6、井深:2.0m 7、井内外壁1：2水泥砂浆抹灰 |  | 座 | 3
排气阀（含井）
62 | 040502005007 | 阀门 | 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:DN80 |  | 个 | 10
63 | 040504001006 | φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆MU10砖 3、混凝土强度等级:C25 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖φ700（含防坠网） 5、结构及做法:参照07MS101-2-52 6、井深:2.0m |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电磁流量计（含井）
64 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN600 3.其他:含伸缩节 |  | 台 | 1
65 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN800 3.其他:含伸缩节 |  | 台 | 1
66 | 040504001030 | 电磁流量计 3000x2100x3000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:500mm碎石砂垫层，100mmC15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砌筑转 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.池底混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:C25 6.其他:详见施工图YS-10 |  | 座 | 1
67 | 040504001031 | 电磁流量计 2800x1900x3000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:500mm碎石砂垫层，100mmC15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砌筑转 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.池底混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:C25 6.其他:详见施工图YS-10 |  | 座 | 1
68 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 2
69 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:DN800 |  | 个 | 2
70 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:A型柔性防水套管 DN600 |  | 个 | 2
71 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:A型柔性防水套管 DN800 |  | 个 | 2
72 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 19.44
管件部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:90°球墨承插弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 10
74 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:45°球墨承插弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 28
75 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:22.5°球墨承插弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 25
76 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.种类:11.25°球墨承插弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 32
77 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 2
78 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制弯头 2.材质及规格:DN500 |  | 个 | 2
79 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制弯头 2.材质及规格:DN400 |  | 个 | 2
80 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°钢制弯头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 24
81 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN600*DN80 |  | 个 | 10
82 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN600*DN200 |  | 个 | 3
83 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1、种类:球墨铸铁一承二插三通 2、材质及规格:DN600×DN500 |  | 个 | 1
84 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN800*DN600 |  | 个 | 2
85 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN800*DN400 |  | 个 | 1
86 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN500*DN500 |  | 个 | 2
87 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁伸缩接头 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 18
88 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰盘 DN600 |  | 个 | 12
道路部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
沥青混凝土破除修复（面层：4cm 细粒式沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）；8cm中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）；基层：C40水泥混凝土25cm；底基层：C20混凝土20cm）
89 | 041001001001 | 路面切缝 | 1.材质:沥青 2.厚度:12cm |  | m | 6167.66
90 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:12cm |  | m2 | 10793.4
91 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:25cm |  | m2 | 10793.4
92 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 10793.4
93 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂碎石（SMA-13） 2.厚度:4cm |  | m2 | 10793.4
94 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土（AC-20C） 2.厚度:8cm |  | m2 | 10793.4
95 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种:PC-3 2、喷油量:0.4-0.6kg/m2 |  | m2 | 21586.8
96 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:玻纤土工格栅 |  | m2 | 10793.4
97 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:25cm 3.其他:水养生 |  | m2 | 10793.4
98 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm |  | m2 | 10793.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:拉杆 植筋 2.钢筋规格:Φ14 3.其它:L=70@50 |  | 根 | 12335
100 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:传力杆 2.钢筋规格:φ32 |  | t | 18.18
破除修复混凝土路面（C40水泥混凝土面层25cm+C20混凝土基层20cm）
101 | 041001001004 | 路面切缝 | 1.材质:混凝土 2.厚度:12cm |  | m | 2298.14
102 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:25cm |  | m2 | 4021.74
103 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 4021.74
104 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:25cm 3.其他:水养生 4.缩缝 |  | m2 | 4021.74
105 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm |  | m2 | 4021.74
106 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料种类:拉杆 植筋 2.钢筋规格:Φ14 3.其它:L=70@50 |  | 根 | 4596
107 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:传力杆 2.钢筋规格:φ32 |  | t | 6.78
破除修复人行道（8cm彩色透水砖；M7.5水泥砂浆调平层2cm；C25透水混凝土基层10cm；C20水泥混凝土15cm）
108 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:彩色透水砖 2.厚度:8cm |  | m2 | 1546.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:10cm |  | m2 | 1546.8
110 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm |  | m2 | 1546.8
111 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm彩色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20mm厚M7.5水泥砂浆调平层 |  | m2 | 1546.8
112 | 粤040202017001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25透水混凝土 2.厚度:10cm |  | m2 | 1546.8
113 | 粤040202017002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 1546.8
绿化带破除修复
114 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 |  | m3 | 371.1
115 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.养护期:3个月 2.草皮种类:台湾草草皮 3.铺种方式:满铺30*30cm |  | m2 | 3711
其他
116 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1444.07
117 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:Φ10～25mm |  | t | 87.666
118 | 040501014009 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:钢管 DN800 |  | 处 | 2
119 | 040803004001 | 管道封堵 | 1.名称:砖砌管道封堵 2.规格:DN800管 |  | m3 | 0.12
120 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:石砌体 |  | m3 | 666.84
121 | 040501018001 | 砌筑渠道 | 1.断面规格:1800*900mm 2.垫层、基础材质及厚度:3：7碎石砂，C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌MU40片石 |  | m | 267
122 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:M10砂浆砌MU40片石 |  | m3 | 111.48
123 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:3：7碎石砂 2.厚度:30cm |  | m3 | 33.81
125 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:d800 |  | m | 250
126 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土 |  | m3 | 28.95
127 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 |  | m3 | 2.28
128 | 010501002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.28
129 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU20砖 |  | m3 | 3.78
130 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.12
131 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ25 |  | t | 0.364
132 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆 |  | m2 | 24
133 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:d300 |  | m | 5
134 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:d400 |  | m | 67
135 | 041001006004 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:d600 |  | m | 42
136 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质:混凝土C20 2.规格:钢筋混凝土管d300 3.接口方式:承插式 4.含唯一识别码电子芯片 |  | m | 5
137 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.管座材质:混凝土C20 2.规格:钢筋混凝土管d400 3.接口方式:承插式 4.含唯一识别码电子芯片 |  | m | 67
138 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.管座材质:混凝土C20 2.规格:钢筋混凝土管d600 3.接口方式:承插式 4.含唯一识别码电子芯片 |  | m | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、防坠网 ) |  | 座 | 2
140 | 040504009001 | 预制装配式平篦式双篦雨水口 1820*700mm | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 2*750*450mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:截污挂篮 |  | 座 | 2
141 | 041001009001 | 拆除及新建垃圾站 | 1.名称:拆除及新建垃圾站 |  | 座 | 1
142 | 011609001001 | 栏杆拆除 | 1.栏杆、栏板种类:金属栏杆拆除 |  | m | 40
143 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:波形隔离护栏 |  | m | 40
144 | 粤040101006001 | 管线保护 | 1、类型:槽钢支架 |  | 处 | 215
145 | 粤050101016001 | 迁移 | 1.苗木规格:φ20-30cm 2.保留树冠:3/5以上 3.运距:1km 4.养护期:3个月 |  | 株 | 300
146 | 040602031001 | 闸门 | 1.类型:平面钢闸门 2.材质:钢 3.规格、型号:3.2m*1.7m |  | 座 | 1
147 | 040602035001 | 启闭机 | 1.类型:阀门启闭机 2.形式:手电两用 3.规格、型号:启闭力100kN |  | 台 | 1
148 | 040602031002 | 门槽修复 | 1.名称:门槽修复 |  | 孔 | 1
149 | 040602031003 | 旧闸拆除 | 1.名称:旧闸拆除 |  | 座 | 1
150 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3*10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地 6.电压等级(kV):0.6KV/1KV |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
151 | 040205002001 | 人行道预埋管 | 1、名称:电缆保护管 2、规格:HDPE75*3.5 3、过路管加固要求:接头C20混凝土包封 4、其他:挖土方弃运10km、回填石屑、回填土、石屑垫层 |  | m | 300
余泥渣土场外运输与排放
152 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方、水稳层 2.运距:10km |  | m3 | 16152.72
153 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 7964.76
154 | 040103002003 | 自卸汽车运土方每增减1km运距 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:1km |  | m3 | 1
155 | 040103002004 | 自卸汽车运石方每增减1km运距 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:1km |  | m3 | 1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 55278.12
156 | 041101001001 | 单排脚手架-10m内 | 1.墙高:10m内 |  | m2 | 1368.1 | 8.37 |  | 11451
157 | 041101001002 | 综合脚手架-4.5m内 | 1.墙高:4.5m内 |  | m2 | 150.86 | 16.06 |  | 2422.81
158 | 041101001003 | 综合脚手架-12.5m内 | 1.墙高:12.5m内 |  | m2 | 1280.38 | 29.97 |  | 38372.99
159 | 041101005001 | 井字架-2m | 1、井深:2m |  | 座 | 10 | 118.98 |  | 1189.8
160 | 041101005002 | 井字架-4m | 1、井深:4m |  | 座 | 8 | 230.19 |  | 1841.52
161 | 041103001001 | 土袋围堰 |  |  | m3 | 128.63
162 | 040201021002 | 土工合成材料-挡水彩条薄膜 |  |  | m2 | 259.85
163 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 101.01
164 | 041102002001 | 镇墩及基础模板 | 1.构件类型:镇墩及基础模板 |  | m2 | 799.59
165 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.构件类型:矩形柱模板 |  | m2 | 31.86
166 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.构件类型:矩形梁模板 |  | m2 | 3.6
167 | 041102034001 | 井底模板 | 1、构件类型:井底板 |  | m2 | 39
本页小计 | [8 empty] | 55278.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 041102035001 | 井壁(隔墙)模板 | 1、构件类型:井壁模板 |  | m2 | 2449.91
169 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 |  | m2 | 21.76
170 | 041102033001 | 井盖模板 | 1.构件类型:井盖模板 |  | m3 | 9.98
171 | 041102032001 | 支墩模板 | 1、构件类型:支墩模板 |  | m2 | 2060.39
172 | 011702001001 | 条形基础模板-围墙 | 1.基础类型:条形基础模板-围墙 |  | m2 | 6
173 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.类型:构造柱模板 |  | m2 | 3.71
174 | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | 1.构件类型:钢筋混凝管平基模板 |  | m2 | 22.8
175 | 041102032002 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:钢筋混凝管管座模板 |  | m2 | 40.05
176 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石-18cm 5%水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5%水泥稳定碎石 2.厚度:18cm |  | m2 | 646.4
177 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石-18cm 4%水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4%水泥稳定碎石 2.厚度:18cm |  | m2 | 646.4
178 | 041001003005 | 拆除基层-36cm厚 | 1.材质:水稳层 2.厚度:18+18cm |  | m2 | 646.4
179 | 040103002005 | 余方弃置-10km | 1.废弃料品种:水稳层 2.运距:10km |  | m3 | 232.7
本页小计
合 计 | [8 empty] | 55278.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 2090585.71 | 100 | 2090585.71 |  |  |  |  | 不可竞争费用，未包含脚手架费用55278.12元。
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 2090585.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3034439.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3034439.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 元 |  | 3034439.42
合 计 |  |  |  | 3034439.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 配套建设工程费用
配套建设工程费用
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13