## Sheet1
知识城安置区物业服务考核标准
序号 | 考核项目名称 | 考核标准 | 考核情况 （达标项） | 达标项小计 | 备注
一 | 管理服务工作人员
1 | 客服（管家）人员 | （1）按规定统一着装，仪表整洁；（2）前台接待人员应站立迎接客人；（3）五声服务（欢迎声、问候声、致谢声、致歉声、告别声）；（4）给来访者倒水；（5）语气不能生硬，敷衍应答；（6）要求回复的应有回复记录；（7）办公场所整洁。
2 | 工程人员 | （1）按规定统一着装，仪表整洁；（2）持证上岗；（3）有偿或无偿维修服务按规定时间维修；（4）在维修过程中不准收取小费。
3 | 保洁、绿化人员 | （1）按规定统一着装，仪表整洁；（2）清洁工具按规定清洗、保养、摆放；（3）在清洁时不准抢电梯，故意不让业主，或长时间占用电梯；（4）避免收到业主投诉清洁问题。
4 | 安保人员 | （1）按规定统一着装，仪表整洁，礼貌待人；（2）不准离岗、脱岗；（3）持证上岗；（4）做好相应安全管理记录；（5）设置站岗时间并执行。
二 | 客服（管家）工作管理
1 | 客服（管家）服务 | （1）有健全的业户入住信息档案制度;(2)建立设专人负责管理业户入住信息档案;(3)包括但不限于：姓名、性别、联系方式等信息;(4)业户信息和资料发生变更时，及时更新相应资料；（5）应为业户提供物业咨询服务；（6）应告知物业服务企业联系方式，建立意见反馈途径。
2 | 报事报修服务 | （1）有健全的业户求助、建议、问询和维修等报事报修响应反馈制度；(2)建立并妥善保管报事报修档案；（3）报事报修记录包括：报事报修时间、报事报修事项、响应反馈时间及急修到场时间、维修情况、回访等内容；需明确维修责任的，在报事报修记录中载明；（4）应设置并公布24小时服务电话；（5）接到报事报修信息后，应在4个小时内响应并反馈；急修应在30分钟内到场处理；（6）对危及房屋使用安全和人身财产安全等紧急情况，应按照有关规定、物业服务合同约定立即组织人员进行置；其他情况应按照物业服务企业和业户约定的时间完成服务；（7）报修报事反馈率至少达到80%，急修到场及时率至少达到80%。
3 | 投诉处理 | （1）有健全的投诉处理制度；（2）建立并妥善保管投诉档案，投诉记录包括：投诉时间、投诉事项、反馈时间、处理结果、回访等内容；（3）属于非责任性投诉的，在投诉记录中载明；（4）应建立投诉渠道，并公布投诉的联系方式；（5）接到业户投诉后，应及时记录投诉事项；需到现场处理的，在1小时内到达现场；（6）接到业户投诉后应在4个小时内（工作时间）向业户反馈处理情况；（7）属于责任性投诉的，物业服务企业应及时与投诉人沟通并进行整改，视情况制定预防纠正措施，改善服务品质；（8）属于非责任性投诉的，向投诉人说明责任范围并在职责范围内提供必要协助；（9）对投诉事项及处理结果登记存档；（10）投诉处理反馈及时率不小于80%。
4 | 意见征询 | （1）有健全的业户意见征询制度；（2）建立并妥善保管业户意见征询档案；（3）物业服务需求调查及跟进处理宜采取座谈会、上门走访、网上调查等方式，征询业户对物业服务的意见、需求，对合理的建议、意见进行整改，并及时回复；（4）应每年至少1次向业户进行物业服务满意率调查，调查数量为业户总户数的 10%以上；（5）对物业服务满意情况调查设定为“很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意”，调查结果向全体业户公示；（6）物业服务满意率，不小于75%。
5 | 客户关系 | （1）选择适当的方式与业户沟通，听取业户意见；（2）业户沟通包括但不限于：上门走访、前台接待、电话、网络、APP、张贴通知、座谈会、社区文化活动、满意率调查等方式；（3）通过合法途径获得业户信息，建立业户信息查阅授权与审批制度，业户信息和资料保密，未经业户同意不擅作他用；（4）每半年不少于1次向业户公布物业服务的工作情况，涉及业户公共服务、秩序维护、安全管理等方面事项，应在主要出入口、各楼宇大堂或出入口张贴通知，履行告知义务；（5）对突发性停水停电应及时向业户进行通报；可预知的全部或局部停水停电，应提前24小时通知受影响的业户，并告知安全注意事项和预计的恢复供水供电时间；（6）每年不少于2次组织开展社区文化活动和节日装饰布置活动，营造良好的节日氛围；（7）建立并妥善保管社区文化活动档案，每次活动应制定工作方案，做好活动的策划、准备、实施、效果评估等工作，社区文化活动应有记录、总结，相关资料齐全；（8）配合政府有关部门、社区居民委员会开展社区服务、公益性宣传等相关活动。
三 | 安全管理
1 | 安保管理 | （1）有健全的安全服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度；（2）建立并妥善保管秩序维护档案；（3）物业服务企业将住宅小区的保安业务委托给保安服务公司的，双方应签订规范的委托合同，明确双方的权利、义务和责任；（4）根据保安服务岗位需要，每年不少于1次对保安员进行法律法规、保安专业知识和技能培训；（5）每年不少于1次对保安员进行考核；（6）保安员上岗应着物业服务企业统一配置的保安员服装，佩带统一的保安服务标志；（7）根据保安服务岗位的需要，为保安员配备所需的装备；（8）住宅小区主要出入口有保安员24小时在岗值班，登记、查验出入住宅小区的来访人员、车辆和物品；（9）每日至少1次以上定时或不定时对住宅小区内重点区域、重点部位进行巡查；发现有破坏、扰乱公共秩序的行为和隐患时，及时劝阻、制止；不接受劝阻、制止的，及时报告公安机关或其他相关行政主管部门。重点区域指楼宇天台、停车场、出入口、外围死角及监控未覆盖易发生安全隐患的物业管理区域；重点部位指发电机房、变配电机房、资料室、外围商铺及有易燃易爆物品场所；（10）协助公安机关做好住宅小区内治安管理工作。及时制止发生在住宅小区内的违法犯罪行为；对制止无效的违法行为应当立即报警，同时采取措施保护现场；（11）物业服务企业应在管理区域显著位置张贴高空抛物危害性的宣传资料。
2 | 消防安全管理 | （1）应有健全的消防安全管理制度；（2）消防安全值班制度；（3）消防安全操作规程；（4）灭火和应急疏散预案；（5）落实消防安全管理责任，明确住宅小区消防安全责任人、消防安全管理人；（6）按规定建立志愿消防队；（7）配建微型消防站；（8）消防控制室有值班人员24小时在岗值班，每班2人（持证上岗）；（9）物业服务企业对每名员工每年至少进行1次消防安全培训,提高检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力, 提升消防安全管理水平；（10）每月应至少开展 1次物业服务人员灭火、救生技能训练；（11）每年应组织业户至少进行 1 次以消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防宣传和演练活动，应符合 GA 1283—2015 要求（住宅消防安全管理）；（12）发现业户有危及消防安全行为和隐患时，及时劝阻、制止；不接受劝阻、制止的，及时报告消防安全行政管理部门；（13）发生火情时,物业服务企业应立即启动灭火和应急疏散预案,拨打119火警电话,组织安全疏散,实施初起火灾扑救；（14）凡动用明火作业的，应由专业人员实施，并报物业服务企业审核批准；（15）住宅小区内举办超过 1000 人的社区活动，应取得公安机关安全许可；（16）物业服务企业应制定消防和应急预案，确定消防安全管理人员，明确消防安全责任。（17）建立消防设施台账，并妥善保管消防档案。
3 | 电动车管理 | （1）禁止电动车进电梯、上楼、堵塞消防通道、乱停乱放；（2）规划电动车和非机动车停车区域；（3）规范停车区域应具备一定数量充电桩、标识标牌、范围线等。
4 | 住改商管理 | （1）建立本小区住改商管理台账；（2）每月实时更新住改商管理台账，并报街道出租屋管理中心、工商所等相关部门；（3）每月进行一次住改商区域的安全检查并记录。
5 | 出租屋管理 | （1）建立本小区房屋出租管理台账；（2）每月实时更新出租屋管理台账；（3）每月将更新的出租屋管理台账报街道出租屋管理中心。
四 | 环境卫生管理
1 | 管理制度 | （1）有健全的保洁服务管理制度；（2）日常保洁服务管理制度；（3）生活垃圾分类投放管理制度；（4）管道疏通及化粪池清理管理制度（5）白蚁防治及除“四害”管理制度；（6）有健全的保洁岗位责任制度和保洁员管理制度；（7）物业服务企业将住宅小区的保洁业务委托给保洁服务公司的，双方应签订规范的委托合同，明确双方的权利、义务和责任；（8）建立并妥善保管保洁服务档案资料；（9）根据保洁服务岗位需要，每年不少于1次对保洁员进行保洁专业知识和技能培训；（10）要求保洁员上岗前应进行保洁岗前培训，包括：工具使用、药物应用、服务技巧等。
2 | 大堂区域保洁标准 | （1）大堂及候梯厅清扫、拖洗地面每日≥1 次，目视无明显污迹、无明显垃圾杂物；（2）擦拭玻璃每月≥2 次（3 米以下）；（3）每半年≥1 次（3米以上）目视无明显污迹、无明显积尘；（4）信报箱除灰、除尘，每月≥2 次，目视无明显污迹、无明显积尘；（5）灯具（2 米以下）除尘、除污渍，每月≥2 次，目视无明显污迹；（6）高位吊灯、水晶灯，每两年≥1次，目视无明显污迹。
3 | 楼道区域保洁标准 | （1）楼道楼梯清扫、拖洗每周≥1 次（清扫），（2）每季度≥1 次（拖洗），目视无明显污迹、无明显垃圾杂物；（3）扶手除尘、擦拭，每季度≥2 次（电梯楼道扶手），（4）每月≥2次（非电梯楼道扶手），目视无明显灰尘；（5）楼道公共窗（内侧）清洁窗框、刮拭窗玻璃，每月≥1 次（电梯楼道公共窗）；（6）每两月≥1 次（楼梯窗）；（7）每月≥1次（非电梯楼道公共窗和楼梯窗），目视无明显灰尘。
4 | 天花墙身区域保洁标准 | （1）除尘、除蛛网，每半年≥1 次，目视无明显污迹、无明显蜘蛛网，无明显乱涂乱画。
5 | 天面平台保洁标准 | （1）天面清扫垃圾、杂物，每月≥1 次，目视无堆放垃圾杂物；（2）平台清理下水道、排水口，擦拭护栏；（3）冲洗平台，每月≥1 次，目视无堆放垃圾杂物。
6 | 电梯区域保洁标准 | （1）电梯轿厢门、内壁，擦拭轿厢门、内壁、饰板每日≥1次，目视无明显污迹、无明显灰尘；（2）轿厢地面扫、拖地面，地毯除尘，每日≥1次，目视无明显杂物、无明显污迹；（3）面板、按钮擦拭每日≥1次，目视无明显积尘、无明显污迹；（4）天花、出风口、照明设施，清洁天花板、排风口百叶、摄像头及照明设施每季度≥1次，目视无明显污垢；（5）门轨清扫门轨，清除杂物每月≥1次目视无明显杂物。
7 | 道路、广场及共用设施保洁标准 | （1）道路、广场清扫地面、主干道路面每日 ≥1次，目视无明显积水、无明显垃圾杂物；（2）雨后保洁清理路面、清扫道路积水，8小时内清扫主干道路积水，12小时内清扫其他部位积水，目视道路通畅、无明显大面积积水；（3）雨棚清扫垃圾、杂物，冲洗玻璃雨棚，每半年≥1次，目视无明显杂物；（4）宣传栏、健身设施及其它共用设施擦拭每月≥1次，目视表面无明显积尘；（5）户外公共灯具擦拭每年≥1次（3米以上），每半年≥1次（ 3米以下），目视无明显污迹；（6）不锈钢设施护理清尘除污每半年≥1次，目视无明显污迹；（7）活动设施设施消毒每月≥1次，病菌高发期每日≥2次；（8）公用卫生间每日≥1 次，无明显异味。
8 | 停车场、车库保洁标准 | （1）车场地面、标识牌、道闸、沟渠清扫停车场、车库地面每日≥1 次；（2）擦拭标识牌、道闸、闸机、凸面镜、沟渠每月≥1 次；（3）各类管道、管线、风管等每年≥1 次，目视无明显蜘蛛网。
9 | 水景保洁保洁标准 | （1）打捞水面，清理池底每周打捞水面1次；（2）每半年保洁池底1次，目视无明显杂物；（3）水质净化、消毒每年≥1 次。
10 | 园林小品 | （1）每半年≥1次擦拭目视无明显污迹。
11 | 管道疏通及化粪池清理 | （1）疏通管道每年≥1 次无堵塞；（2）清理排污井每年≥1 次，无堵积，井盖完整、覆盖紧贴；（3）清理化粪池每年≥1次，无堵积。
12 | 生活垃圾分类 | （1）清洗、消毒垃圾容器每周清洗≥2 次（ 夏 季 1 次 /日）；（2）蝇、蚊孳生季节消毒处理每周1次；（3）垃圾分类4种（可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾）,具体按属地政府部门要求适当调整配置，定时定点投放，严格按照《广州市生活垃圾管理条例》执行。
13 | 白蚁防治及除“四害” | （1）白蚁防治每月≥1 次目视无明显蚁害；（2）除”四害”每月≥2次，目视无明显鼠洞、鼠粪、鼠路及蟑螂、蚊虫。
五 | 绿化管理
1 | 管理制度 | （1）应有健全的绿化服务管理制度；（2）应有健全的绿化岗位责任制度和绿化员管理制度；（3）物业服务企业将住宅小区的绿化业务委托给专业服务公司的，双方应签订规范的委托合同，明确双方的权利、义务和责任；（4）应建立并妥善保管绿化服务档案资料；（5）根据绿化服务岗位需要，每年不少于 1 次对绿化员进行绿化专业知识和技能培训。
2 | 草坪养护 | （1）目视平整，修剪整齐美观，以立姿目视，无杂草；（2）草的高度低于 10cm，（3）施肥每年≥1 次；（4）修剪每年≥4 次；（5）草坪保洁每周≥1 次；（6）清除杂草每年≥6 次。
3 | 地被植物养护 | （1）保持成型美观，生长旺盛，无枯黄；（2）施肥每年≥1次；（3）修剪每年≥6次；（4）地被植物保洁每周≥1次。
4 | 乔木养护 | （1）保持成型美观，生长良好，无死株，对阻挡主干道倒伏树木，12 小时内完成清理；（2）施肥每年≥1次；（3）修剪每年≥1次；（4）5日内扶正台风后的乔木。
5 | 灌木养护 | （1）保持成型美观，生长良好；（2）施肥每年≥1次；（3）修剪每年≥2次
6 | 病虫防治 | （1）喷洒药物，治病虫害植物每季度≥1 次
六 | 共用部位和共用设施设备管理
1 | 管理制度 | （1）应有健全的共用部位和共用设施设备服务管理制度；（2）建筑物、道路、围墙等共用部位服务管理制度；（3）二次供水、排水（污）、供配电、照明、电梯、消防、弱电、空调、避雷、水景、公益文体等共用设施设备服务管理制度；（4）应有健全的工程岗位责任制度和工程人员管理制度；（5）应建立并妥善保管共用部位、共用设施设备档案资料；（6）物业承接查验接收资料（物业的报建、批准文件，竣工总平面、单体建筑结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；设施设备买卖合同复印件及安装、使用和维护保养等技术资料；（7）物业及配套设施的产权清单；（8）物业服务用房清单；（9）物业承接查验协议；（10）服务期间形成的重要技术资料房屋主体承重结构部位、走廊通道、楼梯间、电梯井、物业服务用房、房屋外墙面等共用部位的维修、养护记录；给排水管道、水箱、加压水泵、电梯、天线、照明设施、供电线路、煤气(天然气)管道、消防设施、安防监控、沟渠、池、井、公益性文体等共用设施设备的运行、维修、养护记录；（11）与相关公用事业单位签订的供水、供电、供气、通讯、有线电视、网络等书面协议。
2 | 设施设备巡查、保养标准 | （1）楼宇单元门厅、楼梯间、走廊通道巡查每周≥1次，单元门厅功能正常，楼梯间、走廊通道无垃圾杂物；（2）金属栏杆、金属门巡查每月≥1次，栏杆无明显松动，金属门安装比较牢固、开关比较灵活、无明显变形；（3）梁、板、柱巡查每季度≥1次，结构构件外观无明显开裂、无钢筋外露；（4）外墙贴饰面巡查每季度≥1次，外墙贴饰面无渗漏、无明显破损、松脱、空鼓；（5）防火门巡查每季度≥1次，防火门安装牢固、开启功能正常，闭门器无漏油、无锈蚀现象；（6）地面贴饰面巡查每季度≥1次，地面贴饰面无明显开裂、破损、松动、沉降现象；（7）雨水管、雨蓬、空调室外机支撑构件巡查每季度≥1次，雨水管无堵塞，雨蓬及空调构件安装牢固、无损坏；（8）围墙、道路巡查每季度≥1次，围墙无开裂、无倾斜、金属装饰面无生锈，道路无开裂、无下沉；（9）井盖、排水沟盖板巡查每季度≥1次，井、沟盖平整无锈蚀、破损、无缺失。
3 | 二次供水系统 | （1）每年必须进行水池清洗工作，并取相应的检测报告，向业户公示；（2）水箱、蓄水池盖板上锁并保持完好，钥匙由专人保管；（3）溢流管口、透气口安装不锈钢防护网；（4）设备运行状况良好，通风、照明良好，泵房内无杂物堆放；（5）供水设施（水池/箱）保养每年1次，设定高低水位报警系统，对水箱进行水位监测；（6）水泵保养每季度≥1次泵体运转正常；（7）控制柜保养每季度≥1 次柜内整齐、无灰尘、接线端子紧固、开关主触头有无损伤、电压及电流表指示正常；（8）管道、阀门保养每季度≥1 次管道无滴漏、无松脱，阀门开启正常。
4 | 排水（污）系统 | （1）应每年至少组织 1 次防汛演练。按照住宅小区面积、所处地势，配置防汛设施且配备相应的防汛物资；（2）每年汛期前后对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查；（3）每次降雨进行实时巡视，及时对污水井、屋面雨水口等主要排水口、管井进行检查，保证排水（污）管道疏通；（4）关注气象部门天气预报及时采取应对措施，降雨过程中密切观察排水情况；（5）对污水泵运行中出现的问题及时修复；（6）平时巡视每月≥1 次，雨、污水井、屋面雨水口等无堵塞；（7）污水泵保养每年≥1次，泵体无明显锈蚀，运行正常；（8）控制柜保养每月≥1 次，接线端子紧固；（9）管道、阀门保养每半年≥1次，管道无滴漏、无松脱，阀门开启正常；（10）雨、污水管道巡查每年≥1 次管道标识清晰、无滴漏、无松脱；（11）雨、污水井巡查每年≥1 次雨、污水井无堵积、无异味，井盖完整、贴合严密；（12）化粪池巡查每年≥1 次随满随清、污水无外溢、公共排污管道畅通。
5 | 供配电系统 | （1）应制定供电系统管理制度，并严格执行，记录完整；（2）配电室通风、照明良好，配有降温设施、消防器材、绝缘工具等；（3）室温控制在指定范围内，符合设备运行要求及配电室管理规定；（4）配电室、发电机房的门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；（5）穿墙线槽周边封堵严密，锁具完好，电缆进出线和开关标识准确；（6）高压配电柜、低压配电柜每日巡查不少 1 次，（7）高压配电柜、低压配电柜每年保养不少于 1 次，柜内整齐、无灰尘，合闸功能及分闸功能正常；（8）电压表及电流表指示正常，接线端子紧固，接地良好，互感器无断线；（9）低压电容柜每日巡查不少 1 次，（10）电容每年保养不少于 1 次，柜内整齐、无灰尘；（11）回路熔断器、回路接触器、热继电器、压力表、三相电流表、接地正常，电容器无漏油；（12）定期检测蓄电池容量，并对发电机组进行试运行；（13）发电机组每半月巡查1次，（14）每个月至少保养一次，（15）每月空载试机至少一次，运行时间不超过 15 分钟，运行时，每1小时巡查1次；（16）功能运行正常、油箱油位正常；（17）发电机控制柜每半月巡查≥1 次，（18）每个月保养一次，柜内整齐、无灰尘，电压表及电流表指示正常，开关主触头无损伤，各功能转换开关、紧急停止按钮正常，各接线端子紧固。
6 | 照明系统 | （1）户外灯/柱巡查每季度≥1次，无松脱、无脱漆、无锈蚀、无变形；（2）楼内照明一般故障 12 小时内修复、复杂故障 48小时内修复；标识完整、灯具无松脱、开关面板无缺失；（3）楼外照明一般故障 12 小时内修复、复杂故障 48小时内修复；标识完整、灯具无松脱、开关面板无缺失。
7 | 电梯系统 | （1）应建立完善的电梯设备运行管理制度；（2）电梯的安全运行与维修养护符合相关法规要求；（3）配备具有特种设备管理人员专业资格的电梯使用管理人；（4）定期对电梯使用管理人及相关人员进行特种设备安全培训，确保人员具备必要的安全知识；（5）委托具备相关资质的电梯维护保养公司承担电梯维修、保养、大修、改造等工作，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任；（6）由具有电梯检测资质的机构进行年度检测，并向业户公示相应的电梯年检报告；（7）电梯 24 小时正常运行，轿厢内按钮、灯具、通话系统或报警警铃、监控摄像等设备功能正常、无破损；（8）轿厢内整洁干净并张贴《电梯使用规定》、《电梯安全检验合格证》、维保标识、应急救援电话、24 小时维保值班电话等；（9）电梯机房通风、照明、降温设施良好，符合设备运行要求，配备消防器材；（10）制定电梯应急处理预案并定期演练，无因管理责任造成的安全事故。
8 | 消防系统 | （1）应建立完善的消防设备运行管理制度及操作规程；（2）制定消防系统的突发应急预案；（3）火灾自动报警系统的火灾警报装置、火灾探测器、消防控制设备、火灾报警控制器、消防联动控制系统等功能正常；（4）火灾应急广播系统的广播音响功放、扬声器等功能切换正常；（5）消防专用电话、消防设施系统电源等功能正常；（6）火灾自动报警系统、消防广播系统、防排烟系统、防火分隔设施、喷水灭火系统应每月巡查不少于 1 次，（7）每季度保养不少于 1 次；（8）设备外观完好、安装牢固、管理制度、VI 标识齐全、管道无渗漏脱漆、无安全隐患或破损现象、各项功能正常使用；（9）火灾报警探测器（烟、温感）、手动报警按钮、警报装置应每月巡查不少于 1 次；（10）火灾报警探测器（烟、温感）每 3 年由专业公司清洗 1 次；设备外观完好、安装牢固、管理制度、VI 标识齐全、管道无渗漏脱漆、无安全隐患或破损现象、各项功能正常使用；（11）宜与具备消防从业条件的保养公司签订消防维保合同；（12）对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。
9 | 监控系统系统 | （1）摄像机、监视器、录像设备及其相关设备运行可靠，画面能有效识别监视目标，切换稳定，设备维护工作正常；（2）录像资料由专人负责保管，硬盘录像资料至少连续保存 30 天，定期校准硬盘录像机时间；（3）摄像机、监视器、录像设备巡查每季度≥1次，设备外观完好、安装牢固、功能正常、设备档案资料齐全。
10 | 停车场管理系统 | （1）每季度≥1次巡查停车场管理系统工作站电脑、服务器，确保电脑运行情况，数据存储良好；（2）每季度≥1次巡查道闸、出入口控制器、UPS 备用电源等出入口设备，确保设备设施完好，能正常使用。
11 | 门禁系统 | （1）每日检查1次门禁读卡器外观、防水状况；（2）清洁表面 1 次，确保读卡器整洁干净、可安全有效运行；（3）定期检查电磁锁门锁的吸力、外观、接线，确保能正常使用；（4）门禁读卡器、电磁（插）锁、开门按钮、控制器电源等巡查每季度≥1次，（5）故障 1 周内修复，设备功能运行正常；（6）设备档案资料齐全。
12 | 地下室防排（送）风系统 | （1）每月≥1次对防排（送）风系统进行巡检、试验，手自（远）动启动运行时间不低于10分钟，记录运行中的仪表、指示灯、噪音情况；（2）每季度≥1次保养防排（送）风系统，检查开关接线接头是否过热并进行紧固，检查接地线，摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录；（3）清扫地面，检查仪表、指示灯、按钮开关、标识、门锁；（4）每年≥1次对接触器进行拆件维护并记录。
13 | 空调系统 | （1）空调安装应符合 GB 17790—2008 相关标准要求；（2）安装空调时，不影响住宅小区整体外观形象，不改变房屋承重结构，不影响房屋安全；（3）空调室外机向外排放热量时，避免妨碍相邻业户的正常生活秩序；（4）空调设备的冷凝水统一收集处理，不应排放到人行道和建筑物外墙面上；（5）安装和使用空调设备产生的噪声，应符合城市区域坏境噪声标准，未达到规定标准的，应采取有效治理措施消除噪声污染；（6）空调安装涉及到高空作业现场，安装单位应向物业服务企业进行高空作业的登记报备，并安排安全监督人员及专业人员进行现场作业。作业现场应划出危险禁区，设置明显标志，工作人员应佩戴安全帽，配备劳动防护用品，防止坠落。
14 | 避雷系统 | （1）高层、超高层建筑物或重要建筑的避雷接地系统，需聘请专业机构每年进行 1 次检测，保证其性能符合国家相关标准；（2）每年对建筑物楼顶层的避雷带、避雷针、避雷线、避雷网和设备接地检查 1 次；（3）每年对楼层强、弱电间内的接地检查 1 次，保证服务区域避雷设施接地完好；（4）每年对配电设备接地检查 1 次，所有避雷接地设施检查结果要有记录，并存档；（5）避雷设施（避雷带、避雷针、避雷线、避雷网和设备接地等）连接牢固，无松动、脱落、生锈现象。
15 | 水景 | （1）应制定水景管理及维护制度；（2）规范水景设施、水电设备的巡查、保养以及水系净化等；（3）明确水景开启时间，启动前进行防渗漏、防漏电和设施设备功能检查，保证用电安全和水景系统正常运行；（4）做好水景周边的安全防护，在水系周边设置明显的安全警示、温馨提示。重点部位加强巡查，预防发生危险事件；（5）喷水池、水泵及其附属设施的巡查使用期间半月≥1次无漏电、无安全隐患、水泵功能使用正常。
16 | 休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等设施 | （1）对住宅小区休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等设施进行巡查、维护，发现问题及时进行维修；（2）休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等设施巡查，每月巡查≥1 次外观无破损、无明显污渍；无安全隐患
17 | 公用娱乐设施（康乐设施、儿童乐园等） | （1）应制定共用娱乐设施的管理制度；（2）建立台帐登记，保证设施设备正常使用，无安全隐患；（3）在显著位置设置警示标识、注意事项和使用说明；（4）木质设施宜使用户外油定期保养；（5）金属设施定期做防腐处理；（6）塑胶设施定期进行防老化检查；（7）公用娱乐设施数量与台帐相符，无破损、丢失；（8）室内（外）健身设施、儿童乐园等每月巡查≥1次，（9）每月保养≥1 次，外观无破损；各部件连接良好、螺栓牢固；功能使用正常、无安全隐患。
18 | 装饰装修管理 | （1）应有健全的房屋装饰装修管理制度，应符合 GB 50327 管理规约的要求；（2）装饰装修前应要求业户提交装饰装修方案，并告知装饰装修过程中的禁止行为和注意事项；（3）非业主本人申请的，应提交业主同意的书面文件；（4）定期对装饰装修现场进行巡查，督促施工人员做好现场防火及用水用电安全措施，发现施工人员违反有关规定和管理规约的行为，应及时予以劝阻、制止，已造成事实后果或者拒不整改的，应及时报告有关行政主管部门依法处理；（5） 装饰装修工程竣工后，组织人员及时查验，查验后发现不符合安全要求的，需及时告知业户进行整改，经验收合格后，及时将保证金全额退还业户；（6）建立并妥善保管业户装饰装修档案资料，包括但不限于：装修申请、装修协议、整改意见、查验记录等；（7）对装修方案反馈意见期限5 个工作日内内审核装修资料，并反馈意见；（8）装修现场巡查1次/天，定期巡查、无违规装修；（9）竣工验收时限3 个工作日组织人员及时查验，查验合格。
七 | 综合管理
1 | 档案管理 | （1）应建立档案管理制度；（2）档案实行电子档案和纸质档案分类管理；（3）物业服务档案内容包括行政后勤类、客户服务类、物业经营类、移交接管类、安全防范类、环境管理类、工程技术类、标识管理类、财务管理类 ；（4）档案管理应满足规范管理，档案保存环境干净、安全，资料齐全、分类成册、查阅方便，内容清楚、完整、准确； （5）定期对文件资料和记录进行归档保存；（6）重要电子文档备份存档，重要档案设置管理权限和使用权限；（7）明确各类档案管理期限和标准，并满足国家对档案管理的相关要求；（8）发生物业服务企业更迭时，按法律法规要求移交档案资料； （9）档案资料有专人收集、维护及保管；（10）电子档案更新归档1次/每半年；（11）纸质档案更新归档档案资料变化应在2周内进行更新归档；（12）每年整理档案资料 1次；（13）档案保管的期限（档案保管期限分为永久、长期、短期三种期限；永久是指物业服务档案需永久保存；长期是指物业服务档案的保存期限等于该物业服务项目的管理期限；短期是指物业服务档案保存 15 年以下,最短保存期不能低于 3 年；同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。）。
2 | 安置资料管理 | (1)独立归档，分类清晰；（2）具有详细安置台账；（3）具有收楼须知、房屋验收单、临时规约、住户手册、装修责任书、安全防火责任书等资料。
3 | 台账管理 | 建立健全台账管理，定期记录归档,台账应包括但不限于以下台账：(1)物业接管（移交）台账；(2)房屋信息台账；(3)空置房管理台账；(4)出租屋管理台账；(5)业户信息台账；(6)收费管理台账；(7)报事报修台账；(8)装修管理台账；(9)投诉处理台账；(10)行政管理台账；(11)公示管理台账；(12)巡查管理台账；(13)消防管理台账；(14)停车管理台账；(15)设备设施台账；(16)工程维修台账；(17)电梯管理台账；(18)保洁管理台账；(19)垃圾分类台账；(20)绿化管理台账；(21)安全生产台账；(22)疫情防控台账。
4 | 公摊水电管理 | （1）按广东省物价局发布的粤价[1997]24号、粤价[1997]173号通知和《广州市物业管理条例》相关要求执行；（2）按水电收费周期及时向业主公开公共水电用量、单价、金额等情况，按照约定方式向业主合理分摊实际费用。
5 | 公共收益和停车费管理 | （1）具有详细的每月公共收益和停车费台账记录；（2）公共收益和停车费的收支至少每季度公示一次；（3）具有公共收益和停车费支出的依据凭证资料。
6 | 标识管理 | （1）制定完整、清晰的标识清单、规范的视觉识别系统及相应的标识管理制度，对住宅小区内各项标识进行有效管理；（2）小区各项标识清晰准确，分布合理。包括但不限于：禁止标志、警告标志、提示标志、消防安全标志、道路引导标志、公共信息标识、设施设备标识等；（3）定期巡查住宅小区各项标志、标识，及时补充或更新损毁的标志、标识；（4）标识巡查每周≥1 次，标识缺失、破损处≤5 处。
八 | 突发事件及应急处理预案
1 | 管理制度 | （1）应急管理制度至少包含安全生产责任制度、应急预案及事故处理、安全生产事故报告的制度、安全生产教育培训制度；（2）应建立良性的运行机制，包括但不限于：隐患排查、预警、预测、应急处置、恢复与重建、信息的报告与发布；（3）应建立完善的应急保障体系，包括但不限于：人力保障、财力保障、物资保障；（4）应建立完善的监督管理机制，包括但不限于：预案演练、培训教育、责任与奖惩；（5）应建立并妥善保管应急管理档案资料。
2 | 组织机构 | （1）应组建应急组织机构，包括但不限于：领导机构、工作机构；（2）应明确各管理机构的分工与职责；（3）应落实培训和应急演练，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。
3 | 基本要求 | （1）应在事故风险分析和应急资源调查的基础上编制与上下级单位、相关行政主管部门相衔接的应急预案；（2）应明确应急预案规定的应急响应级别，明确各级应急预案启动的条件；（3）应明确应急预案中不同层级、不同岗位人员的应急处理职责、处理方法和注意事项；（4）根据物业服务行业特点、所涉及的范围和突发事件的发生过程、性质和机理的不同，突发事件主要分为以下几类：（自然灾害：主要包括地震、暴雨、台风、雷电、高温等；事故灾害：主要包括电梯故障困人、燃气泄漏、突发跑水、大面积停水/停电等； 公共卫生事件：主要包括传染病疫情、食物中毒等；社会安全事件：主要包括打架斗殴、游泳池人员溺水、火警火灾、群体性冲突、涉外突发事件等。（5）应急预案应包含但不限于以下内容：编写目的：简述应急预案编制的目的；编写依据：简述应急预案编制所依据的法律、法规、规章、标准等文件；适用范围：说明应急预案适用的工作范围和突发事件类型、级别； 预案启动条件：明确在什么样的情况下启动应急预案；应急组织机构及职责：明确应急救援队伍的成员和具体分工、职责；预警：根据物业服务企业监测监控系统数据变化或有关部门提供的预警信息进行预警，明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序； 应急联系电话：明确应急指挥人，应急救援队伍，外部援助及相关成员的电话； 信息报告程序：突发事件发生后向行政主管部门、上级单位报告突发事件信息的流程、内容、时限和责任人； 应急处理：根据突发事件的类别，明确应急处理的程序和措施；应急物资与装备：明确执行相关应急处置所需的物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、使用条件等内容； 注意事项：明确在应急处置过程中需要特别重视的事项。（6）应制定应急预案的培训计划，明确培训对象、方式、频次和要求，评估培训效果，使相关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施及相关注意事项。如应急预案涉及到业户，应做好宣传教育和告知等工作；（7）应制定应急预案的演练计划，明确不同类型应急预案的演练形式、范围、频次、内容。
4 | 应急演练频率 | (1)消防应急演练每半年 1 次；(2)台风应急演练≥1 次/2 年；（3）暴雨应急演练≥1 次/年；（4）大面积停水/停电应急演练≥1 次/3 年；（5）安全事件演练（具体内容结合项目实际自行选择）≥1 次/年；(6)其他≥1 次/5 年。
九 | 问题整改 | （1）对月检发现的问题15天内整改完成；（2）对季检发现的问题20天内整改完成；（3）如问题整改过程中存在主观或客观的问题导致延期整改的，需在报告中说明情况，并注明完成的时间节点。
十 | 其他 | （1）在日常检查中发现有重大问题或安全隐患；（2）未经甲方同意，更换驻点项目负责人。
合计
达标考核率： |  |  | 考核等级：
说明：检查考核内容主要包括管理服务工作人员管理、客服管家工作管理、安全管理（重点考核安全制度落实情况）、环境卫生管理、绿化管理、共用部位和共用设施设备管理、综合管理（重点考核工作台账）、突发事件及应急处理预案、问题整改、其他共10项，共63条内容，379项考核细则，每条都有明确的考核标准和对应的考核情况。季度考核达标考核率计算方法=达标项/总考核标准项（共379项考核标准）。考核分为4个等级，分别是：优（达标考核率：≧90%，即符合考核标准341项以上）；良（达标考核率：≧80%，即符合考核标准303项以上）；合格（达标考核率：≧60%，即符合考核标准227项以上）；差（达标考核率：<60%， 即符合考核标准227项以下）。
管理服务单位（盖章）： 中新广州知识城合作项目服务管理中心（盖章）： 经办人（签名）： 经办人（签名）： 负责人（签名）： 负责人（签名）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日