- 附件十一  特殊调试项目

- 第一标的/标段1：佛山110千伏承德输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 110kV承德变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 6 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 8 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 9 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 10 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 11 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 12 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 13 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 14 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 15 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 16 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 17 | GIS母线SF₆气体试验 |  |
| 18 | SF₆气体全分析 |  |
| 19 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 20 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 21 | 相关表计校验 气体继电器 |  |

- 第二标的/标段1：潮州110千伏联饶输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 |  |
| 5 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 6 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 9 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 10 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 11 | GIS母线SF₆气体试验 |  |
| 12 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 13 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 14 | SF₆气体全分析 |  |
| 15 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 17 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 18 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 19 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |

- 第三标的/标段1：东莞110千伏冲美输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 110kV冲美变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV110kV |  |
| 7 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 9 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 10 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 11 | SF₆气体全分析 |  |
| 12 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 13 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 14 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 15 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 17 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 二 | 110kV冲美输变电工程配套电缆线路工程 |  |
| 1 | 电缆主绝缘交流耐压试验 110kV 长度10km以内 |  |
| 2 | 高频分布式局部放电试验 110kV（66kV）及以上 |  |
| 3 | 电缆护层试验 摇测 |  |
| 4 | 电缆护层试验 耐压试验 |  |
| 5 | 电缆护层试验 交叉互联系统试验 |  |
| 6 | 电缆参数测量 110kV电缆线路 |  |

- 第四标的/标段1：清远220千伏保城站扩建第三台主变工程等4项工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 清远220千伏保城站扩建第三台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 8 | 支柱绝缘子探伤试验 220kV |  |
| 9 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 10 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 11 | 互感器局部放电试验 220kV |  |
| 12 | 互感器交流耐压试验 220kV |  |
| 13 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 14 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 |  |
| 15 | 断路器SF₆气体试验（2台断路器） |  |
| 16 | SF₆气体全分析 |  |
| 17 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 18 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 19 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 20 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV |  |
| 21 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 22 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 23 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 10kV |  |
| 二 | 清远220kV辉鸿站扩建第三台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 8 | 支柱绝缘子探伤试验 220kV |  |
| 9 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 10 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 11 | 互感器局部放电试验 220kV |  |
| 12 | 互感器交流耐压试验 220kV |  |
| 13 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 14 | 接地网阻抗测试 变电站 220kV |  |
| 15 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 16 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 |  |
| 17 | 断路器SF₆气体试验（2台断路器、3台CT） |  |
| 18 | SF₆气体全分析 |  |
| 19 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 20 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 21 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 22 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV |  |
| 23 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 24 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 三 | 清远220千伏高联站扩建第三台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 8 | 支柱绝缘子探伤试验 220kV |  |
| 9 | 互感器局部放电试验 220kV |  |
| 10 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 11 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 12 | 互感器交流耐压试验 220kV |  |
| 13 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 14 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 15 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 |  |
| 16 | 断路器SF₆气体试验（2台断路器）+SF6电流互感器 |  |
| 17 | SF₆气体全分析 |  |
| 18 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 19 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 20 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 21 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV |  |
| 22 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 23 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 24 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 10kV |  |
| 四 | 清远220kV朗新站扩建第三台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 8 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 9 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 220kV |  |
| 10 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 11 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 220kV |  |
| 12 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 13 | 接地网阻抗测试 变电站 220kV |  |
| 14 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 15 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 |  |
| 16 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 17 | SF₆气体全分析 |  |
| 18 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 19 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 20 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 21 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV |  |
| 22 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 23 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |

- 第五标的/标段1：惠州惠阳110千伏象岭输变电工程等2项工程施工

特殊调试项目明细表

- 项目1：惠州惠阳110千伏象岭输变电工程

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 110kV象岭变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV | 台 |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV | 台 |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV | 台 |
| 4 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 组 |
| 5 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 组 |
| 6 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV | 组 |
| 7 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV | 组 |
| 8 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV | 间隔 |
| 9 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV | 间隔 |
| 10 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV | 站 |
| 11 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV | 站 |
| 12 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 | 台 |
| 13 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 | 间隔 |
| 14 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 | 间隔 |
| 15 | GIS母线SF₆气体试验 | 段 |
| 16 | SF₆气体全分析 | 站 |
| 17 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV | 组 |
| 18 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV | 组 |

- 项目2：惠州惠东110千伏博科用户站接入配套间隔工程

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 惠州惠东110千伏博科用户站接入配套间隔工程 |  |
| 1 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV | 间隔 |
| 2 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV | 间隔 |
| 3 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 | 间隔 |
| 4 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 组 |
| 5 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 组 |
| 6 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV | 组 |
| 7 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV | 组 |

- 第五标的/标段2：惠州龙门35千伏路溪站扩建第二台主变工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 壹 | 惠州龙门35千伏路溪站扩建第二台主变工程施工 |  |
| 一 | 35kV路溪站扩建第二台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组变形试验 35kV | 台（三相） |
| 2 | 接地网阻抗测试 变电站 35kV | 站 |
| 3 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 35kV | 站 |
| 4 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 20000kVA以下 | 台 |
| 5 | 断路器SF₆气体试验 | 台 |
| 6 | SF₆气体全分析 | 站 |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV | 组 |
| 8 | 互感器误差测试 电压互感器 35kV | 组 |
| 9 | 电压互感器二次回路压降测试 35kV | 组 |
| 10 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 35kV | 组 |

- 第六标的/标段1：珠海110千伏禾益输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 壹 | 珠海110千伏禾益输变电工程施工 |  |
| 一 | 110千伏禾益变电站工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 7 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 9 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 10 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 11 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 12 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器 |  |
| 13 | GIS母线SF₆气体试验 |  |
| 14 | SF₆气体全分析 |  |
| 15 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 17 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 18 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |

- 第七标的/标段1：云浮220千伏黎少站扩建第二台主变工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV |  |
| 7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 8 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 |  |
| 9 | 互感器交流耐压试验 220kV |  |
| 10 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 11 | 互感器交流耐压试验 220kV |  |
| 12 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 13 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 14 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 15 | SF₆气体全分析 |  |
| 16 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV |  |
| 17 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 18 | 电压互感器二次回路压降测试 220kV |  |
| 19 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 20 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV |  |

- 第七标的/标段2：云浮110千伏龙华站扩建第二台主变工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 6 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 7 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV |  |
| 8 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下 |  |
| 9 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 10 | SF₆气体全分析 |  |
| 11 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 12 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 13 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV |  |
| 14 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 35kV |  |
| 15 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV（10kV） |  |

- 第八标的/标段1：韶关220千伏马坝站扩建第三台主变工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 韶关220千伏马坝站扩建第三台主变工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 220kV |  |
| 4 | 断路器交流耐压试验 220kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 互感器局部放电试验 110kV |  |
| 8 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 9 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 10 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 1800000kVA以下 |  |
| 11 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 12 | SF₆气体全分析 |  |
| 13 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 14 | 接地网阻抗测试 变电站 220kV |  |
| 15 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |

- 第八标的/标段2：韶关南雄35千伏邓坊输变电工程施工

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 35kV邓坊变电站新建工程 |  |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 35kV |  |
| 2 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 35kV |  |
| 3 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |
| 4 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 20000kVA以下 |  |
| 5 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 6 | SF₆气体全分析 |  |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV |  |
| 8 | 互感器误差测试 电压互感器 35kV |  |
| 9 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 10 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 11 | 电压互感器二次回路压降测试 35kV |  |
| 12 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 35kV |  |
| 二 | 110kV黄坑站扩建35kV间隔工程 |  |
| 1 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 2 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 3 | SF₆气体全分析 |  |
| 4 | 互感器误差测试 电流互感器 35kV |  |
| 5 | 互感器误差测试 电压互感器 35kV |  |
| 6 | 电压互感器二次回路压降测试 35kV |  |
| 7 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 35kV |  |